VILNIAUS UNIVERSITETAS

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO

ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ (ANT ŽEMĖS) PROJEKTAVIMAS (ĮSKAITANT IR TOPOGRAFINIŲ PLANŲ ATNAUJINIMĄ) IR ĮRENGIMAS,

NR. 4113/2025/TVPC

SPECIALIOSIOS PIRKIMO SĄLYGOS

TURINYS

1.	PIRKIMO OBJEKTAS	2

2.	REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU 	3

3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI DĖL KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ LAIKYMOSI	4

4.	TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDŲ REIKALAVIMAI	4

5.	PASIŪLYMŲ VERTINIMAS	4

6.	PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	4

7.	PRIEDAI	5

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – elektromobilių įkrovimo stotelių (ant žemės) projektavimas (įskaitant ir topografinių planų atnaujinimą) ir įrengimas, kuriam keliami reikalavimai pateikti šių specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.

  - Pirkimo objektas yra  neskaidomas į pirkimo dalis.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – CPO), nes:

Perkamam objektui keliami šie perkančiajai organizacijai būtini techninės specifikacijos reikalavimai, kurių neatitinka CPO kataloge siūlomi pirkimo objektai:

- Atsparumo smūgiams klasė bent IK10 arba lygiavertė;

- Perkančioji organizacija nenori integruoto krovimo kabelio dėl dažnų jo vagysčių;

- Pagal paramos sąlygas, stotelės turi būti skirtos krauti ne viešai, o privačiai;

- Kartu su įrengimu perkamas ir 12 mėn. stotelių aptarnavimas, profilaktinė ir techninė priežiūra ir įrangos programinės įrangos techninis ir licencinis palaikymas.

CPO numatyti reikalavimai neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikių:

- CPO numatytas reikalavimas „4.12. Visos įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos privalo turėti Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinės sistemos tvarkytojo suteiktus unikalius identifikacinius kodus ir būti įregistruotos Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinėje sistemoje (nuostata taikoma, jei užsakymo lange bus nurodyta, kad įkrovimo stotelė bus viešo arba pusiau viešo naudojimo). Registracijai reikalingas užduotis atlieka ir jas apmoka Rangovas. Tiek projektavimo paslaugas, tiek elektros įrenginių įrengimo darbus turi vykdyti asmenys, turintys teisę juos vykdyti. Taip pat asmenys turi būti identifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio nuostatas.“

Pagal paramos sąlygas Lietuvos energetikos agentūros, stotelės turi būti skirtos krauti ne viešai, o privačiai. Priemonė vadinasi „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas", todėl registracijų čia jokių negalima daryti.

- CPO numatytas reikalavimas „4.13.5. Jei stotelėje bus įrengta daugiau nei vienas įkrovimo lizdas, stotelė turi turėti galios paskirstymo – balansavimo sistemą.“

Galios paskirstymo sistema montuojasi ne stotelėje, bet prijungimo spintoje. CPO numatytas reikalavimas kai montuojama 1 stotelė, o šiuo atveju vienoje lokacijoje bus kelios EV įkrovimo stotelės.

- CPO numatytas reikalavimas „4.13.8. Elektromobilių įkrovimo stotelės atsparumo klasė smūgiams ne žemesnė kaip IK8.“

Dėl dažnų vandalizmo atvejų, atsparumo smūgiams klasės reikia bent IK10 arba lygiavertė.

- CPO numatytas reikalavimas „4.13.12. Elektromobilio įkrovimo stotelė turi turėti gamintojo integruotą reikiamą krovimo kabelį, ne trumpesnį kaip 4 metrų ilgio stotelės išorėje (kabelių skaičius atitinka įkrovimo jungčių skaičių).“

Dėl dažnų kabelio vagysčių, įkrovimo stotelės turės būti be integruotų kabelių (kiekvienas vartotojas krausis su savo kabeliu).

5. CPO numatyti reikalavimai „4.15.  Vieša ir pusiau vieša elektromobilio įkrovimo stotelė turi turėti šiuos funkcionalumus:

4.15.1.  Turi būti sudarytos sąlygos elektromobilį įkrauti neturint tiesioginės sutarties su elektros energijos tiekėju ir (ar) elektromobilių įkrovimo prieigos operatoriumi, sudarant galimybę už elektromobilio įkrovimo paslaugą atsiskaityti vietoje (ad-hoc), neturint išankstinių specialių identifikacinių kortelių ar kitų priemonių.

4.15.2.      Stotelė su įprastos ir (arba) vidutinės galios prieiga, turi turėti prietaisus, kurie naudoja interneto ryšį ir leidžia atlikti saugią mokėjimo operaciją, pvz., prietaisus, generuojančius specialų greitojo atsako kodą. Vienas nurodytas prietaisas turi aptarnauti kelias įkrovimo stotelės prieigas.

4.15.3.      Stotelė su didelės ir (arba) labai didelės galios prieiga turi turėti arba mokėjimo kortelių skaitytuvus arba bekontaktę funkciją turinčius prietaisus, galinčius nuskaityti mokėjimo korteles. Vienas nurodytas mokėjimo terminalas turi aptarnauti kelias įkrovimo stotelės prieigas.

4.15.4.      Stotelėje su prieiga (-omis) turi būti aiškiai pateikiama informacija apie ad hoc kainą, kad galutiniams naudotojams ši informacija būtų žinoma prieš pradedant įkrovimo seansą.“

Pagal paramos reikalavimus čia negali būti viešos krovimo stotelės, tai šitas punktas perteklinis.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.1. papunktį, perkamas aplinkosaugai ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija numato galimybę suinteresuotiems tiekėjams apžiūrėti objektus, bei įvertinti pirkimo objekto apimtį. Apžiūrėti objektą norintys tiekėjai turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pirkimo CVP IS sistemoje paskelbimo kreiptis susirašinėjimo priemonėmis į perkančiąją organizaciją, kuri nustatys konkrečią datą ir laiką bei informuos apie numatomą apžiūrą / apžiūras visus tiekėjus. Apžiūros metu nebus atsakinėjama į suinteresuotų tiekėjų klausimus. Klausimus suinteresuoti tiekėjai turės pateikti CVP IS priemonėmis bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

  - Vadovaudamasi VPĮ 45 straipsnio 21 dalimi, Perkančioji organizacija atmeta paraišką ar pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

    - Tiekėjas, jo subtiekėjas, įskaitant ūkio subjektą, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše  nurodytose valstybėse ar teritorijose;

    - Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

    - prekių kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 2.1.1. ir 2.1.2. punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

    - Perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų patvirtintos informacijos, kad 2.1.1. ir 2.1.2. punktuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

  - Perkančioji organizacija, tikrindama paraiškos ir (ar) pasiūlymo atitiktį 2.1 punkto reikalavimams, iš Tiekėjo reikalauja pateikti deklaraciją (deklaruoti būtina teikiamos paraiškos ar pasiūlymo formoje). Kilus abejonių dėl Tiekėjo nurodytos informacijos teisingumo, Perkančioji organizacija prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Perkančioji organizacija šių dokumentų gali paprašyti iš Tiekėjų bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI DĖL KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ LAIKYMOSI

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 4.

  - Atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš galimo laimėtojo.

  - Tiekėjams nenustatomi reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDŲ REIKALAVIMAI

  - Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti nurodytų specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Pašalinimo pagrindų dokumentų nereikalaujama, kai tiekėjas pateikia EBVPD. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

  - Perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kuriuo pirkimo procedūros metu paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 2 „Pasiūlymo forma“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

  - Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“.

  - Priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“.

  - Priedas Nr. 3 „Sutarties projektas“.

  - Priedas Nr. 4 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“.

  - Priedas Nr. 5 „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

  - Priedas Nr. 6 „EBVPD“.

  - Priedas Nr. 7 „Pirkimo bendrosios sąlygos“.