Tiekėjams				    		2025-10-10

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas“ (pirkimo Nr.  4843470) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas: „Prašome pateikti vaizdo stebėjimo sistemos techninį projektą ir stadiono planą su nurodytomis kamerų sumontavimo vietomis.

1. Atsakymas: „Kamerų montavimo vietos nurodytos brėžinyje (pridedama).“

2. Klausimas: „Ar galima vaizdo kamerų vaizdo perdavimui naudoti belaides duomenų perdavimo sistemas - je ne, tai motyvuotai paaiškinkite kodėl.“

2. Atsakymas: „Ne, nes perkančioji organizacija siekia užtikrinti patikimą, saugų ir stabilų duomenų perdavimą. Įvertinus tai, kad sistemoje numatoma jungti 12 vaizdo kamerų, belaidės duomenų perdavimo sistemos gali neužtikrinti reikiamos vaizdo kokybės, ryšio stabilumo ir perdavimo spartos, todėl kyla rizika nepasiekti norimo rezultato.“

3. Klausimas: „Ar galima montuoti kameras pagamintas Kinijoje?“

3. Atsakymas: „Negalima. Pirkime taikomi Nacionalinio saugumo reikalavimai. Perkančioji organizacija laiko, kad techninėje specifikacijoje nurodyta ir objekte diegiama įranga, kurios BVPŽ kodas patenka į VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytą sąrašą, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.“

PRIDEDAMA: Kamerų montavimo vietos.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija