4765110 Paviršinių nuotekų tinklų projektavimo paslaugos ir statybos darbai Medynėlių g., Kaune

Atsakymai į klausimus

2025-10-10

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-10-06 15:16 CVP IS pranešimu ID 381878: 1. Prašome patikslinti ar Tiekėjas turės suprojektuoti ir įrengti gatvės paviršinių nuotekų surinkimo trapus. 2. Darbų kiekių žiniaraščio 2.2. pozicijoje „Paviršinių nuotekų tinklų atšakų D200 įrengimas iki sklypų ribų – 700 m“. Prašome nurodyti ar šį kiekį yra įtraukta ir gatvės surinkimo trapų vamzdynų kiekis? 3. Prašome nurodyti ar Tiekėjas turės suprojektuoti ir įrengti šalutinių gatvių perspektyvinį pajungimą. 4. Prašome nurodyti, ar Tiekėjas pasiūlyme turi įsivertinti esamos dangos su pagrindais išardymą darbų vykdymo zonoje. 5. Prašome nurodyti, ar Tiekėjas pasiūlyme turi įsivertinti esamos dangos su pagrindais atstatymą į buvusią padėtį darbų vykdymo zonoje. 6. Prašome patvirtinti, kad šio projekto apimtyje neturės būti suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. | - Taip, turės suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų surinkimo trapus. - Žiniaraščio 2.2. pozicijoje numatyta tik atšakos iki sklypo ribos. - Taip, turės suprojektuoti ir įrengti šalutinių gatvių perspektyvinį pajungimą. - Pasiūlyme įvertinti atskira eilute esamos dangos su pagrindais išardymą darbų vykdymo zonoje. - Pasiūlyme įvertinti atskira eilute esamos dangos su pagrindais atstatymą į buvusią padėtį darbų vykdymo zonoje. - Šio projekto apimtyje neturės būti suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Sutarties vykdymo metu kilus poreikiui, tokie darbai bus įsigyjami atliekant sutarties keitimą arba atskirą pirkimą. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-10-08 10:38 CVP IS pranešimu ID 384793: 1. Prašome patikslinti ar Tiekėjas turės suprojektuoti ir įrengti gatvės paviršinių nuotekų surinkimo trapus. 2. Prašome nurodyti, ar Tiekėjas pasiūlyme turi įsivertinti esamos dangos su pagrindais atstatymą į buvusią padėtį darbų vykdymo zonoje. 3. Jeigu numatoma įrenginėti trapus važiuojamojoje dalyje, prašome nurodyti, kokios LK grotelės turėtų būtį – šaligatvio bordiūrai ar stačiakampės? 4. Prašome nurodyti, ar turės būti suprojektuotos ir įrengtos atšakos gyventojų prisijungimui. 5. Jeigu turės būti suprojektuotos ir įrengtos atšakos gyventojų prisijungimui, prašome nurodyti Medynėlio g. išvadų kiekį bei sklypų adresus, kuriems reikės įrengti. | - Taip, turės suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų surinkimo trapus. - Pasiūlyme įvertinti atskira eilute esamos dangos su pagrindais atstatymą į buvusią padėtį darbų vykdymo zonoje. - Bortinės grotelės. - Žiniaraščio 2.2. pozicijoje numatyta tik atšakos iki sklypo ribos. - Žiniaraščio 2.2. pozicijoje numatyta tik atšakos iki sklypo ribos. Tiekėjas pasiūlymo apimtyje turi įvertinti žiniaraštyje nurodytą atšakų kiekį. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-10-09 09:18 CVP IS pranešimu ID 386323: 1. Prašome paaiškinti kokius surinkimo šulinėlius (trapus) turėtų vertinti tiekėjai: gelžbetoninius D700 mm, PP D425 mm? 2. Prašome paaiškinti kokias groteles tiekėjai turi vertinti surinkimo šulinėliams: bordiūrines, stačiakampes ar kt. Prašome pateikti grotelių (bordiūrinių ir kt.) techninę specifikaciją. | - D700. - Bortinės grotelės. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2025-10-09 16:36 CVP IS pranešimu ID 387704: Dalyje gatvės yra paklota asfalto danga, ar reikia vertintis jos ardymą ir atstatymą į pradinę padėtį? | Žiniaraščio 3.1, 3.2. ir 3.3. pozicijose įsivertinti dangų išardymo ir atstatymo darbus. |

Pridedama:

1. Priedėlis Nr. 1 Žiniaraštis (Aktuali redakcija 2025-10-10).

2. Priedas Nr. 7 Sutarties projektas (Aktuali redakcija 2025-10-10).