TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS SU ANALIZATORIŲ PANAUDA

- BENDROJI INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 4.4.4. ir 6 punktais vykdomas žaliasis pirkimas:

    - Diagnostikos reagentų ir papildomų priemonių pakuotėms taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo „Minimalūs apsaugos kriterijai“ 2 skyriaus „Pakuotės“ 2 punkto reikalavimai [žr. „2 Specialiųjų sąlygų“ 11 punkte];

    - Diagnostikos reagentams ir papildomoms priemonėms taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos  aprašo 4.2. punkto reikalavimai.

- PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMOS REIKALAVIMAI

  - Pirkimo dalyvis (toliau – Tiekėjas) Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą Perkančiajai organizacijai (toliau – PO), turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos 1.1.2 papunktyje nustatytam minimaliam aplinkos apsaugos reikalavimui. Detalizuotas reikalavimas ir atitiktį jam pagrindžiantys dokumentai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Tiekėjas pateikdamas Prekes, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). |
| 2. | 2.1. Visa su prekėmis susijusi dokumentacija bus formuojama ir perduodama elektroninėmis priemonėmis ir/ar duomenų laikmenų pagalba. 2.2. Sutartis ir visi susitarimai (iškilus poreikiui) bus pasirašomi elektroniniu kvalifikuotu parašu. 2.3. Darbiniai susitikimai ir/ar prekių tiekimo aptarimai organizuojami nuotoliniu būdu. | Tiekėjas pateikia garantinį raštą, kad turi technines galimybes įvykdyti šioje eilutėje nustatytus aplinkosauginius reikalavimus. |

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas – Laboratoriniai reagentai ir papildomos priemonės su analizatorių panauda.

3.2. Pirkimas skaidomas į 8 pirkimo dalis, pateikiamas 2 lentelėje.

3.3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą PO, pasiūlymą teikia tik toms pirkimo dalims, dėl kurių pirkimo siekia sudaryti sutartį.

3.4. Kiekvienos pirkimo dalies tyrimų rūšys, reagentai, priemonės, jų poreikis ir techniniai reikalavimai įrangos panaudai pateikiami atskiruose prieduose, kurių numeracija ir pavadinimai atitinka 2 lentelėje nurodytas pirkimo dalis:

2 lentelė. Pirkimo objekto dalys:

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalys pagal tyrimų rūšis* | Tyrimų atlikimui reikalingų analizatorių poreikis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reagentai ir papildomos priemonės bendriems hematologiniams tyrimams atlikti. | Tiekėjas pagal panaudos sutartį suteikia analizatorių (analizatorius) |
| 2. | Regentai ir papildomos priemonės eritrocitų nusėdimo greičio tyrimams atlikti | Tiekėjas pagal panaudos sutartį suteikia analizatorių (analizatorius) |
| 3. | Reagentai ir papildomos priemonės biocheminiams ir imunocheminiams tyrimams atlikti | Tiekėjas pagal panaudos sutartį suteikia analizatorių (analizatorius) |
| 4. | Reagentai ir papildomos priemonės krešėjimo sistemos tyrimams atlikti | Tiekėjas pagal panaudos sutartį suteikia analizatorių (analizatorius) |
| 5. | Reagentai ir papildomos priemonės imunohematologiniams tyrimams atlikti | Naudojamas analizatorius yra PO nuosavybė, Tiekėjo pasiūlyme pateikti reagentai turi būti tinkami (derėti) su PO naudojama BioVue OrthoWorkstation įranga. |
| 6. | Reagentai ir papildomos priemonės kraujo dujų ir pH (rūgščių ir šarmų) tyrimams atlikti. | Tiekėjas pagal panaudos sutartį suteikia analizatorių (analizatorius). |
| 7. | Reagentai ir papildomos priemonės automatizuotiem juosteliniams šlapimo tyrimams atlikti. | Tiekėjas pagal panaudos sutartį suteikia analizatorių (analizatorius) |
| 8. | Regentai ir papildomos priemonės imunometriniams tyrimams atlikti | Tiekėjas pagal panaudos sutartį suteikia analizatorių (analizatorius) |

- lentelė.  Bendrieji reikalavimai:

| Eil. Nr. | Būtinų savybių ir reikalavimų pavadinimas | Atitikimas reikalavimams (pildo teikėjas) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sutarties galiojimo laikotarpis 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas pristato prekes ir analizatorius PO ir atlieka personalo apmokymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. |  |
| 2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus: nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti, užpildydamas specifikacijos pateiktų prkimo dalių lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Vertinama tik pilnai užpildyta pirkimo dalis. |  |
| 3. | PO prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis PO poreikiams, pacientų skaičiui). Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM. |  |
| 4. | Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. Šiame dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. |  |
| 5. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti bei nurodyti jų kiekius ir kainas be PVM. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui (kuris apima raportuotus tyrimus, įskaitant ir kontrolinius tyrimus) atlikti per 36 mėnesius. Kontroliniai matavimai atliekami kiekvieną savaitės dieną ne mažiau dviejų lygių, bet gali būti ir dažniau pvz. gedimas, analizatoriaus remontas. Tiekėjas PO turi pateikti visą reikalingą informaciją apie siūlomas prekes, kad PO galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu. PO pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad Tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. |  |
| 6. | Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis Tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, Tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. |  |
| 7. | Tikslus reagentų ir papildomų eksploatacinių priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui, atsižvelgiant į tai, kad 5% tyrimų kartojami (skiedimams, rezultatų kritinių reikšmių kartojimui) ir neįeina į nurodytą tyrimų skaičių. |  |
| 8. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones privalu pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). Reagentai, papildomos eksploatacinės priemonės, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai turi būti paženklinti atitikties CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą nurodytus techninius ir kokybinius reikalavimus. |  |
| 9. | Visos siūlomos prekės (reagentai, kalibratoriai, papildomos priemonės, kontrolinės medžiagos ir kt.) turi būti originalios, vieno gamintojo, išpilstytos į pakuotes, tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi (pateikti analizatoriaus gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomas lygiavertis analizatorius, reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti siūlomo prietaiso arba su prietaiso gamintojo patvirtintais klinikiniais analitiniais validacijos ir adaptacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus. |  |
| 10. | Tiekėjas, su kuriuo bus pasirašyta pirkimo sutartis, turi nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus, kontrolines medžiagas ir priemones, kartu su laboratorijos specialistais vertinti verifikacijos rezultatus. Planuojami mėginių kiekiai verifikacijai: apie dešimt mėginių per 1 d. d., galimi ir pakartojimai. Iš viso verifikacijos matavimai planuojami atlikti per 5 d. d. Priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas tik tuomet, kai verifikacijos rezultatai patvirtina, kad analizatoriai veikia taip kaip patvirtinta gamintojo ir atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus. |  |
| 11. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovą, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais. |  |
| 12. | Tiekėjas turi pateikti reagentų ir pagalbinių priemonių saugos duomenų lapus (elektronine forma) ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją iki panaudai teikiamų prietaisų instaliavimo, o po šių prietaisų instaliavimo – sudaryti sąlygas PO susipažinti su minėtais dokumentais per elektroninę prieigą. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti, bei skubiai atnaujinti: analizatoriuje, kartu su gaunamais reagentais, laikmenose, nuotoliniu/elektroniniu būdu ir/ar kita. |  |
| 13. | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, Tiekėjas turi nedelsiant pranešti PO. |  |
| 14. | Panaudos davėjas įsipareigoja panaudai teikiamus prietaisus perduoti (pristatyti, paruošti, išbandyti, apmokyti PO darbuotojus juo dirbti, konsultuoti) ne vėliau kaip per 1 mėnesių nuo to momento kai PO organizacija Tiekėjui raštiškai (elektroniniu paštu) nurodo perduoti panaudai teikiamus prietaisus. Esant objektyvioms priežastims, Tiekėjas raštu gali prašyti pratęsti turto perdavimo terminą, tokiu atveju naujas turto perdavimo terminas nustatomas abipusiu raštišku šalių sutarimu. Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimo pardavimo sutarties, bei prietaisų panaudos sutarties galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai yra pasirašomas turto priėmimo-perdavimo aktas įrodantis, kad tiekėjas įgyvendino visas pirkimo objektui keltas sąlygas ko pasekmėje užtikrinamas tinkamas tyrimų atlikimas. |  |
| 15. | Panaudos davėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panauda suteikto turto techninę priežiūrą, analizatorių programinės įrangos atnaujinimą bei gedimų diagnostiką ir šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaiso darbo sutrikdymo/gedimo šalinimo darbai turi būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 4-6 valandas po pranešimo apie prietaiso gedimą gavimo. Prietaisas turi būti suremontuotas ne ilgiau kaip per 24 valandas. Jei dėl nuo Tiekėjo priklausančių sąlygų prietaiso nepavyksta sutaisyti per 24 valandas, Tiekėjui siunčiamas raštas su įspėjimu apie netinkamą pirkimo sąlygų/sutarties sąlygų įgyvendinimą. Kai analizatorių inžinieriai dėl gedimo ar priežiūros darbų jungiasi nuotoliniu būdu: Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įgyvendinti B2B VPN (angl. Business to Business Virtual Private Network) sujungimą tarp PO ir Tiekėjo. Nepavykus prietaiso suremontuoti per 14 kalendorinių dienų, Panaudos davėjas PO pateikia lygiavertį prietaisą tyrimams atlikti. Jei panaudai suteiktas prietaisas sugedęs nepataisomai arba jo nepavyksta sutaisyti per 30 kalendorinių dienų, tada Tiekėjas PO nemokamai pakeičia to paties modelio ar lygiaverčiu nauju prietaisu. Esant objektyvioms priežastims, Tiekėjas raštu gali prašyti pratęsti prietaiso pakeitimo - pateikimo terminą, tokiu atveju naujas prietaiso pristatymo terminas nustatomas abipusiu raštišku šalių sutarimu. |  |
| 16. | Panaudos davėjas, pasibaigus panaudos sutarčiai, arba jos nutraukimo atveju, privalo visas skaitmenines laikmenas (tokias kaip kietieji diskai ir pan.), kuriuose buvo saugomi ar apdorojami pacientų duomenys, perduoti perkančiosios organizacijos nuosavybėn. |  |
| 17. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus, atlikti panaudai siūlomų analizatorių techninę priežiūrą ir remontą, įvesti į LIS ar į PO naudojamą IS, reikalingas gydymo įstaigai skaičiavimo formules ir jų rezultatus perduoti į PO IS ESIS, konsultuoti PO laboratorijos specialistus su tyrimais susijusiais klausimais. |  |
| 18. | Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, taip pat turi pateikti: dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertis dokumentą; dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti įrangos techninį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos techninį aptarnavimą. |  |
| 19. | Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti pirkimo sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka keliamus prekėms standartus, atlikti kitus įsipareigojimus sutartyje ir techninėje specifikacijoje. |  |
| 20. | Tiekėjai turi garantuoti nuolatinį laboratorijos personalo ir gydytojų klinicistų mokymą bei konsultavimą aktualiais tyrimų atlikimo eigoje iškilusiais klausimais, pristatyti gamintojo ar kitų vartotojų naujausią mokslinę informaciją, susijusią atliekamais tyrimais, rezultatų interpretavimu, ikianalizinių veiksnių įtaką tyrimų kokybei. Sudaryti galimybę dalyvauti gamintojo organizuojamuose specializuotuose seminaruose, konferencijose (pvz. nuotoliniu būdu). |  |
| 21. | Prekių pristatymo vieta: Tiekėjas įsipareigoja PO įsigytas prekes ir analizatorius pristatyti PO veiklos adresu: VšĮ Varėnos sveikatos centras, M. K. Čiurlionio g. 61, LT-65219 Varėna. |  |
| 22. | PO atstovui, įgaliotam priimti Tiekėjo tiekiamas prekes, nustačius, kad Tiekėjo patiektos prekės neatitinka joms keliamų kokybės ar komplektacijos (asortimento) reikalavimų ir apie tai pranešus Tiekėjui, šis įsipareigoja savo sąskaita ir savo lėšomis, ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pranešimo gavimo momento, pakeisti nekokybišką prekę kokybiška, atsižvelgiant į Lietuvos respublikos civilinio kodekso 6.214 str. nuostatas. |  |
| 23. | Tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą turi pateikti naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema „SABIS“ . Sąskaitą Tiekėjas, VPĮ numatytais išimtinais atvejais, pateikia tik šiuo nurodytu elektroniniu paštu: info@vivsc.lt. |  |
| 24. | Šis pirkimas skaidomas į 8 aštuonias dalis, pasiūlymas gali būti pateiktas techninėje specifikacijoje nurodytai vienai daliai, kelioms dalims ar visoms dalims kartu. Sutartis su Tiekėju bus sudaroma dėl tos pirkimo dalies ar dalių, kuriai (kurioms) Tiekėjas pateiks geriausią pasūlymą (pasiūlymus), t.y.Tiekėjui laimėjus keliose dalyse bus sudaroma viena sutartis. |  |
| 25. | PO pareikalavus, Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti prašomų prekių pavyzdžius. Pavyzdžių nepateikimas yra pagrindas pasiūlymui atmesti. Po konkurso prekių pavyzdžiai bus grąžinti tiekėjams. Pavyzdžius Tiekėjas pateikia ir atsiima neatlygintinai, savo lėšomis. Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę būtų galima naudoti pagal paskirtį. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo rizikos ir išlaidų. Perkančiajai organizacijai pareikalavus tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad parduodama prekė atitinka kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus perkančiosios organizacijos sudarytoje techninėje specifikacijoje. |  |
| 26. | Tiekėjas pasiūlyme nurodo kokia informacija pasiūlyme laikoma konfidencialia. |  |

4 lentelė. Bendrieji reikalavimai reagentams,  papildomoms priemonėms ir analizatorių panaudai:

| Eil. Nr. | Būtinų savybių ir reikalavimų pavadinimas | Atitikimas reikalavimams (pildo teikėjas) * |
| --- | --- | --- |
|  | REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS |  |
| 1. | Diagnostikos reagentai ir papildomoms priemonės turi būti tiekiamos naujos, nenaudotos, be defektų, supakuotos ir paženklintos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius valstybinius standartus ir kokybės bei sanitarijos reikalavimus. Ant prekės pakuotės turi būti speciali markiruotė (rūšis, realizacijos laikas, gamintojo pavadinimas). PO turi teisę pareikšti pretenzijas Tiekėjui dėl prekių kokybės. Prekių grąžinimas įforminamas pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. |  |
| 2. | Pristatomų reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo terminas, nurodytas ant pakuotės, turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. Tyrimų reagentai turi būti paruošti naudojimui. |  |
| 3. | Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios reikalaujamą tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti panaudai su siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). |  |
|  | ANALIZATORIŲ PANAUDA |  |
| 1. | Tiekėjas, siūlantis analizatorius panaudai, privalo neatlygintinai suteikti perkančiajai organizacijai naudotis analizatoriais, atitinkančiais specifikacijose nustatytus reikalavimus, ne mažiau kaip reagentų sutarties galiojimo laikotarpį. |  |
| 2. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys analizatoriaus (analizatorių) atitikimą specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį specifikacijoje, serviso dokumentaciją lietuvių ir originalo kalba, pagal pateiktus reikalavimus. |  |
| 3. | Panaudos davėjas savo lėšomis analizatorius turi pajungti į elektros tinklą, pasirūpinti reikiamo pajėgumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniu/-iais, į kurį/- iuos turi įjungti panaudai siūlomus analizatorius. |  |
| 4. | Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis turi susieti siūlomus analizatorius su laboratorijos informacine sistema (LIS), kai ji PO bus įdiegta, arba su PO šiuo metu laikinai naudojama tarpine duomenų valdymo (middleware) programa per laboratorijos tyrimų užsakymų/rezultatų perdavimo į ESIS bei tvarkyklių aktyvacijos, priežiūros, palaikymo, tobulinimo ir atnaujinimo integravimo paslaugas teikiančią įmonę. |  |
| 5. | Tiekėjas, analizatorius turės prijungti prie vandens gryninimo sistemos, kurios pirkimą PO planuoja vykdyti po šio reagentų ir papildomų priemonių pirkimo konkurso. |  |
| 6. | Tiekėjai ar gamintojų atstovai turi pravesti detalų personalo mokymą darbui su analizatoriais, turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas lietuvių/anglų kalbomis (išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita), kartu su prietaisu pateikti pilnai užpildytą prietaiso pasą, bei turi būti garantuotas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį. |  |
| 7. | Iki panaudai teikiamų prietaisų instaliavimo, Tiekėjas turi pateikti detalų prietaisų gamintojo nustatytą priežiūros planą, vykdomą laboratorijoje, ir instrukcijas, taip pat nurodant ir medžiagas, kurių reikės, bet Tiekėjas jų neplanuoja teikti. Analizatorių priežiūros plane turi būti aiškiai nurodytos atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas. |  |
| 8. | Tiekėjai, teikiantys pasiūlymus, privalo numatyti ir pasirūpinti visomis papildomomis priemonėmis, darbui būtina įranga ir kita (pvz. nepertraukiamas maitinimo šaltinis, spausdintuvas, atliekų talpos ir t.t.), reikalingomis pilnam įrangos veikimo užtikrinimui. Visos šiame punkte išvardintos įrangos veikimą (remontą, eksploatacinę priežiūrą, spausdintuvo kasečių tiekimą) Tiekėjas turi užtikrinti nemokamai reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimo - pardavimo sutarties galiojimo metu. |  |
| 9. | Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais. Tiekėjas turi savo sąskaita atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą. |  |
| 10. | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Techninė priežiūra turi būti vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu (pvz. ketvirtinės, mėnesinės, metinės ir kita) ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. Tiekėjai turi pateikti detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos, analizatorių, sistemos, programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, priemonės ir kita) ir sąnaudines lėšas, bei paskaičiuoti kiek tai sudarytų papildomų lėšų 1 tyrimui, per numatytąjį laikotarpį. |  |
| 11. | Įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas ir techninės priežiūros servisas suteikiamas gavus pranešimą apie analizatoriaus (analizatorių) darbo sutrikimą/gedimą prisijungiant prie analizatoriaus (analizatorių) nuotoliniu būdu per 4 (keturias) valandas darbo dienomis ir per 6 (šešias) valandas poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 val. nuo oficialaus PO pranešimo privalo atvykti ir galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis pašalinti (atlikti remontą) analizatoriaus buvimo vietoje. Per 48 (keturiasdešimt aštuonių) valandų laikotarpį nepavykus sutaisyti analizatoriaus, Tiekėjas turi jį pakeisti kitu iki bus sutaisytas sugedęs analizatorius. Siūlomų analizatorių garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesiai. |  |
| 12. | Tiekėjas, nuotoliniu būdu šalindamas įrangos defektus, gedimus ar sutrikimus naudoja PO suteiktą VPN (virtual private network) prieigą. |  |
| 13. | Tiekėjas turi kuo skubiau informuoti PO ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita, visą sutarties laikotarpį. |  |

* - Techninių reikalavimų eilutėje „Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas)“ rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama, tiekėjas nurodo siūlomos įrangos parametro atitikimą, konkrečią parametro reikšmę ir atitikimo patvirtinimą (failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ar pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę).

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėją patikslinti, paaiškinti ar papildyti tiekėjo pateiktus neaiškius, neišsamius duomenis.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti: visi privalomi mokesčiai, įrangos pristatymo, montavimo darbų (jeigu reikalingi), transporto, įrangos prijungimo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos.

________________________

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo 22 str. 3 d.2