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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRAS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Suinteresuotiems asmenims
DĖL PATEIKTŲ PASTABŲ/PASIŪLYMŲ
Informuojame, kad vykdant rinkos konsultaciją „Šildymui skirtos suskystintas naftos dujos PBT markės su suskystintų dujų požeminių rezervuarų techniniu aptarnavimu Šiaulių rajono savivaldybės ugdymo įstaigoms“ (pirkimo Nr. 4777484) iš tiekėjo buvo gautos pastabos/pasiūlymai.

Viešųjų pirkimų komisija išnagrinėjusi vieno iš tiekėjo gautas pastabas/pasiūlymus nusprendė:

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymai / pastabos / siūlymai
	Atsakymai

	1.
	Ar turite pastabų techninei specifikacijai?

(prašome pateikti pastabas)
	Techninės specifikacijos 12 p. nurodyta, kad Tiekėjas savo sąskaitą turi atlikti manometrų metrologinę patikrą, tačiau SND įrenginių taisyklėse manometrų metrologinė patikra nėra numatyta kaip rezervuarų techninės priežiūros dalis (taisyklių 165-172).


	Pastaba tenkinama. Techninė specifikacija bus patikslinta.

	2.
	Ar turite pasiūlymų techninei specifikacijai ?

(prašome pateikti siūlymus)
	Atsižvelgiant į 1 punkte pareikštą pastabą siūlome panaikinti reikalavimą tiekėjui atlikti manometrų metrologinę patikrą savo lėšomis, kaip perteklinę reikalaujamai techninei priežiūrai.


	Pastaba tenkinama. Techninė specifikacija bus patikslinta.

	3.
	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visi būtini reikalavimai? Jei ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Siūlytume patikslinti 9.4. p. nurodant konkrečiai koks dokumentas turi būti pateikiamas arba visiškai atsisakyti šio punkto, kadangi AB „Orlen Lietuva“ kainos ne vėliau kaip sekančią dieną viešai skelbiamos šios įmonės internetiniame puslapyje.


	Pastaba tenkinama. Techninė specifikacija bus patikslinta.

	4.
	Ar sutarties projekte nustatytos sutarčių sąlygos priimtinos? Jei ne, kokios sąlygos Jums nepriimtinos? Atsakymą prašome detalizuoti.
	Sutarties pavadinimas mūsų nuomone nekorektiškas, nes šildymui skirtos dujos nėra atleistos nuo akcizų. Sutartyje nurodytas 10.


	Pastaba tenkinama. Sutarties projekte sutarties pavadinimas bus patikslintas.

	5.
	Prašome nurodyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją.
	1. Mūsų nuomone yra būtina aiškiai apibrėžti ar į kintamą kainos dalį (atitinkamai į bendrą kainą) turi būti įskaičiuotas akcizo mokestis.

2. Kadangi pagal sutarties projekto 3.1.1.1. p. Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti, siūlytume papildyti kvalifikacinius reikalavimus, nurodant pareigą kandidatui pateikti atitinkamą leidimą (atestatą) energetikos įrenginiams eksploatuoti, kuriame leidžiami suskystintų naftos dujų rezervuarų ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai. 
	Pastaba tenkinama. Pasiūlymo forma bei kvalifikacijos reikalavimai bus patikslinti.
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