Atsakymai į dėl Rinkos konsultacijos prašymą dėl techninės specifikacijos „1. pirkimo objekto dalies „Mobilus odontologinis įrenginys” techninės specifikacijos 1.8.3 punkto „Kėdutės kėlimo aukštis - Ne siauresnis intervalas kaip 550-660 mm” korekcijos informuojame, kad 1.8.4 punktas bus panaikintas, nes jis iš esmės tik pakartoja 1.8.3. punkto reikalavimus.