Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Pirkimo „Mokslo paskirties (7.11) pastato, Liepų alėja 3, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., kapitalinio remonto darbai“ (pirkimo Nr. 4672768)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Projekte esančioje Projektavimo užduotyje yra numatyta sanitarinių prietaisų pakeitimas, tačiau nėra projekte nei kiekių nei specifikacijos sanitariniams prietaisams. Gal galite pateikti sanitarinių prietaisų kiekius ir jų technines specifikacijas? | Papildyta VN dalis, TS ir SKŽ su sanitariniais prietaisais. Įkeltas failas: „24-015-TP-VN_1013“ Prašome vadovautis aktualia redakcija „24-015-TP-VN_1013“ |

Klausimų tekstai neredaguoti