## Pasiūlymas ir TS
1.1. REAGENTAI IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | maksimalus tyrimų skaičius kuris apima raportuotus tyrimus, neapima kontrolinių tyrimų per 60 mėnesių (-ius) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Reagentai Rh fenotipo nustatymui nustatymui | 2700
2. | Reagentai kraujo grupės nustatymui donorui | 28000
3. | Reagentai kraujo grupės nustatymui pacientui nustatymui | 14600
4. | Reagentai D VI kategorijos (silpno antigeno) nustatymui | 200
5. | Reagentai Tiesioginio Kumbso mėginio atlikimui | 22000
6. | Reagentai Tiesioginio Kumbso mėginio diferencijavimui (IgG - IgA - IgM - C3c-C3cd-ctl) | 5000
7. | Reagentai antikūnų nustatymui, naudojant 3 donorų standartinius eritrocitus | 22200
8. | Reagentai autokontrolės nustatymui | 22000
9. | Reagentai naujagimio kraujo grupės ABO/Rh nustatymui | 2100
10. | Reagentai kraujo grupės nustatymui kryžminiu būdu | 780
11. | Reagentai kraujo suderinamumo mėginio atlikimui (netiesioginis Kumbsas) | 49200
12. | Reagentai kambario temperatūros mėginio atlikimui | 49200
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM:
Bendras PVM Eur:
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM:
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai
1. | Pilnai automatinis imunohematologinių tyrimų analizatorius - 1 vnt. panaudai. Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/.
1.1. | Instrumento paskirtis | Imunohematologinių tyrimų atlikimui
1.2. | Analizatoriaus charakteristika | Pilnai automatizuota sistema su stovu ar stalu analizatoriui su automatizuotais procesais: skysčių pipetavimas, reagentų valdymas, inkubacija, centrifugavimas, reakcijų vertinimas ir interpretacija.
1.3 | Naudojamas metodas | Stulpelinės agliutinacijos technologija, naudojant gelio ar stiklo rutuliukų korteles.
1.4 | Reikalavimai komplektacijai | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikti kompiuteris su programine įranga, monitoriumi, klaviatūra, pele, spausdintuvu ir nepertraukiamu maitinimo šaltiniu (arba turi būti integruotas kompiuteris su minitoriumi ir klaviatūra, spausdintuvas nepertraukiamas maitinimo šaltinis).
1.5 | Galimi mėginių tipai | Centrifuguotas viso kraujo mėginys, plazma, serumas, eritrocitų masės mėginys.
1.6 | Nepertraukiamo mėginių ir reagentų įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo | Privaloma
1.7 | Mėginių skaičius analizatoriuje | Ne mažiau 50
1.8 | Naudojamų ID kortelių identifikacijos ir atsekamumo galimybė | Turi būti kiekvienos įdėtos ID kortelės informacijos atsekamumas
1.9 | Skubių (STAT) tyrimų užsakymo galimybė | Privaloma
1.10 | Šaldomos reagentų pozicijos analizatoriuje | Turi būti šaldomų reagentų laikymo pozicijų analizatoriuje galimybė (pageidautina)
1.11 | Reikalavimai analizatoriaus priežiūrai | Nereikalinga kasdienė analizatoriaus priežiūra
1.12 | Automatinio antikūnų titravimo galimybė | Turi būti automatinio 2x praskiedimų galimybė.
1.13 | Eritrocitų suspensijos stabilumas analizatoriuje | Įdėtos į analizatorių eritrocitų suspensijos stabilumas analizatoriuje iki 7 dienų.
1.14 | Reikalavimai integracijai į laboratorijos informacinę sistemą. | Analizatorius turi turėti galimybę integruoti į naudojamą laboratorijos informacinę sistemą.
1.15 | Analizatoriaus pagaminimo metai | Analizatorius turi būti naujas, nenaudotas.
2. | Stalinis inkubatorius kortelių inkubavimui, 2 vnt.
2.1 | Inkubatoriaus paskirtis | Imunohematologinių tyrimų reagentų kortelių inkubacijai skirtas prietaisas, dirbantis su siūlomomis to paties gamintojo kortelėmis.
2.2 | Palaikoma inkubatoriaus temperatūra | 37 ± 2°C
2.3 | Reguliuojamas inkubatoriaus laikas | Turi būti laiko nustatymo funkcija 1- 60 min ribose.
2.4 | LCD ekranas | Turi būti matomi inkubatoriaus ekrane temperatūros ir laiko parametrai
2.5 | Garsinis signalas baigus procedūrą | Turi būti garsinio signalo baigus inkubacijos procedūrą funkcija.
2.6 | Inkubatoriaus pagaminimo metai | Inkubatorius gali būti nenaujas, techniškai tvarkingas.
2.7 | CE ženklinimas pagal CE direktyvą | Būtina
3. | Stalinė centrifuga kortelių centrifugavimui, 2 vnt.
3.1 | Centrifugos paskirtis | Naudojamų imunohematologiniams tyrimams reagentų kortelių centrifugavimui.
3.2 | CE ženklinimas pagal CE direktyvą | Būtina
3.3 | Centrifugos talpa | Ne mažiau 6 ID kortelių
3.4 | Centrifugos pagaminimo metai | Centrifuga gali būti nenauja, techniškai tvarkinga.