Tiekėjams				    		2025-10-13

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas“ (pirkimo Nr.  4843470) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas: „Ar galite pateikti brėžinius kuriose vietose numatoma įrangą.“

1. Atsakymas: „Brėžinys pridėtas prie 2025-10-10 atsakymų į klausimus pranešimo ir pirkimo dokumentų („KAMERŲ VIETOS“).“

2. Klausimas: „Ar įrangą reikės montuoti ant esamų atramų?“

2. Atsakymas: „6 atramos įrangai egzistuoja, 6 atramas turės įrengti tiekėjas.“

3. Klausimas: „Ar PO išims leidimus kasybos darbams?“

3. Atsakymas: „Leidimus kasybos darbams išsiima tiekėjas.“

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija