ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė. Tel.  +370 441  79 266, el. p. administracija@silute.lt.  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188723322

TVIRTINU

Administracijos direktorius

Andrius Jurkus

2025-10-

ATVIRO TARPTAUTINIO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS,

VYKDANT PIRKIMĄ CVP IS PRIEMONĖMIS

ŠILUTĖS SENIŪNIJOS KOMUNALINIO ŪKIO APTARNAVIMO PASLAUGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2. 	Pirkimo objektas	2

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	6

10.	Sutarties sudarymas	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	7

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	10

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	14

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	22

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	26

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	27

Pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys „Siūlomi paslaugų įkainiai“	31

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	41

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	42

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	43

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“	44

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, adresas Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133, Šilutė, darbo laikas I-IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 15:45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Šilutės rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija: Šilutės rajono savivaldybės administracija, 18872332, adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, darbo laikas I-IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 15:45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.  Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes VšĮ CPO.LT kataloge nėra perkamų paslaugų.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. ir 4.4.4.3  punktu (-ais). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Jeigu Pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, dalyvis turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

Klausimais dėl pirkimo objekto ar techninės specifikacijos – Viešojo administravimo specialistas Marius Stonys, tel. +37065921161, el.p. marius.stonys@silute.lt.

2. 	Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Šilutės  seniūnijos  komunalinio  ūkio  aptarnavimo  paslaugas (toliau – Paslaugos). Sutarties vykdymo metu paslaugos bus perkamos pagal poreikį, kurių konkretūs kiekiai ir terminai bus derinami su Šilutės seniūnu.

2.2. Perkamų paslaugų apimtys ir savybės, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede (Techninė specifikacija), preliminarios paslaugų apimtys nurodytos Techninės specifikacijos 1 priede (Numatomų kiekių lentelė).

2.3. Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo dalis. Perkančioji organizacija sudarys vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

2.3.1. I pirkimo dalis. Gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija ir kiti elektros darbai.

- Gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija:  apšvietimo tinklų ilgis – 56,5 km.

2.3.2. II pirkimo dalis. Remonto darbai ir paslaugos.

- Gatvių, šaligatvių, daugiabučių kiemų, aikščių ir sporto aikštelių, eismo reguliavimo  priemonių remontas – 310 200 kv. m.

2.4. Pirkimo sutarties galiojimo terminas – sutartis įsigalioja kai abi Šalys pasirašo sutartį ir galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.4.1. Paslaugų teikimo laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.5. Paslaugų teikimo vieta – Šilutės seniūnijos teritorija.

2.6. Finansavimo šaltinis – Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

2.7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.8. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1.	Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. 	Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3  priede.

4.2. 	Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8, 9 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą ir 6 priedo tęsinys.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

6.2.	Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas. Užtikrinimo vertė nustatoma kiekvienai pirkimo daliai atskirai:

Pirmai pirkimo daliai – 7 100,00 Eur;

Antrai pirkimo daliai – 2 400,00 Eur.

Jei tiekėjas pasiūlymą teikia kelioms pirkimo dalims, užtikrinimo vertė sumuojama.

  - Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, pasiūlymo galiojimo laikotarpiui privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar kredito unijos garantiją, ar draudimo bendrovės laidavimo draudimą nurodytai sumai arba iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į Šilutės rajono savivaldybės administracijos (kodas 188723322) sąskaitą LT 137300010113194651 Swedbank, AB užstatą 7.1 punkte nurodytai sumai (pavedimo paskirtyje nurodyti vykdomo pirkimo pavadinimą).

  - Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

    - jeigu tiekėją pripažinus pirkimo laimėtoju, tiekėjas iki pirkimo vykdytojo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako ją sudaryti;

    - jeigu tiekėją pripažinus pirkimo laimėtoju tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujamas).

  - Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju  perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų  perkančiajai organizacijai  arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

  - Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

    - įsigalioja pasirašyta sutartis;

    - nutraukiamos pirkimo procedūros.

- Elektroninis aukcionas

8.1. 	Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. 	Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl vienos, dviejų ar visų pirkimo objekto dalių vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos nustatytomis taisyklėmis“.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildytas 6 priedo tęsinys; pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas. Kiti pasiūlymų atmetimo pagrindai nurodyti Viešojo atviro konkurso bendrųjų sąlygų 18.1. punkte.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Šilutės  seniūnijos  komunalinio  ūkio  aptarnavimo  paslaugos.

- Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Darbų vieta: Šilutės seniūnija.

- Numatomi paslaugų kiekiai: Visų numatomų paslaugų kiekiai pateikti techninės specifikacijos 1 priede „Numatomų kiekių lentelė“ (pridedama atskiru failu).

- Rangovas turės naudotis Savivaldybės įdiegta darbų užsakymo programa. Visi darbų užsakymai per įdiegtą programą turės būti pateikti raštu, išskyrus skubos atvejus.

I PIRKIMO DALIS. GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ EKSPLOATACIJA IR KITI ELEKTROS DARBAI

GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ EKPLOATACIJA IR KITI ELEKTROS DARBAI

Teikiamos paslaugos  - Šilutės seniūnijos gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų, šviesoforo ir seniūnijos prižiūrimų objektų elektros ūkio ir elektros įrenginių priežiūros ir remonto paslaugos.

Valdymo skydų su galios reguliatoriumi, telekomunikaciniu valdymu, laiko relėmis ir astronominiu laikrodžiu apžiūra vykdoma kartą metuose, valdymo aparatūros derinimai, laikrodžio keitimai. Valdymo aparatūros derinimai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu. Paslaugų teikėjas privalo vadovautis LR elektros energetikos įstatymu, LR energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 patvirtintomis Elektros tinklų naudojimo taisyklėmis, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisės norminiais aktais.

Paslaugų tiekėjas privalo vykdyti Šilutės miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų, šviesoforo, elektros įrenginių eksploatavimą, užtikrinti tinkamą prižiūrimų objektų veikimą sutarties galiojimo metu, gedimų šalinimas iki 24 val. nuo seniūnijos atsakingo asmens pranešimo, avariniai gedimai turi būti pradedami likviduoti nedelsiant po gedimo nustatymo ar informacijos gavimo apie avarinius gedimus. Savarankiškai aprūpinti paslaugų vykdymui reikalingomis medžiagomis, prekėmis, sutartyje taikoma kainodara. Už faktiškai patiriamas išlaidas tiesiogiai susijusias su sutarties vykdymu ir patiriamas įgyjant paslaugų teikimui reikalingas medžiagas ir prekes bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis, į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas paslaugų teikėjo pelnas.

Šviesoforai turi būti pastovaus kokybiško veikimo, lempų stiklų valymas, profilaktinis patikrinimas bei einamieji remontai. Ryšio su policija palaikymas dėl žalos išieškojimų iš kaltų asmenų, autoįvykio metu ar iš chuliganiškų paskatų sulaužiusių ar kitaip sugadinusių šviesoforą už jo remontą ar atstatymą.

Metalinių atramų skydelių, saugiklių, automatinių jungiklių keitimas, durelių remontas, keitimas naujomis atramose vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu, saugiklių, skydelių, automatinių jungiklių atramose patikrinimas vykdomas kartą metuose. Metalinėse atramos iki 9 m. aukščio gembių suvaržymai. Atramų tiesinimai, gnybtų keitimai darbai vykdomi perkančiosios organizacijos nurodymu.

Į apšvietimo tinklų priežiūros darbus įeina šviestuvų būklės tikrinimas, tinklų reguliavimas ir derinimas, šviestuvų pakeitimas tokio paties tipo šviestuvu, perdegusių lempų pakeitimas, lizdų pakeitimas šviestuvuose, jungiklių pakeitimas, laidų prijungimo vietų kontaktų paveržimas, valdymo – apsaugos įrangos bei aparatūros reguliavimas, laidų nuo oro linijos iki šviestuvo pakeitimas, laido nuo kabelio iki šviestuvo pakeitimas, oro linijų laidų pertempimas, gelžbetoninių ir metalinių atramų einamasis remontas, esamų gembių pakeitimas ir reguliavimas, gembių dažymas, kabelio izoliacijos ir kabelio gyslų sujungimų patikrinimas, pažeistų kabelio vietų, movų remontas, apsauginės dėžutės, esančios prie apšvietimo atramos bei apšvietimo valdymo punktų remontas.

Miesto objektų puošimas tai medžių, apšvietimo atramų bei kitų gatvės statinių puošimas naudojant bokštelio įrenginį su operatoriumi ir elektriku.

Kiti darbai, įskaitant palipimo priemones tai laidų perjungimas apšvietimo stulpe perjungiant dekoracijų maitinimą, susiformavusių varveklių pašalinimas nuo šviestuvų, medžių šakų išgenėjimas užstojančių gatvės šviestuvus, budėjimas seniūnijos, savivaldybės organizuojamose renginiuose nurodant perkančiosios organizacijos nurodymu ir įvairūs elektriko darbai.

Perkančioji organizacija dėl įvairių eismo įvykių turėti tvarkyti visą dokumentaciją su draudimo įmone susijusią dėl žalos atlyginimo. Visi darbai, kurie nurodyti techninėje specifikacijoje yra nurodyti su atitinkamos technikos panaudojimu ir tai turi būti įskaičiuota į paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti nepertraukiamą elektros darbų atlikimą (turėtų būti pavaduojantis elektrikas atostogų ir ligos metu).

II PIRKIMO DALIS. REMONTO DARBAI IR PASLAUGOS

REMONTO DARBŲ IR PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA

Šio pirkimo objektas – Šilutės seniūnijos teritorijoje esančių šaligatvių ir pėsčiųjų takų,  remonto darbai (sutrūkinėjusių plytelių, vejos ir kelio bortų keitimas ar įrengimas naujai, naujų šaligatvių ant smėlio/skaldos pagrindų įrengimas ir pan.) (toliau – darbai).

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir darbų saugos reikalavimais. Statybos metu Rangovas privalo laikytis visų galiojančių įstatymų, taisyklių.  Statybos rūšis: paprastasis remontas. Sutrūkinėjusių plytelių, vejos ir kelio bortų keitimas ar įrengimas naujai, naujų šaligatvių ant mineralinių medžiagų pagrindo įrengimas, šaligatvių remontas betono trinkelėmis. Suderinus su užsakovu dangose  įrengiama neregių vedimo sistema bei įspėjamieji paviršiai iš trinkelių, tose vietose kur to reikalauja teisės aktai. Remonto darbai: numatomas esamos betoninių plytelių dangos su bortais išardymas ir išvežimas, esamo grunto kasimas ir išvežimas, betono laužo utilizavimas. Numatoma atlikti šiuos darbus: apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnio atstatymas iš mišinio, išlyginamojo sluoksnio iš akmens atsijų  įrengimas, betoninių trinkelių 60 mm (arba 80 mm) įrengimas, neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 60 mm (arba 80 mm) su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas, betoninių gatvės bortų ant betono pagrindo įrengimas.

Šaligatvių dangos remontas  (naudojant senas medžiagas (šaligatvio plytelės, trinkelės),  naujų šaligatvio bortų įrengimas, šaligatvio remontas (pakelti arba nuleisti, naudojant cemento-smėlio mišinį, iki 50 mm aukščio ir išlyginti esamas plyteles iki reikiamo lygio panaudojant esamas plyteles, užtaisyti siūles tarp plytelių akmens atsijomis; šaligatvio remontas keičiant senas plyteles (atstatant iki 150 mm storio mineralinių medžiagų pagrindo pasluoksnį iš 0/32 mišinio, išlyginamojo sluoksnio 30 mm storio iš akmens atsijų 0/5,  pakloti  naujas plyteles 60 m (80 mm), užtaisyti siūles tarp plytelių akmens atsijomis; neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 60 - 80 mm storio su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas (atstatyti  šalčiui atsparaus sluoksnio, mineralinių medžiagų pagrindo pasluoksnį iš 0/32 mišinio, išlyginamojo sluoksnio 30 mm storio iš akmens atsijų 0/5, pakloti naujas (naudotas) plyteles, užtaisyti siūles tarp plytelių akmens atsijomis).

Šaligatvio betoninių plytelių ir betoninių grindinio trinkelių dangos. Dangos trinkelės iš betono C30/35. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis, siūlės tarp trinkelių užpilamos akmens atsijomis. Jas paklojus, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Grindinys ir šaligatviai klojami tada, kai yra įrengti bortai arba rengiama viskas kartu. Klojant dangą, būtina išlaikyti tarp trinkelių 3-5 mm pločio tarpus. Siūlės labai svarbios dangų statiškumui. Nekokybiška danga, jeigu gerai įrengti pagrindai, būna dažniausiai dėl netinkamų siūlių. Per siūles trinkelės sudaro elastingą ryšį viena su kita.

Betoniniai bortai. Bortai statomi ant betoninio pagrindo. Betono storis po gatvės kelio bortais turi būti ne mažiau 10 cm, o po vejos nemažiau kaip 5 cm, betono markė ne mažiau C12/15.  Tarpai tarp bordiūrų paliekami 3-5 mm pločio ir neužpildomi. Gatvės bortai turi būti taisyklingi, lygūs. Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu. Gatvės bortų keitimas su senų bortų pašalinimu. Kelio bortų remontas keičiant  naujais - naudotais (išardyti senus kelio bortus ir vietoje jų įrengti naujus kelio bortus ant betoninio pagrindo). Senų kelio bortų išvežimas ir utilizavimas Išorinių betoninių laiptų remontas su visų konstrukcijų keitimu ir pakopų montavimas iš betoninių trinkelių.

Asfalto išdaužų taisymas gatvėse, įvažiavimuose į kvartalus ir daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose, nenaudojant frezos, kai  išdaužų dydis iki 1 kv. m (šaltasis asfaltas), duobių remontas asfaltbetonio dangoje (naudojant dujinį degiklį) su visais pagalbiniais darbais žiemos sezono metu iki 1 m² ploto ir iki 10 cm gylio (šalti mišiniai).

Kelio ženklų ir jų vertikalusis ženklinimai tai: stulpų išlyginimai, ženklų detalių suveržimai, ženklų nuvalymai, išverstų ženklų atstatymai, sferinio veidrodžio su atramomis pastatymai, pakeitimai nauju ant esamų atramų, kelio ženklų su laikinais stovais užtvarų pastatymai, bus vykdomi perkančiosios organizacijos nurodymu. Horizontalusis ženklinimas tai krepšinio aikštelių, transporto stovėjimo aikštelių, dviračių takų žymėjimų linijų atnaujinimas, draudiminių perėjų dažymas, neįgaliųjų transporto priemonių sustojimo vietų ženklinimas taip pat ir kiti horizontalaus ženklinimo darbai bus vykdomi perkančiosios organizacijos nurodymu.

Kiti darbai tai suvirinimo (šaltkalvio), greiderio su vairuotoju nuoma, įrenginių viešosiose vietose remontai.

Pateiktuose įkainiuose turi būti įvertinti visi reikiami įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, bandymai (jei tokie reikalingi). Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). Visi atliekami darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems Darbams atlikti.  Sutartyje bus nustatyti fiksuoti darbų įkainiai, nurodyti tiekėjo (Rangovo) pasiūlyme. Už atliktus darbus bus apmokama faktiškai atliktų darbų apimtis dauginant iš tiekėjo (Rangovo) pasiūlyme nurodytų įkainių. Rangovas darbus pradeda gavęs darbų užsakymą ir užbaigia per darbų užsakyme nurodytą terminą.

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija tinkamai eksploatacijai. Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kvalifikacijos. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turinys asmenys.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1 | NETAIKOMA |  |  |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | NETAIKOMA |  |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) pagal vieną ar daugiau sutarčių yra savo jėgomis suteikęs / teikia: I pirkimo daliai: - gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir / ar remonto paslaugas, kurių vertė ne mažesnė kaip 175 290,00 Eur be PVM; II pirkimo daliai: - susisiekimo komunikacijų statinių (kelių / gatvių) priežiūros ir / ar remonto paslaugas, kurių vertė ne mažesnė kaip 59 505,00 be PVM. Pastabos. Jeigu paslaugos pradėtos teikti anksčiau nei per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau pabaigtos teikti per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus vertinama tik ta savo jėgomis suteiktų paslaugų vertė, kuri buvo suteikta per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Pateikiamas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų / vykdomų sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma: - įvykdytos / vykdomos sutarties objektas, - sutarties vertė, Eur be PVM; - tinkamai suteiktų paslaugų vertė; - dalyvavimo sutartyje paslaugų vertė (Eur be PVM), t. y. suteiktų paslaugų dalis, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekėjas, vertė, (taikoma jei tiekėjas sutartį vykdė su kitais ūkio subjektais); - paslaugų suteikimo terminas (pradžios ir pabaigos datos), - užsakovo pavadinimas, - užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.). Kartu pateikiamos užsakovų pažymos, kuriose nurodoma suteiktų paslaugų suma, datos, paslaugų gavėjai, bei informacija, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Pastabos. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, suteiktos paslaugos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jei tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjams šis reikalavimas netaikomas. |
|  | Tiekėjas sutarties vykdymui turi pasiūlyti ne mažiau kaip vieną specialistą: I pirkimo daliai: - specialistą, turintį teisę atlikti elektros įrenginių iki 1000V eksploatavimo darbus. II pirkimo daliai: - specialistą, turintį teisę eiti neypatingojo statinio statybos darbų vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (pogrupis: keliai ir / ar gatvės). Pastabos. - Tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms funkcijoms vykdyti. - Tinkamu bus laikomas atestatas dėl ypatingojo statinio. - Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami. | Pateikiamas siūlomų specialistų sąrašas, nurodant specialisto vardą, pavardę, darbovietę pasiūlymo pateikimo metu, numatytas eiti pareigas, pridedant kvalifikaciją / išsilavinimą patvirtinančius dokumentus: atestatus, pažymėjimus (tinkamais bus laikomi ir aukštesnę kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai) ar užsienio šalies specialistams* išduotus teisės pripažinimo dokumentus, arba užsienio šalies specialistams* išduotus dokumentus, patvirtinančius turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytoja turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. Pirkimo vykdytoja informaciją apie Lietuvoje išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose https://www.ssva.lt/cms/registrai, Licencijų informacinėje sistemoje https://www.licencijavimas.lt/ . Pastabos. * Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, pilietis ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, iki sutarties pasirašymo turi pateikti Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentą (kopiją), įrodantį specialisto išsilavinimą. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. - Jei pasitelkiamas specialistas (kvazisubtiekėjas) nėra tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad laimėjimo atveju jis bus įdarbintas. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |
|  | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
| 3.3.1 | NETAIKOMA |  |  |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

_________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ŠILUTĖS SENIŪNIJOS KOMUNALINIO ŪKIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija |  |
| Dalyvio el. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2) sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

3) tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas paslaugas atlikti per šiose konkurso sąlygose nurodytą terminą;

4) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

5) jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

6) pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Mes siūlome šias paslaugas (tiekėjai pildo kainą toms pirkimo dalims, kurioms teikia pasiūlymus. Jei pasiūlymą teikia ne visoms pirkimo dalims, kitų dalių siūlomų kainų vietas palieka tuščias):

| Pirkimo dalies numeris | Paslaugų pavadinimas | Kiekis (metais) | Bendra įkainių suma 12 mėn., Eur su PVM (susumuoti įkainiai 6 priedo tęsinyje) | Bendra įkainių suma 36 mėn., Eur su PVM (4 x 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I pirkimo dalis. Gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija ir kiti elektros darbai |  |  |  |  |
| 1. | Gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija ir kiti elektros darbai | 3 |  |  |

I pirkimo dalies bendra sąlyginė pasiūlymo kaina žodžiais:

______________________________________________________ Eur.

Į šią bendrą sąlyginę pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM.

| Pirkimo dalies numeris | Paslaugų pavadinimas | Kiekis (metais) | Bendra įkainių suma 12 mėn., Eur su PVM (susumuoti įkainiai 6 priedo tęsinyje) | Bendra įkainių suma 36 mėn., Eur su PVM (4 x 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II pirkimo dalis. Remonto darbai ir paslaugos |  |  |  |  |
| 2. | Remonto darbai ir paslaugos | 3 |  |  |

II pirkimo dalies bendra sąlyginė pasiūlymo kaina žodžiais:

______________________________________________________ Eur.

Į šią bendrą sąlyginę pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos suteikti paslaugos | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus):

| Eil. Nr. | Trečiojo asmens (subtiekėjo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjas* (pažymėti X, jei taikoma) | Ūkio subjektas** (pažymėti X, jei taikoma) | Numatomos teikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viso: |  |  |  |  |

Pastabos:

* Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

** Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus)***:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

*** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

Atsakingi asmenys, nurodyti VPĮ 46 str. 1 d. ir VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.****:

| Eil. Nr. |  | Juridinio asmens: | Atsakingi asmenys (vardas, pavardė)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiekėjas |  |  |  |
|  | Vadovas |  |  |
|  | Asmuo, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens finansinės apskaitos dokumentus |  |  |
|  | Valdybos nariai** |  |  |
|  | Stebėtojų tarybos nariai** |  |  |
|  | Kiekybinis atstovavimas*** |  |  |
| Ūkio subjektų grupės narys**** |  |  |  |
| Juridinio asmens pavadinimas: |  |  |  |
|  | Vadovas |  |  |
|  | Asmuo, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens finansinės apskaitos dokumentus |  |  |
|  | Valdybos nariai** |  |  |
|  | Stebėtojų tarybos nariai** |  |  |
|  | Kiekybinis atstovavimas*** |  |  |
| Ūkio subjektas****, kurio pajėgumais remiasi |  |  |  |
| Juridinio asmens pavadinimas: |  |  |  |
|  |  | Vadovas |  |
|  |  | Asmuo, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens finansinės apskaitos dokumentus |  |
|  |  | Valdybos nariai** |  |
|  |  | Stebėtojų tarybos nariai** |  |
|  |  | Kiekybinis atstovavimas*** |  |

Pastabos:

* Pateikiami specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo 1 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi.

** Jeigu įmonėje nėra sudaryta valdyba ar stebėtojų taryba, atsakingu asmenų eilutėje nurodoma „Nesudaryta“.

*** Jeigu įmonėje nenustatytas kiekybinis atstovavimas, atsakingų asmenų eilutėje nurodoma „Netaikomas“. Jeigu bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodomi duomenis apie asmenis, kurie pagal kiekybinio atstovavimo taisyklę turi teisę kartu veikti bendrovės vardu.

**** Lentelė papildoma tokiu eilučių skaičiumi, kad būtų užpildomi visų ūkio subjektų grupės narių, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas atsakingi asmenys.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai | Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Dalyvis pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys „Siūlomi paslaugų įkainiai“

SIŪLOMI PASLAUGŲ ĮKAINIAI

I PIRKIMO DALIS. GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ EKSPLOATACIJA IR KITI ELEKTROS DARBAI

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus 12 mėn. kiekis | Įkainis mato vienetui EUR be PVM | Įkainis mato vienetui EUR su PVM | Bendra įkainių su PVM suma, EUR (5x7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Valdymo skydai su galios reguliatoriumi ir astronominiu laikrodžiu | Valdymo skydo apžiūra kartą metuose | vnt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Valdymo aparatūros derinimas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | vnt. | 120 |  |  |  |  |
|  |  | Galios reguliatoriaus keitimas nauju | vnt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Astronominio laikrodžio keitimas nauju, prijungimas, sureguliavimas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Valdymo skydai su laiko relėmis | Valdymo skydo apžiūra kartą metuose | vnt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Valdymo aparatūros derinimas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Galios reguliatoriaus keitimas nauju | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Laikrodžio keitimas nauju, prijungimas, sureguliavimas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Valdymo skydai su galios reguliatoriumi ir telekomunikaciniu valdymų (skydams su telekomunikaciniu valdymu mokamas telemetrinių kortelių aptarnavimo mokestis) | Valdymo skydo apžiūra kartą metuose | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Galios reguliatoriaus keitimas nauju | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Valdymo aparatūros derinimas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Metalinės atramos | Skydelių, saugiklių, automatinių jungiklių keitimas atramose (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | vnt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Durelių remontas, keitimas naujomis, atramose (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Skydelių, saugiklių, automatinių jungiklių atramose būklės patikrinimas, sujungimo kontaktų patikrinimas (kartą metuose) | vnt. | 1750 |  |  |  |  |
| 5. | Metalinės atramos iki 9 m aukščio (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Laido nuo šviestuvo iki prijungimo prie kabelinės linijos gnybtų keitimas | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Gembės suvaržymas | vnt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Atramos tiesinimas | vnt. | 500 |  |  |  |  |
|  |  | Elektros matavimų atlikimas pagal elektros įrenginių eksploatacijos taisyklių reikalavimus (kartą per sutarties laikotarpį) | vnt. | 600 |  |  |  |  |
| 6. | Metalinės atramos iki 4,5 m aukščio | Laido nuo šviestuvo iki prijungimo prie kabelinės linijos gnybtų keitimas | vnt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Gembės suvaržymas | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Atramos tiesinimas | vnt. | 400 |  |  |  |  |
|  |  | Elektros matavimų atlikimas pagal elektros įrenginių eksploatacijos taisyklių reikalavimus (kartą per sutarties laikotarpį) | vnt. | 150 |  |  |  |  |
| 7. | LED tipo šviestuvas | Šviestuvo su LED lempa remontas, paleidimo aparatūros keitimas, nuo autobokštelio | vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 8. | Šviestuvas su natrio lempa | Šviestuvo su natrio lempa remontas, paleidimo aparatūros keitimas, nuo autobokštelio | vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 9. | Gatvių ir parkų šviestuvų keitimas nauju (naudojant įvairias pasilipimo, pasikėlimo priemones) | Šviestuvas su natrio lempa 70W | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Šviestuvas su natrio lempa 100W | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Šviestuvas su natrio lempa 150W | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Parkinis šviestuvas su 70W natrio lempa | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | LED tipo 45W šviestuvas | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | LED tipo 65W šviestuvas | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | LED tipo 95W šviestuvas | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | LED tipo parkinis 45W šviestuvas | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | LED tipo parkinis 60W šviestuvas | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Gatvių apšvietimo lempų keitimas nuo autobokštelio | Natrio lempos keitimas nuo autobokštelio70W | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Natrio lempos keitimas nuo autobokštelio100W | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Natrio lempos keitimas nuo autobokštelio150W. | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Orinės linijos remontas | Oro linijos pertiesimas, laidų sutempimas, sujungimas, pritvirtinimas | m | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Oro linijos išmontavimas, dėl AB ESO oro linijų rekonstrukcijos | m | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Oro linijos su priklausiniais pakeitimais nauja oro kabelio linija (viena fazė ir nulį MK kabeliu) | m | 100 |  |  |  |  |
| 12. | Metalinės atramos remontas | Metalinės atramos iki 9 m aukščio keitimas nauja cinkuota atrama su padu ir gembe. Dangų atstatymas. Darbo vietos sutvarkymas. (Įskaitant senos atramos demontavimą) | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Metalinės atramos iki 9 m aukščio keitimas nauja cinkuota atrama. Dangų atstatymas. Darbo vietos sutvarkymas. | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Metalinės atramos iki 9 m aukščio pado keitimas nauju. Darbo vietos sutvarkymas | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Metalinės atramos iki 9 m aukščio keitimas remontuota atrama. Dangų atstatymas. Darbo vietos sutvarkymas. | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Metalinės atramos iki 9 m aukščio remontas vietoje (palenktos ar įtrūkusios atramos tiesinimas, sutvirtinimas suvirinant, pažeistų vietų gruntavimas, dažymas) | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Metalinės atramos iki 9 m aukščio demontavimas, darbo vietos sutvarkymas, dangos atstatymas | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Metalinės atramos gembės keitimas nauja. Darbo vietos sutvarkymas. | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Metalinės atramos iki 4,5 m aukščio keitimas nauja cinkuota atrama su padu ir gembe. Dangų atstatymas. Darbo vietos sutvarkymas. (Įskaitant senos atramos demontavimą) | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Metalinės atramos iki 4,5 m aukščio keitimas nauja cinkuota atrama. Dangų atstatymas. Darbo vietos sutvarkymas. | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Metalinės atramos iki 4,5 m aukščio pado keitimas nauju. Darbo vietos sutvarkymas | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Metalinės atramos iki 4,5 m aukščio keitimas remontuota atrama. Dangų atstatymas. Darbo vietos sutvarkymas. | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Metalinės atramos iki 4,5 m aukščio remontas vietoje (palenktos ar įtrūkusios atramos tiesinimas, sutvirtinimas suvirinant, pažeistų vietų gruntavimas, dažymas) | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Metalinės atramos iki 4,5 m aukščio demontavimas, darbo vietos sutvarkymas, dangos atstatymas | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Įžeminimo kontūro įrengimas | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Metalinės atramos paviršiaus perdažymas | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 13. | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio iki 16 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio movos montavimas, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 14. | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio iki 16 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio dviejų movų montavimas, kai intarpo ilgis iki 5 m, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio iki 25 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio movos montavimas, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 16. | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio iki 25 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio dviejų movų montavimas, kai intarpo ilgis iki 5 m, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 17. | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio iki 35 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio movos montavimas, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 18. | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio iki 35 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio dviejų movų montavimas, kai intarpo ilgis iki 5 m, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 19. | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio virš 35 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio movos montavimas, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio virš 35 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio dviejų movų montavimas, kai intarpo ilgis iki 5 m, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Požeminio kabelio linijos, kurios skersmuo iki 16 kv. mm keitimas nauju, dangų išardymas ir atstatymas, darbo vietos sutvarkymas | Asfaltbetonio danga | m | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Trinkelių danga | m | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Žalios vejos danga | m | 50 |  |  |  |  |
| 22. | Požeminio kabelio linijos, kurios skersmuo iki 25 kv. mm keitimas nauju, dangų išardymas ir atstatymas, darbo vietos sutvarkymas | Asfaltbetonio danga | m | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Trinkelių danga | m | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Žalios vejos danga | m | 50 |  |  |  |  |
| 23. | Požeminio kabelio linijos, kurios skersmuo iki 35 kv. mm keitimas nauju, dangų išardymas ir atstatymas, darbo vietos sutvarkymas | Asfaltbetonio danga | m | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Trinkelių danga | m | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Žalios vejos danga | m | 10 |  |  |  |  |
| 24. | Naujo kabelio klojimas | Kryptinio gręžimo darbai uždaru būdu, įtraukiant iki 75 mm skersmens PVC vamzdį | m | 10 |  |  |  |  |
| 25. | Naujo kabelio iki 16 kv. klojimas | Apšvietimo kabelio klojimas (su apsauginiu vamzdžiu ir signaline juosta) tranšėjose (įskaitant tranšėjos iškasimą) su dangų atstatymu | m | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Apšvietimo kabelio klojimas (su apsauginiu vamzdžiu ir signaline juosta) tranšėjose (įskaitant tranšėjos iškasimą) be dangų atstatymo | m | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Kabelio pertraukimas sumontuotose vamzdžiuose | m | 10 |  |  |  |  |
| 26. | Naujo kabelio iki 25 kv. klojimas | Apšvietimo kabelio klojimas (su apsauginiu vamzdžiu ir signaline juosta) tranšėjose (įskaitant tranšėjos iškasimą) su dangų atstatymu | m | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Apšvietimo kabelio klojimas (su apsauginiu vamzdžiu ir signaline juosta) tranšėjose (įskaitant tranšėjos iškasimą) be dangų atstatymo | m | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Kabelio pertraukimas sumontuotose vamzdžiuose | m | 10 |  |  |  |  |
| 27. | Naujo kabelio iki 35 kv. klojimas | Apšvietimo kabelio klojimas (su apsauginiu vamzdžiu ir signaline juosta) tranšėjose (įskaitant tranšėjos iškasimą) su dangų atstatymu | m | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Apšvietimo kabelio klojimas (su apsauginiu vamzdžiu ir signaline juosta) tranšėjose (įskaitant tranšėjos iškasimą) be dangų atstatymo | m | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Kabelio pertraukimas sumontuotose vamzdžiuose | m | 10 |  |  |  |  |
| 28. | Naujo valdymo skydo pastatymas | Naujo apšvietimo valdymo skydo montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 29. | Kalėdinių dekoracijų montavimas | Kalėdinių papuošimų montavimas ir numontavimas ant lyno virš gatvės, kabelių pajungimas, lyno pataisymas, patempimas naudojant autobokštelį, priežiūra šventinio laikotarpio metu | vnt. | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Kalėdinių dekoracijų montavimas ir numontavimas ant apšvietimo stulpų, kabelių pajungimas, naudojant autobokštelį, priežiūra šventinio laikotarpio metu | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 30. | Šviesoforo remontas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Šviesoforo reguliavimas (kartą į tris mėnesius) | vnt. | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Šviesoforo lempos keitimas | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Šviesoforo stovo dažymas | vnt. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Šviesoforo valdymo aparatūros remontas | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 31. | Kiti darbai | Elektriko darbai | val. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Laidų perjungimas apšvietimo stulpe (perjungiant dekoracijų maitinimą) | vnt. | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Susiformavusių varveklių pašalinimas nuo šviestuvų (naudojant autobokštelį ar kitas pasilipimo priemones) | vnt. | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Medžio šakų užstojančius gatvės šviestuvus išgenėjimas prie šviestuvo (naudojant autobokštelį ar kitas pasilipimo priemones) | vnt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Budėjimas seniūnijos (savivaldybės) organizuojamose renginiuose (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | val. | 15 |  |  |  |  |
| BENDRA 12 MĖN. ĮKAINIŲ SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

II PIRKIMO DALIS. REMONTO DARBAI IR PASLAUGOS

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus 12 mėn. kiekis | Įkainis mato vienetui EUR be PVM | Įkainis mato vienetui EUR su PVM | Bendra įkainių su PVM suma, Eur (5x7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Kelio borto remontas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Gatvės borto ištaisymas, atstatant borto pagrindą, darbo vietos sutvarkymas | m | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Seno kelio borto pakeitimas nauju, darbo vietos sutvarkymas | m | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Šaligatvių, pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių ir kiemų remontas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Šaligatvio borto ištaisymas, atstatant betono pagrindą ir šaligatvio dangą | m | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Seno šaligatvio borto pakeitimas nauju, darbo vietos sutvarkymas | m | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Atskirų vietų remontas senomis plytelėmis (iki 25 proc. naujomis plytelėmis) užtaisant siūles atsijomis | m2 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | Atskirų vietų remontas senomis trinkelėmis (iki 25 proc. naujomis trinkelėmis) užtaisant siūles atsijomis | m2 | 500 |  |  |  |  |
|  |  | Atskirų vietų remontas naujomis trinkelėmis 60 mm, užtaisant siūles atsijomis | m2 | 400 |  |  |  |  |
|  |  | Atskirų vietų remontas naujomis trinkelėmis 80 mm, užtaisant siūles atsijomis | m2 | 200 |  |  |  |  |
| 3. | Kelio ženklai (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Kelio ženklo stovo išlyginimas | vnt. | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Ženklo tvirtinimo detalių suveržimas | vnt. | 200 |  |  |  |  |
|  |  | Ženklų nuvalymas (plovimas) | vnt. | 500 |  |  |  |  |
|  |  | Išverstų kelio ženklų atstatymas | vnt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Medžio šakų užstojančių kelio ženklus pašalinimas | vnt. | 200 |  |  |  |  |
| 4. | Vertikalusis ženklinimas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Kelio ženklas su tvirtinimo elementais | m2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Atrama kelio ženklams (d - 60,3 mm skersmens) | m | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Seno kelio ženklo atramos (su ar be kelio ženklu) demontavimas, vietos sutvarkymas | vnt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Seno kelio ženklo nuėmimas | vnt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Sugadintos atramos pakeitimas nauja | vnt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Kelio ženklo arba sferinio veidrodžio su atramomis pastatymas | vnt. | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Kelio ženklo arba sferinio veidrodžio pakeitimas nauju ant esamų atramų | vnt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Laikinų kelio ženklų su tvirtinimo elementais pastatymas | m2 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Kelio ženklų su laikinai stovais, užtvarų pastatymas | vnt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Sferinis veidrodis 45 cm diametro | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Sferinis veidrodis 60 cm diametro | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Sferinis veidrodis 80 cm diametro | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Horizontalusis ženklinimas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Krepšinio aikštelės žymėjimų linijų atnaujinimas | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Krepšinio aikštelės naujų žymėjimo linijų ženklinimas | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Transporto stovėjimo aikštelių, dviračio takų linijų ženklinimas, 10 cm pločio linijų dažymas. | m2 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | Draudiminių perėjų dažymas "Apsaugok mane" | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Neįgaliųjų transporto sustojimo vietų ženklinimas | vnt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Horizontalusis kelio dangos ženklinimas (vadovaujantis KET) | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Horizontalusis ženklinimas polimeriniais dažais (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Transporto stovėjimo aikštelių, dviračio takų linijų ženklinimas, 10 cm pločio linijų dažymas. | m2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Neįgaliųjų transporto sustojimo vietų ženklinimas | vnt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Horizontalusis kelio dangos ženklinimas (vadovaujantis KET) | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 7. | Kiemų ir aikščių, sporto aikštelių dangų duobių remontas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Laikinasis asfalto dangos duobių užtaisymas užpilant žvyru | m2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Asfalto dangos duobių kiemuose remontas asfaltbetoniu | m2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Asfalto dangos duobių kiemuose remontas šaltu asfaltbetoniu | m2 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Žvyro dangos duobių remontas užpildant žvyru | m3 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Kiemų ir aikščių su žvyro danga išlyginimas | 100 m2 | 40 |  |  |  |  |
| 8. | Kiti darbai | Suvirinimo (šaltkalvio) darbai | val. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Įrenginių viešosiose vietose remontas (darbai atliekami perkančiosios organizacijos nurodymu) | val. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Greiderio su vairuotoju nuoma | val. | 20 |  |  |  |  |
| BENDRA 12 MĖN. ĮKAINIŲ SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Pirkimo vykdytojas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

2. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) _______________________________________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

(pridedama)

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos 2024 m. lapkričio 5 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E- 1388; Energetikos darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR energetikos ministro 2012-11-07 įsakymu Nr. 1-220.