I PIRKIMO DALIS. GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ EKSPLOATACIJA IR KITI ELEKTROS DARBAI

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus 12 mėn. kiekis (pasiūlymams palyginti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Valdymo skydai su galios reguliatoriumi ir astronominiu laikrodžiu | Valdymo skydo apžiūra kartą metuose | vnt. | 20 |
|  |  | Valdymo aparatūros derinimas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | vnt. | 120 |
|  |  | Galios reguliatoriaus keitimas nauju | vnt. | 2 |
|  |  | Astronominio laikrodžio keitimas nauju, prijungimas, sureguliavimas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | vnt. | 2 |
| 2. | Valdymo skydai su laiko relėmis | Valdymo skydo apžiūra kartą metuose | vnt. | 1 |
|  |  | Valdymo aparatūros derinimas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | vnt. | 1 |
|  |  | Galios reguliatoriaus keitimas nauju | vnt. | 1 |
|  |  | Laikrodžio keitimas nauju, prijungimas, sureguliavimas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | vnt. | 1 |
| 3. | Valdymo skydai su galios reguliatoriumi ir telekomunikaciniu valdymų (skydams su telekomunikaciniu valdymu mokamas telemetrinių kortelių aptarnavimo mokestis) | Valdymo skydo apžiūra kartą metuose | vnt. | 1 |
|  |  | Galios reguliatoriaus keitimas nauju | vnt. | 1 |
|  |  | Valdymo aparatūros derinimas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | vnt. | 1 |
| 4. | Metalinės atramos | Skydelių, saugiklių, automatinių jungiklių keitimas atramose (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | vnt. | 50 |
|  |  | Durelių remontas, keitimas naujomis, atramose (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | vnt. | 10 |
|  |  | Skydelių, saugiklių, automatinių jungiklių atramose būklės patikrinimas, sujungimo kontaktų patikrinimas (kartą metuose) | vnt. | 1750 |
| 5. | Metalinės atramos iki 9 m aukščio (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Laido nuo šviestuvo iki prijungimo prie kabelinės linijos gnybtų keitimas | vnt. | 10 |
|  |  | Gembės suvaržymas | vnt. | 20 |
|  |  | Atramos tiesinimas | vnt. | 500 |
|  |  | Elektros matavimų atlikimas pagal elektros įrenginių eksploatacijos taisyklių reikalavimus (kartą per sutarties laikotarpį) | vnt. | 600 |
| 6. | Metalinės atramos iki 4,5 m aukščio | Laido nuo šviestuvo iki prijungimo prie kabelinės linijos gnybtų keitimas | vnt. | 50 |
|  |  | Gembės suvaržymas | vnt. | 10 |
|  |  | Atramos tiesinimas | vnt. | 400 |
|  |  | Elektros matavimų atlikimas pagal elektros įrenginių eksploatacijos taisyklių reikalavimus (kartą per sutarties laikotarpį) | vnt. | 150 |
| 7. | LED tipo šviestuvas | Šviestuvo su LED lempa remontas, paleidimo aparatūros keitimas, nuo autobokštelio | vnt. | 30 |
| 8. | Šviestuvas su natrio lempa | Šviestuvo su natrio lempa remontas, paleidimo aparatūros keitimas, nuo autobokštelio | vnt. | 20 |
| 9. | Gatvių ir parkų šviestuvų keitimas nauju (naudojant įvairias pasilipimo, pasikėlimo priemones) | Šviestuvas su natrio lempa 70W | vnt. | 10 |
|  |  | Šviestuvas su natrio lempa 100W | vnt. | 10 |
|  |  | Šviestuvas su natrio lempa 150W | vnt. | 10 |
|  |  | Parkinis šviestuvas su 70W natrio lempa | vnt. | 10 |
|  |  | LED tipo 45W šviestuvas | vnt. | 10 |
|  |  | LED tipo 65W šviestuvas | vnt. | 10 |
|  |  | LED tipo 95W šviestuvas | vnt. | 10 |
|  |  | LED tipo parkinis 45W šviestuvas | vnt. | 10 |
|  |  | LED tipo parkinis 60W šviestuvas | vnt. | 10 |
| 10. | Gatvių apšvietimo lempų keitimas nuo autobokštelio | Natrio lempos keitimas nuo autobokštelio70W | vnt. | 10 |
|  |  | Natrio lempos keitimas nuo autobokštelio100W | vnt. | 10 |
|  |  | Natrio lempos keitimas nuo autobokštelio150W. | vnt. | 10 |
| 11. | Orinės linijos remontas | Oro linijos pertiesimas, laidų sutempimas, sujungimas, pritvirtinimas | m | 100 |
|  |  | Oro linijos išmontavimas, dėl AB ESO oro linijų rekonstrukcijos | m | 100 |
|  |  | Oro linijos su priklausiniais pakeitimais nauja oro kabelio linija (viena fazė ir nulį MK kabeliu) | m | 100 |
| 12. | Metalinės atramos remontas | Metalinės atramos iki 9 m aukščio keitimas nauja cinkuota atrama su padu ir gembe. Dangų atstatymas. Darbo vietos sutvarkymas. (Įskaitant senos atramos demontavimą) | vnt. | 5 |
|  |  | Metalinės atramos iki 9 m aukščio keitimas nauja cinkuota atrama. Dangų atstatymas. Darbo vietos sutvarkymas. | vnt. | 10 |
|  |  | Metalinės atramos iki 9 m aukščio pado keitimas nauju. Darbo vietos sutvarkymas | vnt. | 5 |
|  |  | Metalinės atramos iki 9 m aukščio keitimas remontuota atrama. Dangų atstatymas. Darbo vietos sutvarkymas. | vnt. | 5 |
|  |  | Metalinės atramos iki 9 m aukščio remontas vietoje (palenktos ar įtrūkusios atramos tiesinimas, sutvirtinimas suvirinant, pažeistų vietų gruntavimas, dažymas) | vnt. | 10 |
|  |  | Metalinės atramos iki 9 m aukščio demontavimas, darbo vietos sutvarkymas, dangos atstatymas | vnt. | 5 |
|  |  | Metalinės atramos gembės keitimas nauja. Darbo vietos sutvarkymas. | vnt. | 5 |
|  |  | Metalinės atramos iki 4,5 m aukščio keitimas nauja cinkuota atrama su padu ir gembe. Dangų atstatymas. Darbo vietos sutvarkymas. (Įskaitant senos atramos demontavimą) | vnt. | 5 |
|  |  | Metalinės atramos iki 4,5 m aukščio keitimas nauja cinkuota atrama. Dangų atstatymas. Darbo vietos sutvarkymas. | vnt. | 5 |
|  |  | Metalinės atramos iki 4,5 m aukščio pado keitimas nauju. Darbo vietos sutvarkymas | vnt. | 5 |
|  |  | Metalinės atramos iki 4,5 m aukščio keitimas remontuota atrama. Dangų atstatymas. Darbo vietos sutvarkymas. | vnt. | 5 |
|  |  | Metalinės atramos iki 4,5 m aukščio remontas vietoje (palenktos ar įtrūkusios atramos tiesinimas, sutvirtinimas suvirinant, pažeistų vietų gruntavimas, dažymas) | vnt. | 5 |
|  |  | Metalinės atramos iki 4,5 m aukščio demontavimas, darbo vietos sutvarkymas, dangos atstatymas | vnt. | 5 |
|  |  | Įžeminimo kontūro įrengimas | vnt. | 5 |
|  |  | Metalinės atramos paviršiaus perdažymas | m2 | 50 |
| 13. | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio iki 16 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio movos montavimas, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 5 |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 5 |
| 14. | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio iki 16 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio dviejų movų montavimas, kai intarpo ilgis iki 5 m, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 5 |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 5 |
| 15. | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio iki 25 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio movos montavimas, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 5 |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 5 |
| 16. | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio iki 25 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio dviejų movų montavimas, kai intarpo ilgis iki 5 m, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 5 |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 5 |
| 17. | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio iki 35 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio movos montavimas, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 4 |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 4 |
| 18. | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio iki 35 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio dviejų movų montavimas, kai intarpo ilgis iki 5 m, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 4 |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 4 |
| 19. | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio virš 35 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio movos montavimas, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 1 |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 1 |
| 20 | Požeminės kabelinės linijos remontas, movos įrengimas kabelio virš 35 kv. mm gedimo vietos nusistatymas, kasimas, kabelio dviejų movų montavimas, kai intarpo ilgis iki 5 m, dangos atstatymas, vejos įrengimas, darbo vietos sutvarkymas. | Asfaltbetonio danga | vnt. | 1 |
|  |  | Trinkelių danga | vnt. | 1 |
|  |  | Žalios vejos danga | vnt. | 1 |
| 21. | Požeminio kabelio linijos, kurios skersmuo iki 16 kv. mm keitimas nauju, dangų išardymas ir atstatymas, darbo vietos sutvarkymas | Asfaltbetonio danga | m | 10 |
|  |  | Trinkelių danga | m | 20 |
|  |  | Žalios vejos danga | m | 50 |
| 22. | Požeminio kabelio linijos, kurios skersmuo iki 25 kv. mm keitimas nauju, dangų išardymas ir atstatymas, darbo vietos sutvarkymas | Asfaltbetonio danga | m | 10 |
|  |  | Trinkelių danga | m | 20 |
|  |  | Žalios vejos danga | m | 50 |
| 23. | Požeminio kabelio linijos, kurios skersmuo iki 35 kv. mm keitimas nauju, dangų išardymas ir atstatymas, darbo vietos sutvarkymas | Asfaltbetonio danga | m | 10 |
|  |  | Trinkelių danga | m | 10 |
|  |  | Žalios vejos danga | m | 10 |
| 24. | Naujo kabelio klojimas | Kryptinio gręžimo darbai uždaru būdu, įtraukiant iki 75 mm skersmens PVC vamzdį | m | 10 |
| 25. | Naujo kabelio iki 16 kv. klojimas | Apšvietimo kabelio klojimas (su apsauginiu vamzdžiu ir signaline juosta) tranšėjose (įskaitant tranšėjos iškasimą) su dangų atstatymu | m | 50 |
|  |  | Apšvietimo kabelio klojimas (su apsauginiu vamzdžiu ir signaline juosta) tranšėjose (įskaitant tranšėjos iškasimą) be dangų atstatymo | m | 50 |
|  |  | Kabelio pertraukimas sumontuotose vamzdžiuose | m | 10 |
| 26. | Naujo kabelio iki 25 kv. klojimas | Apšvietimo kabelio klojimas (su apsauginiu vamzdžiu ir signaline juosta) tranšėjose (įskaitant tranšėjos iškasimą) su dangų atstatymu | m | 50 |
|  |  | Apšvietimo kabelio klojimas (su apsauginiu vamzdžiu ir signaline juosta) tranšėjose (įskaitant tranšėjos iškasimą) be dangų atstatymo | m | 50 |
|  |  | Kabelio pertraukimas sumontuotose vamzdžiuose | m | 10 |
| 27. | Naujo kabelio iki 35 kv. klojimas | Apšvietimo kabelio klojimas (su apsauginiu vamzdžiu ir signaline juosta) tranšėjose (įskaitant tranšėjos iškasimą) su dangų atstatymu | m | 50 |
|  |  | Apšvietimo kabelio klojimas (su apsauginiu vamzdžiu ir signaline juosta) tranšėjose (įskaitant tranšėjos iškasimą) be dangų atstatymo | m | 50 |
|  |  | Kabelio pertraukimas sumontuotose vamzdžiuose | m | 10 |
| 28. | Naujo valdymo skydo pastatymas | Naujo apšvietimo valdymo skydo montavimas | vnt. | 1 |
| 29. | Kalėdinių dekoracijų montavimas | Kalėdinių papuošimų montavimas ir numontavimas ant lyno virš gatvės, kabelių pajungimas, lyno pataisymas, patempimas naudojant autobokštelį, priežiūra šventinio laikotarpio metu | vnt. | 30 |
|  |  | Kalėdinių dekoracijų montavimas ir numontavimas ant apšvietimo stulpų, kabelių pajungimas, naudojant autobokštelį, priežiūra šventinio laikotarpio metu | vnt. | 10 |
| 30. | Šviesoforo remontas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Šviesoforo reguliavimas (kartą į tris mėnesius) | vnt. | 12 |
|  |  | Šviesoforo lempos keitimas | vnt. | 10 |
|  |  | Šviesoforo stovo dažymas | vnt. | 4 |
|  |  | Šviesoforo valdymo aparatūros remontas | vnt. | 1 |
| 31. | Kiti darbai | Elektriko darbai | val. | 20 |
|  |  | Laidų perjungimas apšvietimo stulpe (perjungiant dekoracijų maitinimą) | vnt. | 150 |
|  |  | Susiformavusių varveklių pašalinimas nuo šviestuvų (naudojant autobokštelį ar kitas pasilipimo priemones) | vnt. | 150 |
|  |  | Medžio šakų užstojančius gatvės šviestuvus išgenėjimas prie šviestuvo (naudojant autobokštelį ar kitas pasilipimo priemones) | vnt. | 50 |
|  |  | Budėjimas seniūnijos (savivaldybės) organizuojamose renginiuose (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | val. | 15 |

II PIRKIMO DALIS. REMONTO DARBAI IR PASLAUGOS

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus 12 mėn. kiekis (pasiūlymams palyginti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kelio borto remontas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Gatvės borto ištaisymas, atstatant borto pagrindą, darbo vietos sutvarkymas | m | 150 |
|  |  | Seno kelio borto pakeitimas nauju, darbo vietos sutvarkymas | m | 100 |
| 2. | Šaligatvių, pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių ir kiemų remontas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Šaligatvio borto ištaisymas, atstatant betono pagrindą ir šaligatvio dangą | m | 100 |
|  |  | Seno šaligatvio borto pakeitimas nauju, darbo vietos sutvarkymas | m | 100 |
|  |  | Atskirų vietų remontas senomis plytelėmis (iki 25 proc. naujomis plytelėmis) užtaisant siūles atsijomis | m2 | 200 |
|  |  | Atskirų vietų remontas senomis trinkelėmis (iki 25 proc. naujomis trinkelėmis) užtaisant siūles atsijomis | m2 | 500 |
|  |  | Atskirų vietų remontas naujomis trinkelėmis 60 mm, užtaisant siūles atsijomis | m2 | 400 |
|  |  | Atskirų vietų remontas naujomis trinkelėmis 80 mm, užtaisant siūles atsijomis | m2 | 200 |
| 3. | Kelio ženklai (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Kelio ženklo stovo išlyginimas | vnt. | 150 |
|  |  | Ženklo tvirtinimo detalių suveržimas | vnt. | 200 |
|  |  | Ženklų nuvalymas (plovimas) | vnt. | 500 |
|  |  | Išverstų kelio ženklų atstatymas | vnt. | 50 |
|  |  | Medžio šakų užstojančių kelio ženklus pašalinimas | vnt. | 200 |
| 4. | Vertikalusis ženklinimas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Kelio ženklas su tvirtinimo elementais | m2 | 40 |
|  |  | Atrama kelio ženklams (d - 60,3 mm skersmens) | m | 100 |
|  |  | Seno kelio ženklo atramos (su ar be kelio ženklu) demontavimas, vietos sutvarkymas | vnt. | 20 |
|  |  | Seno kelio ženklo nuėmimas | vnt. | 20 |
|  |  | Sugadintos atramos pakeitimas nauja | vnt. | 20 |
|  |  | Kelio ženklo arba sferinio veidrodžio su atramomis pastatymas | vnt. | 80 |
|  |  | Kelio ženklo arba sferinio veidrodžio pakeitimas nauju ant esamų atramų | vnt. | 20 |
|  |  | Laikinų kelio ženklų su tvirtinimo elementais pastatymas | m2 | 15 |
|  |  | Kelio ženklų su laikinai stovais, užtvarų pastatymas | vnt. | 50 |
|  |  | Sferinis veidrodis 45 cm diametro | vnt. | 10 |
|  |  | Sferinis veidrodis 60 cm diametro | vnt. | 10 |
|  |  | Sferinis veidrodis 80 cm diametro | vnt. | 10 |
| 5. | Horizontalusis ženklinimas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Krepšinio aikštelės žymėjimų linijų atnaujinimas | vnt. | 5 |
|  |  | Krepšinio aikštelės naujų žymėjimo linijų ženklinimas | vnt. | 1 |
|  |  | Transporto stovėjimo aikštelių, dviračio takų linijų ženklinimas, 10 cm pločio linijų dažymas. | m2 | 200 |
|  |  | Draudiminių perėjų dažymas "Apsaugok mane" | vnt. | 10 |
|  |  | Neįgaliųjų transporto sustojimo vietų ženklinimas | vnt. | 20 |
|  |  | Horizontalusis kelio dangos ženklinimas (vadovaujantis KET) | m2 | 100 |
| 6. | Horizontalusis ženklinimas polimeriniais dažais (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Transporto stovėjimo aikštelių, dviračio takų linijų ženklinimas, 10 cm pločio linijų dažymas. | m2 | 100 |
|  |  | Neįgaliųjų transporto sustojimo vietų ženklinimas | vnt. | 20 |
|  |  | Horizontalusis kelio dangos ženklinimas (vadovaujantis KET) | m2 | 100 |
| 7. | Kiemų ir aikščių, sporto aikštelių dangų duobių remontas (darbai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu) | Laikinasis asfalto dangos duobių užtaisymas užpilant žvyru | m2 | 100 |
|  |  | Asfalto dangos duobių kiemuose remontas asfaltbetoniu | m2 | 100 |
|  |  | Asfalto dangos duobių kiemuose remontas šaltu asfaltbetoniu | m2 | 50 |
|  |  | Žvyro dangos duobių remontas užpildant žvyru | m3 | 20 |
|  |  | Kiemų ir aikščių su žvyro danga išlyginimas | 100 m2 | 40 |
| 8. | Kiti darbai | Suvirinimo (šaltkalvio) darbai | val. | 20 |
|  |  | Įrenginių viešosiose vietose remontas (darbai atliekami perkančiosios organizacijos nurodymu) | val. | 20 |
|  |  | Greiderio su vairuotoju nuoma | val. | 20 |