Pirkimo sąlygų

5 priedo „Pasiūlymo forma“

Priedėlis

SIŪLOMŲ POPIERINIŲ INDIKATORIŲ ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI LENTELĖ

|  | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (užpildo Tiekėjas, nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba ar siūloma prekė atitinka, ar neatitinka konkretų privalomą reikalavimą) | Atitiktį patvirtinantis dokumentas (užpildo Tiekėjas, nurodydamas dokumentų pavadinimus ir/ar nuorodas į jų punktus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Popierinis indikatorius (toliau – indikatorius) turi būti skirtas nustatyti paskleistų kovinių cheminių medžiagų, esančių skystoje agregatinėje būsenoje, G, V ir H grupes. | TAIP/NE | Akredituotos laboratorijos testavimo protokolai patvirtinantys, kad indikatorius testuotas G, V, H grupių medžiagomis. |
| 2. | Kovinių cheminių medžiagų grupių nustatymas turi būti paremtas popieriaus lapelio spalvos pasikeitimu įvykus cheminei reakcijai, kai ant jo patenka skystos kovinės cheminės medžiagos lašeliai. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Nepildoma kai pasiūlymą teikia prekės gamintojas. Jei pasiūlymą teikia tiekėjas, kuris nėra prekės gamintojas, jis turi pateikti prekės gamintojo deklaraciją, dėl atitikties šio punkto reikalavimui |
| 3. | Indikatoriaus popieriniai lapeliai turi nusidažyti žaliai, kai ant jo patenka V grupės medžiagos, raudonai – H grupės medžiagos ir geltonai – G grupės medžiagos. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Nepildoma kai pasiūlymą teikia prekės gamintojas. Jei pasiūlymą teikia tiekėjas, kuris nėra prekės gamintojas, jis turi pateikti prekės gamintojo deklaraciją, dėl atitikties šio punkto reikalavimui |
| 4. | Indikatorius turi turėti naudojimo instrukciją, o taip pat turi būti nurodyta pagaminimo data ir iki kada indikatorius galioja. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Nepildoma kai pasiūlymą teikia prekės gamintojas. Jei pasiūlymą teikia tiekėjas, kuris nėra prekės gamintojas, jis turi pateikti prekės gamintojo deklaraciją, dėl atitikties šio punkto reikalavimui |
| 5. | Indikatoriaus popieriniai lapeliai turi būti surišti arba suklijuoti į knygutę su ne mažiau nei 10 lapelių. | Nurodyti tikslų į knygutę surištų arba suklijuotų indikatoriaus popierinių lapelių kiekį ___ vnt. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 6. | Indikatoriaus popieriniai lapeliai turi būti pritaikyti priklijuoti prie įvairių paviršių (metalo, medžio, gumos, audinio, plastmasės ir pan.). | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Nepildoma kai pasiūlymą teikia prekės gamintojas. Jei pasiūlymą teikia tiekėjas, kuris nėra prekės gamintojas, jis turi pateikti prekės gamintojo deklaraciją, dėl atitikties šio punkto reikalavimui |
| 7. | Indikatoriuje turi būti nurodytos kovinių cheminių medžiagų grupės su jų spalvų pavyzdžiais, kaip nusidažo popieriniai lapeliai, kai ant jo patenka atitinkamo tipo medžiagos. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Nepildoma kai pasiūlymą teikia prekės gamintojas. Jei pasiūlymą teikia tiekėjas, kuris nėra prekės gamintojas, jis turi pateikti prekės gamintojo deklaraciją, dėl atitikties šio punkto reikalavimui |
| 8. | Indikatorius turi nustatyti kovinių cheminių medžiagų grupes per ne daugiau nei 45 sekundes. | Nurodyti tikslų kovinių medžiagų grupės nustatymo trukmę __ s | Akredituotos laboratorijos testavimo protokolai, patvirtinantys per kiek sekundžių indikatorius nustato kovinių cheminių medžiagų grupes. |
| 9. | Indikatorius turi būti tinkamas naudoti aplinkoje nuo ne mažiau kaip – 20 °C iki ne mažiau kaip + 40 °C. | Nurodyti tikslų indikatoriaus tinkamumo naudoti temperatūros diapazoną nuo -__ °C iki +__ °C | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 10. | Indikatoriaus popierinis lapelis turi būti ne mažesnis nei 60 x 80 mm. | Nurodyti tikslius indikatoriaus popierinio lapelio matmenis __x__ mm | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 11. | Indikatorius popieriniai lapeliai turi būti lengvai išpakuojami, atplėšiami ir tvirtinami prie įvairių paviršių dėvint apsaugines butilo gumos pirštines. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Nepildoma kai pasiūlymą teikia prekės gamintojas. Jei pasiūlymą teikia tiekėjas, kuris nėra prekės gamintojas, jis turi pateikti prekės gamintojo deklaraciją, dėl atitikties šio punkto reikalavimui |
| 12. | Kiekvienas indikatorius turi būti supakuotas atskirai vandeniui nelaidžiose pakuotėse. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Nepildoma kai pasiūlymą teikia prekės gamintojas. Jei pasiūlymą teikia tiekėjas, kuris nėra prekės gamintojas, jis turi pateikti prekės gamintojo deklaraciją, dėl atitikties šio punkto reikalavimui |
| 13. | Indikatoriaus saugojimo pakuotėje terminas turi būti ne trumpesnis nei 5 metai nuo pristatymo datos. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | Nepildoma kai pasiūlymą teikia prekės gamintojas. Jei pasiūlymą teikia tiekėjas, kuris nėra prekės gamintojas, jis turi pateikti prekės gamintojo deklaraciją, dėl atitikties šio punkto reikalavimui |
| 14. | Indikatorius turi būti pagamintas tiekimo metais. | TAIP/NE |  |

*Pastabos:

1) svarbu: Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);

2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas, kuriame prašoma nurodyti konkreti reikšmė, turi būti pagrįstas gamintojo techniniais dokumentais;

3) kiekvienas techninių reikalavimų punktas, kuriame reikalaujama gamintojo patvirtinimo, jei pasiūlymą teikia pats prekės gamintojas, tai patvirtina 3 stulpelyje ir  pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia, o 4-ojo stulpelio atitinkama grafa nepildoma. Jei pasiūlymą teikia ne prekės gamintojas, tiekėjas privalo:

a) užpildyti 4-ojo stulpelio atitinkamą grafą;

b) kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pasirašytą deklaraciją, patvirtinančią atitiktį konkrečiam reikalavimui;

4) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, pasiūlymo pateikimo metu privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.