Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Pirkimas „Mokslo paskirties pastato, Durpynų g. 8a, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., nauja statyba“ (pirkimo ID. 4643896)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome patikslinti pakabinamų akustinių panelių technines specifikacijas, ką turite konkrečiai omenyje. | Architektūrinėje dalyje (2024-018-SA) TS lubų specifikacija nurodyta. |
| 2. | Patikslinkite, grindų detalėje nurodyti aukščiai nesutampa su žemiau surašytais detalės sluoksnių storiais - juodgrindės brėžinyje 6 cm, parašyta 5 cm, viršutinis betono sluoksnis brėžinyje 8 cm, parašyta 6 cm. Kuo vadovautis? | Vadovautis mazge nurodytu storiu, t. y. grindų storis – 8 cm., juodgrindės storis – 6 cm. |