Konkurso sąlygų 4 priedas

PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamų Prekių- medienos granulių charakteristikos pasiūlyme turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje reikalavimas Tiekėjas pateikia Pirkėjui su Prekių pristatymu.

- Siūlomos medžio granulės privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

- Perkamos medienos granulės turi būti sertifikuotos pagal EN plus-A1 sertifikato kokybės reikalavimus. Pardavėjas turi būti registruotas ENplus sistemoje sertifikuotų granulių prekiautojų sąraše (https://enplus-pellets.eu/language/lt/trader-lt/) su aktyviu, galiojančiu EN plus-A1 sertifikatu. Perkamos medienos granulės ir Pardavėjas turi būti sertifikuoti FSC sertifikatu Pardavėjas turi būti registruotas FSC sistemoje sertifikuotų granulių prekiautojų sąraše (https://search.fsc.org/en/) su aktyviu, galiojančiu FSC sertifikatu.

- Atsiskaitymas už medžio granules – Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai medžio granulėms.

| Prekės pavadinimas | Ilgis (mm) | Diametras (mm) | Drėgnumas % | Šilumingumas MJ/kg | Peleningumas % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medžio granulės | 10-40 | 6-8 | 5,6-10 | 19,1 | 0,7 |

Granulės turi būti pristatytos adresu: Prūdiškių g. 35, Prūdiškių k., LT-13223 Vilniaus r. Iškaunama į kuro konteinerį lauke. Iškrovimui būtinai reikalinga technika ,, Fiskaris” su 10 metrų strėle iškrauti didmaišiams su kūru. Globos namai neturi sandėliavimo galimybės, todėl pristatymas numatomas reguliarus- 1 kartą per savaitę (apytiksliai 12-15 tonų). Bendras numatomas nupirkti kiekis-350 tonų. Kuras fasuotas didmaišiais ne mažiau 1 tonos.

Bio kuras turi atitikti EN+A1 standartą.

Tiekėjas įsipareigoja medžio granules pristatyti per 3 d. d. gavus iš Perkančiosios organizacijos pateiktą užsakymą el. paštu arba telefonu. Tiekėjas atsako už tiekiamų granulių kokybę, savalaikį pristatymą ir privalo kompensuoti Perkančiajai organizacijai visus dėl vėlavimo, nekokybiško kuro patirtus nuostolius.

Pirkimui taikomi ,, žalieji reikalavimai“. Prekės turi atitikti reikalavimus kurui (19. Kuras ir degalai).

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. Birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 D1-508 Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo (lrs.lt) patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“

Reikalavimai (ištrauka iš Tvarkos aprašo):

XIX SKYRIUS

KURAS IR DEGALAI

31. Kuras (išskyrus gamtines dujas ir šildymui ar maisto ruošai naudojamas suskystintas naftos dujas): įsigyjamas biomasės kuras (įskaitant biodujas, biokurą, biometaną, biotepalus ir bioalyvas) arba iš atsinaujinančių išteklių pagaminti nebiologiniai skystieji ir dujiniai degalai, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

Parengė pirkimo iniciatorius - ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas

Jonas Repeika 2025-09-29