Tiekėjams				    		2025-10-13

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas“ (pirkimo Nr.  4843470) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas: „Cinkuotas vamzdis reikalingas tik prie stulpų. Žemėje kloti turėtų užtekti ir PVC.“

1. Atsakymas: „Perkančioji organizacija nekeis techninės specifikacijos.“

2. Klausimas: „Apžiūrėjus teritoriją matome tik 4 naujų atramų montavimą. Specifikacijoje nurodyta 6.“

2. Atsakymas: „Tiekėjas turės įrengti 6 naujas atramas.“

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija