Pirkimo sąlygų priedas Nr.1

| Pastaba. Pilkai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas |  |
| --- | --- |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA |  |
| „TERAPINIAI PRIETAISAI STACIONARUI (NR. 10149, 10150, 10151)“ |  |
| 2025- - |  |
| Perkančiajai organizacijai: VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei |  |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| 1.Tiekėjo patvirtinimai: |  |
| 1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). |  |
| 1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |
| 1.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys. 1.4. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. |  |
| 2. Bendrieji reikalavimai: 2.1. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą. 2.2. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota, negalima siūlyti demonstracinės, naudotos ir/arba atnaujintos (remarketing) prekės. Prekės pagaminimo data turi būti ne ankstesnė kaip 12 mėn. iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos. 2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.), kurioje būtų atžymėta kiekviena reikalaujama siūlomos prekės techninio parametro reikšmė. 2.4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. 2.5. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją. 2.6. Prekės turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. 2.7. Siūlomos prekės turi būti dezinfekuojamos atliekant rankinę dezinfekciją, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus. Kartu su pristatomomis prekėmis turi būti pateikiama dokumentacija lietuvių ir originalo kalbomis: prekės naudojimo ir priežiūros instrukcija; valymo, dezinfekavimo dokumentai.. 2.8. Prekėms suteikiama garantija ≥ 24 mėn. 3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai: Eil. Nr.; Parametras; Parametro reikšmė; Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės). 1 Pirkimo dalis: rankos funkcijos lavinimo prietaisas. 1.; Paskirtis – vykdyti funkcinę terapiją pacientams, kurie dėl smegenų, neurogeninių, stuburo, raumenų ar kaulų sutrikimų neteko viršutinių galūnių funkcijos arba jų funkcija yra ribota.; Būtina.. 2.; Pagrindinės programinės įrangos savybės; Programinės įrangos pavadinimas, gamintojo pavadinimas, šalis. 2.1; Funkcinėmis užduotimis ir žaidimais paremtas grįžtamasis ryšys paciento motyvacijai didinti.; Būtina.. 2.2; Palaikomi terapiniai tikslai: padidinti aktyvių judesių diapazoną, padidinti jėgą ir ištvermę, palengvinti savarankiškai inicijuojamus judesius.; Būtina.. 2.3; Paciento įvertinimo priemonės.; Būtina.. 2.4; Vartotojų duomenų bazė su individualia paciento paskyra (individualus terapijos tvarkaraštis, paciento nustatymai, registruojama veikla ir rezultatai).; Būtina.. 2.5; Parametrai, individualiai pritaikomi pagal paciento poreikius ir galimybes: kiekvieno pratimo sudėtingumo lygis, vizualinė informacija, terapijos trukmė.; Būtina. 2.6; Išsami paciento pažangos įvertinimo ataskaita.; Būtina. 3.; Rankos ortozės (egzoskeleto) savybės:. 3.1; Egzoskeletas skirtas treniruoti judesiams nuo peties iki plaštakos.; Būtina.. 3.2; Egzoskeleto spyruoklinis mechanizmas reguliuojamam rankos svorio palaikymui 3D darbinėje erdvėje.; Būtina.. 3.3; Pasirinktinai blokuojamas atskiro sąnario judėjimas, kad būtų susitelkta į specifinius judesius, judesių amplitudę.; Būtina.. 3.4; Egzoskeleto reguliavimas žasto ilgiui, ribose 164 – 294 mm.; Būtina.. 3.5; Egzoskeleto reguliavimas dilbio ilgiui, ribose 231 – 416 mm.; Būtina.. 3.6; Svorio palaikymo reguliavimas pagal paciento poreikius.; Būtina.. 3.7; Rankos segmentų padėties nustatymas kampo matavimo jutikliais.; Būtina.. 3.8; Plaštakos suėmimo jėgos matavimas.; Būtina.. 3.9; Palaikomi fiziologiniai judesiai: peties lenkimas/tiesimas, horizontali peties abdukcija, peties rotacija, alkūnės lenkimas/tiesimas, dilbio pronacija/supinacija, riešo lenkimas/tiesimas, plaštakos griebimo funkcija; Būtina.. 3.10; Elektrinis laikančiosios kolonos aukščio reguliavimas.; Būtina.. 3.11; Įrenginio konstrukcija pritaikyta naudoti suagusiems pacientams bei neįgaliojo vežimėlyje sėdintiems pacientams.; Būtina.. 4.; Įrenginio komplektacija:. 4.1; Egzoskeletas su mobilia laikančiąja kolona su ratukais.; Būtina.. 4.2; Mažiausiai 27 colių plokščiaekranis monitorius su integruotais garsiakalbiais.; Būtina.. 4.3; Kompiuteris.; Būtina.. 4.4; Diržas kompensaciniams judesiams sumažinti (S/M, L/XL); Būtina.. 5.; Elektros šaltinio reikalavimai; 100 - 240VAC; 50 - 60Hz el. tinklas. 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: P. d. Nr.; Prekės pavadinimas; Mato vnt.; Mato vnt. kiekis; Prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelis, kodas (jei taikoma); PVM tarifas (proc.); Pasiūlymo kaina eurais be PVM. 1.; Rankos funcijos lavinimo prietaisas; Vnt.; 1. PVM suma, eurais:. Pasiūlymo kaina, eurais su PVM*:. Suteikiamas garantinis terminas:. |

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Pirkimo dalis: Magneto terapijos aparatas |  |  |  |
| 1. | Magneto terapijos prietaiso veikimas paremtas pulsuojančio elektromagnetinio lauko sukūrimo principu (angl. PEMF) | Būtina |  |
| 2. | Technologija, sufokusuojanti magnetinį lauką cilindro viduje, kad būtų išvengta poveikio aplinkai (FMF fokusuoto magnetinio lauko technologija) | Būtina |  |
| 3. | Nepriklausomų kanalų skaičius | ≥ 2 |  |
| 4. | ≥ 2 aplikatorių prijungimas vienu metu | Būtina |  |
| 5. | Skystųjų kristalų ekrane rodoma gydymo informacija: | 1. Terapijos kanalas; 2. Pasirinkta indikacija; 3. Procedūros laikas; 4. Dažnis; 5. Magnetinės indukcijos intensyvumas |  |
| 6. | Procedūros trukmės reguliavimo ribos | Ne siauresnės nei 1 – 99 min. |  |
| 7. | Maksimalus intensyvumas | ≤ 2,5 T |  |
| 8. | Dažnio reguliavimo ribos | Ne siauresnės nei 1 – 170 Hz |  |
| 9. | Terapija pradedama ne mažiau kaip trimis būdais: | 1. tiesiogiai nustatant terapijos parametrus; 2. naudojantis užprogramuotomis gydymo indikacijomis; 3. naudojantis išsaugotomis individualiomis programomis; |  |
| 10. | Indikacijų meniu su užprogramuotais gydymo parametrais | Būtina, ≥ 50 indikacijų |  |
| 11. | Dažnai naudojamų programų išsaugojimas | Būtina, ≥ 50 programų |  |
| 12. | Garsinis signalas pasibaigus terapijai | Būtina |  |
| 13. | Apsaugos klasė – ne žemesnė kaip 1 , tipas – BF | Būtina |  |
| 14 | Komplektacija |  |  |
| 14.1. | Diskinis aplikatorius | Būtina |  |
| 14.2. | 2 diskų aplikatorius | Būtina |  |
| 14.3 | Multidiskinis arba linijinis aplikatorius | Būtina |  |

2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Mato vnt. kiekis | Prekės gamintojo pavadinimas, šalis prekės modelis, kodas (jei taikoma) | PVM tarifas (proc.) | Pasiūlymo kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Magneto terapijos aparatas | Vnt. | 1 |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas: |  |  |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Pirkimo dalis: ELEKTROStimuliacijos ir masažo sistema |  |  |  |
| 1. | Paskirtis – nugaros raumenų stimuliacijai atlikti TENS impulsais | Būtina. |  |
| 2. | Stimuliacija atliekama stimuliacijos kilimėlio, kuriame integruota ne mažiau 12 kanalo elektroterapijos elektrodų pagalba | Būtina. |  |
| 3. | Prietaisas privalo apimti, ne mažiau, kaip išvardintas gydymo komponentes | - Skausmo gydymą; - Raumenų gydymą; - Dinaminį giluminį masažą; - Šiluminę terapiją. |  |
| 4. | Valdymo prietaiso ekranas | Lietimui jautrus, ne mažesnės įstrižainės kaip 6“ |  |
| 5. | Gydymo programos privalo būti suskirstytos į grupes | - Nuskausminimo programos; - Raumenų terapijos programos; - Giluminių masažų programos; - Specialisto sukurtos ir išsaugotos individualios programos. |  |
| 5.1 | Nuskausminimo programose turi būti nustatytos šios srovės | - Aukšto dažnio TENS įskaitant 3kHz moduliuotą 100Hz; - Žemo dažnio TENS, įskaitant 3kHz moduliuotą 2 Hz; - Kombinuota stimuliacija pagal HAN. |  |
| 5.2 | Raumenų terapijai turi būti numatytos šios programos | - Hipertoninių raumenų skaidulų relaksacija; - Toninių (lėtųjų arba posturalinių skaidulų) raumenų stimuliacija; - Fazinių (greitųjų skaidulų) raumenų stimuliacija; - Kombinuota toninė ir bazinė stimuliacija. |  |
| 5.3 | Dinaminio giluminio masažo srovės | Privalo imituoti kelis rankinio masažo būdus. |  |
| 6. | Sistemos adaptavimas pagal konkretaus paciento nugaros raumenų būklę | Būtina. |  |
| 7. | Indikacijų meniu | Būtina. |  |
| 8. | Skausmo tendencijos piktograma pagal paciento parodymus prieš kiekvieną sesiją gydymo sėkmingumo vertinimui | Būtina. |  |
| 9. | Stimuliacijos kilimėlis privalo turėti šildymo funkciją | Būtina, Temperatūros reguliavimas ne siauresnėse ribose nei 20°- 40°C. |  |
| 10. | Šildymo reguliavimo žingsnis | Ne didesnis kaip 5°C. |  |
| 11. | Stimuliacijos kilimėlio stimuliavimo zona adaptuojama pagal paciento ūgį | Būtina. |  |
| 12. | Paciento duomenų įvedimas ir išsaugojimas | Būtina. |  |
| 13. | Integruotas procedūros laikmatis | Būtina. |  |
| 14. | Jungtys USB ir atminties kortelei | Būtina. |  |
| 15. | Nuotolinio valdymo pultas pacientui | Būtina. |  |
| 16. | Stimuliacijos kilimėlis privalo būti integruotas į krėslą | Būtina. |  |
| 17. | Elektrinis maitinimas | 100-240 V±10%, 50 Hz el. tinklas. |  |

3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Mato vnt. kiekis | Prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelis, kodas (jei taikoma) | PVM tarifas (proc.) | Pasiūlymo kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Elektrostimuliacijos ir masažo sistema | Vnt. | 1 |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, eurais su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas: |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus**? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subrangovai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

________________________________________	_____________________	_____________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas )	(vardas pavardė)			(parašas)