1 priedas. Techninė specifikacija

DURŲ REGULIAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau -  LMTA, Perkančioji organizacija, Užsakovas) numato įsigyti  pastato durų reguliavimo paslaugas (toliau – Paslaugos).

  - Pastate esančių durų kiekis – 130 vnt.

  - Perkamos paslaugos objektas: vidaus medinių ir metalinių durų  reguliavimas, durų vyrių reguliavimas, staktų, apvadų taisymas, pritraukėjų reguliavimas, spynų reguliavimas, taisymas ir Paslaugų suteikimui reikiamų prekių įsigijimas.

  - Paslaugų sąrašas:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 12 mėnesių |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medinių durų varčios reguliavimas | 1 durys | 10 |
| 2 | Medinių durų varčios mechanizmo keitimas | 1 komplektas | 10 |
| 3 | Medinių durų rankenos keitimas | 1 vnt. | 10 |
| 4 | Medinių durų reguliavimas | 1 vnt. | 50 |
| 5 | Medinių durų spynos mechanizmo keitimas | 1 vnt. | 10 |
| 6 | Medinių durų staktų taisymas, sutvirtinimas | 1 vnt. | 8 |
| 7 | Medinių durų apvadų taisymas, klijavimas, pakeitimas apvadų. | 1 vnt. | 6 |
| 8 | Medinių durų pritraukėjų reguliavimas | 1 vnt. | 50 |
| 9 | Metalinių durų varčios reguliavimas | 1 vnt. | 10 |
| 10 | Metalinių durų varčios mechanizmo keitimas | 1 vnt. | 10 |
| 11 | Metalinių durų rankenos keitimas | 1 vnt. | 4 |
| 12 | Metalinių durų reguliavimas | 1 vnt. | 10 |
| 13 | Metalinių durų spynos mechanizmo keitimas | 1 vnt. | 6 |
| 14 | Metalinių durų staktų keitimas | 1 vnt. | 3 |
| 15 | Metalinių durų pritraukėjų reguliavimas | 1 vnt. | 10 |
| 16 | Metalinių durų apvadų taisymas | 1 vnt. | 6 |

  - Paslaugų teikimo terminas 12 (dvylika) mėnesių.

  - Pastato durų reguliavimo paslaugos įsigyjamos pagal faktinį poreikį. Perkančioji organizacija numato įsigyti kitas neįvardintas paslaugas ar reikiamas prekes, susijusias su pirkimo objektu (iki 10 % pirkimo vertės).

  - Į sutarties kainą privalo būti įskaičiuotos visos teikiamos paslaugos visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Paslaugų vykdymu.

  - Vykdytojas savo pajėgumais turi atlikti durų reguliavimo paslaugas –  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Studijų miestelyje Olandų g. 21 A Vilniuje.

  - Paslaugų teikimo terminas – Vykdytojas paslaugas suteikia nedelsiant, arba suderinus su atsakingu asmeniu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po užsakymo pateikimo.

  - Paslaugos turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1 papunkčiu: “prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų” nustatomas reikalavimas: sutarties vykdymui bus naudojamos perdirbimui skirtos prekės, taip pat sutarties vykdymo metu, dokumentai teikiami naudojantis elektronines priemones: sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu, reikalingi dokumentai bus teikiami tik elektroniniu būdu, atsiskaitymai bus vykdomi tik elektroninėmis priemonėmis. | Taikoma visam pirkimo objektui | /dokumentų pateikti nereikalaujama/ |