## S dalis
SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS POILSIO ZONOS PRIE PLUTIŠKIŲ KAIMO TVENKINIO PĖSČIŲJŲ TAKO APŠVIETIMO KAZLŲ RŪDOS SAV., PLUTIŠKIŲ K.
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina | EUR
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
1 | Įrengimo darbai
1.1 | Kabelio trasos nužymėjimas | kompl | 1
1.2 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu | m | 29
1.3 | Tranšėjų kasimas mechanizuotai | m | 150
1.4 | Vamzdžio paklojimas | m | 175
1.5 | Vamzdžio paklojimas uždaru būdu | m | 6
1.6 | Kabelio tiesimas vamzdyje | m | 181
1.7 | Kabelio tiesimas atramoje ir skyduose | m | 92
1.8 | Signalinės juostos paklojimas virš pakloto kabelio | m | 179
1.9 | Galinių movų montavimas | kompl. | 24
1.10 | Jungiamųjų movų montavimas | kompl. | 4
1.11 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu | m | 29
1.12 | Tranšėjų užpylimas mechanizuotai | m | 150
1.13 | Ploto išlyginimas rankiniu būdu | m | 179
1.14 | Grunto tankinimas vibroplokštėmis | m3 | 27
1.15 | Vejos užsėjimas | m2 | 179
1.16 | Duobių kasimas atramų įrengimui | vnt | 11
1.17 | Pamato montavimas | vnt. | 11
1.18 | Duobių užpylimas | vnt | 11
1.19 | Apšvietimo atramos montavimas | vnt | 11
1.20 | Saugiklinės su gnybtinu montavimas | vnt | 11
1.21 | LED šviestuvo montavimas | vnt | 11
1.22 | Įžeminimo įrengimas | kompl. | 11
1.23 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 11
1.24 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 14
1.25 | Apšviestumo matavimas | kompl. | 1
1.26 | Esamo kabelio vietos nustatymas | kompl. | 3
1.27 | Gerbūvio atstatymas | kompl | 1
1.28 | Išpildomoji nuotrauka | kompl | 1
1.29 | Esamo šviestuvo permontavimas atramoje | kompl | 2
1.30 | Perteklinio grunto išvežimas | m3 | 4
2 | Medžiagos įrengimai
0,4 kV KL, atramų montavimo medžiagos
2.1 | 0,4 kV kabelis Al 4x16 | m | 221
2.2 | 0,4 kV kabelis Cu 3x1,5 | m | 44
2.3 | Galinė kabelio mova su antgaliais 4x16 | kompl | 24
2.4 | Jungiamoji kabelio mova 4x16 | kompl | 4
2.5 | Apsauginis vamzdis d75 | m | 175
2.6 | Apsauginis vamzdis d75 | m | 6
2.7 | Signalinė juosta | m | 179
2.8 | Cinkuota metalo atrama 5 m | vnt | 11
2.9 | Pamatas VGAP | vnt | 11
2.10 | Apsauginė guma pamato uždengimui VGAP | vnt | 11
2.11 | Saugiklinė su saugikliu ir gnybtinu 10x38 gG 6A | vnt | 11
2.12 | LED šviestuvas ≥15 W | kompl | 11
Įžeminimas
2.13 | Įžeminimo elektrodas | vnt | 55
2.14 | Elektrodų sujungimo mova | vnt | 44
2.15 | Plieninis antgalis | vnt | 11
2.16 | Įkalimo galvutė | vnt | 11
2.17 | Kryžminė jungtis juosta – elektrodas | vnt | 11
2.18 | Smaigas | vnt | 11
2.19 | Cinkuota plieno juosta | m | 33