TSD-928

Nerūdijančio plieno plautuvės

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vienetai | Kiekis | Prėkės pavadinimas, techninė specifikacija Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nerūdijančio plieno plautuvė: Tvirtinama prie sienos; Turi būti suformuotas nuolydis į sifoną; Nerūdijančio plieno storis ne mažiau kaip 1 mm; Gaminti pagal pateiktą brėžinį. | vnt | 1 |  |
| 2 | Nerūdijančio plieno plautuvė: Tvirtinama prie sienos; Turi būti suformuotas nuolydis į sifoną; Nerūdijančio plieno storis ne mažiau kaip 1 mm; Gaminti pagal pateiktą brėžinį. | vnt | 3 |  |

Papildomi reikalavimai:

- Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Kaune) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 40 darbo dienų.

- Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (Tiekėjui privaloma užpildyti visus stulpelius, teikiant pasiūlymą). Pasiūlyme turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.

- Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.