KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

PASIŪLYMAS

DĖL KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |

- lentelė.  Finansinis pasiūlymas :

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vieneto kaina, Eur (be PVM) | Mato vieneto kaina, Eur (su PVM) | Viso, Eur (be PVM) 4×5 | Viso, Eur (su PVM) 4×6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Pilno veido kvėpavimo kaukė /markė, modelis, gamintojas (jeigu tokie duomenys yra)/ pildo tiekėjas | vnt. | 13 |  |  |  |  |
|  | Autonominis kvėpavimo organų apsaugos aparatas /markė, modelis, gamintojas (jeigu tokie duomenys yra)/ pildo tiekėjas | vnt. | 13 |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina *, Eur |  |  |  |  |  |  |  |

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |

Tiekėjas pasiūlymą turi pateikti visai pirkimo objekto apimčiai.

6 lentelė. Siūlomų Prekių savybės:

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos reikalavimai | Siūlomų prekių charakteristikos / parametrai (Prie pasiūlymo turi būti pridėti dokumentai (papildomai gali būti pateikiamos ir viešai prieinamos aktyvios nuorodos), kuriuose (-iose) pateikiama informacija apie atitinkamą reikalavimą. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ „ yra ne mažesnis kaip “, ” bus ne didesnis kaip“ ar pan., negalimi) jeigu techniniuose reikalavimuose nurodoma reikšmė yra intervale, tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę (Duomenis pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Kvėpavimo organų apsaugos priemonės skirtos apsaugoti ugniagesio gelbėtojo kvėpavimo organus nuo kenksmingų dūmų, dujų, garų ir kietųjų dalelių, susidarančių gaisro metu ar atliekant gelbėjimo darbus užterštoje aplinkoje. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1. | Kvėpavimo kaukė (13 vnt.) | ------------ |
| 1.1. | Pilno veido kvėpavimo kaukė (toliau - Kaukė) turi būti nauja. | /patvirtinti/ |
| 1.2. | Regėjimo laukas, naudojant Kaukę, privalo būti ne mažesnis kaip 90°. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.3. | Kaukė turi būti tvirtinama ant veido ne mažiau kaip 5 dirželiais su greito fiksavimo jungtimis. | /nurodytii atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.4. | Kaukės korpusas turi būti pagamintas iš EPDM gumos arba lygiavertės medžiagos, kuri atspari cheminių medžiagų poveikiui. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.5. | Kaukės skydelis turi būti pagamintas iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos, turi užtikrinti aiškų matomumą sudėtingomis sąlygomis. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.6. | Kaukė turi būti pritaikyta skirtingoms veido formoms, turi būti užtikrinta galimybė pasirinkti skirtingus dydžius. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.7. | Turi būti galimybė integruoti į Kaukę balso stiprintuvą, taktinio radijo ryšio įrangą. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.8. | Kaukė turi turėti galimybę jungtis prie P, PE, RA ir ESA arba lygiaverčių jungčių. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.9. | Kaukė privalo atitikti galiojantį LST EN136+AC:2001 „Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Ištisinės kaukės. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas“ standartą arba lygiaverčius reikalavimus. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.10. | #### Kaukė turi būti pažymėta CE atitikties žyma. | /patvirtinti/ |
| 1.11. | Kaukė turi būti tinkama naudoti su kvėpavimo organų apsaugos aparatais „Dräger PSS 5000“ arba lygiaverčiais kvėpavimo aparatais. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.12. | Jeigu siūlomi lygiaverčiai gaminiai, turi būti pateiktas „Drager“ kvėpavimo organų apsaugos aparatų ir kaukių gamintojo patvirtinimas, kad siūlomi gaminiai tinka naudoti su „Drager“ kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 1.13. | Kaukei turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. | /nurodyti garantinį terminą/ |
| 2. | Kvėpavimo aparatas (13 vnt.) | ------------ |
| 2.1. | Autonominis kvėpavimo organų apsaugos aparatas (toliau - Aparatas) turi būti naujas. | /patvirtinti/ |
| 2.2. | Aparato nugarėlės svoris turi būti ne daugiau kaip 5 kg. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.3. | Darbinis suspausto oro slėgis Aparato cilindre turi būti ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 320 bar. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.4. | Oro srautas iš plaučiais valdomo vožtuvo turi būti ne mažesnis kaip 380 l/min. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.5. | Rezervinis slėgis Aparato oro cilindre, prie kurio pradeda veikti reduktoriuje integruotas perspėjimo švilpukas, turi būti ne mažesnis kaip 45 bar ir ne didesnis kaip 60 bar. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.6. | Aparato darbo aplinkos temperatūra turi būti ne siauresniame diapazone kaip nuo -25 °C iki +55 °C. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.7. | #### Švilpuko, indikuojančio apie pasiektą rezervinį slėgį Aparate, garso stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 90 dB. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.8. | Turi būti galimybė Aparatą komplektuoti su avariniu nejudrumo signalizavimo prietaisu Drager Bodyguard 1000 arba lygiaverčiu. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.9. | # Aparatas turi atitikti galiojantį LST EN 137:2007 „Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Kvėpavimo aparatai su ištisine veido kauke. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas“ 2 tipo (ugniagesių aparatai) kvėpavimo aparatams nurodytą standartą arba lygiaverčius reikalavimus. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.10. | ### Aparatas turi būti pažymėtas CE atitikties žymomis. CE atitikties žyma atitinkamais žymenimis turi būti pažymėta ant kiekvienos korpusinės kvėpavimo aparato komplekto detalės, kuri pagal standarto reikalavimus turi būti pažymėta. | /patvirtinti/ |
| 2.11. | Aparatas turi būti tinkamas eksploatuoti su kvėpavimo kauke „Drager FPS 7000“ arba lygiaverte. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.12. | Jeigu siūlomi lygiaverčiai gaminiai, turi būti pateiktas „Drager“ kvėpavimo organų apsaugos aparatų ir kaukių gamintojo patvirtinimas, kad siūlomi gaminiai tinka naudoti su „Drager“ kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis. | /nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/ |
| 2.13. | Aparatui turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. | /nurodyti garantinį terminą/ |

Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti konkrečių teikiamų   pilno veido kvėpavimo kaukių ir autonominių kvėpavimo organų apsaugos aparatų anglų kalba ir su vertimu į lietuvių kalbą Prekių atitiktį reikalavimams patvirtinančią dokumentaciją:

- Prekių gamintojo techninius dokumentus, patvirtinančius siūlomų Prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: techninį aprašymą, duomenų lapą, naudojimo instrukciją ar kitus lygiaverčius dokumentus, gamintojo deklaraciją ar kitą lygiavertį dokumentą, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams;

- papildomai gali būti pateikiama (-os) ir viešai prieinama (-os) aktyvi (-ios) internetinė nuoroda (-os), kurioje (-iose) pateikiama (-os) gamintojo informacija (-os) apie atitinkamą reikalavimą, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą, t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams bei prekės nuotraukas.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | *** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

*** Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį