1 Klausimas. Prašome patvirtinti, kad šio pirkimo metu Rangovai turi įsivertinti ar bus reikalinga buitinių nuotekų siurblinė.

Atsakymas. Taip Rangovas turi įsivertinti visus reikalingus darbus, kad suprojektuoti ir įrengti tinklai nuotekų tinklai funkcionuotų ir atliktų savo funkcijas.

2 Klausimas. Prašome patvirtinti, kad jeigu bus reikalingi hidrantai bus naujas atskiras pirkimas.

Atsakymas. Numatyti atšakas hidrantams (jeigu tokių reiktų) ir juos Bendrovė įrengs kito projekto apimtyje.

3 Klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad atsakydami į tiekėjų klausimus (2025-10-10 d.) nurodėte: „9 klausimas. Gatvė, kurioje planuojama kloti nuotekų tinklus, turi kalną. Jeigu projektavimo metu paaiškės, kad neužtenka nuolydžių, reikės statyti nuotekų siurblinę. Prašome atsakyti ar šiuo pirkimu yra perkama nuotekų siurblinė.
Atsakymas. Spręsti projektavimo metu, jei bus poreikis – bus vykdoma šiuo pirkimu“, prašome patikslinti, ar buvo perskaičiuota bendra pirkimo vertė, įtraukiant šių papildomų darbų vertę.
Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio 9 dalį pirkimo vertė turi būti nustatoma įvertinus visus numatomus darbus, o tuo atveju, jei dėl papildomų darbų vertės pirkimo suma viršija mažos vertės ribą, pirkimas turėtų būti vykdomas pagal atitinkamas procedūras, taikomas didesnės vertės pirkimams.
Prašome paaiškinti, ar perkančioji organizacija įvertino šią aplinkybę ir ar planuojama atitinkamai koreguoti pirkimo vertę bei taikomą procedūros tipą.

Atsakymas. PO įvertino visus darbus.