Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas

PASIŪLYMAS

2025-___-___

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADRESU: ŽALGIRIO G., NAUJOJI AKMENĖ, KOMPLEKSINIO SUTVARKYMO RANGOS DARBŲ (SU PROJEKTAVIMU IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA) PIRKIMAS

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p. |  |
| Tiekėjo, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p. |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šią darbų kainą:

| Eil. Nr. | Darbų ir medžiagų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs darbų kiekiai per 3 metus | Vieneto įkainis be PVM (Eur) | Preliminaraus kiekio sandauga su vieneto įkainiu be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas | t | 1000 |  |  |
| 2. | Asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas: |  |  |  |  |
| 2.1. | Asfalto 5 cm viršutinio sluoksnio iš minkštojo asfalto(SA16-DV 6000) įrengimas | m2 | 2000 |  |  |
| 2.1.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. | m2 | 1000 |  |  |
| 2.2. | Asfalto 6 cm storio asfaltbetonio vienasluoksnės dangos iš asfalto mišinio (AC 16 PD) įrengimas | m2 | 8900 |  |  |
| 2.2.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. | m2 | 1000 |  |  |
| 2.3. | Asfalto 2,5 cm storio dangos iš AC8VL asfalbetonio mišinio (raudonas) įrengimas: | m2 | 1500 |  |  |
| 2.3.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. | m2 | 1000 |  |  |
| 3. | Kelkraščių sustiprinimas nesurištosiomis mineralinėmis medžiagomis | m2 | 1000 |  |  |
| 4. | Pagrindo įrengimas iš: |  |  |  |  |
| 4.1. | Smėlio | m3 | 4000 |  |  |
| 4.2. | Dolomitinės skaldos | m3 | 2500 |  |  |
| 4.3. | Granito atsijos | m3 | 500 |  |  |
| 4.4 | Smėlio atsijos | m3 | 500 |  |  |
| 4.5 | Skaldos/karjerinio žvyro mišinio 50/50 santykiu | m3 | 1500 |  |  |
| 5. | Ištisinio paviršiaus apdorojimas bitumine emulsija ir: |  |  |  |  |
| 5.1 | Granitine skaldele 8/11 | m2 | 1000 |  |  |
| 5.2 | Granitine skaldele 5/8 | m2 | 1000 |  |  |
| 5.3 | Dolomitine skaldele 8/11 | m2 | 1000 |  |  |
| 5.4. | Dolomitine skaldele 5/8 | m2 | 1000 |  |  |
| 6. | Asfaltbetonio dangos frezavimas | m2 | 3000 |  |  |
| 7. | Žalios vejos ardymas | m2 | 500 |  |  |
| 8. | Žalios vejos atstatymas/įrengimas, užsėjant žole | m2 | 800 |  |  |
| 9. | Betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 8 cm užtaisant siūles | m2 | 1500 |  |  |
| 10. | Betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 6 cm užtaisant siūles | m2 | 2000 |  |  |
| 11. | Neregių vedimo linijų iš trinkelių įrengimas | m2 | 900 |  |  |
| 12. | Gatvės bortai (Įvairių spalvų 300x150x1000) | m | 600 |  |  |
| 13. | Šaligatvio bortai (Įvairių spalvų 200x80x1000) | m | 2200 |  |  |
| 14. | Bortų ardymas | m3 | 100 |  |  |
| 15. | Betono sluoksnio ir jų gaminių ardymas | m3 | 700 |  |  |
| 16. | Šulinio angos paaukštinimas | vnt. | 50 |  |  |
| 17. | Šulinių liukų aukščių pritaikymas iki projektinio dangų lygio | vnt. | 50 |  |  |
| 18. | Šulinių liukų pakeitimas į ketinius liukus | vnt. | 50 |  |  |
| 19. | Dangos mechaninis šlavimas | m2 | 1500 |  |  |
| 20. | Betoninių konstrukcijų ardymas | m3 | 2500 |  |  |
| 21. | Grunto išvežimas formuojant kelio griovį | m3 | 500 |  |  |
| 22. | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 3500 |  |  |
| 23. | Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant gruntuojamo paviršiaus | m2 | 5000 |  |  |
| 24. | Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas | vnt. | 90 |  |  |
| 25. | 0,315 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | vnt. | 20 |  |  |
| 26. | 0,425 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | vnt. | 10 |  |  |
| 27. | 0,6 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | vnt. | 10 |  |  |
| 28. | 0,7 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | vnt. | 10 |  |  |
| 29. | 1,0 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | vnt. | 20 |  |  |
| 30. | Lietaus nuotekų surinkimo trapų įrengimas | vnt. | 20 |  |  |
| 31. | Trasos nužymėjimas (taškai) | m | 5000 |  |  |
| 32. | Šulinio perdengimo plokštės1350x1200x120 mm montavimas ant esamo šulinio | Vnt. | 15 |  |  |
| 33. | Ryšių šulinio perdengimo plokštės 2000x1250x120 mm montavimas iki 12,5 t apkrovos liukui | Vnt. | 15 |  |  |
| 34. | Sunkaus tipo liuko įrengimas MTT-S1 (iki 12,5 t) | Vnt. | 15 |  |  |
| 35. | Šulinio perdengimo plokštės apibetonavimas | m3 | 30 |  |  |
| 36. | Plotų išlyginimas rankiniu būdu | m2 | 1500 |  |  |
| 37. | Grunto tankinimas vibro plokštėmis | m2 | 1500 |  |  |
| 38. | Grunto tankinimas volu, pneumovolu | m2 | 500 |  |  |
| 39. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) | m | 500 |  |  |
| 40. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį kai vamzdžio skersmuo 125 mm–160 mm | m | 500 |  |  |
| 41. | 63 mm skersmens vamzdžių galų užsandarinimas termosus įtraukiančiais antgaliais (movomis) | m | 50 |  |  |
| 42. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | Vnt. | 10 |  |  |
| 43. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | Vnt. | 10 |  |  |
| 44. | Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilkto geosintetine medžiaga paklojimas | m | 500 |  |  |
| 45. | Drenažinio plastikinio šulinėlio d425 su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu ir ketiniu dangčiu (40 t) įrengimas | vnt. | 10 |  |  |
| 46. | Tranšėjų kasimas mechanizuotu būdu drenažo vamzdžių įrengimui, grunto pakrovimas ir pervežimas | m | 500 |  |  |
| 47. | Tranšėjos užpylimas apsauginio šalčiui atspariu gruntu | m3 | 1000 |  |  |
| 48. | Tranšėjos užpylimas esamu gruntu | m3 | 250 |  |  |
| 49. | Filtruojančios geostintetinės medžiagos paklojimas | m2 | 500 |  |  |
| 50. | Naujos drenažinės linijos iš PVC d113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas | m | 100 |  |  |
| 51. | Skaldelės 11/22 įrengimas | m3 | 100 |  |  |
| 52. | Skaldelės 11/16 įrengimas | m3 | 50 |  |  |
| 53. | PP d200 mm vamzdžio klojimas | m | 50 |  |  |
| 54. | Drenažo rinktuvų iš PVC d75 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | m | 150 |  |  |
| 55. | Drenažo rinktuvų iš PVC d100 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | m | 150 |  |  |
| 56. | Drenažo rinktuvų iš PVC d125 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | m | 150 |  |  |
| 57. | Drenažo rinktuvų iš 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | m | 150 |  |  |
| 58. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas | m | 150 |  |  |
| 59. | Drenažo rinktuvų iš 160x4,9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | m | 150 |  |  |
| 60. | Drenažo rinktuvų iš 180x5,5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | m | 50 |  |  |
| 61. | Drenažo rinktuvų iš 200x6,1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | m | 50 |  |  |
| 62. | Drenažo rinktuvų iš 250x7,6mm skersmens poliet. vamzd. įrengimas | m | 50 |  |  |
| 63. | Esamų keram. d50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo | Vnt. | 10 |  |  |
| 64. | Esamų keraminių d75 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas | Vnt. | 10 |  |  |
| 65. | Esamų keraminių d100 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas | Vnt. | 10 |  |  |
| 66. | Esamų keraminių d125 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas | Vnt. | 10 |  |  |
| 67. | Drenažo sausintuvų iš PVC d50 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | m | 150 |  |  |
| 68. | Drenažo sausintuvų įrengimas 63 mm skersmens apvyniotų filtracine medžiaga | m | 100 |  |  |
| 69. | Infiltracinio perf. g/b šulinio su dugnu įrengimas d1000, h-2m | Vnt. | 5 |  |  |
| 70. | G/b infiltracinio perf. šulinio su dugnu įrengimas, d1500, h-3m | Vnt. | 5 |  |  |
| 71. | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE ŠP d400 įrengimas su vamzdžių pajungimais | Vnt. | 10 |  |  |
| 72. | Grunto kasimas rank. būdu požeminių komunikacijų zonoje | m3 | 100 |  |  |
| 73. | Paviršinio vandens nuleistuvų PN-42 įrengimas lomoje | Vnt. | 10 |  |  |
| 74. | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu | m2 | 500 |  |  |
| 75. | PVC vamzdžio d160 SN8 įrengimas | m | 100 |  |  |
| 76. | PE d160x9,5 lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas atviru būdu | m | 150 |  |  |
| 77. | PVC d110x3,2 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas atviru būdu | m | 150 |  |  |
| 78. | Vandens nuleistuvas PE PN-42 ir jo įrengimas su vamzdžių pajungimais | Vnt. | 10 |  |  |
| 79. | Kelio profilio suformavimas. | m2 | 1000 |  |  |
| 80. | Kelio griovio formavimas neišvežant grunto. | m3 | 250 |  |  |
| 81. | Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai. | m2 | 750 |  |  |
| 82. | Medžių ir krūmų šalinimas, išraunant šaknis ir jas utilizuojant. | Vnt. | 40 |  |  |
| 83. | Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas. | m2 | 1000 |  |  |
| 84. | Šlaitų ir plotų sutvirtinimas žole | m2 | 500 |  |  |
| 85. | Dirvožemio nukasimas ir sandėliavimas vietoje. | m3 | 500 |  |  |
| 86. | Dirvožemio nukasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu. | m3 | 500 |  |  |
| 87. | Geokompozitinio tinklo 40/40kN/m įrengimas. | m2 | 500 |  |  |
| 88. | Drenažo žiočių D 160 mm įrengimas. | Vnt. | 10 |  |  |
| 89. | Neaustinės geotekstilės 300 g/ m2 įrengimas. | m2 | 500 |  |  |
| 90. | Kelio ženklų įrengimas | Vnt. | 20 |  |  |
| 91. | Dangų horizontalus ženklinimas | m2 | 60 |  |  |
| 92. | Mažosios architektūros elementų ir vaikų lauko žaidimų įrenginių demontavimas ir sumontavimas. | Vnt. | 10 |  |  |
| Įkainių suma (1- 92 eilutės) be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |
| Įkainių suma su PVM: |  |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Nurodomas koeficientas | Kaina be PVM (Eur) apskaičiuojama nurodytą darbų vertę (150 000,00 Eur) sudauginant iš tiekėjo siūlomo koeficiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Preliminari planuojamų darbų (kuriems bus reikalingas projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra) vertė 150 000,00 Eur per 3 metus |  |  |  |
| 93. | Projektavimo paslaugos ir statinio projekto vykdymo priežiūra (kapitalinis remontas, rekonstrukcija, nauja statyba) |  |  |
| 93.1. | Projekto parengimas | .... % | _______ |
| 93.2. | Statinio projekto vykdymo priežiūra | .... % |  |
| 94. | Projektavimo paslaugos ir statinio projekto vykdymo priežiūra (paprastasis remontas) |  |  |
| 94.1. | Projekto parengimas | .... % |  |
| 94.2. | Statinio projekto vykdymo priežiūra | .... % |  |
| Suma (93-94 eilučių) be PVM: |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |
| Suma su PVM: |  |  |  |

| Iš viso palyginamoji kaina (1-94 eilučių suma su PVM): |  |
| --- | --- |

*Pasiūlymo palyginamoji kaina, kuri bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui ir nugalėtojui nustatyti: (Suma skaičiais ir žodžiais): _______________________________________.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM:___________________________________________________.

Visa pasiūlyme nurodyta kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________

Tiekėjas  arba jo  įgaliotas asmuo	  parašas		       vardas ir pavardė

Vykdant sutartį, už projektavimo paslaugas ir statinio projekto vykdymo priežiūrą bus apmokama pagal koeficientą (procentinį dydį), nurodytą pasiūlyme. Projektavimo paslaugų ir statinio projekto vykdymo priežiūros kaina priklausys nuo faktiškai užsakomų atlikti Darbų vertės.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidenciali informacija.

Pastaba: Informacija, kuri pagal Viešųjų pirkimų įstatymą laikytina nekonfidencialia, bus laikoma vieša, nepriklausomai nuo to, kad tiekėjas ją nurodė šioje lentelėje.