## TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
„Aplinkos paviršių dezinfekcinės servetėlės (10061)“
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas: t.y. (ES) 2017/745 reikalavimus pavirtinantį atitikties sertifikatą arba lygiaverčai dokumentai (atitikties deklaracija ir rašytinis susitarimas su notifikuojančia įstaiga).
2. Tiekėjai, kartu su pasiūlymu turi pateikti priemonės saugos duomenų lapą, parengtą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Sutarties vykdymo metu, tiekėjai turi pateikti priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalbomis.
6. Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
7. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) mėn.
Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Bendra pasiūlymo kaina turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis* (12 mėn.) | SIŪLOMA |  |  |  | PLANUOJAMA
[5 empty] | Vieno mato vnt. kaina, EUR be PVM | PVM tarifas proc. | Bendra suma, Eur be PVM | Siūlomos priemonės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą). Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo psl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). BŪTINA NURODYTI SIŪLOMOS PREKĖS CHARAKTERISTIKOS/REIKALAVIMO KONKREČIĄ REIKŠMĘ. | Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma, EUR be PVM | Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma, EUR su PVM
1. | Bealkoholinės medicinos priemonių paviršių dezinfekavimo servetėlės | Skirta alkoholiams jautrių paviršių dezinfekciajai tame tarpe ir specialiai endoskopų daviklių kasdieninei priežiūrai. Priemonės sudėtyje: ketvirtiniai amino junginiai. Nėra alkoholių, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. Vidutinio dezinfekavimo veikimo lygio: baktericidiškai (EN16615; EN13727), mielicidiškai (EN13624; EN16615), virucidiškai (virusai su apvalkalu) (EN 14476). Pateikti gamintojo atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus. Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią, daugkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangtelių. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų. Vienoje pakuotėje ne mažiau 80 vnt. servetėlių. Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomų prekių pavyzdžius - 2 (dvi) pakuotes. | vnt. | 1219760 |  |  |  |  | 51840 | 62726.4
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM
*Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies.

## Pasiulymu vertinimas
SPS 1 priedas
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Šiame priede pateikiami ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai, lyginamieji svoriai, formulės, pagal kurias bus skaičiuojamas pasiūlymų ekonominis naudingumas.
2. Ekonomiškai naudingiausiais pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, paskaičiuota pagal žemiau nustatytus pasiūlymo vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
3. Maksimalus bendras balų skaičius – 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius, nurodytus lentelėje:
lentelė Nr. 1
Eil Nr. | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris/balai | Kriterijaus vertinimas | Siūloma reikšmė: Įrašyti parametro vertę, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją (įrašo tiekėjas) | Vertinimas balais (pildo Perkančioji organizacija )
1. | Kaina (C) | 80 balų | Vertinama visos pirkimo dalies pasiūlymo kaina EUR be PVM, pagal 4.1 punkte nurodytą formulę, kur didžiausią įvertinimo balą gauna tas pasiūlymas, kurio kaina yra mažiausia, o likę pasiūlymai įvertinami proporcingai mažesniais balais.
2. | Kokybė (T)Vertinama pagal žemiau nurodytą tvarką (4.2 punktas) | 20 balų
2.1 | T1 Servetėlės medžiagos gramatūra ne mažiau nei 60 g/m2 | 5 balai | T1=5, jei Tiekėjo siūlomos priemonės - servetėlės medžiagos gramatūra yra ≥60 g/m2.
|  | 0 balų | T1=0, jei Tiekėjo siūlomos priemonės - servetėlės medžiagos gramatūra yra ≤60 g/m2.
2.2 | T2 Servetėlės dydis ne mažiau 18 x 20 cm | 5 balai | T2=5, jei Tiekėjo siūlomos servetėlės dydis yra ≥ 18 x 20 cm
|  | 0 balų | T2=0, jei Tiekėjo siūlomos servetėlės dydis yra ≤ 18 x 20 cm
2.3 | T3 Servetėle nuvalomas gamintojo patvirtintas nuvalomas/dezinfekuojamas plotas | 5 balai | T3=5, jei Tiekėjo siūlomos servetėlės nuvalomas/ dezinfekuojamas plotas yra ≥ 1,5 m2
|  | 0 balų | T3=0, jei Tiekėjo siūlomos servetėlės nuvalomas/ dezinfekuojamas plotas yra ≤1,5 m2
2.4 | T4 Dezinfekcinės servetėles pasižymi pilnu virucidiniu poveikiu (pagal EN14476) - pateikti gamintojo atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus | 5 balai | T4=5, jei Tiekėjo siūlomos servetėlės pasižymi pilnu virucidiniu poveikiu pagal EN 14476
|  | 0 balų | T4=0, jei Tiekėjo siūlomos servetėlės nepasižymi pilnu virucidiniu poveikiu pagal EN 14476
4. Kiekvieno dalyvio pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant pasiūlymo kainos (C) ir Kokybės (T) kriterijų balus. S = C + T
4.1. Pasiūlymo kainos (C) kriterijaus balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlymo kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio: C = (Cmin / Cp) x 80
4.2. Kokybės (T) balai suteikiami jei Tiekėjas atitinkalLentelėje Nr. 1 nurodytus vertinimo kriterijus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti lentelėje Nr. 1 nurodytų kokybės parametrų atitikimą įrodančius dokumentus. Vieno kriterijaus didžiausiareikšmė yra 5 balai. T= T1+T2+T3+T4.
5. Kriterijų balai suapvalinami iki dviejų skaitmenų po kablelio.
6. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų balų skaičius yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.