TIEKĖJŲ KLAUSIMAI/ATSAKYMAI

- Klausimas:

- prašome patvirtinti, ar teisingai suprantame, kad pasiūlyme turime nurodyti vieneto kainą, o ne pakuotės kainą (pvz., po 100 vnt. ar kitaip, kaip nurodyta TS atitikties lentelėje).

Atsakymas:

- kadangi skirtingų gamintojų pakuotės gali būti skirtingos, todėl siūloma pateikti kainą 1 vnt, kad skaidriau būtų galima palyginti tiekėjų pasiūlymus. Prekės bus perkamos pakuotėmis.

- Klausimas:

- prašome patikslinti dėl pozicijos eil. Nr. 14 – vienoje lentelėje nurodyta, kad spalvinė temperatūra 36W/840/T8 = 4000K, o detalesniame techninės specifikacijos aprašyme – 3000K. Prašytume patikslinti, kurį variantą turime siūlyti.

Atsakymas:

- eil. 14 nr. pasirekam 3000K., lempas paliekam nekeičiam.

- Klausimas:

- dėl pozicijų eil. Nr. 14 ir Nr. 15 – atsižvelgiant į technologijų pažangą, galbūt būtų logiška svarstyti galimybę montuoti ir tiekti LED tipo T8 lempas vietoje įprastinių?

Atsakymas:

- Techninės specifikacijos prekių sąrašas nekeičiamas.