AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Pirkimo dalyviams | 2025-10 - 13 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į 2025-09-30 |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo ID 4630980 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 12.318 km viaduko rekonstravimas“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laba diena, Ar rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti darbų kiekius, nurodytus žiniaraštyje Nr. 7 „Elektrotechnikos dalis“, AB „ESO“?“ | Teikėjas teikdamas pasiūlymą neturi vertinti Elektrotechnikos dalis. AB "ESO" darbų. |
| 2. | Laba diena, Rangovui analizuojant pateiktą projektinę dokumentaciją kilo šie klausimai: *DKŽ_1, 1.14 pozicija, prašome patikslinti, kokias metalines konstrukcijas reikės demontuoti pvz.: stulpai, atramos?; *DKŽ_1, 1.19-1.22 pozicijos, patikslinkite ar rangovui reikia įsivertinti kertamų medžių akturiamąją vertę?; *DKŽ_1-DKŽ_3 žiniaraščiai, patikslinkite, kokiu storiu turi būti atliekamas šlaitų, griovių tvirtinimas dirvožemio sluoksniu?; *DKŽ_1-DKŽ_3 žiniaraščiai, patikslinkite tiksliai, kokią reikia naudoti betono markę, betoninių bortų pagrindų įrengimui?; *DKŽ_3 žiniaraštis, prieš 3.1 poziciją nėra nurodyto ŠNS sluoksnio pagrindo įrengimo, patikslinkite ar jis ši dangos konstrukcija yra be jo?; *DKŽ_1, 8.3-8.4 pozicijos, patikslinkite metalinių gembių matmenis, jų pamatų išmatavimus, bei kitas technines specifikacijas, nes TDP nėra nurodyta. | DKŽ_1, 1.14 – Esamas dvi gembės. DKŽ Teikiame patikslint darbų kiekių žiniaraštis (patikslintas 1.14 eilutės pavadinimas). DKŽ_1, 1.19-1.22 – Projekto apimtyje visi šalinami želdiniai auga valstybinės reikšmės kelio juostoje, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 11 punktu, želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos neskaičiuojamos. DKŽ_1-DKŽ_3 – šlaitų, vejos dirvožemio storis nurodytas skersiniuose profiliuose – 10 cm. DKŽ_1-DKŽ_3 betoninių bortų pamatui numatomas C20/25. Techninėse specifikacijose nurodyta. DKŽ_3 žiniaraštis, prieš 3.1. poziciją ŠNS sluoksnis nereikalingas. DKŽ_1, 8.3-8.4 Patikslintas brėžinys su gembių, pamatų matmenimis. Gembės gaminamos iš ne žemesnės nei S 235 JN plieno klasės ir karstai cinkuojamos pagal EN1461 standartą. |
| 3. | Laba diena, I) Projekto TS.13 reikalavimuose nurodyta vertinti pilkos spalvos, gofruotą, UV atsparų vamzdį d50 ir d75. Rinkoje atitinkančios technines savybes medžiagos yra tamsiai pilkos/juodos spalvos, lygios, ir gaminamos iki d63. Dėl to prašome patikslinti: 1)Ar galima vertinti tamsiai pilką/juodą, lygų, UV atsparų vamzdį d63 kaip alternatyvą projekto nurodytiems d50 ir d75 vamzdžiams? 2)Jei ne — prašome nurodyti, kokį sprendimą rekomenduojate dėl d75 . Prašome pateikti techninius parametrus. II) Peržiūrėjus pateiktą dokumentaciją nustatyta, kad gatvės šviestuvų gembių kiekiai nesutampa tarp darbų žiniaraščio, medžiagų žiniaraščio ir apšvietimo tinklų įrengimo plano. Prašome patikslinti faktinį numatomų įrengti gembių skaičių. | I) Projekte numatyti vamzdžių diametrai ir kiti parametrai nekoreguojami. Papildomai nurodoma, kad galima naudoti juodos spalvos vamzdžius. Mažinti diametrus nėra pagrindo. II)Šviestuvų ir gembių skaičius ne vienodas, nes: 4 šviestuvai keičiasi ant esamų atramų (nekeičiant gembių); 10 šviestuvų montuojasi po viaduku; 12 šviestuvų su gembėmis ant 10m atramų; 2 šviestuvai su gembėmis ant 12m atramų; 2 šviestuvai ant 6m atramų. |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.