## T_dalis
TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ IR BALDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. brėž. | Įrenginio pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Žymėjimas | Pastaba
Rūsys (skalbykla)
T-1 | Skalbimo mašina Matmenys: 1020x1075x1455 mm Galingumas: 400V, 18kW Užkrovimas 24kg Svoris 515kg Visas inžinerines užduotis žr. plane. | vnt. | 1
T-2 | Džiovinimo mašina Matmenys: 965x1270x1975 mm Galingumas: 400V, 31kW Užkrovimas 24kg Svoris 300kg Visas inžinerines užduotis žr. plane. | vnt. | 1
T-3 | Lyginimo volas Matmenys: 2084x755x1110 mm Galingumas: 400V, 24,7kW 50A Svoris 485kg Visas inžinerines užduotis žr. plane. | vnt. | 1
T-4 | Konteineris skalbiniams Matmenys: 630x970x650 mm | vnt. | 2
T-5 | Lankstymo stalas Matmenys: 1500x750x800 mm | vnt. | 1
T-6 | Svarstyklės elektroninės Platforminės svarstyklės, platformos matmenys 450x600mm Galingumas: 230V, 0,2kW | vnt. | 1
Rūsys (sterilizacinė)
T-7 | Plovimo mašina Matmenys:690x690x1950mm Galingumas: 400V, 16 kW Svoris 332kg Visas inžinerines užduotis sterilizacinės įrangai žr. priede Nr.1. | vnt. | 2
T-8 | Sterilizatorius Matmenys: 594x800x1570mm Galingumas: 400V, 5,0kW Svoris 410kg (14,6kg/cm2 ) Visas inžinerines užduotis sterilizacinės įrangai žr. priede Nr.1. | vnt. | 2
T-9 | Formaldehidinis sterilizatorius Matmenys: 1080x1350x1980mm Galingumas: 400V, 57kW Svoris 1650kg Visas inžinerines užduotis sterilizacinės įrangai žr. priede Nr.1. | vnt. | 1
T-10 | Pakavimo stalas Matmenys tikslinami vietoje. | vnt. | 2
T-11 | N/p. stalas su 2 plautuvėmis Matmenys tikslinami vietoje. | vnt. | 1 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą | 405
T-12 | N/p. stalas Matmenys tikslinami vietoje. | vnt. | 2
T-13 | N/p. stalas Matmenys tikslinami vietoje. | vnt. | 1
T-14 | Spinta sterilių įrankių laikymui Matmenys, baldo dizainas derinamu su konkrečiu tiekėju. | vnt. | 2
2 aukštas (laboratorijos)
L-1 | Analizatorius Matmenys: 2800x840x1650mm Galingumas: 230V, 3,0kW Svoris 1070kg | vnt. | 1
L-2 | Šaldytuvas/šaldytuvas su šaldikliu (-18/+8⁰C) Matmenys: 600x600x1800 mm Galingumas: 230V, 0,7kW | vnt. | 4
L-3 | N/p. laboratorinis stalas Matmenys: 1200x750x900 mm | vnt. | 16
L-3.1 | N/p. laboratorinis stalas su plautuve Plautuvė su polipropileniniu maišytuvu ir akių praplovimo dušeliu. Matmenys: 1200x750x900 mm | vnt. | 1
L-4 | N/p. laboratorinis stalas Matmenys: 1500x750x900 mm Galingumas: 1,5 kW, 230 V | vnt. | 13
L-5 | N/p. laboratorinis stalas Matmenys: 1800x750x900 mm | vnt. | 4
L-6 | N/p. stalas su 2 plautuvėm Matmenys: 1200x750x900 mm | vnt. | 1 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
L-7 | Medicininė kušetė Mamtenys:1950x700x600 mm | vnt. | 1
L-8 | Traukos spinta Matmenys:1500x900x2400 mm Galingumas: 230V, 3,0 kW Detalesnę informaciją žr. UŽD | vnt. | 2
L-9 | Mikrobangų krosnelė Matmenys: 400x300x400 Galingumas: 2 kW, 230 V | vnt. | 1
L-10 | Kavos virimo aparatas Matmenys: 300x500x400 Galingumas: 1,5 kW, 230 V | vnt. | 1
L-11 | Virtuvės spintelių komplektas su plautuve Matmenys, baldo dizainas derinamu su konkrečiu tiekėju | vnt. | 1
L-12 | Plautuvė nerūdijančio plieno (valymo patalpa) Pastatoma ant grindų, žema. Vandens pajungimas su dušo rageliu. Matmenys: 600x600x600 mm | vnt. | 1 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
L-13 | Vežimėlis valymo priemonėms | vnt. | 1
L-14 | Spinta valymo priemonių laikymui | vnt. | 1
L-15 | Spinta dokumentų laikymui Matmenys, baldo dizainas derinamu su konkrečiu tiekėju. | vnt. | 2
L-16 | Spinta Matmenys, baldo dizainas derinamu su konkrečiu tiekėju. | vnt. | 7
L-17 | Stalas su kompiuterine darbo vieta ir kėde Matmenys: 1500x600x740 mm | kompl. | 4
L-17.1 | Priestalis | vnt. | 1
L-18 | Kėdė su atlošu | vnt. | 4
L-19 | Valgomojo stalas su 10 kėdžių | kompl. | 1
L-20 | Stelažas Matmenys:1000x500x1800mm | vnt. | 1
L-21 | Stelažas Matmenys:1100x500x1800mm | vnt. | 1
L-22 | Stelažas Matmenys:1300x500x1800mm | vnt. | 1
L-23 | Stelažas Matmenys:1800x500x1800mm | vnt. | 1
L-24 | Stelažas Matmenys:1900x500x1800mm | vnt. | 2
L-25 | Kūdikių vystymo stalas | vnt. | 1
1 aukštas (operacinis blokas)
K-A | Konsolė sieninė vertikali (anestezijai) Ilgis 900-1000mm Detalią informaciją žr. priede Nr.2 | vnt. | 2 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
K-CH | Konsolė lubinė (chirurgijai) Ilgis alkūnės 800±100mm Detalią informaciją žr. priede Nr.2 | vnt. | 2 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
K-1 | Konsolė sieninė horizontali (endoskopijai) Ilgis 900-1000mm Detalią informaciją žr. priede Nr.2 | vnt. | 2 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
K-2 | Konsolė sieninė horizontali (palatose) Ilgis 1000mm Detalią informaciją žr. priede Nr.2 | vnt. | 8 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
T-15 | Endoskopų plovimo mašina Matmenys: 1100x910x1910mm Galingumas: 11 kW, 400V, 20A Svoris: max. 476 kg Detalią informaciją žr. priede Nr.1 | vnt. | 1
T-16 | Plovimo mašina (chirurgų avalynės) Matmenys:690x690x1950mm Galingumas: 400V, 16 kW Detalią informaciją žr. priede Nr.1 | vnt. | 1
T-17 | Spinta endoskopų džiovinimo ir laikymo Matmenys:530x680x1265mm Galingumas: 2,1kw, 230V, 16A Svoris:204kg | vnt. | 1
T-18 | Bešešėlinė lempa Detalią informaciją žr. priede Nr.2 | kompl. | 2 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
T-19 | Funkcinė paciento lova Reguliuojamo aukščio Matmenys: 2090x1025x450-750 mm. El. pajungimas: 0,5 kW, 230 V | vnt. | 8
T-20 | Operacinis stalas Reguliuojamo aukščio. Matmenys: 2142x590x600-1060 mm | vnt. | 2
T-21 | Kušetė endoskopijos procedūroms atlikti Matmenys: 1850x680x600 | vnt. | 2
T-22 | Mobili diagnostinė sistema su mobiliu vežimėliu Galingumas: 0.10 kW, 230 V | vnt. | 2
T-23 | Spintelė prie lovos Matmenys, baldo dizainas derinamu su konkrečiu tiekėju. | vnt. | 8
T-24 | Spinta Matmenys, baldo dizainas derinamu su konkrečiu tiekėju. | vnt. | 4
T-25 | Chirurginis praustuvas, 2-gubas Matmenys:1600x625x1200mm | vnt. | 2 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
T-26 | Plautuvė nerūdijančio plieno (valymo patalpa) Pastatoma ant grindų, žema. Vandens pajungimas su dušo rageliu. Matmenys: 600x600x600 mm | vnt. | 1
T-27 | Šaldytuvas/šaldytuvas su šaldikliu(-18/+8⁰C). Matmenys: 600x600x850 mm Galingumas: 230V, 0,2 kW | vnt. | 1
T-28 | Kavos virimo aparatas Matmenys: 300x500x400 Galingumas: 1,5 kW, 230 V | vnt. | 1
T-29 | Mikrobangų krosnelė Matmenys: 400x300x400 Galingumas: 2 kW, 230 V | vnt. | 1
T-30 | Indų plovimo mašina (buitinė) Matmenys: 600x600x850 Galingumas: 2 kW, 230 V | vnt. | 1
T-31 | Virtuvės baldas su plautuve Matmenys, baldo dizainas derinamu su konkrečiu tiekėju. | kompl. | 1
T-32 | Minkštasuolis dvivietis | vnt. | 1
T-33 | Stalas su 4 kėdėmis virtuvėje | kompl. | 1
T-34 | Rakinama persirengimo spintelė | vnt. | 16
T-35 | Registratūros baldų komplektas: administracijos stalas, kėdės, spintelė su įmontuojama plautuve. Matmenys tikslinami vietoje, gaminama pagal individualų užsakymą | kompl. | 1
T-36 | Stalas su kompiuterine darbo vieta ir kėde Matmenys: 900x600x740 mm | kompl. | 1
T-37 | Stalas su kompiuterine darbo vieta ir kėde Matmenys: 1500x600x740 mm | kompl. | 4
T-38 | Medicininė kušetė Matmenys: 1950x700x550-750 mm | vnt. | 3
T-39 | Spinta valymo priemonėms Matmenys:1000x400x1800mm | vnt. | 1
T-40 | Spinta Matmenys:1200x400x1800mm | vnt. | 2
T-40.1 | Spinta Matmenys:600x600x1800mm | vnt. | 1
T-41 | Valymo priemonių vežimėlis | vnt. | 1
T-42 | Kėdė su atlošu | vnt. | 1
T-43 | Spintelė su 2 plautuvėmis Matmenys tikslinami vietoje. | vnt. | 1
T-44 | N/p. stalas su 2 plautuvėmis Matmenys tikslinami vietoje. | vnt. | 1
T-45 | N/p. stalas su 2 plautuvėmis Matmenys tikslinami vietoje. | vnt. | 1
T-46 | Stelažas Matmenys:1200x500x1800mm | vnt. | 1
T-47 | Stelažas Matmenys:1300x500x1800mm | vnt. | 1
T-48 | Stelažas Matmenys:1200x600x1800mm | vnt. | 9
T-49 | Stelažas Matmenys:1500x600x1800mm | vnt. | 5
Vertikali vonia
1 | Filtro korpusas d 620 mm (filtravimo aukštis 1m) | vnt. | 2 | F1, F2 | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
2 | Specialus filtro stiklo granulių užpildas AFM_ng 2 (0,7-2,00 mm), kg | kg | 200 | AFM | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
3 | Specialus filtro stiklo granulių užpildas AGM 0 (0,25-0,4 mm), kg | kg | 600 | AFM | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
4 | Siurblys 0.69 kW 8 m³/h | vnt | 2 | M1, M2 | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
5 | Bakterijų destrukcijos blokas DN65-2 1/2"Srieginis, 2 pelekai | vnt. | 1 | ZPM | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
6 | Automatinė sklendė Omnitronic R51/3 A, 2” | vnt | 2 | Y1, Y2 | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
7 | Automatinis lygio reguliatorius 4 lygių su avarine indikacija 1” | vnt | 1 | LRS | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
8 | Automatinis šilumokaitis (skaitmeninis temperatūros valdymas) 21 kw, kai t-50*C | vnt | 1 | H1 | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
9 | UVįrenginys max 20m3/h, 60 mJ/cm2, 3X87W, 13000h | vnt | 1 | UV1 | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
10 | Instaliacinės medžiagos | kompl. | 1 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
11 | Savitakinis vamzdynas | kompl. | 1 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
12 | Tvirtinimo armatūra | vnt | 1 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
13 | DOSTECH 4D automatinis Chloro ir pH dozatorius (bazinis) | vnt | 1 | 1.QF1C1 | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
14 | FCL automatinis Flokulianto dozatorius (VCLG 3L/GG 5bar) | vnt | 1 | VCL | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
15 | Elektrinė dalis įrangai | vnt | 1 | SK1 | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
16 | Didelis dugno valymo šepetys (šlangos 9 m) | kompl. | 1
17 | Žibintas plastikinis LED 40W/12V šilta balta | vnt | 2 | E1 | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
18 | Transformatorius 105 VA, 12V, IP65 | vnt | 1 | TR | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
19 | Neįgaliųjų keltuvas mobilus BLUONE BASIC | vnt | 1
20 | Dugno purkštukas plastikinis betonui BIF.C | vnt | 2 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
21 | Šepečio rozetė BLPR.C | vnt | 1 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
22 | Trapas plastikinis SRPL.C | vnt | 1 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
23 | Chemijos reagentų komplektas (ph minus 25kg, chloras 25kg, flokuliantas 20kg) | kompl. | 1
24 | Stuburo tempimo įrenginys su gerve ir betonuojama dalimi (tvirtinimas į patalpos grindis), A-316 | vnt | 1 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
25 | Turėklas tiesus Ø42, 1 m, A-316 | vnt | 13 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
26 | Turėklas prie laiptų | vnt | 1 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
27 | Įleidžiamas keramikinis baseino persipylimo kanalas su įleidžiamomis grotelėmis | m | 18 |  | Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą