VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

| Pirkimo ID 4879766 tiekėjams |  | 2025-10-14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

CPO Vilnius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – CPO Vilnius) skelbtame supaprastintame pirkime atviro konkurso būdu „KP-3658 Fizinės terapijos įranga“ (CVPIS pirkimo ID 4879766) (toliau – „Pirkimas“) gautas tiekėjo prašymas dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo:

„1 pirkimo dalis:

7. Reikalavimas

Komplekte: aparatas, vežimėlis - būtina

Klausimas: Mūsų siūlomas įrenginys su ratukais, kuris atlieka vežimėlio funkciją. Ar reikalavimas dėl vežimėlio yra funkcinis ar formaliai struktūrinis ? Remiantis specialiosiomis konkurso sąlygomis, 2.4 punktu: "Jeigu apibūdinant pirkimo objektą pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga." , tiekėjams leidžiama siūlyti lygiaverčius sprendimus, atitinkančius funkcinius reikalavimus, net jei jie skiriasi konstrukcija.“

CPO Vilnius išnagrinėjusi paklausimą paaiškina,  kad funkcinės magnetinės stimuliacijos aparatas perkamas komplekte su vežimėliu, nes dalį laiko aparatas bus naudojamas stacionariai pastatytas ant jau turimų baldų, o esant poreikiui, bus statomas ant vežimėlio ir vežamas į kitą patalpą. 1 pirkimo objekto daliai „Funkcinės magnetinės stimuliacijos aparatas“ pateiktas pasiūlymas teikiant aparatą su ratukais be vežimėlio nebūtų laikomas lygiaverčiu pasiūlymu.