3 P. O. D. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą perkančioji organizacija išrenka pagal kainą ir kokybę.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas - tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

| 1) Švirkštinių pompų kaina (K) | 55 |
| --- | --- |
| 2) Techniniai pranašumai (T) | 40 |
| 3) Išplėstinė garantija (G) | 5 |

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Švirkštinių pompų kaina (K) |  |  |  |  | X = | 55 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 40 |
| Išplėstinė garantija (G) |  |  |  |  | Q = | 5 |
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris |  |  |  |
| T1 | Pompoje integruotas švirkšto stūmoklio stabdis | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0,05 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |  |
| T2 | Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasė (arba aukštesnė); | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0,60 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |  |
| T3 | Pompos meniu lietuvių kalba | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0,35 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |  |
| G | Tiekėjas siūlomam prietaisui ir visiems komplektuojamiems priedams suteikia 4 metų (48 mėnesių) garantiją* | Statinis: (yra/nėra) | W = | 1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |  |

* Garantinio laikotarpio sąlygos:

1. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);

2. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;

3. Atlieka techninės priežiūros ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas;

4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);

5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;

6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo.

Pasiūlymo ekonominio naudingumo apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T) ir išplėstinės garantijos (G) balus:

E = K + T + G

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X)**:

3. Kadangi siūlomo objekto T1-T3 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.05, T2 = L2 = 0.60, T3 = L3 = 0.35. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

4. Siūlomo objekto išplėstinė 4 metų garantinė priežiūra (G) aprašoma statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl garantinės priežiūros įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: W = 1, tuomet G = W x Q

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: W = 0, tuomet G = 0

kur W – parametro lyginamasis svoris, Q - garantinės priežiūros lyginamasis svoris.

**Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) nustatytomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis pirkime naudojamos santykinės pasiūlymų vertinimo formulės.

Šiame konkrečiame pirkime naudojamos santykinės formulės yra tinkamiausias pasirinkimas, nes nustatyta, kad rinkoje yra didelė konkurencija. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai atliko simuliacijas ir nustatė, kad pirkime galinčių dalyvauti skirtingų tiekėjų pasiūlymų kainos gali smarkiai svyruoti. Būtent santykinės formulės naudojimas leis skaidriai ir objektyviai vertinti skirtingų tiekėjų pasiūlymus, bei skatins tiekėjus teikti konkurencingus pasiūlymus. Santykinės formulės naudojimas skatins tiekėjus siūlyti prekes realiomis rinkos kainomis. Šiame pirkime pasiūlymų vertinimui nenaudojama absoliutinė formulė, nes ji nesudarys konkurencingų sąlygų tiekėjams, siūlantiems itin plataus kainų diapazono prekes, realiai konkuruoti.

Santykinė formulė, skirtingai nei absoliutinė, skaidriau ir objektyviau leidžia tiekėjams prisitaikyti prie realių rinkos sąlygų ir sąžiningai konkuruoti. Šio pirkimo tikslas yra gauti geriausią kainą už perkančiajai organizacijai priimtiną kokybę. Būtent santykinės formulės naudojimas leis nustatyti laimėtoją, kuris siūlo optimaliausią, realią rinkos situaciją atspindintį,  kainos ir kokybės santykį, net jei jo kaina nėra itin žema absoliučia prasme.

Santykinės formulės naudojimas realiomis konkurencinėmis sąlygomis didina tiekėjų motyvaciją konkuruoti, nes tiekėjai žino, kad jų vertinimas priklausys nuo konkurentų, dėl to, jie labiau stengiasi mažinti pasiūlymo kainą. Vykdant pirkimą perkančiosios organizacijos pagrindinis tikslas ir yra vadovaujantis VPĮ 17 str. 2 p. 1 d. prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtas lėšas panaudoti racionaliai. Kadangi skirtingų tiekėjų pasiūlymai gali ženkliai skirtis, dėl to, santykinė formulė leis proporcingai paskirstyti balus neiškraipydama logikos, kuomet itin pigi prekė gauna neproporcingai didelį balą.

Pirkimo sąlygas parengęs atsakingas perkančiosios organizacijos darbuotojas patvirtina, kad santykinė formulė užtikrins aktyviausią konkurenciją, nes perkančiosios organizacijos numanoma prekės rinkos vertė nėra išviešinama ir apibrėžiama iš anksto.

1 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf