## Lapas1
Pranešimo numeris | KLAUSIMAI | ATSAKYMAI
338631
1 | Tvoros spalva 7030 ar galima keisti standartine 7016? | Tvoros spalvą galima keisti į RAL7016
2 | numatyta tvoros stulpai H formos (kurių Lietuvoje rinkoje nėra) ar galima keisti į standartinius stačiakampio formos 60x40 stulpus? | Galima keisti į standartinius stačiakampio formos 60x40 stulpus.
3 | Poliai numatyta d300, įvertinus tvoros aukštį, užtektų 200-250 mm, galima bus siūlyti d 250? | Poliai gali būti ne mažesni nei d250.
4 | Projekte numatyta šalinti 1 vnt medžių, o SP kiekių žiniaraštyje 2 vnt. Patikslinkite šalinamų medžių kiekį. Ar reikalinga vertinti medžių atkuriamąją vertę, jei taip nurodykite sumą. | Medžių kirtimo ir atstatomosios vertės vertintis nereikia. Užsakovas iki darbų pradžios organizuos medžių išpjovimą pats. Įsivertinti tik kelmų rovimą (1 vnt.)
5 | Prašome patvirtinti, kad želdynų priežiūros nereikia vertinti (medžių ir vejos), nes projekte numatyta, kad priežiūra atlieka žemės savininkai, nuomotojai. | Želdinių priežiūros vertintis nereikia.
6 | Projekto apimtyje nenumatyta krūmų ir kelmų šalinimas . Tačiau teritorija yra apžėlusi. Prašome patvirtinti, kad krūmai nenumatyta šalinti, o jei numatyta, prašome papildyti pirkimo dokumentus šiais darbais, pateikiant kiekius. | Medžių kirtimo ir atstatomosios vertės vertintis nereikia. Užsakovas iki darbų pradžios organizuos medžių išpjovimą pats. Įsivertinti tik kelmų rovimą (1 vnt.). Visus kitus želdinius (krūmus) rangovas turės pašalinti pats. Apimtis gali įsivertinti apžiūrėjęs vietoje.
7 | Patikslinkite ar pėsčiųjų takai bus įrengiami iš plytelių ar iš trinkelių. SP kiekių žiniaraštyje numatyta trinkelės h-8 cm, o TS plytelės 500x500x80. | Vadovautis TS.
8 | Patikslinkite kokia danga numatoma transporto eismui – plytelės ar trinkelės. SP kiekių žiniaraštyje numatyta trinkelės h-10 cm, o TS plytelės 500x500x100. | Vadovautis TS.
9 | SP dalyje numatyta ĮT ASFALTAS 08 negalioja. Ar Tiekėjai vykdant darbus turės vadovautis galiojančiomis taisyklėmis ar TP numatytomis. Prašome nurodyti bituminių rišiklių rūšį ir markę | Esant papildomiems sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas privalo vadovautis įmonės statybos taisyklėmis, kaip numato Statybos įstatymo 18 str. 3 d. 5 p. ir 7 d. 3 p.“
10 | Prašome patikslinti gruntavimo kiekį, gruntavimas turėtų būti tarp sluoksnių (DK2 konstrukcijoje), trys sluoksniai turėtų būti du gruntavimai. | Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 nuostatomis, visi kiekiai ir sprendinių detalizavimas tikslinami darbo projekto (DP) rengimo metu.
11 | Nenumatytas dangos šiurkštinimas, prašome patvirtinti kad nereikalausite arba papildykite pirkimo dokumentus reikalavimais šiurkštinimui ir kiekiai. | Dangos šiurktinimas bus reikalaujamas. Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
12 | Prašome patikslinti betono kiekius betoninių bortų įrengimui, SP projekto dalyje. Galimai per maži kiekiai pagal projekte pateiktas detales | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
13 | SK projekto darbų kiekių žiniaraštyje mazgų konstrukcijos GR-1, GR-1.1, GR-2, GR-2.1 numatyta skaldos fr 0/46. Prašome patikslinti skaldos frakciją. | Frakcija 0/45
14 | Prašome pateikti TS su matmenimis „Montuojamas ženklinimas su informacija apie vendens telkinį (su fluorescencinėmis arba nakties metu apšviestomis rodyklėmis)“ (SP dalis) | Sprendiniai bus detalizuojami DP.
15 | Vandens telkinio kasimas. Ar teisingai suprantame, kad vertinti 500 m3 | Vertinti kaip 500 m3
16 | Prašome papildyti Sp dalies projektą drenažinės membranos, geotekstilės ir geomembranos TS. | Pagrindiniai parametrai (storis, tankis) pateikti SK dalyje
338688
1 | Projektinė situacija: vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projekte (dokumento žymuo IN2401-01-TP-LVN), yra numatyti du atviri rezervuarai gaisrų gesinimui taip ribojant konkurenciją rinkoje, perkančiajai organizacijai rinktis bent iš kelių galimų skirtingo medžiagiškumo gamintojų. Prašymas patikslinti: prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertinti ne prastesnių parametrų alternatyvų sprendinį - plieninius spirališkai gofruotus požeminius gaisrinius rezervuarus, pagamintus iš cinko ir polimerine danga dengto plieno (atitinka LST EN 10346, bei LST EN 10169 standartų reikalavimus, kurių ilgaamžiškumas agresyvioje aplinkoje siekia 100 metų ir daugiau), išlaikant visus projekte numatytus reikalavimus gaisriniams rezervuarams. Plieniniai spirališkai gofruoti gaisriniai rezervuarai turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus, išduotus nepriklausomų laboratorijų ir yra ženklinami CE ženklu. Plieniniai spirališkai gofruoti gaisriniai rezervuarai yra lengvai perdirbamas ir ekologiškas gaminys. Gamybos metu į aplinką yra išskiriamas mažesnis CO2 dujų kiekis lyginant su kito medžiagiškumo gaminiais, taip pat turi EPD (aplinkosauginė produkto deklaracija). Įrengiant gaisrinius rezervuarus po žeme, numatytą vietą sklype būtų galima naudoti kitai paskirčiai. Tuo pačiu eliminuotume riziką turėti užterštą vandenį, vandens užsalimą žiemą ir nugaravimą šiltuoju metų laikotarpiu. | Vadovautis TP sprendiniais.
2 | Projektinė situacija: vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projekte (dokumento žymuo IN2401-01-TP-LVN), šalia dviejų atvirų rezervuarų gaisrų gesinimui yra numatyta konteinerinė gaisrinė siurblinė su dviem gaisriniais siurbliais. Prašymas patikslinti: prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertinti ne prastesnių parametrų alternatyvų sprendinį - plieninį spirališkai gofruotą požeminį rezervuarą, kaip patalpą siurblinei įrengti, pagamintą iš cinko ir polimerine danga dengto plieno (atitinka LST EN 10346, bei LST EN 10169 standartų reikalavimus, kurių ilgaamžiškumas agresyvioje aplinkoje siekia 100 metų ir daugiau), išlaikant visus projekte numatytus reikalavimus gaisrinei siurblinei. Plieniniai spirališkai gofruoti rezervuarai turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus, išduotus nepriklausomų laboratorijų ir yra ženklinami CE ženklu. Plieniniai spirališkai gofruoti rezervuarai yra lengvai perdirbamas ir ekologiškas gaminys. Gamybos metu į aplinką yra išskiriamas mažesnis CO2 dujų kiekis lyginant su kito medžiagiškumo gaminiais, taip pat turi EPD (aplinkosauginė produkto deklaracija). | Vadovautis TP sprendiniais.
3 | Projektinė situacija: vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projekte (dokumento žymuo IN2401-01-TP-LVN), yra numatytas kasečių lietaus akumuliacinis laukas, už jo vertikali lietaus nuotekų siurblinė, taip ribojant konkurenciją rinkoje, perkančiajai organizacijai rinktis bent iš kelių galimų skirtingo medžiagiškumo gamintojų. Prašymas patikslinti: prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertinti ne prastesnių parametrų alternatyvų sprendinį - plieninį spirališkai gofruotą požeminį lietaus nuotekų rezervuarą kartu su viduje sumontuotais lietaus nuotekų siurbliais, pagamintą iš cinko ir polimerine danga dengto plieno (atitinka LST EN 10346, bei LST EN 10169 standartų reikalavimus, kurių ilgaamžiškumas agresyvioje aplinkoje siekia 100 metų ir daugiau), išlaikant visus projekte numatytus reikalavimus akumuliacinei talpai bei siurblinei. Plieniniai spirališkai gofruoti rezervuarai turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus, išduotus nepriklausomų laboratorijų ir yra ženklinami CE ženklu. Plieniniai spirališkai gofruoti rezervuarai yra lengvai perdirbamas ir ekologiškas gaminys. Gamybos metu į aplinką yra išskiriamas mažesnis CO2 dujų kiekis lyginant su kito medžiagiškumo gaminiais, taip pat turi EPD (aplinkosauginė produkto deklaracija). | Vadovautis TP sprendiniais.
4 | Projektinė situacija: vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projekte (dokumento žymuo IN2401-01-TP-LVN), yra numatytas kasečių lietaus akumuliacinis laukas, už jo vertikali lietaus nuotekų siurblinė, taip ribojant konkurenciją rinkoje, perkančiajai organizacijai rinktis bent iš kelių galimų skirtingo medžiagiškumo gamintojų. Prašymas patikslinti: prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertinti ne prastesnių parametrų alternatyvų sprendinį - plieninį spirališkai gofruotą požeminį lietaus nuotekų rezervuarą kartu su viduje sumontuotais lietaus nuotekų siurbliais, pagamintą iš cinko ir polimerine danga dengto plieno (atitinka LST EN 10346, bei LST EN 10169 standartų reikalavimus, kurių ilgaamžiškumas agresyvioje aplinkoje siekia 100 metų ir daugiau), išlaikant visus projekte numatytus reikalavimus akumuliacinei talpai bei siurblinei. Plieniniai spirališkai gofruoti rezervuarai turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus, išduotus nepriklausomų laboratorijų ir yra ženklinami CE ženklu. Plieniniai spirališkai gofruoti rezervuarai yra lengvai perdirbamas ir ekologiškas gaminys. Gamybos metu į aplinką yra išskiriamas mažesnis CO2 dujų kiekis lyginant su kito medžiagiškumo gaminiais, taip pat turi EPD (aplinkosauginė produkto deklaracija). | Vadovautis TP sprendiniais.
339353
1 | Projekte pridėta nuotrauka langinės aliuminio sistemos, o aprašyme prie nuotraukos nurodyta PVC. Prašome patikslinti kuo vadovautis? | Langai aliuminio rėmo.
2 | Taip pat prašome pridėti fasadinės sistemos specifikacijas. | Skaityti A dalyje AR 3.2, TS 4.2, 4.3
340335
1 | Projekto dalyje Technologija ne radome perkamų įrenginių sąrašą. Prašome patikslinti ar šiuo pirkimų perkami technologiniai įrenginiai. Jei taip, pateikite prašome sąrašą | Įrenginiai šiuo pirkimu neperkami
340490
1 | Prašome papildyti TS Suolams su stalu reikalavimai (SP dalis, DKŽ kiemo elementai 63 eil.) | Sprendiniai bus detalizuojami DP.
342228
1 | Sanitarinių mazgų žymėjimas: nėra konkrečiai nurodytos lentelių medžiagos. Minima ir kompozito plokštė ir aliuminio plokštės. Nėra nurodyti lentelės matmenys. Trūksta tikslesnių specifikacijų. | Sprendiniai bus detalizuojami DP.
2 | Kabinetų ir patalpų žymėjimas: yra minimos plieninės lentelės, tačiau nėra parašyta ar jos turi būti graviruotos ar kitaip bus atliekamas žymėjimas. Trūksta tikslesnių specifikacijų. | Sprendiniai bus detalizuojami DP.
3 | Prašau patikslinti cokoliui įprastai naudojamas mozaikinis tinkas (pagal paveikslėlį galima spręsti, kad toks ir parodytas(grūdeliais)), aprašyme prie medžiagos nurodyta silikoninis tinkas. Kokį tinką rinktis pagal nuotrauką ar pagal aprašymą? | Tinkas pagal A dalies TS 4.1
4 | Žiniaraštį nurodytas suolas su stalu (komplektas). Aprašymo koks jis, iš ko, matmenų niekur nėra. Prašome pateikti specifikacijas. | Sprendiniai bus detalizuojami DP.
5 | Projekte Nėra ALU fasado detalizacijos (žiniaraščio). | Žiūrėti fasadų planus.
6 | Taip pat nėra nuroyto šilumos perdavimo koeficiento U (langams ir durims) | Šilumos perdavimo koeficientai nurodyti SK AR 1.10, 1.11
342719
1 | Laba diena, berėmio stiklo pertvaros. TS parašyta, kad taikoma 35dB garso izoliacija. Jei taikoma garso izoliacija, tai nebus berėmio stiklo pertvara. Bus naudojamas storesnis stiklas ir montuosis rėmas. Prašau tikslinti, kokias pertvaras vertinti. | Vertintis stiklo pertvaras su 35dB garso izoliacija
343128
1 | SA dalis. Fasado brėžiniuose yra matomos vietos logotipams, bet žiniaraščiuose ar techninėse specifikacijose jų nėra, ar turime vertintis logotipus ant fasado? | Logotipų vertintis nereikia
2 | E dalis. 2.7 Dalyje nurodoma, kad generatoriaus tipas pagal režimą - Prime power (skirtas ilgalaikiam darbui kaip pirminis šaltinis). Ar planuojama naudoti generatorių vietoje pastovaus elektros tiekimo ilgą laiką? Ar vertinti tik kaip elektros tiekimo alternatyvą gedimo atveju? | Vertinti kaip elektros tiekimo alternatyvą gedimo atveju.
3 | SA dalis. Techninėse specifikacijose 4.2. Aliuminio kompozito plokštės yra nurodomos kaip fasado lamelės. Ar tikrai jos turi būti aliuminio kompozito. Ar neturėtų čia būti aliuminio fasado vitrinų lamelės (tos pačios aliuminio- stiklo fasado sistemos)? | Vadovautis TP sprendiniais
4 | SA dalis. Vidaus vitrinos nurodomos berėmis 35dB, tačiau su berėmėmis durimis tokių dB nėra. Norint turėti 35dB reikia dėtis duris su minimalia stakta ir slenksčiu. Prašau patikslinti kuriuo kriterijumi vadovauti ar garso izoliacija ar berėmiu? | Vertintis stiklo pertvaras su 35dB garso izoliacija
5 | SA dalis. Prašome patikslinti prie durų žiniaraščio „Švarus praėjimas“ reikšmę. Ar švarus praėjimas matuojamas nuo durų rėmo iki rėmo, ar nuo rėmo iki staktos, ar nuo rėmo iki durų rankenos? | Tai plotis tarp durų staktų (rėmų) ir durų varčios, kai durys atidarytos, be apdailos, vyrių, rankenų ar kitų išsikišimų.
6 | SA dalis. Vitrinų tvirtinime prie tarpaukštinės perdangos nėra nurodyta ar perdangos zonoje vitrinų stiklai turi būti dažyti ar skaidrūs, prašome patikslinti. | Sprendžiama DP stadijoje.
7 | SA dalis. Prašome patikslinti, ar tikrai parapeto zonoje bus 3 stiklų skaidrus stiklo paketas? | Vadovautis A dalies TS
8 | SA dalis. Vitrinų išklotinėse ir fasado brėžiniuose skirtingai nurodomos langų varstymo kryptys. Prašome patikslinti, kuo vadovautis. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nėra nurodyta pavaros varčiose dūmų šalinimui, tačiau manome, kad dėl varčios gabaritų jos reikalingos. Ar reikia vertintis šių varčių pavaras? | Pavaras reikia vertintis. Varstymo kryptys sprendžiamos DP stadijoje.
9 | E dalis. 2. Dalyje generatoriaus variklis nurodomas turbodyzelinis, darbinis tūris ne mažiau 6.0ltr. Cilindrai-L4. Variklis su L4 cilindrais ir min. 6.0ltr.+ darbiniu tūriu teoriškai įmanomas, tačiau praktiškai nebus ekonomiškas. Nurodomam darbiniam tūriui varikliai būna L6. Prašome patikslinti. | Įrenginys turi būti ne prastesnių savybių nei nurodyta TP. Geresnių savybių gali būti.
10 | BD dalyje numatyta įrengti gaisrų gesinimo rezervuarus, bet nei vienoje projekto dalyje nėra detalizuota, kaip turi būti įrengti rezervuarai. Ar perkančioji organizacija apskritai juos perka šia sutartimi? | Perkami. Nurodyta SP dalyje. Įrengimo technologja detalijuojama DP stadijoje.
11 | Architektūrinėje dalyje vidinė priešgaisrinė siena tarp I ir II korpuso yra 66,5 m (iki 17 ašies) aukštis apie 8,63 m. t.y. apie 573,9 m2. O SK dalies kiekių žiniaraštyje nurodyta 108 m2. Prašome patikslinti kiekių žiniaraščius | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
12 | Prašome pateikti SA, SK ir SP dalių dwg. failus tikslesniam kiekių įvertinimui. | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
13 | Architektūrinėje dalyje vidinė priešgaisrinė siena tarp I ir II korpuso yra parodyta iki 18 ašies. Ar toje dalyje kur bus vartai irgi turi būti priešgaisrinė (REI 60) daugiasluoksnė plokštė? | Vadovautis TP sprendiniais
14 | Architektūrinėje dalyje stogo plane visos detalės nurodytos ST-1, o SK dalyje yra ST-1 ir ST-2 | Vertinti projekto visų dalių sprendinius kaip visumą.
344315
1 | Alytaus miesto savivaldybės administracija paskelbė ir vykdo “ Gamybos paskirties pastato Verslo g. 1 ir Verslo g. 3, Alytuje statybos darbai (tarptautinis)“ pirkimą. Pirkimo ID 4219685. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad į Pirkimo objektą patenka ir darbo projekto parengimo paslaugos. STR 1.04.04:2017 (redakcija galiojusi iki 2024 m. lapkričio 1 d.) 9.2 p. nustato, kad kitas projektuotojas nei tas, kuris parengė Techninį projektą, gali rengti darbo projektą, kai statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengtą techninį projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu. Atsižvelgiant į tai, tiekėjas turi turėti galimybę pasitelkti bet kurį projektuotoją darbo projekto parengimui. Tačiau, tam tikrais atvejais, perkančiosios organizacijos reikalauja arba sutartyse su Techninį projektą parengusiu projektuotoju turi nustačiusios sąlygas, pagal kurias Darbo projekto rengimo perdavimas kitam projektuotojui yra draudžiamas arba ribojamas. Dėl to, tiekėjas prašo informuoti, ar Pirkime dalyvaujantis tiekėjas turi teisę Darbo projekto parengimui pasitelkti kitą, ne tik Techninį projektą parengusį, projektuotoją ? | Parenkant darbo projekto rengėją, prašome vadovautis STR 1.04.04:2017 (redakcija galiojusi iki 2024 m. lapkričio 1 d.) reikalavimais.
2 | Projekto SA dalies techninėse specifikacijose IN2401-01-TP-SA.TS 42 lape nurodyta: "8.7.1. Pakabinamos perforuotos akustinės lubos (kabinetuose, konferencijų salėje)". Sąnaudų kiekių žiniaraštyje informacijos apie perforuotas lubas nėra. Jeigu reikia jas įsivertinti, prašome patikslinti Sąnaudų kiekių žiniaraštį. | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
3 | SK dalies Konstrukcijų sąnaudų kiekių žiniaraštyje nėra pastato žemės darbų kiekių. Prašome patikslinti Konstrukcijų sąnaudų kiekių žiniaraštį. | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
344651
1 | SA dalyje Aprašyme rašoma kad apsauginiai stulpeliai turi būti nerūdijančio plieno ir dažyti. (SA dalies 76psl). Jie dažomi - įprastai būna plieniniai. Ar tikrai reikia nerūdijančio plieno? | Stulpeliai gali būti plieniniai dažyti milteliniu būdu.
344719
1 | Esama situacija. Techninio projekto, LVN dalyje yra numatyta lietaus akumuliacija iš plastikinių kasečių apjuostų geotekstilės ir geomembranos sluoksniu ir už jų suprojektuota paviršinių nuotekų siurblinė. Klausimas. Ar galima kaip alternatyvų vertintis požemines plieninės akumuliacinės talpos kartu su integruota siurbline sprendinį, kuris užtikrins visus projekte numatytus apkrovai, naudingam tūriui, ilgaamžiškumui, eksploatacijai ir siurblinei keliamus techninių parametrų reikalavimus, prieš tai pakeitimus suderinus su užsakovu ir projekto autoriumi. Siūlomo sprendinio privalumai: 1. Greitas sistemos įrengimas, nes nereikia kasečių apjuosti dviem sluoksniais geotekstilės, virinti geomembranos, papildomai įrenginėti atskiros siurblinės; 2. Sumažinama projekto dalies sąmata, nes vietoje dviejų atskirų įrenginių yra vienas, t.y. plieninė gofruota talpa su integruota siurbline viduje; 3. Sistemos patikimumas, nes geomembraną montavimo ir eksploatavimo metu galima pažeisti ir sunku bus užtikrinti sandarumą, kai tuo tarpu pienininė talpa yra techniškai patikimesnis sprendinys montuojant ir eksploatuojant; 4. Geresnė ir patikimesnė akumuliacinės talpos eksploatacija, nes kasečių sistemą sudėtinga praplauti, prižiūrėti ir tai galima padaryti tik nuo žemės paviršiaus, kai tuo tarpu plieninę talpą lengva prižiūrėti, net reikalui esant į ja gali patekti ir žmogus. 5. Ilgaamžiškumas, kai cinkuota plieninės talpa - ≥50 metų ir ≥100 metų kai cinkuotos plieninės talpą su papildoma antikorozine TrenchCoat danga iš vidaus ir išorės. | Vadovautis TP sprendiniais.
2 | Esama situacija. Techninio projekto, LVN dalyje lauko ir vidaus gaisrų gesinimui yra numatyti atviri rezervuarai. Klausimas. Ar galima kaip alternatyvų vertintis požeminius plieninius priešgaisrinius rezervuarus, kurie užtikrins visus projekte numatytus apkrovai, naudingam tūriui, ilgaamžiškumui, eksploatacijai ir siurblinei keliamus techninių parametrų reikalavimus, prieš tai pakeitimus suderinus su užsakovu ir projekto autoriumi. Siūlomo sprendinio privalumai: 1. Greitas sistemos įrengimas, nes nereikia kasti tokių didelių atvirų ir didesnio ploto užimančių rezervuarų; 2. Vieta virš požeminių rezervuarų gali būti papildomai panaudota užsakovo poreikiams; 3. Patogesnė ir pigesnė eksploatacija, nes atvirus rezervuarus užsakovui reikės prižiūrėti nuo augmenijos, gyvūnijos ir su tuo susijusios taršos, dumblo, kai tuo atveju požeminiuose rezervuaruose visada vanduo išliks švarus ir papildomai prižiūrėti nereiks; 4. Papildomai taupoma, nes požeminių rezervuarų įprastai papildyti vandeniu nereikia, nes vanduo iš požeminio rezervuaro praktiškai negaruoja. 4. Požeminiuose rezervuaruose vanduo neužšąla, todėl rezervuaro naudingas tūris išnaudojamas racionaliau. | Vadovautis TP sprendiniais.
344976
1 | Ar teisingai suprantame, kad Perkančioji organizacija nereikalauja rangovų pateikti užpildytų darbų kiekių žiniaraščių kartu su pasiūlymu? | Nereikalauja. Bus sudaroma benrros kainos sutartis. Po sutarties pasirašymo rangovas privalės pateikti lokalines sąmatas statybos darbų progresui pagrįsti.
345125
1 | Prašome pateikti LVN dalies tinklų išilginius profilius. | Sprendiniai bus detalizuojami DP.
345216
1 | Prašome pataisyti LVN dalies kiekių žiniaraščius, kadangi fasoninės dalys ir nurodyti diametrai žiniaraščiuose neatitinka šulinių detalizacijų pateiktų brėžiniuose. Prašome pataisyti ir pateikti teisingus projekto žiniaraščius. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
345288
1 | Prašome pateikti šulinių V2-2 ir V2-3 detalizacijas | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
346487
1 | Ar stiklo atitvarų ženklinimas turėtų eiti ant visų pirmo aukšto virtinų? Nes pastato pridavimui, jeigu nėra apsaugos ant žemės, tada turi būti klijuoti stiklai ir fasadiniai. | Vadovautis TP sprendiniais. Sprendiniai detalizuojami DP stadijoje.
2 | Ar lipdukai tinkami klijuoti ant sanitarinių mazgų bei kabinetų? Ar lipdukus reikia klijuoti tik ant plokščių? | Sprendiniai bus detalizuojami DP.
3 | Ar vaizdinė įspėjimo juosta ant laiptų pakopų tikrai tik 12m viso? | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
4 | Ar berėmės stiklo pertvaros viduje taip pat žymėsis? | Sprendiniai bus detalizuojami DP.
5 | Žiniaraštį nurodytas tik parastųjų klevų kiekis. Projekte nurodyti ir kiti augalai: Kalninė pušis, Bilardo lanksva, Smailežiedis Lendrūnas. Prašome patikslinti šių augalų kiekius? | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
6 | Dėl tvoros:
| Ar tikrai tokia tvora turi būti pagal nurodytus matmenis? Nes stulpų 70x44mm nėra.. Gal galima skaičiuoti standartinius 60x40mm? | Galima keisti į standartinius stačiakampio formos 60x40 stulpus. Tvoros aukštis ne mažesnis nei 1730 mm.
Segmento aukštis nurodytas 1600mm, tačiau jeigu tai 3D segmentas, kas pagal vielos storį turėtų būti, tai jo aukštis būna 1530mm arba 1730mm.
Kitas segmentas nurodytas 1800mm, bet tokio irgi nėra (galima 1730mm arba 2030mm).
Ar galima skaičiuoti pagal kitus (standartinius matmenis?
346932
1 | Prašome į LVN dalies žiniaraštį įtraukti DN500 vamzdyno montavimo darbus (V2). | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
2 | LVN dalies žiniaraštyje Lauko lietaus nuotekų tinklas L1 nurodyta, kad slėginiai tinklai DN63, tačiau brėžinyje pateikta, kad šių tinklų diametras DN90. Prašome pataisyti kiekių žiniaraščius. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
348668
| 1. Ar galima vamzdynų klojimo būdą iš atviro keisti į uždarą? | Galima
| 2. Prašome pateikti išardytų dangų atstatymo detales (LVN.2). | Išardytas dangas dangas ir pasluoksnius atsatyti į lygiai tokias pačias kaip buvo.
349007
| 1. LVN2 neatitinka lauko lietaus nuotekų L1 šulinių kiekiai brėžiniuose ir žiniaraščiuose. Tiek DN1000 tiek DN425. Prašome pakoreguoti kiekių žiniaraščius. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| 2. LVN1 TP nepateiktos techninės specifikacijos siurblinėms, valymo įrenginiams ir akumuliacinei talpai. Prašome pateikti trūkstamas technines specifikacijas įrangai ir montavimo darbams. | Pagrindiniai parametrai pateikti VN, SP bei GSS dalyse. Konkretūs gaminiai parenkami DP stadijoje.
351361
| Prašome pateikti SP projekto dalyje numatytiems "Suolai su stalu (komplektas)" techninę specifikaciją. | Sprendiniai bus detalizuojami DP.
351385
| 1. Projekto SA dalyje nurodyta: | Visam PVC dangos kiekiui vadovautis TS 10.5.3. Lubų TS nurodyta 8.7.1 bei 10.4.4
Techninėje specifikacijoje nurodyta tik viena homogeninė antistatinė PVC grindų danga
Prašome pateikti kiekių žiniaraštyje nurodytos PVC grindų dangos 633 m2 techninę specifikaciją.
Projekto SA dalyje nurodyta:
Projekte nurodyta 2 variantai pakabinamų lubų briaunų tipų, kadangi briaunos tipas įtakoją kainą, prašome informuoti kurį briaunų tipą vertintis. Prašome nurodyti šių lubų briaunos tipą.
| Projekto SK dalyje sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyti GR-3, GR-3.1 grindų įrengimo detalės: | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
Projekto SK dalies brėžiniuose GR-3, GR-3.1 grindų detlės. Grindų GR-3, GR-3.1 detalių pateikti duomenys kiekių žiniaraštyje ir brėžiniuose skiriasi, prašome informuoti kuo vadovautis vertinant grindų GR-3, GR-3.1 įrengimą.
| Projekto E dalyje IPS-E ir IPS-P skydų brėžiniuose IN2401-01-TP-E-S.01 ir ....S.02 yra nurodoma pastaba "Skydo ir jo komponentų atsparumas smūginei trumpojo jungimo srovei ne mažesnis kaip 70kA, visų (kiekvieno) šio skydo komutacinių aparatų atjungimo geba ne mažesnė kaip 35kA;" Norime atkreipti dėmesį, kad skyduose yra suprojektuoti 1F (230V) 16A, ir 3F (400V) 16-20A komutaciniai aparatai, kurių tokiai trumpo jungimo gebai niekas negamina. Prašome patikslinti brėžinius nurodant nuo kokio nominalo (amperais) komutaciniams aparatams keliamas reikalavimas tenkinti tokią (35kA) trumpo jungimo gebą. | Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 nuostatomis, visi kiekiai ir sprendinių detalizavimas tikslinami darbo projekto (DP) rengimo metu.
| Projekto ER dalyje nurodoma "Projektuojama sistema jungiama prie vieningos sistemos tinklo, priklausančio užsakovui.", tačiau nėra pateikta nei įrangos techninių specifikacijų, nei žiniaraščiuose nurodomi kiekiai. Taipogi ER dalies žiniaraštyje nėra dalies "vaizdo stebėjimo sistema", kas leidžia manyti, jog nėra numatyti net kabeliai stebėjimo kameroms. | Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 nuostatomis, visi kiekiai ir sprendinių detalizavimas tikslinami darbo projekto (DP) rengimo metu.
| Prašome patikslinti, ar šiuo projektu ketinama įrengti vaizdo stebėjimo sistemą? Jei taip, ar rangovas turi įsivertinti ir stebėjimo kameras su video serveriais, jei taip pateikti technines specifikacijas ir papildyti projekto sąnaudų žiniaraščius nurodant kabelių ir aktyvinės įrangos kiekius. | Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 nuostatomis, visi kiekiai ir sprendinių detalizavimas tikslinami darbo projekto (DP) rengimo metu.
| Projekto E dalyje SŽ IN2401-01-TP-SŽ (5/8 lapas) eil.Nr.5.28 ir 5.29 nurodoma "Ryšių maršrutizatorius 1vnt, ir Tinklo šakotuvas 1vnt". Pateikiama nuoroda į T.S.p.2.10, tačiau nurodytas TS.2.10 yra automobilių krovimo stotelės techninės specifikacijos. Prašome patikslinti minimų "Tinklo maršrutizatoriaus" ir "Tinklo šakotuvo" technines specifikacijas, bei kur juos ketinama montuoti. | Esant neatitikimams vadovaujamasi STR 1.04.04:2017 37 p. nustatyta dokumentų viršenybe.
| Projekto E dalyje darbų žiniaraštyje nepateikti žemės kasimo darbų kiekiai, o iš pateikto *.pdf projekto lauko tinklų plano nėra galimybės tiksliai įsivertinti tranšėjų kasimo darbus tiek kabeliams, tiek įžeminimui. Prašome papildyti SŽ nurodant žemės darbų apimtis. | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
| Projekto E dalyje SŽ eil.Nr.6.1-6.8 nurodomas "Karšto cinkavimo lovys" su nuoroda į TS p.2.5, tačiau TS p.2.5 kabeliniams loviams nurodoma aplinka C1-C2, kas atitinka "šaltą cinkavimą". Prašome patikslinti ar uždaroms vidaus patalpoms būtinos "karšto cinkavimo" kabelinės konstrukcijos, ar vadovautis TS p.2.5 ir vertinti "šalto cinkavimo". | Vadovautis TS.
| Projekto E dalyje SŽ IN2401-01-YP-SŽ (8/8 lape) "Kitos išlaidos" eil.Nr.8.5 nurodyta "Adaptyvinės evakuacijos sistemos programavimo ir paleidimo darbai". Pagal projekte pateiktas medžiagas ir schemas tokios sistemos šiame pastate nėra. Prašome patikslinti kokie darbai numatyti šia išlaidų eilute. | Šių darbų nusimatyti nereikia
351491
| Projekto SK dalyje nurodyta: | Kiekius galima paskaičiuoti iš pateiktų brėžinių. Tiek tinkuotas, tiek gk sienas reikės glaistyti ir dažyti. Skaityti technines specifikacijas.
Projekto SA dalyje nurodyta:
Pagal pateiktus kiekius nėra aišku kiek sienų numatyta tinkuoti (G/K pertvaros netinkuojamos) kiek sienų glaistoma dažoma t.t. Prašome patikslinti vidaus sienų apdailos įrengimo kiekius, arba pateikite patalpų apdailos lentelę. Patikslinkite 793,38 m2 čia pertvarų kiekis? Ar G/K sienų plotas? Pagal pateiktus duomenis taip ir nėra aišku.
351998
1 | Esama situacija (Esminis) Sklypo plano dalis (SP). Techninio projekto, sklypo plano dalies, sąnaudų kiekių žiniaraščio punktuose 80 ir 81 yra nurodyta, kad turi būti įrengiama geomembrana 1,5 mm ir apsauginė neaustinė geotekstilė 400 g/m2, tačiau šioms medžiagoms techninės specifikacijos, kaip nurodyta TS-2.3 nėra pateiktos. Nepatikslinus medžiagų specifikacijų projekte gali būti panaudotos nekokybiškos medžiagos ir statinys gali neatlikti savo projektinės funkcijos. Klausimas. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus netikslumus prašome patikslinti techninio projekto, sklypo plano dalies, TS-2.3 papildant jį geomembranos 1,5 mm ir apsauginės neaustinės geotekstilės 400 g/m2 specifikacijomis. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus netikslumus prašome patikslinti techninio projekto, sklypo plano dalies, TS-2.3 papildant jį geomembranos 1,5 mm ir apsauginės neaustinės geotekstilės 400 g/m2 specifikacijomis. | Pagrindiniai parametrai pateikti TP. Atreipiame dėmesį, kad rangovas atsako už darbų kokybę.
2 | Esama situacija (Esminis) Konstrukcijų dalis (SK). Techninio projekto, konstrukcijų dalies, sąnaudų kiekių žiniaraščio punktuose 18-21 yra nurodyta, kad turi būti įrengiama neaustinė geotekstilė, tačiau šioms medžiagoms techninės specifikacijos, kaip nurodyta TS-3.7.8 ir TS-3.15 nėra pateiktos. Nepatikslinus medžiagų specifikacijų projekte gali būti panaudotos nekokybiškos medžiagos ir statinys gali neatlikti savo projektinės funkcijos. Klausimas. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus netikslumus prašome patikslinti techninio projekto, konstrukcijų dalies, TS-3.7.8 ir TS-3.15 papildant juos neaustinės geotekstilės specifikacijomis. | Pagrindiniai parametrai pateikti TP. Atreipiame dėmesį, kad rangovas atsako už darbų kokybę.
352199
1 | Projekto SA dalyje nurodyta. Projekte techninės specifikacijos vaizdas neatitinka aprašyme ir kiekių žiniaraštyje nurodytų gaminių. Prašome pateikti kiekvieno tualetinio aksesuaro technines specifikacijas ar bent jau norimo gaminio vaizdą, pagal pateiktus duomenis nėra galimybės užsiklausti tiekėjų. | Vadovautis TS 13.1
2 | Projekto SA dalyje pateikta. Šie gaminiai nenurodyti pastato medžiagų kiekių žiniaraštyje, prašome informuoti ar reikia vertintis šį gaminį jei taip pateikite kiekius. | Taip reikia vertintis. 2 vnt.
3 | Projekto SA dalyje nurodyta. Prašome informuoti ar šiuo pirkimu perkami stelažai, darbastaliai, el. autokrautuvai., jei taip prašome pateikti technines specifikacijas ir kiekius. | Šiuo pirkimu neperkami.
4 | Prašome informuoti ar šiuo pirkimu perkami administracinės dalies baldai, jei taip prašome pateikti technines specifikacijas ir kiekius. | Šiuo pirkimu neperkami.
352257
| Veiklų rūšių sąraše numatyta Lauko šilumos tinklų įrengimas, 7 eilutė. Tačiau prie projektinės dokumentacijos nerandame lauko šilumos įrengimo darbų projekto. Prašome paaiškinti , kur numatyti šie darbai, jų apimtys. Prašome pateikti projektą. | Vietoje "Lauko šilumos tinklų įrengimas" pakeičiama "Procesų valdymas ir automatizavimas". Pridedamas pakoreguotas veiklų sąrašas.
352341
| Prie pirkimo dokumentacijos yra pridėtas Procesų valdymo automatizacijos projekto dalis, tačiau veiklų sąraše PAV nėra. Prašome paaiškinti , kurioje veiklų sąrašo dalyje vertinti PAV. | Vietoje "Lauko šilumos tinklų įrengimas" pakeičiama "Procesų valdymas ir automatizavimas". Pridedamas pakoreguotas veiklų sąrašas.
352506
| SP dalyje nurodyta, jog kertami 2 medžiai. Prašau įvardinkite atstatomąją vertę. | Medžių kirtimo ir atstatomosios vertės vertintis nereikia. Užsakovas iki darbų pradžios organizuos medžių išpjovimą pats. Įsivertinti tik kelmų rovimą (1 vnt.)
352510
| 1. Projekto SA dalyje nurodyta, Pastato medžiagų kiekių žiniaraštyje nurodyta. Prašome patikslinti vartų kiekį. | TP SA IN2401-01-TP-SA-01.1 brėžinyje nurodyta V1- 1vnt, V2- 2vnt. , V3- 5vnt.
| Projekto SA dalyje dokumento žymuo IN2401-01-TP-SA-04.2 pateiktų vidaus durų kiekis, nesutampa su pastato medžiagų kiekių žiniaraštyje pateiktais vidaus durų kiekiais. Prašome patikslinti vidaus durų reikiamą kiekį. | TP SA IN2401-01-TP-SA-01.1 brėžinyje nurodyta V1- 1vnt, V2- 2vnt. , V3- 5vnt.
353274
| AS projekte brėžiniuose, aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijose yra numatytas kompiuteris su 32 colių monitoriumi ir programine įranga apsauginės ir įeigos kontrolės valdymui, tačiau žiniaraštyje to nėra numatyta. Ar reikia visa tai įvertinti Rangovui? | Reikia.
| AS projekte aiškinamajame rašte ir brėžiniuose yra nurodyta vaizdo stebėjimo sistema, tačiau nėra jos techninių specifikacijų ir žiniaraštyje neįtraukta. Ar Rangovas turi šią sistemą įsivertinti pagal brėžinius su specifikacijomis savo nuožiūra, ar vis dėlto bus pateikta trūkstama informacija? | Pagrindiniai parametrai: AS AR 9 skyrius. AS TS 5. Konkretus gaminys parenkamas DP stadijoje.
| GGS projekto brėžiniuose, techninėje specifikacijoje yra nurodytas kompiuteris su 27 colių monitoriumi ir programine įranga, tačiau žiniaraštyje to nėra. Ar turi Rangovas įsivertinti visa tai? | Taip, turės
| Veiklos rūšių sąraše nurodytas 7-tas punktas "Lauko šilumos tinklų įrengimo darbai". Šiame projekte šių darbų nėra. Ar pateiksite koreguotą Veiklos rūšių sąrašą ? | Vietoje "Lauko šilumos tinklų įrengimas" pakeičiama "Procesų valdymas ir automatizavimas". Pridedamas pakoreguotas veiklų sąrašas.
353381
| Specialiųjų sąlygų 6.1punkte nustatyta su pasiūlymu pateikiamų dokumentų visuma. Prašome patvirtinti kad su pasiūlymu NEREIKIA PATEIKTI: Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atsakingų asmenų“ Jeigu šį dokumentą pateikti reikia patikslinkite Specialiųjų sąlygų 6.1 punktą. | Patvirtiname, kad su pasiūlymu nereikia pateikti specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedo "Tiekėjo deklaracija dėl atsakingų asmenų". Vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo "Tiekėjų pašalinimo pagrindai" 1 p., šio dokumento (įskaitant, bet neapsiribojant) bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą.
353400
| TP SA dalyje, kiekių žiniaraštyje (IN2401-01-TP-SA.SŽ, lapas 2) yra pateikti pakabinamų lubų kiekiai: Drėgmei atsparios segmentinės lubos (600x600) – 169m2 (nuoroda į TS-10.4.4 (IN2401-01-TP-SA.TS, lapas 42)). Prašome patikslinti ar tikrai nepertekliniai reikalavimai yra luboms san.mazguose įrengti: labai aukšta akustinė kokybė nurodyta - klasė A, αw = 0,95; labai aukšta higienos klasė - sausas, drėgnas, garinis valymas ir net valymas vandenilio peroksido garais. Tokie higienos reikalavimai būna ligoninės patalpoms. | Vadovautis TP reikalavimais
| TP SA dalyje, kiekių žiniaraštyje (IN2401-01-TP-SA.SŽ, lapas 2) yra pateikti pakabinamų lubų kiekiai: Pakabinamos modulinės akustinės lubos (600x600) – 1003m2 (nuoroda į TS-10.4.3 (IN2401-01-TP-SA.TS, lapas 41 ir 42)). Pagal pateiktus aukštų lubų planus (IN2401-01-TP-SA-02.3 ir IN2401-01-TP-SA-03.3) matome, kad šios lubos bus įrenginėjamos kabinetuose, konferencijų salėse, koridoriuose, poilsio zonoje. Prašome patikslinti lubų technines specifikacijas. Ar tikrai užteks tik vidutinės garso sugerties klasės C (α 0,60–0,79). Ar visgi vadovautis techninėmis specifikacijomis pateiktomis skyriuje ” 8.7.1. Pakabinamos perforuotos akustinės lubos“ (IN2401-01-TP-SA.TS, lapas 42). Jeigu reikėtų vadovautis ” 8.7.1. Pakabinamos perforuotos akustinės lubos“ (IN2401-01-TP-SA.TS, lapas 42), tada prašome patikslinti TS, nes yra neatitikimų: paveikslėlyje pavaizduotos perforuoto gipso, bet aprašyme parašyta storis 40mm ir A sugerties klasė, kas gipsinėms plokštėms nepasiekiami parametrai. | Vadovautis TS 10.4.3
| TP SA dalyje, kiekių žiniaraštyje (IN2401-01-TP-SA.SŽ, lapas 1) yra pateikti grindų dangos kiekiai: 1. PVC grindų danga – 633m2 (nuoroda į TS-10.5.3 (IN2401-01-TP-SA.TS, lapas 43)); 2. Antistatinė PVC grindų danga – 77,5m2 (nuoroda į TS-10.5.3 (IN2401-01-TP-SA.TS, lapas 43)) Prašome patikslinti, ar tikrai visose patalpose bus įrengiamos, vadovaujantis nuoroda į TS-10.5.3, homogeninės antistatinės PVC grindų dangos? Nes TP SA dalyje daugiau nėra patiektų TS PVC grindų dangoms. | Taip, vertinant PVC dangą, vadovautis TS 10.5.3
| Jūsų pateiktame Veiklos rūšių sąraše neatitinka projektų dalys pagal TP sudėtį, trūksta Oro kondicionavimo; šildymo darbai, vėdinimo darbai išskirti nors projekto byla viena ir žiniaraščiuose išskaidyta į korpusus, administracines patalpas. Kur reikės įtraukti PVA dalies skaičiavimus? Ką vertinti 7 poz. „Lauko šilumos tinklų įrengimo darbai“? | Vietoje "Lauko šilumos tinklų įrengimas" pakeičiama "Procesų valdymas ir automatizavimas". Pridedamas pakoreguotas veiklų sąrašas.
| TP SA dalyje, kiekių žiniaraštyje (IN2401-01-TP-SA.SŽ, lapas 1) yra pateikti grindų dangos kiekiai: 1. Betoninių grindų paviršiaus šlifavimas, impregnavimas (gamybos patalpose) – 3129m2 (nuoroda į TS-10.5.5 (IN2401-01-TP-SA.TS, lapas 44)); 2. Epoksidinė grindų danga – 363m2 (nuoroda į TS-10.5.5 (IN2401-01-TP-SA.TS, lapas 44)). Abejoms grindų dangoms nuoroda į tą patį TS-10.5.5, kuriame nuotrauka pateikta poliruoto betono grindų, o aprašymas – epoksidinės dangos. Prašome pateikti patikslintas technines specifikacijas, tiek epoksidinei grindų dangai, tiek betoninėms šlifuotoms grindų dangoms. | Vadovautis projekto visuma: grindų planais, įrengimo detalėmis, TS bei aiškinamuoju raštu.
| LVN dalyje projekte brėžiniuose (58 ir 59 pusl. )ir TS yra nurodyti akumuliacinės talpos ir gaisriniai rezervuarai, bet į sąnaudų žiniaraštį jie neįtraukti. Ar šiuos įrenginius reikia įtraukti į pasiūlymą ar jie bus teikiami perkančiosios organizacijos? | Taip, reikia vertintis
| Aspauginiai stulpeliam yra įrašytas BROOF (t1) ugnies atsparumas. Ši specifikacija yra perteklinė ir apriboja konkurenciją. Gal galima ją panaikinti šią specifikacijos sąlygą. Taip pat yra neatitikimas TS- ar gaminys turi būti nerūdijančio plieno ar cinkuoto metalo? | Panaikinama ši specifikacijos sąlyga. Vadovautis TS.
| Ar į šį kiekį įeina žemės kasimo darbai po pastatu ir po polių įrengimo ? | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių. Bus pasirašoma bendros kainos sutartis, todėl rangovas turi įviertinti visus su polių įrengimu reikalaingus atlikti darbus, jeigu jų ir nėra patkta kiekių žiniaraščiuose.
| Išlyginamojo sluoksnio – smėlbetonio markė C20/25 yra netaisyklinga naudoti. Tai yra pramoninio betono markė. Siūlau du variantus: A. Paliekame „išlyginamasis sluoksnis“ kaip BETONĄ (ne smėlbetonį) C20/25. B. Paliekame SMĖLBETONĮ, bet sumažiname klasę: Išlyginamasis sluoksnis – smėlbetonis C16/20 | Patiksliname, galės būti naudojamas smėlbetonis C16/20
| Grindų ant grunto detalėse specifikuota dolomito skaldos frakcija 0/46 neegzistuoja. Standartinė dolomito skaldos frakcija 0/45. Prašome pataisyti. | Patiksliname, frakcija 0/45
| Grindų ant grunto detalėse ant specifikuotos stambios frakcijos dolomito skaldos dedamas XPS 300. Kad tai būtų galima padaryti reikėti papildomai įterpti išlyginamąjį smėlio sluoksnį lygų ar storesnį nei 20mm. Prašome patikslinti. | Sprendiniai detalizuojami DP stadijoje.
| Dėl g/k pertvarų kiekio. Perskaičiavę g/k 150 mm storio pertvarų kiekius gauname apie 1050 m2, darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyta. Prašome patikslinti kiekių žiniaraščius. | Kiekius apskaičiuokite iš pateiktų brėžinių.
| Dėl dangų kiekių. Perskaičiavę dangų kiekius gauname sunkiasvorių transporto apie – 5650 m2, pagal žiniaraštį 5526 m2; lengvųjų automobilių apie 702 m2, žiniaraščiuose 694 m2; Vejos gauname 3984,4 m2. Žiniaraštyje 3738 m2. | Kiekius apskaičiuokite iš pateiktų brėžinių.
| Darbų žiniaraštyje yra nurodyta, kad reikia sumontuoti 290 į lubas įleidžiamų šviestuvų, tačiau medžiagų žiniaraštyje tokių šviestuvų turime 239 vnt. Prašome patikslinti kuriais kiekiais vadovautis. | Kiekius apskaičiuokite iš pateiktų brėžinių.
| Darbų žiniaraštyje yra nurodyta, kad reikia sumontuoti 246 pakabinamų šviestuvų, tačiau medžiagų žiniaraštyje tokių šviestuvų turime 277 vnt. (įskaitant avarinius šviestuvus) Prašome patikslinti kuriais kiekiais vadovautis. | Kiekius apskaičiuokite iš pateiktų brėžinių.
| Darbų žiniaraštyje yra nurodyta, kad reikia sumontuoti 20 šviestuvų lauke, ant parapetų/fasadų tačiau medžiagų žiniaraštyje tokių šviestuvų turime 7 vnt. Prašome patikslinti kuriais kiekiais vadovautis. | Kiekius apskaičiuokite iš pateiktų brėžinių.
| Bendroje sumoje jėgos skydų turime 15 vnt. Tačiau montavimo darbų ir kabelių užvedimo tik 13 vnt. Prašome patikslinti kiekius. | Kiekius apskaičiuokite iš pateiktų brėžinių.
Teritorijos apšvietimui yra numatyta LED šviestuvai stulpelyje, tačiau techninėse specifikacijose turime tik šviestuvus montuojamus į grindinį, stulpelio techninių specifikacijų neturime - prašome papildyti stulpelių techninėmis specifikacijomis.
| Sąnaudų žiniaraštyje turime 10 ir 8 m aukščio atramas, tačiau Techninėse Specifikacijose 8 ir 6 m. Prašome patikslinti kokias atramas skaičiuoti. | Vadovautis TS
| Sąnaudų žiniaraštyje nurodytos 4vnt 2x22kW krovimo stotelės ir 1vnt 2x11kW krovimo stotelė, tačiau brėžinyje randame tik 2 vnt 2x22kW ir 2 vnt. Perspekyvines 2x22kW. Prašome patikslinti kiek ir kokių krovimo stotelių vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Sąnaudų žiniaraštyje yra nurodyta “Adaptyvios evakuacijos sistemos programavimo ir paleidimo darbai” tačiau jokių adaptyvių šviestuvų, centrinės baterijos, valdiklių neturime. Prašome patikslinti. | Vertintis nereikia
| Žiniaraštyje pateiktų lovelių (100mm ir 200mm pločio) bendras ilgis nesutampa su brėžiniuose pateiktais lovelių bendrais ilgiais: 100mm pločio lovelis-50m (32m brėžiniuose) ; 200mm –650m (310m brėžiniuose). Prašome patikslinti. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Lauko dalies brėžinyje yra pavaizduota apšvietimo atrama su šviestuvu, tačiau neurodyta kokia atrama ir šviestuvas. Prašome patikslinti užduotį. | Vadovautis TS 2.9.2. Gatvės šiestuvų atramų aukštis 8 m.
| Lauko dalies brėžinyje nurodyta, kad 24W (2080lm) šviestuvai turi būti ant atramų, sąnaudų žiniaraštyje - montuojami į grindinį, o techninėse specifikacijose – 150W 22500lm prožektorius montuojamas ant fasado. | Vadovautis TS 2.9.2. Šviestuvai numatomi įvairūs. Gatvės šiestuvų atramų aukštis 8 m.
| Brėžinyje šių šviestuvų randame 41 vnt, o sąnaudų žiniaraštyje nurodyti 43 vnt, prašome patikslinti kurias kiekiais vadovautis | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Lauko dalies brėžinyje yra nurodyta, kad 13W (1900lm) šviestuvai yra fasado šviestuvai, sąnaudų žiniaraštyje- šviestuvai ant stulpelių, o techninėse specifikacijose- įleidžiami į grindinį 1118 lm. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Lauko dalies brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje L1 yra fasado šviestuvas 80W, 12000lm, tačiau techninėse specifikacijose - gatvės šviestuvas 50W 7500lm. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Lauko dalies brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje L2 yra 60W 9000lm lauko šviestuvai ant atramos, tačiau techninėse specifikacijose – 200W 34000lm prožektorius ant fasado- prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis TS 2.9.2. Šviestuvai numatomi įvairūs. Gatvės šiestuvų atramų aukštis 8 m.
| Techninėse specifikacijose turime tik 22 (2x11) kW krovimo stotelės specifikacijas. Prašome papildyti 44 (2x22) kW krovimo stotelių techninėmis specifikacijomis. | Perkamos stotelės 4 vnt. 22 (2x11)kW
| Brėžinyje ŠV1 nurodyta 150W 22200lm šviestuvas, sąnaudų žiniaraštyje - 15W 22200lm pakabinamas šviestuvas, o techninėse specifikacijose- 150W 22209lm pakabinamas šviestuvas. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje ŠV2 nurodyta 20W 2126lm įleidžiamas šviestuvas, o techninėse specifikacijose- 39W 4464lm įleidžiamas šviestuvas. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| 2A brėžinyje randame 94 vnt. Šių šviestuvų. Prašome patikslinti sąnaudų žiniaraštį arba nurodyti kuriuo kiekiu vadovautis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje ŠV3 nurodyta 12W 1200lm įleidžiamas šviestuvas, o techninėse specifikacijose- 20W 2125lm įleidžiamas šviestuvas. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje ŠV4 nurodyta 39W 4465lm įleidžiamas šviestuvas, o techninėse specifikacijose- 12W 1200lm įleidžiamas šviestuvas. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Brėžinyje ir techninėse specifikacijose ŠV7 nurodyta 240W 37500lm prožektorius, o sąnaudų žiniaraštyje- 280W 37500lm prožektorius. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje turime šiuos šviestuvus, tačiau neturime jokių techninių specifikacijų jiems. Prašome pateikti technines specifikacijas. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Sąnaudų žiniaraštyje turime 28 vnt. Šviestuvų “Gaisrinis čiaupas”, tačiau brėžiniuose nėra nei vieno. Prašome patikslinti ar jų tikrai reikia, jų kiekį ir vietas. | Vertintis nereikia
| Sąnaudų žiniaraštyje turime tris skirtingas grindines dėžes - 4 vietų, 3 vietų ir 6 vietų, brėžinyje 4 ir 6 vietų, o techninės specifikacijos nurodo tik 9 vietų grindines dėžes. Prašome pateikti technines specifikacijas ir patikslinti užduotį. | Vadovautis informacija pateikta brėžinyje.
| Kiekiai žiniaraštyje -14 vnt; brėžinyje-16 vnt. Patikslinkite, kuria informacija vadovautis vertinant. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Patikslinkite apkrovą UPS , kadangi yra nurodyta tik reikalaujamas baterijos veikimo laikas . | Esant 50 proc. apkrovai.
| Nėra pateikta stebėjimo kamerų specifikacijos, taip pat kamerų kiekiai neįtraukti į žiniaraščius. Prašome patikslinti. | Pagrindiniai parametrai: AS AR 9 skyrius. AS TS 5. Konkretus gaminys parenkamas DP stadijoje.
| Nėra pateikta specifikacijų tinkliniam kamerų įrašymo įrenginiui-serveriui, taip pat įrenginys neįtrauktas į žiniaraščius. Prašome patikslinti. | Pagrindiniai parametrai: AS AR 9 skyrius. AS TS 5. Konkretus gaminys parenkamas DP stadijoje.
| Byloje IN2401-01-TP-ER , dalyje “1.5. Techniniai rodikliai” pateikti komutacinių spintų ir RJ45 lizdų/atvadų skaičius yra kelis kartus didesnis nei ER dalies žiniaraščiuose pateikti kiekiai. Prašome patikslinti. | Prašome vadovautis tokia dokumentų viršenybe: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraštis.
| Byloje IN2401-01-TP-ER , dalyje “2.VIETINIS LOKALUS LAIDINIS DUOMENŲ TINKLAS” sakoma, kad “Elektroninių ryšių įvadas projektuojamas atskiroje projekto dalyje – LER “. Tačiau LER dalis nėra pateikta su konkursine informacija. Prašome patikslinti. | Vertintis tik tai kas pateikta projekto apimtyje
| GSS dalyje yra nurodyta, kad signalai iš gaisrinių centralių turi perduodami į atskirus kompiuterius su monitoringo įranga ir jiems turi būti numatyt atskiri UPS įrenginiai, tačiau nei sąnaudų žiniaraštyje, nei techninėse specifikacijose šių produktų neturime. Prašome nurodyti kurioje dalyje yra vertinti šie įrenginiai arba papildyti sąnaudų žiniaraštį ir pateikti technines specifikacijas. | UPS įrenginį reikia vertinis.Parametrai pateikti TP ER TS 2.3
| GSS dalies principinėje schemoje yra nurodytas Cu 2x1,0 kabelis, tačiau sąnaudų žiniaraščiuose jo neturime. Prašome papildyti sąnaudų žiniaraštį | Vadovautis schemaje nurodytomis apimtimis.
| Byloje IN2401-01-TP-E, dalyje 2.5 nurodoma, kad ..”cinko sluoksnio storis iki 0,75 mikronų “. Prašome patikslinti specifikacijas, nes toks sluoksnis nėra pakankamas net minimaliai metalo apsaugai. | Cinko sluoksnis ne mažiau 35 mikronai.
| Principinėje schemoje pavaizduoti 28 vnt. įėjimo moduliai, tačiau sąnaudų žiniaraštyje ir brėžinyje turime 22 vnt. 1 įėjimo modulius ir 4 vnt. 4 išėjimų/4 įėjimų modulius. Prašome patikslinti kuriais kiekiais vadovautis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Prašome pateikti GV siurblinės elektros dalies brėžinį ir/arba sąnaudų žiniaraštį | Siurblinės aprašymas pateiktas VN dalyje
| Prašome patikslinti grindinių dėžių kiekį ir komplektaciją: kiekiai žiniaraščiuose ir brėžinyje nesutampa. Nurodyta komplektacija žiniaraštyje ir brėžinyje taip pat nesutampa. | Vadovautis informacija pateikta brėžinyje.
353851
| Sklypo sutvarkymo sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyta 12 vienetų apsauginių stulpelių. Jie taip pat yra Architektūrinėje dalyje, bet 14 vienetų. Prašome patikslinti ar kiekiai nesidubliuoja? | Dubliuojasi, vadovautis SP dalimi.
| Konstrukcijų sąnaudų kiekių žiniaraštyje g/b elementų kiekiai nurodyti vieni, o brėžiniuose- kiti. Prašome patikslinti, kuriais kiekiais vadovautis. | Vadovautis informacija pateikta brėžinyje.
| Konstrukcijų sąnaudų kiekių žiniaraštyje laiptų maršų kiekis nurodytas su aikštelėmis, o brėžiniuose nurodytas tik laiptų maršų kiekis. Prašome patikslinti laiptų aikštelių kiekį, bei pateikti jų išmatavimus. | Vadovautis Konstrukcijų sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateiktu kiekiu
| Sklypo sutvarkymo sąnaudų kiekių žiniaraštyje tvoros segmentų kiekis yra 55m. Prašome patikslinti ar neturėtų būti 55 vnt? Kadangi 138 m padalinus iš 2,5 m gaunasi 55 vnt. | Vadovautis informacija pateikta brėžinyje.
353980
| Projekte numatytos betoninės trinkelės 500x500x100 - (70m2), tokių išmatavimų trinkelių negali pasiūlyti joks gamintojas. Prašome nurodyti konkretų gamintoją, kuris gali pasiūlyti tokį gaminį, arba pakeisti trinkelės matmenis. | Šaligatvio plytelės pėsčiųkų eismui, kaip numatyta TS ir MŽ - 500x500x80, https://www.betonomozaika.lt/produktai/hansa-8-plus/
354079
| SP projekto dalies aiškinamojo rašto 2.2 punkte nurodyta, kad kertamas vienas medis. Prašome šiuos darbus įtraukti į kiekių žiniarašti. Ar reikia įsivertinti atstatomąją vertę? Jeigu taip, kokia ji? | Medžių kirtimo ir atstatomosios vertės vertintis nereikia. Užsakovas iki darbų pradžios organizuos medžių išpjovimą pats. Įsivertinti tik kelmų rovimą (1 vnt.)
| SP projekto dalies aiškinamojo rašto 3.4 punkte nurodyta "Aplinka apželdinama veja ir augalais.". Kiekių žiniaraščiuose pateikti tik atstatomos vejos kiekiai, tačiau kitų augalų sodinimas nenumatytas. Prašome patvirtinti, kad augalų sodinimas neperkamas. Jeigu sodinimo darbai perkami, prašome pateikti kiekius ir augalų specifikacijas. | Vadovautis informacija pateikta brėžinyje.
354461
| Sutarties priede, veiklų sąraše, kuri turės užpildyti konkurso laimėtojas yra 7 eilutė „Lauko šilumos tinklų įrengimo darbai“. Šilumos šaltinis – šilumos siurbliai. Tinklų kaip ir nėra...Klausimas – kokius darbus skaičiuoti / vertinti pagal veiklų sąrašo 7 eilutę? | Vietoje "Lauko šilumos tinklų įrengimas" pakeičiama "Procesų valdymas ir automatizavimas". Pridedamas pakoreguotas veiklų sąrašas.
| Projektinėje dokumentacijoje yra byla IN2401-01-TP-PVA PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA. Nors veiklų sąrašo su pasiūlymu pateikti nereikia, prašome atsakyti: 1. Ar bus patikslintas veiklų sąrašas ir PVA darbų kainą vertinti atskirai. 2. Jeigu veiklų sąrašas nebus patikslintas – atsakykite prie kokių darbų vertinti / pridėti PVA darbų vertę. | Vietoje "Lauko šilumos tinklų įrengimas" pakeičiama "Procesų valdymas ir automatizavimas". Pridedamas pakoreguotas veiklų sąrašas.
356336
| Prašome pateikite konkretų metodą, priemones ir technologiją, kurią reikia naudoti esamo grunto pagerinimui pagal MN GPSR 12 | Pažymime, kad projekte numatytas žemės sankasos gruntų sustiprinimas, ne pagerinimas. Rangovas galės pasirinkti metodus, priemones ir technologiją, numatytus MN GPSR 12.
| Pildant EBVPD pastebėtas neteisingas objekto adresas. Prašome ištaisyti adresą. | Patiksliname EBVPD formą
356396
| SP projekto dalies žiniaraštyje IN2401-01-TP-SP-MŽ, betoninių bortų įrengimo dalyje duoti betono kiekiai kurie galimai yra per maži pagal duotas bortų įrengimo detales, prašome patikslinti betono kiekius bortų įrengimui. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Numatytas grunto stabilizavimas, bet nepateikta grunto stabilizavimo specifikacija, prašome pateikti. | Žemės sankasos gruntų sustiprinimą atlikti vadovaujantis, MN GPSR 12 reikalavimais. Nurodytame dokumente yra pateikti reikalavimai statybos darbams, statybos produktams, kontrolei ir priėmimui.
356425
| Dėl liftų. Projekte nurodytoje lifto specifikacijoje rašoma, kad liftas yra 2 sustojimų. Projekto žiniaraštyje nurodyta 3 sustojimų. Kiek turi būtų lifto sustojimų? | 2 sustojimai.
| Ar aliuminio plokštę (lamelę) galima dalinti? Nurodytas ilgis 8300mm ar galima dalinti į 3 dalis? | Sprendžiama DP sprendiniuose
| Koks tikslus fasadinės lamelės plokštės storis? Žiniaraštyje suprantame, kad storis 100mm, projekto aprašyme nurodyta 4-5mm. | Vadovautis SA dalyje pateikta TS
| Dėl liukų ir stoglangių. Projekte varčia apibrėžiama netiksliai ir tai klaidina. Dažniausiai gamybos paskirties pastatuose montuojami stoglangiai su polikarbonatine varčia. Ar ją galima naudoti? | Vadovautis TP pateiktais sprendiniais
| Taip pat pastato laiptinėse nurodyta, kad bus įrengti stoglangiai, kaip projektuojama dūmų šalinimas būtent laiptinėse? | Vadovautis TP pateiktais sprendiniais
| Dėl vidaus durų. Durų žiniaraštį prie specifikacijų pateikti vieni kiekiai, projekto žiniaraštį nurodyti kiti. Kurie kiekiai yra teisingi? | Vadovautis durų žiniaraščiu.
| Žiniaraštyje „Montuojamas ženklinimas su informacija apie vandens telkinį (su fluorescencinėmis arba nakties metu apšviestomis rodyklėmis).“ Nėra nurodytos nei aprašytos tikslesnės specifikacijos. Prašome patikslinti. | Detalizuojama bus DP metu.
356560
| Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo lentelės 3.1 punkto pagrindimui reikalaujama pateikti užsakovo pažymą, kurioje turi būti nurodomas tiekėjo atliktų darbų pavadinimas/apibūdinimas, per reikalaujamą laikotarpį atliktų darbų vertė, tikslios darbų atlikimo datos ir kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Užsakovas išduoda pažymą apie per visą sutarties laikotarpį objekte atliktų darbų vertę. Manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis, nes užsakovas neturi duomenų kiek rangovas objekte atlieka darbų savo jėgomis, todėl tokios pažymos neišduoda. Tuo labiau neišduoda kiekvienam konkursui, kuriame dalyvauja tiekėjas, kadangi suma reikalinga per paskutinius 5 metus. Prašome patvirtinti, kad specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo lentelės 3.1 punkto pagrindimui bus tinkama užsakovo pažyma, kurioje nurodoma bendra atliktų darbų vertė ir patikslinti minėtą punktą. | Reikalavimas nurodyti užsakovo pažymoje darbų vertę atliktą savo jėgomis nėra savitikslis, nes tai leidžia įsitikinti tiekėjo turimos kvalifikacijos atitiktimi keliamam reikalavimui. Pastebėtina, kad tiekėjo (rangovo) deklaravimas apie neva savo jėgomis atliktus darbus nėra patikimas informacijos šaltinis. Perkančiosios organizacijos būdamos viena iš rangos sutarties šalių turi informaciją apie subrangovus ir jų atliekamus darbus. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad reikalavimuose numatyta, jog įrodymui bus priimtini ir užsakovo pasirašyti ir antspaudu patvirtinti darbų priėmimo-perdavimo aktai, kiti dokumentai, jei juose yra visa reikalaujama informacija.Todėl prašome laikytis pirkimo dokumentų reikalavimų.
356715
| Specialiosiose salygose pridėtas Veiklos rūšių sąrašas. Jame nurodyta: "7 Lauko šilumos tinklų įrengimo darbai". Pridėtame projekte nerandame tokios projekto dalies. Ar kas nors turi būti vertinama? | Vietoje "Lauko šilumos tinklų įrengimas" pakeičiama "Procesų valdymas ir automatizavimas". Pridedamas pakoreguotas veiklų sąrašas.
| Pateikta projekto "IN2401-01-TP-T - Technologijos dalis". Brėžiniuose pažymėti stelažai, darbastaliai ir kita įranga. Prašome patvirtinti, kad jokios įrangos iš projekto Technologių dalies vertinti nereikia. | Vertintis nereikia
356739
| Prašome patikslinti, pagal kurią techninę specifikaciją turi būti vertinamos pakabinamos modulinės akustinės lubos. Pagal kiekių žiniaraštį: Yra pridėta specifikacija „8.7.1. Pakabinamos perforuotos akustinės lubos (kabinetuose, konferencijų salėje)“ šitai specifikacijai kiekiai nepateikti. Ar reikia vertintis lubas pagal 8.7.1 techninę specifikaciją? | Lubų TS nurodyta 8.7.1 bei 10.4.4
| 1. Projekto SA dalies sąnaudų žiniaraštyje nurodyta: Techninė specifikacija TS-10.5.5 aprašo visai kitą dangą:Sk dalyje nurodytas impregnantas ir kietikslis, tačiau nepateiktos techninės pecifikacijos medžiagoms. Prašome patikslinti, kokia grindų danga turi būti įrengta šlifuotos impregnuotos grindys, epoksidinė grindų danga ar papildomu kietikliu padengtos impregnuotos grindys? | Vadovautis SA pateiktai grindų planai. Jame aiškiai nurodyta, kur numatyta betoninės grindys, kur epoksidinės.
| Prašome pateikti betono paviršiaus kietiklio technines specifikacijas. Arba patvirtinti, kad jis neturi būti naudojamas. | Vadovautis TP sprendiniais. Konkretų galimį parenkama DP stadijoje.
357218
| Projektinėje dokumentacijoje suprojektuoti ne tik šildymo ir vėdinimo, bet ir vėsinimo darbai. Nors veiklų sąrašo su pasiūlymu pateikti nereikia, prašome. Ar bus patikslintas veiklų sąrašas ir įterpta eilutė „Vėsinimo darbai“ atsakyti. Jeigu veiklų sąrašas nebus patikslintas – atsakykite prie kokių darbų vertinti / pridėti vėsinimo darbų vertę. | Vėsinimo darbus vertintis pozicijoje "Vėdinimo darbai"
357952
| ŠVOK projekto aiškinamajame rašte yra nurodyta, kad oro drėgmė patalpose nekontroliuojama. Projekto kiekių žiniaraščiuose vėdinimo sistemose NOTS, OTS abiejuose korpusuose randame po 2 vnt. drėgmės surinkėjų. Ar jie yra reikalingi? Jeigu taip - prašome pateikti įrenginio technines specifikacijas. | Drėgmės surinkėjų nevertinti
358312
| Sklypo sutvarkymo želdynų dalies sąnaudų žiniaraštyje nurodyta, kad sodinami tik paprastieji klevai, bet techninėse specifikacijose, 4.4. punktas ,,STIEBŲ IR ŠAKNŲ ŽEMĖS GUMULO INKARAVIMAS‘‘, sodmenų reikalavimuose nurodyti ne tik medžiai, bet ir krūmai su varpiniais augalais. Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti krūmus ir varpinius augalus? | Taip, reikia vertintis
358627
| Sutarties projekto 6.2 punkte rašoma, kad rangovas per 28 kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo turės pateikti konkurso pasiūlyme pateikto grafiko, nurodyto veiklos rūšių sąraše, pataisymą. Tačiau konkurso sąlygose niekur nėra reikalaujama pateikti nei grafiko, nei veiklos rūšių sąrašo. prašome patikslinti ar reikia pateikti? | Vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 10.2 p., tiekėjui specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedo „Sutarties projektas“ priedo „Veiklos rūšių sąrašas“ užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu nereikia. Veiklos rūšių sąrašas pildomas laimėtojo prieš pasirašant pirkimo sutartį.
358990
| Manome kad Perkančioji organizacija turėtų ištaisyti klaidas ir patikslinti EBVPD formą, kurioje šiuo metu įrašyta: Procedūros tipas Atvira Pavadinimas: Gamybos paskirties pastato Gamybos g. 1 ir Gamybos g. 3, Alytuje statybos darbai Trumpas aprašymas: Perkami gamybos paskirties pastato Gamybos g. 1 ir Gamybos g. 3, Alytuje statybos darbai | Patiksliname EBVPD formą
360424
| 1. Skaičiuojant pagal eskizus pateiktus TP-SA-04.1 vitrinų plotas 878,41 m2. Žiniaraščiuose numatytas vitrinų plotas 642,93 m2. Prašome patikslinti žiniaraščius. | Prašome vadovautis tokia dokumentų viršenybe: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraštis.
360516
| Pastebėjome, kad elektrotechninės projekto dalies sąnaudų žiniaraštyje, skyriuje „Lauko, teritorijos ir fasado apšvietimas“ pateiktų šviestuvų pozicijų (4.31.; 4.32.; 4.33.) aprašymai nesutampa su nurodyta TS 2.9.2. Prašome patikslinti. | Vadovautis TS 2.9.2. Gatvės šiestuvų atramų aukštis 8 m.
360755
| Projekto SA dalies žiniaraštyje pateikti darbai: "Sienų/pertvarų tinkavimas, glaistymas, dažymas 2k. dažais, spalva – balta 3122 m2". Ar į šitą kiekį įtrauktas ir gipsokartono sienų glaistymas ir dažymas? | Tiek tinkuotas, tiek gkp sienas reikės glaistyti ir dažyti. Tikslų kiekį galima apskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
360919
| LVN dalies žiniaraščiuose duoti žemės darbų kiekiai šulinių įrengimui per maži, reikia vertinti ne tik įrengiamo šulinio tūri kasimui, bet ir šlaitavimą duobių, saugiam šulinių įrengimui ir pajungimui į tinklus, prašome patikslinkite. GV siurblinė pažymėta brėžinyje tarp atvirų rezervuarų, bet neįtraukta į kiekių žiniaraštį, kas tai per statinys, pateikite brėžinius, kiekių žiniaraštį. | Atkreipiame dėmesį, kad tai bendros kainos sutartis - tiekėjas turi įsivertinti visus darbus reikalingus įgyvendinti projekte numatytus sprendinius. Siurblinės aprašymas ir parametrai pateikti VN dalyje.
361475
| 1. Prašome pateikti atsakymą ar šiuo pirkimu yra perkami Stelažai, ratų kreipiančiosios ir kita įranga numatyta Technologijų dalyje. | Neperkami
| 2. Prašome pateikti atsakymą ar šiuo pirkimu yra perkama PVA dalies apimtys, nes Specialiųjų sąlygų 6 Priedo "Sutarties projektas" Priede Nr.2 nėra įvardinta PVA Dalis, jos atlikimo terminai ir kaina. | PVA perkama
361634
| 1. Lauko buitinių nuotekų dalies žiniaraštyje slėginės linijos Dn63 yra 300 m, plane nurodyta 68,8 m. Prašome nurodyti kuom turime vadovautis skaičiuodami projektą. Lauko lietaus nuotekų L1 dalyje žiniaraštis duoda 193,5 m, o plane randame tik 171 m. Taip pat neatitinka šulinių skaičius. Slėginis vamzdis plane nurodytas Dn90 mm, o žiniaraštyje slėginis vamzdis yra Dn63 mm. Tarp šulinių L1-2 – L1-3 plane nurodytas diametras Dn250 mm, žiniaraštyje tokio diametro nėra visai. Kuom reikia vadovautis skaičiuojant projektą? Lauko lietaus nuotekų L2 dalyje žiniaraštyje iš viso nurodyti 354,4 m, plane suvedus gaunasi 384,1 m (plius yra nepažymėtų atstumų). Drenažas. Iš plano susivedus atstumus gaunasi 1002,2 m (plius yra nepažymėtų atstumų), o žiniaraštis duoda tik 908 m. Pagal lauko lietaus nuotekas už sklypo ribos (UAB „Dzūkijos vandenys“ dalyje) žiniaraštyje nurodyti 8 vnt. Dn1000 mm šuliniai ir 3 vnt. Dn425 mm šuliniai. Pagal planą šulinių su nepažymėtais diametrais yra 9 vnt. Išilginiame profilyje matosi 5 vnt. Dn1000 mm šulinių ir 3 vnt. Dn425 mm šuliniai. Kiek iš kokių šulinių reikia įrengti lietaus nuotekoms už sklypo ribos? Pagal pateiktus lauko inžinerinių tinklų planus ne visur yra nurodyti atstumai ir šulinių gyliai, diametrai. Norint tiksliai įsivertinti įrengiamų šulinių ir trasos įrengimo kaštus, prašome pateikti išilginius profilius, arba šulinių numerius, jų įgilinimus ir diametrus. Tikslius vamzdynų atstumus. Lauko lietaus nuotekynė atkarpoje tarp šulinių L1-12 ir L1-11 (Projektas IN2401-01-TP-LVN2 ) ties ventiliacijos šachta kerta požeminę kabelių – vamzdynų koridorių. Prašome pateikti montuojamo vamzdyno praėjimo pro minėtą koridorių pjūvį ir reikalui esant vamzdyno praėjimo pro koridoriaus sieneles detalės brėžinį, kad galėtume teisingai įsivertinti darbų kiekius ir sąnaudas. Lietaus nuotekų vamzdžio apačios pasijungimo į lietaus nuotekų siurblinę vietoje 111,40, pasijungimo į veikiančius nuotekų tinklus vietoje (šulinyje L1-15) 109,84. Atstumas nuo siurblinės iki šulinio 353,8 m. Ar netikslinga būtų kloti lietaus nuotekų liniją nuo infiltracinės talpos iki šulinio L1-15 didesnio skersmens vamzdžiu minimaliai leistinu nuolydžiu taip išvengiant siurblinės, kas sumažintų statybos kainą ir eksploatacines sąnaudas ateityje. | Prašome vadovautis tokia dokumentų viršenybe: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraštis. Sprendiniai detalizuojami DP stadijoje.
| 2. Projekte nepateikta geotekstilės techninės specifikacijos prašome pateikti geotekstilės technines specifikacijas: SK dalyje | Pagrindiniai parametrai (storis, tankis) pateikti SK dalyje
| 3. SP dalyje nėra geomembranos ir neaustinės geotekstilės techninės specifikacijos: | Pagrindiniai parametrai (storis, tankis) pateikti SK dalyje
| 4. SP dalyje nepateikta suolų su stalu techninės specifikacijos: Prašome pateikti technines specifikacijas | Gaminio matmenys: 1550 x 1900 x H/445/805mm. Betonas: natūralus, architektūrinis, nedažytas. * Betoniniai gaminiai gaminami iš betono C 40/50 klasės, kuri atitinka stiprumo reikalavimus pagal Europos standartą EN 206-1. Metalas:* Cinkuotas plienas. Dažytas metalas (RAL spalvos) * Metalas gruntuojamas antikoroziniu milteliniu cinko gruntu ir dažoma milteliniais dažais (spalva pasirinktinai iš RAL paletės) Mediena: * IROKO mediena
| 5. Projekto SA dalyje pastato medžiagų kiekių žiniaraštyje nurodyta: Pagal pateiktas projekte vitrinų išklotines dokumento žymuo IN2401-01-TP-SA-04.1 lauko vitrinų kiekis 877,9583 m2, prašome patikslinti lauko vitrinų kiekį. | Tikslų kiekį galima apskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
| 6. EBVPD formoje nurodytas objekto adresas: Projekte objekto adresas: Prašome patikslinti EBVPD formą | Patiksliname EBVPD formą
362166
| Ar bus tenkinama tiekėjo kvalifikacija jeigu tiekėjo atestate bus nurodyta "gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas, o sąlygose prašoma "gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas" ? | Taip
362728
Komisija, vadovaudamasi VPĮ 36 str. 5 d. ir bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3. punktu, nutarė pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje nurodyto termino
363155
| Kadangi TP yra daug netikslumų, kuriems reikalingi paaiškinimai, todėl prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą. | Komisija, vadovaudamasi VPĮ 36 str. 5 d. ir bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3. punktu, nutarė pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje nurodyto termino
366017
| Pateikite sanitarinių prietaisų technines specifikacijas, nes žiniaraštyje VN dalyje parašytų T.S. 2.25 projekte nėra. | Žiūrėti VN TS 2.22
367375
| 2025-09-23 atsakėte (358312 atsakymas), kad reikia įsivertinti ir "Sodinamus krūmus ir varpinius augalus", kurie numatyti TS. Prašome nurodyti jų kiekis, kadangi brėžiniuose pažymėti tik medžiai, kurie numatyti ir kiekių žiniaraštyje. (63 vnt., t.y. paprastasis klevas). Sodinami krūmai ir varpiniai augalai brėžiniuose nepažymėti. | 1.Pinus mugo Mops, Kalninė pušis - 10 vnt. 2. Spiraea x billardii, Bilardo lanksva - 20 vnt. 3.Calamag ostis Acutifloras, Lendrūnas - 40 vnt.
367803
| VN projekto dalyje gamybinėje patalpoje tarp ašių 16-17 ir L-H yra matomas latakas 8m. ilgio. Kiekių žiniaraštyje jo nėra, ar reikia vertinti, jeigu taip pateikite technines specifikacijas. | Taip reikia vertinti. DN110
367808
Manome, kad atsakymai pateikti teisingai. Tiekėjai turi galimybę susiskaičiuoti kiekius kiekius iš informacijos pateiktos projekte.
367961
2025-09-24 pateikti atsakymai įklausimus Lubos:
| Pagal pateiktus atsakymus dėl lubų taip ir nėra aišku kokius kiekius, kokių lubų ir pagal kurias technines specifikacijas reikia vertintis. Techninės specifikacijos, kiekių žiniaraščiai ir brėžiniuose lubų žymėjimai skiriasi. Tiekėjai matydami neatitikimus ir pateikdami klausimus, tikisi gauti atsakymus pagal kuriuos būtų įmanoma įsivertinti darbų kiekius ir užsiklausti medžiagų tiekėjus. Prašome pateikti patikslintus atsakymus dėl pakabinamų lubų, kokius kiekius pakabinamų lubų, pagal kurias technines specifikacijas reikia įsivertinti. | Atsakymai pateikti.
| Jei techniniame projekte nepateikti sprendiniai, techninės specifikacijos ir pirkimo metu į tiekėjų klausimus atsakymai nepateikiami tai tiekėjai neprivalo vertintis šių darbų, nes nėra duomenų ką vertintis, todėl pakartotinai prašome atsakyti į neatsakytus klausimus, kad tiekėjai galėtų įsivertinti realias darbų ir medžiagų kainas ir užsiklausinėti gamintojus. | Atkreipiame dėmesį, kad bus pasirašoma bendros kainos sutartis - visi projekte numatyti sprendiniai turės būti įgyventi.
368800
| Prašome patikslinti projekto sprendinius SK dalyje: 1. Grindų detalėse GR1, GR1.1, GR2, GR2.1 nurodoma, kad betono danga nepjaustoma susitraukimo siūlėmis. Tuo pačiu projekte pateiktas mazgas DS-2, kuriame nurodoma, kad grindų detalėse GR1 ir GR-1.1 įrengiamos pjautinės deformacinės siūlės Prašome pateikti atsakymą ar GR1 ir GR1.1 įrengiamos pjautinės deformacinės siūlės ar ne. 2. Projekte pateikiamas tik stogo konstrukcijų plieninių gaminių svoris 51,4 t. Prašome patikslinti kitų metalų kiekius, antkolonius, parapetus,. statinio ryšius susietus su stogo konstrukcija, bei atsakyti ar kitų konstrukcijų metalai neprojektuojami ir neperkami (pvz. vartų,durų, vitrinų aprėminimo metalai, kolonų ryšiai ir t.t.. )Taip pat pateikti preišgaisrinius reikalavimus visiems metalo gaminiams ir priešgaisrinio ugniaatsparinimo kiekius. 3. Prašome paaiškinti ir detalizuoti prie ko tvirtinama sandwich plokštė nuo 8.25m iki 9,80m aukštyje, kaip užtikrinamas jos stabilumas pagal PR-1 detalę ir pjūvis 1-1. 4. Detalėje CM-2 parodytas nespecifikuotas nerūdijančio plieno Z profilis. Prašome patikslinti Z profilio matmenis, nerūdijančio plieno markę, taip patvirtinti, kad jo tvirtinimas specifikuotu zn betonsraigčiu nesukels korozijos. 5. Detalėje CK-1 parodytas mazgas iki -1,35m altitudės, tuo pačiu grindų detalė GR-2.1 yra tik -0,9m. Prašome patikslinti detalę GR-2.1 iki -1,35 altitudės, patikslinti žemės darbų ir kitus kiekius. 6. Projekte pateikta principinė CP-1 cokolinės plokštės 3D vaizdas. Remianti šiuo vaizdu ir cokolio detale CK 1 galima daryti išvada ,kad 2 cokolinės plokštės prijungiamos prie 1 kolonos tik 3 nespecifikuotais varžtais. Prašome patvirtinti, kad toks sprendinys atlaiko 1,35 m grunto apkrovą ir ateityje nebus griūties ar kitų deformacijų, dėl netinkamo sprendinio. 7. Detalėje CK -1 nėra parodyta cokolinių plokščių hidroizoliacija ir apšiltinimas, prašome patvirtinti, kad sprendinys atitinka A++ reikalavimus. 8. Prašome pateikti Detalėje CK-1 naudojamų 3 varžtų, skirtų tvirtinti cokolines plokštes prie kolonų specifikacijas ir technines charakteristikas. 9. Detalėje AL-1 tvirtinimas aliuminio fasadinės sistemos prie perdangos plokštės nėra parodyta šilumos izoliacija. Prašome patvirtinti, kad iš rangovo nebus reikalaujama papildomai apšiltinti aliuminio sistema ties šia vieta ir atlikti papildomą apdailą. 10. Detalėje PR-1 aliuminio sistema galimai yra užpildyta izoliacine medžiaga. Prašome atsakyti ar tai klaida ar tą būtina atlikti, bei pateikti izoliacinės medžiagos kiekius ir specifikacijas. 11. Prašome patvirtinti, kad SP dalyje nurodomi žemės darbų kiekiai apima ir žemės kasimo darbus iki projektinės altitudės po pastatu. 12. SP dalyje prie žemės darbų, nurodomas užpylimas. Prašome paaiškinti ar šis kiekis nesidubliuoja su SK dalies grindų pagrindų GR1, GR1.1, GR2, GR2.1 žemės darbų kiekiais. Taip pat prašome patikslinti sąvoka užpylimas iš DŽ ir pateikti specifikaciją medžiagoms. | 1. Įrengiamos. 2. Kiekius galite susiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių. Atkreipiame dėmesį, kad bus pasirašoma bendros kainos sutartis - visi projekte numatyti sprendiniai turės būti įgyventi. 3. Sprendiniai bus detalizuojami DP stadijoje. 4. Sprendiniai bus detalizuojami DP stadijoje. 5. Sprendiniai bus detalizuojami DP stadijoje. 6. Sprendiniai bus detalizuojami DP stadijoje. 7. Vadovautis TP sprendiniais. 8. Sprendiniai bus detalizuojami DP stadijoje. 9. Sprendiniai bus detalizuojami DP stadijoje. 10. Vadovautis TP sprendiniais.11. Kiekius galite susiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių. Atkreipiame dėmesį, kad bus pasirašoma bendros kainos sutartis - visi projekte numatyti sprendiniai turės būti įgyventi. 12. Kiekius galite susiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių. Atkreipiame dėmesį, kad bus pasirašoma bendros kainos sutartis - visi projekte numatyti sprendiniai turės būti įgyventi.
373116
| Ar reikia Rangovui vertinti Kadastrinės bylos parengimo, Registrų centro įregistravimo kaštus ir kitas paslaugas? Ar tuo rūpinsis pats užsakovas? | Taip rangovas privalo įsivertinti kadastrinės bylos parengimo, Registrų centro įregistravimo kaštus ir kitas paslaugas susijusias su statybos užbaigimo procedūromis. Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“ 8.1.2. punkte yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad „Rangovui užbaigus visus darbus, teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą, rangovas privalo užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) organizuoti statybos užbaigimo procedūrą, savo lėšomis parengti visus pagal statinį ir jo statybos rūšį privalomus dokumentus, kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ statybos užbaigimo procedūrai atlikti bei pagal suteiktą užsakovo įgaliojimą, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre statinius, kuriems buvo atliktos užbaigimo procedūros.“ | Atsakyta 2025-10-01
375422
| Prašome patikslinti savo atsakymus. Pridedame lentelė su klausimais, į kuriuos atsakymai buvo, kad žiūrėti brėžiniuose. Prašome pateikti tikslius atsakymus, kad tiekėjai galėtų tiksliai įsivertinti projekto apimtis. KLAUSIMAI PATEIKTI KITAME EXCEL LAPE "Pranesimas 375422" | Atsakymai pateikti teisingai, tiekėjai kiekius gali įsivertinti iš pateiktų brėžinių.
375691
| 1. SA dalies ,,IN2401-01-TP-SA-04.1‘‘ ir ,,IN2401-01-TP-SA-10.1‘‘ brėžiniuose ant pastato vitrinų pavaizduotas pastato ,,Logo‘‘, bet pačiame projekte ir žiniaraščiuose apie tai nėra nieko minima. Prašome patikslinti ar tiekėjui reikia įsivertinti pastato logotipą? Jei taip, nurodykite tikslų pavadinimą bei matmenis. | Logotipų vertintis nereikia
375844
| 1. Projekto ŠVOK dalyje __ VĖDINIMAS. NOTS, OTS, VĖDINIMO SISTEMOS_149 eil. Drėgmės surinkėjas 2 kompl.. Nepateiktos specifikacijos ir brėžiniuose nerandame pažymėta. Prašome patikslinti ar turi būti vertinama. Jei vertinama pateikite technines specifikacijas. | Drėgmės surinkėjų vertintis nereikia
377267
Stogo dangos specifikacijos pateiktos SA dalyje TS 5.1. Spalva gali būti analogiška RAL 7016, 7024 arba 7012. Sieninių daugiasluoksnių plokščių ("Sandwich" tipo) techninės specifikacijos pateiktos SK dalyje. „Analogas“ – bet koks lygiavertis pakaitalas, kuris atitinka techninius parametrus.
383922
Vadovautis TP sprendiniais
386560
1. | Statinio architektūros dalyje, durys sąnaudų žiniaraštyje nesutampa su projektiniu žiniaraščiu – nepateikti kitokie durų variantai (kai durys turi būti priešgaisrinės, įstiklintos). Tai pat jų kiekis ženkliai skiriasi, pvz. VD100 pagal sąnaudų žiniaraštį yra 18 vnt., o pagal projektą, įskaitant variacijas – 24 vnt. Prašome patikslinti sąnaudų žiniaraštį. | Prašome vadovautis tokia dokumentų viršenybe: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraštis.
2. | Statinio architektūros dalyje, sąnaudų žiniaraštyje lauko durų matmenys nurodyta „švaraus“ praėjimo, tačiau pagal projektą jų matmenys yra didesnės. Tai pat vidaus durims yra pavaizduotos angų matmenys, BR ir LZ. Prašome patikslinti, ar turime vertinti duris pagal angų dydžius ar pagal BR/VZ matmenis? | Durų matmenys - pagal angų dyžius
3. | Statinio architektūros dalyje, vidaus durų VDg130 plotas nurodytas 3,80 m2, tačiau pagal duotą brėžinį jų plotas yra 2,73 m2. Prašome patikslinti durų matmenis. | Durų matmenis vertintis pagal brėžinį
4. | Statinio architektūros dalyje, lauko durys LD150 parodytos kaip aklinos, o pagal aprašymą – aliuminio su įstiklinimu. Prašome patikslinti, kokios durys turi būti skaičiuojamos? | Durys LD150 - aliuminio su įstiklinimu
5. | Statinio architektūros dalyje, sąnaudų žiniaraštyje yra durys VD150al, tačiau projekto aukštų planuose ir durų žiniaraštyje tokių nėra. Prašome patikslinti, ar turime vertinti šias duris? | Prašome vadovautis tokia dokumentų viršenybe: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraštis.
6. | Statinio architektūros dalyje, sąnaudų žiniaraštyje tarp sanitarinių mazgų aksesuarų yra 12 vienetų higienos maišelių dozatorių ir pabrėžta, kad jie turi būti įrengiami tik moterų sanitariniuose mazguose. Tačiau, pagal projektą moterų san. mazgų yra tik 4, kiti yra vyrų arba žmonėms su negalia. Prašome patikslinti dozatorių kiekį. | Higienos maišelių dozatoriai įrengiami visuose moterų san.mazguose.
7. | Vandentiekio ir nuotekų dalyje, sąnaudų žiniaraštyje nurodyta, kad praustuvų (neįskaitant neįgaliesiems) kiekis yra 6 vienetai, tačiau pagal projektą jų kiekis yra 10 vnt. – po 3 vnt. 1 aukšte vyrų/moterų mazguose ir 4 vnt. individualiuose san. mazguose 2-ame aukšte. Atitinkamai, statinio architektūros dalyje, dozatorių kiekis turi būti 14 vnt., nes pagal techninę specifikaciją jie įrengiami prie kiekvieno praustuvo, įskaitant ir prie neįgaliųjų. Prašome patikslinti kiekius. | Prašome vadovautis tokia dokumentų viršenybe: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraštis.
8. | Statinio architektūros dalyje, vitrinos A-L ašies brėžinyje parodyti 2 logotipai, tačiau sąnaudų žiniaraštyje tokios pozicijos nėra. Ar turime vertinti jų įrengimą ant fasado, ir jei taip, prašome pateikti specifikaciją, kokie logotipai turi būti? | Logotipų vertintis nereikia
388992
| Perkančioji yra pateikusi atsakymus į tiekėjų klausimus. Prašome patikslinti atsakymą į žemiau nurodytą klausimą: Alytaus miesto savivaldybės administracija paskelbė ir vykdo “ Gamybos paskirties pastato Verslo g. 1 ir Verslo g. 3, Alytuje statybos darbai (tarptautinis)“ pirkimą. Pirkimo ID 4219685. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad į Pirkimo objektą patenka ir darbo projekto parengimo paslaugos. STR 1.04.04:2017 (redakcija galiojusi iki 2024 m. lapkričio 1 d.) 9.2 p. nustato, kad kitas projektuotojas nei tas, kuris parengė Techninį projektą, gali rengti darbo projektą, kai statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengtą techninį projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu. Atsižvelgiant į tai, tiekėjas turi turėti galimybę pasitelkti bet kurį projektuotoją darbo projekto parengimui. Tačiau, tam tikrais atvejais, perkančiosios organizacijos reikalauja arba sutartyse su Techninį projektą parengusiu projektuotoju turi nustačiusios sąlygas, pagal kurias Darbo projekto rengimo perdavimas kitam projektuotojui yra draudžiamas arba ribojamas. Dėl to, tiekėjas prašo informuoti, ar Pirkime dalyvaujantis tiekėjas turi teisę Darbo projekto parengimui pasitelkti kitą, ne tik Techninį projektą parengusį, projektuotoją ? Perkančioji pateikė atsakymą: | Toks sutikimas, vadovaujantis teisės aktais, nereikalingas.
390240
| Iš sąlygų: Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos Atsakymų į paklausimus paskutinė diena buvo 2025-10-10 (penktadienis). Prašome informuoti apie pasiūlymų pateikimo termino pakeitimą | Komisija, vadovaudamasi VPĮ 36 str. 5 ir 6 d. ir bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3 punktu, nutarė pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje nurodyto termino.
392903
| ar bus nukeltas pasiūlymo terminas? negauti dar atsakymai į klausimus. | Komisija, vadovaudamasi VPĮ 36 str. 5 ir 6 d. ir bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3 punktu, nutarė pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje nurodyto termino.

## Pranesimas 375422
Pranešimo numeris | KLAUSIMAS |  | ATSAKYMAI
375422
Pranešimo numeris | KLAUSIMAI | ATSAKYMAI
338631
12 | Prašome patikslinti betono kiekius betoninių bortų įrengimui, SP projekto dalyje. Galimai per maži kiekiai pagal projekte pateiktas detales | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių. | Kiekius skaičiuokite iš pateiktų brėžinių
11 | Architektūrinėje dalyje vidinė priešgaisrinė siena tarp I ir II korpuso yra 66,5 m (iki 17 ašies) aukštis apie 8,63 m. t.y. apie 573,9 m2. O SK dalies kiekių žiniaraštyje nurodyta 108 m2. Prašome patikslinti kiekių žiniaraščius | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
12 | Prašome pateikti SA, SK ir SP dalių dwg. failus tikslesniam kiekių įvertinimui. | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
344315
2 | Projekto SA dalies techninėse specifikacijose IN2401-01-TP-SA.TS 42 lape nurodyta: "8.7.1. Pakabinamos perforuotos akustinės lubos (kabinetuose, konferencijų salėje)". Sąnaudų kiekių žiniaraštyje informacijos apie perforuotas lubas nėra. Jeigu reikia jas įsivertinti, prašome patikslinti Sąnaudų kiekių žiniaraštį. | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
3 | SK dalies Konstrukcijų sąnaudų kiekių žiniaraštyje nėra pastato žemės darbų kiekių. Prašome patikslinti Konstrukcijų sąnaudų kiekių žiniaraštį. | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
345216
1 | Prašome pataisyti LVN dalies kiekių žiniaraščius, kadangi fasoninės dalys ir nurodyti diametrai žiniaraščiuose neatitinka šulinių detalizacijų pateiktų brėžiniuose. Prašome pataisyti ir pateikti teisingus projekto žiniaraščius. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
346487
3 | Ar vaizdinė įspėjimo juosta ant laiptų pakopų tikrai tik 12m viso? | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
5 | Žiniaraštį nurodytas tik parastųjų klevų kiekis. Projekte nurodyti ir kiti augalai: Kalninė pušis, Bilardo lanksva, Smailežiedis Lendrūnas. Prašome patikslinti šių augalų kiekius? | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
346932
1 | Prašome į LVN dalies žiniaraštį įtraukti DN500 vamzdyno montavimo darbus (V2). | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
2 | LVN dalies žiniaraštyje Lauko lietaus nuotekų tinklas L1 nurodyta, kad slėginiai tinklai DN63, tačiau brėžinyje pateikta, kad šių tinklų diametras DN90. Prašome pataisyti kiekių žiniaraščius. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
349007
| 1. LVN2 neatitinka lauko lietaus nuotekų L1 šulinių kiekiai brėžiniuose ir žiniaraščiuose. Tiek DN1000 tiek DN425. Prašome pakoreguoti kiekių žiniaraščius. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Projekto E dalyje darbų žiniaraštyje nepateikti žemės kasimo darbų kiekiai, o iš pateikto *.pdf projekto lauko tinklų plano nėra galimybės tiksliai įsivertinti tranšėjų kasimo darbus tiek kabeliams, tiek įžeminimui. Prašome papildyti SŽ nurodant žemės darbų apimtis. | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
| Dėl g/k pertvarų kiekio. Perskaičiavę g/k 150 mm storio pertvarų kiekius gauname apie 1050 m2, darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyta. Prašome patikslinti kiekių žiniaraščius. | Kiekius apskaičiuokite iš pateiktų brėžinių.
| Dėl dangų kiekių. Perskaičiavę dangų kiekius gauname sunkiasvorių transporto apie – 5650 m2, pagal žiniaraštį 5526 m2; lengvųjų automobilių apie 702 m2, žiniaraščiuose 694 m2; Vejos gauname 3984,4 m2. Žiniaraštyje 3738 m2. | Kiekius apskaičiuokite iš pateiktų brėžinių.
| Darbų žiniaraštyje yra nurodyta, kad reikia sumontuoti 290 į lubas įleidžiamų šviestuvų, tačiau medžiagų žiniaraštyje tokių šviestuvų turime 239 vnt. Prašome patikslinti kuriais kiekiais vadovautis. | Kiekius apskaičiuokite iš pateiktų brėžinių.
| Darbų žiniaraštyje yra nurodyta, kad reikia sumontuoti 246 pakabinamų šviestuvų, tačiau medžiagų žiniaraštyje tokių šviestuvų turime 277 vnt. (įskaitant avarinius šviestuvus) Prašome patikslinti kuriais kiekiais vadovautis. | Kiekius apskaičiuokite iš pateiktų brėžinių.
| Darbų žiniaraštyje yra nurodyta, kad reikia sumontuoti 20 šviestuvų lauke, ant parapetų/fasadų tačiau medžiagų žiniaraštyje tokių šviestuvų turime 7 vnt. Prašome patikslinti kuriais kiekiais vadovautis. | Kiekius apskaičiuokite iš pateiktų brėžinių.
| Bendroje sumoje jėgos skydų turime 15 vnt. Tačiau montavimo darbų ir kabelių užvedimo tik 13 vnt. Prašome patikslinti kiekius. | Kiekius apskaičiuokite iš pateiktų brėžinių.
| Sąnaudų žiniaraštyje nurodytos 4vnt 2x22kW krovimo stotelės ir 1vnt 2x11kW krovimo stotelė, tačiau brėžinyje randame tik 2 vnt 2x22kW ir 2 vnt. Perspekyvines 2x22kW. Prašome patikslinti kiek ir kokių krovimo stotelių vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Žiniaraštyje pateiktų lovelių (100mm ir 200mm pločio) bendras ilgis nesutampa su brėžiniuose pateiktais lovelių bendrais ilgiais: 100mm pločio lovelis-50m (32m brėžiniuose) ; 200mm –650m (310m brėžiniuose). Prašome patikslinti. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Brėžinyje šių šviestuvų randame 41 vnt, o sąnaudų žiniaraštyje nurodyti 43 vnt, prašome patikslinti kurias kiekiais vadovautis | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Lauko dalies brėžinyje yra nurodyta, kad 13W (1900lm) šviestuvai yra fasado šviestuvai, sąnaudų žiniaraštyje- šviestuvai ant stulpelių, o techninėse specifikacijose- įleidžiami į grindinį 1118 lm. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Lauko dalies brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje L1 yra fasado šviestuvas 80W, 12000lm, tačiau techninėse specifikacijose - gatvės šviestuvas 50W 7500lm. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Brėžinyje ŠV1 nurodyta 150W 22200lm šviestuvas, sąnaudų žiniaraštyje - 15W 22200lm pakabinamas šviestuvas, o techninėse specifikacijose- 150W 22209lm pakabinamas šviestuvas. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje ŠV2 nurodyta 20W 2126lm įleidžiamas šviestuvas, o techninėse specifikacijose- 39W 4464lm įleidžiamas šviestuvas. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| 2A brėžinyje randame 94 vnt. Šių šviestuvų. Prašome patikslinti sąnaudų žiniaraštį arba nurodyti kuriuo kiekiu vadovautis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje ŠV3 nurodyta 12W 1200lm įleidžiamas šviestuvas, o techninėse specifikacijose- 20W 2125lm įleidžiamas šviestuvas. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje ŠV4 nurodyta 39W 4465lm įleidžiamas šviestuvas, o techninėse specifikacijose- 12W 1200lm įleidžiamas šviestuvas. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Brėžinyje ir techninėse specifikacijose ŠV7 nurodyta 240W 37500lm prožektorius, o sąnaudų žiniaraštyje- 280W 37500lm prožektorius. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje turime šiuos šviestuvus, tačiau neturime jokių techninių specifikacijų jiems. Prašome pateikti technines specifikacijas. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Sąnaudų žiniaraštyje turime tris skirtingas grindines dėžes - 4 vietų, 3 vietų ir 6 vietų, brėžinyje 4 ir 6 vietų, o techninės specifikacijos nurodo tik 9 vietų grindines dėžes. Prašome pateikti technines specifikacijas ir patikslinti užduotį. | Vadovautis informacija pateikta brėžinyje.
| Kiekiai žiniaraštyje -14 vnt; brėžinyje-16 vnt. Patikslinkite, kuria informacija vadovautis vertinant. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Principinėje schemoje pavaizduoti 28 vnt. įėjimo moduliai, tačiau sąnaudų žiniaraštyje ir brėžinyje turime 22 vnt. 1 įėjimo modulius ir 4 vnt. 4 išėjimų/4 įėjimų modulius. Prašome patikslinti kuriais kiekiais vadovautis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
| Prašome patikslinti grindinių dėžių kiekį ir komplektaciją: kiekiai žiniaraščiuose ir brėžinyje nesutampa. Nurodyta komplektacija žiniaraštyje ir brėžinyje taip pat nesutampa. | Vadovautis informacija pateikta brėžinyje.
353851
| Konstrukcijų sąnaudų kiekių žiniaraštyje g/b elementų kiekiai nurodyti vieni, o brėžiniuose- kiti. Prašome patikslinti, kuriais kiekiais vadovautis. | Vadovautis informacija pateikta brėžinyje.
| Sklypo sutvarkymo sąnaudų kiekių žiniaraštyje tvoros segmentų kiekis yra 55m. Prašome patikslinti ar neturėtų būti 55 vnt? Kadangi 138 m padalinus iš 2,5 m gaunasi 55 vnt. | Vadovautis informacija pateikta brėžinyje.
354079
| SP projekto dalies aiškinamojo rašto 3.4 punkte nurodyta "Aplinka apželdinama veja ir augalais.". Kiekių žiniaraščiuose pateikti tik atstatomos vejos kiekiai, tačiau kitų augalų sodinimas nenumatytas. Prašome patvirtinti, kad augalų sodinimas neperkamas. Jeigu sodinimo darbai perkami, prašome pateikti kiekius ir augalų specifikacijas. | Vadovautis informacija pateikta brėžinyje.
356396
| SP projekto dalies žiniaraštyje IN2401-01-TP-SP-MŽ, betoninių bortų įrengimo dalyje duoti betono kiekiai kurie galimai yra per maži pagal duotas bortų įrengimo detales, prašome patikslinti betono kiekius bortų įrengimui. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose