## Lapas1
2.2 priedas
Reagentai ir papildomos priemonės automatiniams šlapimo ir šlapimo nuosėdų tyrimams atlikti su įrangos panauda
ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pagrindinis BVPŽ kodas: 33696500-0 Laboratoriniai reagentai; papildomi pirkimo objekto sudedamųjų dalių BVPŽ kodai: 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos; 30236000-2 Įvairi kompiuterių įranga; 50312600-1 Informacijos technologijos įrangos priežiūra ir remontas.
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas nustatytam techniniam parametrui
PILNAI AUTOMATIZUOTA CHEMINĖS ŠLAPIMO ANALIZĖS IR ŠLAPIMO NUOSĖDŲ IŠTYRIMO ANALIZATORIŲ SISTEMA (1 vnt.)
1 | Tiekėjas turi pasiūlyti 1 (vieną) pilnai automatizuotą cheminės šlapimo analizės ir šlapimo nuosėdų ištyrimo analizatorių sistemą panaudai, kurią sudaro automatinis šlapimo cheminės analizės tyrimų analizatorius (1 vnt.) ir automatinis šlapimo nuosėdų analizės tyrimų analizatorius (1 vnt.). Siūloma įranga turi būti nauja (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 12 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos. |  | (nurodomi įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data, kilmės šalis) | Pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.).
2 | Tiriamieji mėginiai - šlapimas.
3 | Automatizuotas šlapimo cheminės analizės prietaisas turi būti integruojamas su automatizuotu šlapimo nuosėdų ištyrimo prietaisu vientisa, nepertraukiama jungtimi, bei sujungti tarpusavyje programiškai.
4 | Vienoje automatinėje integruotoje visapusiškos šlapimo analizės (cheminės analizės ir nuosėdų analizės) sistemoje gali būti keli skirtingi automatiniai moduliai (arba vienas integruotas analizatorius): vienas – cheminei šlapimo analizei, kitas – šlapimo nuosėdų analizei, sujungti nepertraukiama jungtimi. Šios jungties pagalba turi būti galimybė iš vieno pirminio mėgintuvėlio nepertraukiamai atlikti šlapimo cheminės analizės ir šlapimo nuosėdų analizės tyrimus (nereikia mėgintuvėlio rankiniu būdu perkelti į šlapimo nuosėdų mikroskopijos (kito lygiaverčio sprendimo nuosėdų analizei) sistemos dalį.
5 | Cheminiame analizatoriuje privalo būti užprogramuojami kriterijai, kuriais remiantis šlapimo mėgintuvėlis automatiškai būtų siunčiamas į automatinį šlapimo nuosėdų analizatorių mikroskopijai.
6 | Darbui su automatiniais integruotais ar sujungtais šlapimo analizatoriais turi būti naudojami vieno tipo mėgintuvėliai ir vieno tipo mėgintuvėlių stoveliai.
7 | Sistema privalo turėti vidinę ėminių / mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistemą arba jai lygiavertį sprendimą (kad nereikėtų mėgintuvėlių brūkšninių kodų skenuoti rankiniu būdu).
8 | Automatinė integruota ar sujungta analizinė sistema privalo turėti funkcionalumą, netrikdant darbo eigos, nuolat įdėti ir išimti šlapimo mėgintuvėlius analizatoriaus darbo metu.
9 | Automatiškai braižomi kontrolės grafikai (pagal Levey-Jennings).
10 | Visos šlapimo tyrimo analitės turi būti ištiriamos pilnai automatizuotu būdu (procesas automatizuotas nuo mėginio įdėjimo į įrangą iki tyrimo rezultato gavimo ir persiuntimo į LIS).
11 | Būtinas skubių mėginių matavimas bet kuriuo analizatoriaus darbo metu.
12 | Bendras šlapimo mėginio kiekis visai sistemai ne daugiau 4,5 ml.
13 | Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis mėginių brūkšninių kodų informaciją. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (pageidautina, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39, Interleaved 2 of 5).
14 | Šlapimo analizatorių būtina prijungti į LIS dvikrypte jungtimi, pateikti pajungimo protokolą. Prietaiso programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, kokybės kontrolės duomenis. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. (Papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) |  |  | Pateiktas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė dvikrypte jungtimi.
15 | Saugus nuotolinis prisijungimas techniniam aptarnavimui (Papildomas BVPŽ kodas 50312600-1 Informacijos technologijos įrangos priežiūra ir remontas). Turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. Tiekėjas turi užtikrinti: 1) galimybę įgyvendinti B2B VPN (angl. Busness to Busness Virtual Private Network) sujungimą tarp Perkančiosios ir tiekėjo organizacijų. 2) prie nutolusio valdymo sistemos galimybę prieiti tik tiekėjo autorizuoti darbuotojai iš tiekėjo valdomų ir autorizuotų įrenginių. 3) nutolusio valdymo sistema turi generuoti įvykių žurnalą. Įvykių žurnalai turi registruoti visas prisijungimo sesijas ir registruoti (neapsiribojant) įrenginio informaciją, vartotojo informaciją ir sesijos pradžios ir pabaigos laikus. |  |  | Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija.
16 | Tyrimų ir kontrolinių tyrimų protokolų spausdinimas ir/arba įrašymas į USB laikmeną.
AUTOMATINIS ŠLAPIMO CHEMINĖS ANALIZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUS (1 vnt.)
17 | Analizatorius privalo vienu metu nustatyti šiuos parametrus viename mėginyje: šlapimo spalvą, skaidrumą, kraują (eritrocitus), leukocitus, baltymus, gliukozę, ketonus, urobilinogeną, bilirubiną, nitritus, pH, santykinį tankį. Matavimo vienetai turi būti pateikti pagal MNKV IS reikalavimus.
18 | Tyrimo principas: sausos chemijos analizė, naudojant juosteles (testus).
19 | Tyrimo metodas: automatizuotas, atspindžio fotometrija arba lygiavertis.
20 | Lietimui jautrus arba mygtukų pagalba valdomas ekranas, arba lygiavertis sprendimas (gali būti statomas išorinis kompiuteris su programine įranga, kuri susieta su bendra analizatorių sistema). (Papildomas BVPŽ kodas 30236000-2 Įvairi kompiuterių įranga)
21 | Būtina automatinė juostelių paėmimo sistema.
22 | Būtina automatinė panaudotų juostelių talpa.
23 | Būtinai turi būti ne mažiau 2 lygių (normos ir patologijos) kontrolinės medžiagos, skystos, paruoštos naudojimui (be operatoriaus rankinio darbo).
24 | Kalibravimas pagal gamintojo reikalavimus.
25 | Būtina, kad analičių parodymai būtų specifiški šiems parametrams: kraujas arba eritrocitai - intaktiniams eritrocitams ir / arba hemoglobinui, mioglobinui; bilirubinas – bilirubinui; urobilinogenas – urobilinogenui; ketonai – acetoacetinei rūgščiai; baltymas – albuminui arba albuminui ir baltymams; nitritai – nitritų jonams arba nitritams; gliukozė – gliukozei; leukocitai – intaktiniams ir / arba lizuotiems leukocitams / histiocitams arba esterazei.
26 | Turi būti analizatoriaus gamintojo pateiktas išsamus galimų interferencinių medžiagų poveikis konkrečioms matuojamoms šlapimo analitėms.
27 | Būtina, kad diagnostinės juostelės, patalpintos į analizatorių, būtų apsaugotos nuo aplinkos poveikio (turi būti sandarioje talpoje).
28 | Turi būti galima saugoti ne mažiau nei 10 000 pacientų tyrimų rezultatų.
29 | Privalomas mėginio lygio mėgintuvėlyje nustatymas ir mėgintuvėlio pozicijos stove įvertinimas.
30 | Privalo būti automatinis arba rankinis juostelių, ar juostelių dėklo, ar kasetės partijos numerio ir galiojimo laiko nuskaitymas analizatoriuje.
31 | Ne mažiau 200 šlapimo juostelių vienu metu (kasetėje ar dėkle).
32 | Įrangos našumas: ne mažiau kaip 200 tyr./val.
33 | Talpa automatiniam mėginių padavimui: ne mažiau kaip 50 mėgintuvėlių.
34 | Būtinas mėginių papildymas tyrimo atlikimo metu nesutrikdant pradėtų tyrimų atlikimo procesų.
35 | Būtinas šlapimo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą.
AUTOMATINIS ŠLAPIMO NUOSĖDŲ ANALIZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUS (1 vnt.)
36 | Analizatorius valdomas kompiuterio programinės įrangos pagalba arba lygiavertis sprendimas. (Papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos)
37 | Tyrimo metodas: automatizuota necentrifuguoto šlapimo mikroskopija ir skaitmeninių vaizdų vizualizacija arba automatizuota tėkmės citometrija arba kitas tyrimo metodas, esantis Lietuvos nacionalinės medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinėje sistemoje (toliau – MNKV IS) |  | (nurodyti savo siūlomo tyrimo metodo kodą esantį MNKV IS)
38 | Šlapime turi būti kiekybiškai nustatomi, automatiniu režimu, šie parametrai: eritrocitų skaičius mikrolitre, leukocitų skaičius mikrolitre, epitelio ląstelių skaičius mikrolitre (pagal gamintoją), hialininių cilindrų skaičius mikrolitre, patologinių cilindrų skaičius mikrolitre arba kitų cilindrų skaičius mikrolitre, bakterijų arba atskiros grupės bacilos ir kokai skaičius mikrolitre, kristalų skaičius mikrolitre arba atskiros kristalų grupės, nurodant jų skaičių mikrolitre, į mieles panašių ląstelių arba mielės skaičius mikrolitre, spermatozoidų skaičius mikrolitre.
39 | Privaloma pateikti rezultatus tais matavimo vienetais, kurie yra pateikti MNKV IS |  | (nurodyti matavimo vnt. ir siūlomo tyrimo kodą esantį MNKV IS)
40 | Turi būti gautų patologinių rezultatų perspėjamasis žymėjimas.
41 | Ne mažiau 2 lygių, normos ir patologijos, atliekama kasdien (pirmadienį - šeštadienį).
42 | Kokybės kontrolių grafikai braižomi automatiškai.
43 | Ne mažiau 40 šlapimo tyrimų per valandą
44 | Vidinė ėminių / mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistema arba jai lygiavertis sprendimas.
Bendrieji reikalavimai
1 | Tiekėjas įsipareigoja įrangos pristatymo metu pateikti įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba). Privalės būti pateikta įrangos instrukcija (vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai.
2 | Tiekėjas įsipareigoja supažindinti/apmokyti pirkėjo personalą (skyriaus, kuriam perduodama įranga personalą) su įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui pirkėjo patalpose adresu Antakalnio g. 59, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).
3 | Tiekėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, įsipareigoja pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su pirkėju.
4 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
5 | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos CE ženklinimo sertifikatą ar EB atitikties deklaraciją originalo ir lietuvių kalbomis.
6 | Įrangos pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.