TSD-964, VPP-5695

Artroskopinės latarjet plėtėjo techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai pomentinio raumens plėtėjui | 1. Rankena su spyruokliniu mechanizmu, plėtimo reguliavimo sraigtu ir atrama pirštams; 2. Darbinė instrumento dalis sudaryta iš dviejų plokščių, lenktų lopetėlių, be dantukų, buka; 3. Plėtėjo slankusis blokelis turi būti su tvirtinimo sraigtu. |  |
| 2. | Artroskopinės latarjet plėtėjo komplektą sudaro: | Pomentinio raumens plėtėjo slankusis blokelis – 1 vnt.; Pomentinio raumens plėtėjas – 2 vnt. |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 4. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudotis instrumentu įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. | Kartu su instrumentu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. |  |
| 7. | Prekės pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos. |  |

Pastaba:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.