Viešasis pirkimas „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TIESIMO DARBŲ CENTRALIZUOTAS VIEŠASIS PIRKIMAS, TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ“ (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 710482

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome paaiškinti 2 ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų: Suvirintų vamzdynų sujungimų (išskyrus sujungimus po važiuojamosiomis dangomis, kur vamzdynas montuojamas uždaru būdu esamuose kanaluose) skaičiaus patikrinimas suvirinimo siūlių neardomųjų bandymų metodu procentais (K). Pagal ką Tiekėjas turi įsivertinti Siūlomas suvirintų vamzdynų sujungimų skaičiaus kontrolės procentas? Ar tai neturėtų būti vykdoma pagal techninį projektą? Ar Tiekėjas pats turi nuspręsti koks tai bus procentas? | Atkreipiame dėmesį, kad šis pasiūlymo vertinimo kriterijus yra pasirenkamas, t.y. ne visais atvejais gali būti taikomas. Užsakovas nuspręs, kokius ekonominio vertinimo kriterijus rinktis Konkretaus užsakymo metu. Tuo atveju, jei Užsakovas pasirinks šį vertinimo kriterijų, bus nurodomas minimalus procentas (Kmin), kuris turės sutapti su nurodytu projekte (jei nurodyta), o jei projekte nenurodytas, užsakovas pats pasirinks Kmin dydį nuo 5 iki 10 proc. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, pats nusprendžia, kokį procentą (Kp) siūlyti. Tiekėjui pasiūlius šio pasiūlymų vertinimo kriterijaus reikšmę lygią Užsakovo nurodytam minimaliam procentui (Kmin), pasiūlymas už šį vertinimo kriterijų gaus 0 balų. |