B DALIS.

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TIESIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo darbai su /be  darbo projekto parengimu (toliau – Darbai)

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

- LR Statybos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;

- LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;

- STR 1. 05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;

- STR 1. 01.03:2017 Statinių klasifikavimas;

- STR 1. 06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;

- STR 2. 01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir Pastovumas;

- STR 2. 01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

- STR 2. 01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.;

- STR 1. 01.08:2002 Statinio statybos rūšys;

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

- Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. D1-515 dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo;

- STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo.

Darbai turi būti turi būti atliekami, vadovaujantis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

Pagrindinės nuostatos:

- Darbai atliekami pagal Užsakovo pateiktą techninį darbo projektą arba Rangovo parengtą darbo projektą;

- Jei atliekant Darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, Darbus vykdantis rangovas, sustabdęs Darbus, apie tai turi informuoti savivaldybės paveldosaugos padalinį. Rangovas, vykdydamas Darbus kultūros paveldo teritorijoje privalo vadovautis LR Statybos ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymais.

- Darbų vykdymo metu naudojamos medžiagos turi atitikti LR įstatymus, Europos Sąjungos reikalavimus ir standartus. Medžiagos, kurioms vadovaujantis teisės aktais reikalingi atitikties sertifikatai, sutarties vykdymo metu turės būti pateikiamos su reikiamais sertifikatais.

Neperkami statinio inžinerinių sistemų įrengimo darbai.