B DALIS.

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TIESIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – šilumos tiekimo tinklų tiesimo darbai su / be darbo projekto parengimu (toliau - Darbai)

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

1. LR Statybos įstatymas;

2. LR Energetikos įstatymas;

3. LR Šilumos ūkio įstatymas;

4. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;

5. STR 1. 05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;

6. STR 1. 01.03:2017 Statinių klasifikavimas;

7. STR 1. 06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;

8. STR 2. 01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir Pastovumas;

9. STR 2. 01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

10. STR 2. 01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.;

11. STR 1. 01.08:2002 Statinio statybos rūšys;

12. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.1-160 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės;

13. LR energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės;

14. LR energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr.1-245 Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės;

15. LR energetikos ministro 2010 m. balandžio 7d. įsakymas Nr.1-111 Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės.

16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo.

Darbai turi būti turi būti atliekami, vadovaujantis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

Pagrindinės nuostatos:

- Darbai atliekami pagal Užsakovo pateiktą techninį darbo projektą arba Rangovo parengtą darbo projektą;

- Jei atliekant Darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbus vykdantis rangovas, sustabdęs Darbus, apie tai turi informuoti savivaldybės paveldosaugos padalinį. Rangovas, vykdydamas Darbus kultūros paveldo teritorijoje privalo vadovautis LR Statybos ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymais;

- Darbų vykdymo metu naudojamos medžiagos turi atitikti LR įstatymus, Europos Sąjungos reikalavimus ir standartus. Medžiagos, kurioms vadovaujantis teisės aktais reikalingi atitikties sertifikatai, sutarties vykdymo metu turės būti pateikiamos su reikiamais sertifikatais.

Neperkami statinio inžinerinių sistemų įrengimo darbai.