VIEŠASIS PIRKIMAS „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TIESIMO DARBŲ CENTRALIZUOTAS VIEŠASIS PIRKIMAS, TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ“ (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 710482

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

# Viešoji įstaiga CPO LT, vadovaudamasi pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.2. punktu, siunčia atsakymus į tiekėjų paklausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prašome paaiškinti 2 ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų: Suvirintų vamzdynų sujungimų (išskyrus sujungimus po važiuojamosiomis dangomis, kur vamzdynas montuojamas uždaru būdu esamuose kanaluose) skaičiaus patikrinimas suvirinimo siūlių neardomųjų bandymų metodu procentais (K). Pagal ką Tiekėjas turi įsivertinti Siūlomas suvirintų vamzdynų sujungimų skaičiaus kontrolės procentas? Ar tai neturėtų būti vykdoma pagal techninį projektą? Ar Tiekėjas pats turi nuspręsti koks tai bus procentas? | Atkreipiame dėmesį, kad šis pasiūlymo vertinimo kriterijus yra pasirenkamas, t.y. ne visais atvejais gali būti taikomas. Užsakovas nuspręs, kokius ekonominio vertinimo kriterijus rinktis Konkretaus užsakymo metu. Tuo atveju, jei Užsakovas pasirinks šį vertinimo kriterijų, bus nurodomas minimalus procentas (Kmin), kuris turės sutapti su nurodytu projekte (jei nurodyta), o jei projekte nenurodytas, užsakovas pats pasirinks Kmin dydį nuo 5 iki 10 proc. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, pats nusprendžia, kokį procentą (Kp) siūlyti. Tiekėjui pasiūlius šio pasiūlymų vertinimo kriterijaus reikšmę lygią Užsakovo nurodytam minimaliam procentui (Kmin), pasiūlymas už šį vertinimo kriterijų gaus 0 balų. | 2024-03-21 |
| 2. | Vakar gavome pranešimą, kad laiku nepateikėme dokumentų ir mūsų paraiška yra atmesta. Ar yra galimybė keliant dokumentus per naują dalyvauti pirkime? | Vadovaujantis pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 10.1 punktu, „<...>paraiškas tiekėjai gali teikti per visą DPS galiojimo laikotarpį“, o 11.1 punktu – „DPS leidžiama dalyvauti visiems tiekėjams, pateikusiems paraišką pagal pirkimo dokumentų A dalies 4 priede nustatytą formą, neturintiems pirkimo dokumentų A dalies 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ nurodytų pašalinimo pagrindų ir atitinkantiems pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 2 priede „Tiekėjų kvalifikacijos ir kiti reikalavimai“ nustatytus kvalifikacijos reikalavimus bei informuotiems apie leidimą dalyvauti DPS“. Tai reiškia, kad jei pateikta pirkimui tiekėjo paraiška buvo atmesta, tiekėjas pakartotinai gali teikti paraišką dalyvauti pirkime. | 2024-05-29 |
| 3. | Primename, kad negavome registracijos instrukcijos dėl prisijungimo į CPO LT sveitainę. | Tiekėjams, kurie gavo patvirtinimą dėl leidimo dalyvauti DPS, atskiru pranešimu išsiųsime instrukciją dėl prisijungimo prie CPO LT elektroninio katalogo. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu konkretūs pirkimai šio DPS pagrindu CPO LT elektroniniame kataloge nėra vykdomi. Atskiru pranešimu informuosime apie CPO LT kataloge pradedamus vykdyti konkrečius pirkimus. | 2024-05-29 |
| 4. | Pagal jusu pateikta instrukcija, 06.11d nusiunteme i info@cpo.lt (mailto:info@cpo.lt) paraiska prisijungimams gauti, taciau iki siol negavome. Ar viska padareme teisingai? Galbut reikia dar kazkokios info is musu. | Šiuo metu vyksta pirkimo programavimo darbai CPO LT elektroniniame kataloge. Kol darbai yra nebaigti, CPO LT neturi galimybės pabaigti tiekėjų registracijos CPO LT elektroniniame kataloge. Kai tik programavimo darbai bus baigti, tiekėjai gaus pranešimus apie sėkmingą registraciją CPO LT elektroniniame kataloge. | 2024-06-21 |
| 5. | Kada preliminariai planuojama vykdyti konkrečius pirkimus per CPO katalogą? | Šiuo metu vyksta pirkimo programavimo darbai CPO LT elektroniniame kataloge. Planuojama, kad konkretūs pirkimai CPO LT kataloge bus pradėti vykdyti iki šio ketvirčio pabaigos. | 2024-07-25 |
| 6. | Gavome atsakymą į klausimą dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus (suvirintų vamzdynų sujungimų (išskyrus sujungimus po važiuojamosiomis dangomis, kur vamzdynas montuojamas uždaru būdu esamuose kanaluose) skaičiaus patikrinimas suvirinimo siūlių neardomųjų bandymų metodu procentais (K).) tačiau vis tiek nėra aiškus šis vertinimo kriterijus. Norėdami dalyvauti konkrečiuose pirkimuose ir teikti tikslius ir konkurencingus pasiūlymus, prašome paaiškinti, kaip Tiekėjas turėtų įsivertinti optimalų suvirintų vamzdynų sujungimų kontrolės procentą, jei techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose tai nėra aiškiai apibrėžta. Kokiais principais ar kriterijais turėtų būti vadovaujamasi nustatant šį procentą, siekiant atitikti reikalavimus ir užtikrinti kokybę? | Teikdamas konkretų užsakymą užsakovas pateiks tikslią informaciją apie objektą pridedant projektą ir / arba užsakovo parengtą Užsakovo užduotį. Iš užsakovo pateiktos informacijos tiekėjas galės įsivertinti siūlomus ekonominio naudingumo kriterijų parametrus. Paaiškiname, kad užsakovas, teikdamas užsakymą ir pasirinkęs taikyti šį ekonominį kriterijų, nurodys minimalų galimą suvirintų vamzdynų sujungimo skaičiaus patikrinimo neardomųjų bandymų metodu procentą (toliau – Kmin), kuris negalės būti mažesnis negu 5 proc. Tiekėjo siūlomas suvirintų vamzdynų sujungimo skaičiaus patikrinimo neardomųjų bandymų metodu procentas (toliau – Kp) negali būti mažesnis negu Užsakovo nurodytas Kmin. Tiekėjo siūlomo Kp maksimumas nėra ribojamas, t.y. tiekėjas pats nusprendžia, kokį Kp siūlyti. Jeigu tiekėjo siūlomas Kp sutaps su užsakovo nurodytu Kmin, tiekėjo pasiūlymas už šį vertinimo kriterijų gaus 0 balų. Tiekėjui pasiūlius didesnį Kp procentą, pasiūlymas gaus balus apskaičiuotus pagal formulę, nurodytą pirkimo dokumentų C dalies 3 priede „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir tvarka“ 1 lentelės 2 punkte. Atkreiptinas dėmesys, kad su pirkimo dokumentais yra paskelbta „Ekonominio naudingumo vertinimo skaičiuoklė“, kuri gali padėti įsivertinti ekonominių kriterijų siūlomus balus pinigine išraiška, todėl prieš teikiant konkrečius pasiūlymus, rekomenduojama pasinaudoti pateikta skaičiuokle ir įsivertinti, teikiamų ekonominių kriterijų galimybes ir finansines naudas. | 2024-09-05 |