3 priedas

VIEŠASIS PIRKIMAS „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TIESIMO DARBŲ CENTRALIZUOTAS VIEŠASIS PIRKIMAS, TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ“ (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 710482

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

# Viešoji įstaiga CPO LT, vadovaudamasi pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.2. punktu, siunčia atsakymus į tiekėjų paklausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prašome paaiškinti 2 ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų: Suvirintų vamzdynų sujungimų (išskyrus sujungimus po važiuojamosiomis dangomis, kur vamzdynas montuojamas uždaru būdu esamuose kanaluose) skaičiaus patikrinimas suvirinimo siūlių neardomųjų bandymų metodu procentais (K). Pagal ką Tiekėjas turi įsivertinti Siūlomas suvirintų vamzdynų sujungimų skaičiaus kontrolės procentas? Ar tai neturėtų būti vykdoma pagal techninį projektą? Ar Tiekėjas pats turi nuspręsti koks tai bus procentas? | Atkreipiame dėmesį, kad šis pasiūlymo vertinimo kriterijus yra pasirenkamas, t.y. ne visais atvejais gali būti taikomas. Užsakovas nuspręs, kokius ekonominio vertinimo kriterijus rinktis Konkretaus užsakymo metu. Tuo atveju, jei Užsakovas pasirinks šį vertinimo kriterijų, bus nurodomas minimalus procentas (Kmin), kuris turės sutapti su nurodytu projekte (jei nurodyta), o jei projekte nenurodytas, užsakovas pats pasirinks Kmin dydį nuo 5 iki 10 proc. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, pats nusprendžia, kokį procentą (Kp) siūlyti. Tiekėjui pasiūlius šio pasiūlymų vertinimo kriterijaus reikšmę lygią Užsakovo nurodytam minimaliam procentui (Kmin), pasiūlymas už šį vertinimo kriterijų gaus 0 balų. | 2024-03-21 |
| 2. | Vakar gavome pranešimą, kad laiku nepateikėme dokumentų ir mūsų paraiška yra atmesta. Ar yra galimybė keliant dokumentus per naują dalyvauti pirkime? | Vadovaujantis pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 10.1 punktu, „<...>paraiškas tiekėjai gali teikti per visą DPS galiojimo laikotarpį“, o 11.1 punktu – „DPS leidžiama dalyvauti visiems tiekėjams, pateikusiems paraišką pagal pirkimo dokumentų A dalies 4 priede nustatytą formą, neturintiems pirkimo dokumentų A dalies 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ nurodytų pašalinimo pagrindų ir atitinkantiems pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 2 priede „Tiekėjų kvalifikacijos ir kiti reikalavimai“ nustatytus kvalifikacijos reikalavimus bei informuotiems apie leidimą dalyvauti DPS“. Tai reiškia, kad jei pateikta pirkimui tiekėjo paraiška buvo atmesta, tiekėjas pakartotinai gali teikti paraišką dalyvauti pirkime. | 2024-05-29 |
| 3. | Primename, kad negavome registracijos instrukcijos dėl prisijungimo į CPO LT sveitainę. | Tiekėjams, kurie gavo patvirtinimą dėl leidimo dalyvauti DPS, atskiru pranešimu išsiųsime instrukciją dėl prisijungimo prie CPO LT elektroninio katalogo. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu konkretūs pirkimai šio DPS pagrindu CPO LT elektroniniame kataloge nėra vykdomi. Atskiru pranešimu informuosime apie CPO LT kataloge pradedamus vykdyti konkrečius pirkimus. | 2024-05-29 |