TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-12550/24) Nuotekų valymo įrenginių priežiūros paslaugos Rytų, Šiaurės ir Vakarų regionuose

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Paslaugos.

  - Nuotekos – Užsakovo veiklos vietose susidarančios paviršinės bei automobilių plovyklų nuotekos.

  - GPAIS – Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema.

  - i.VAZ – Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninių važtaraščių posistemis.

  - SABIS – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkanti Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema, kuri pakeičia sistemą „E. sąskaita”.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: Nuotekų valymo įrenginių priežiūros paslaugos Rytų, Šiaurės ir Vakarų regionuose

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

    - Nuotekų valymo įrenginių priežiūros paslaugos Rytų regione - 50 000 Eur be PVM;

    - Nuotekų valymo įrenginių priežiūros paslaugos Vakarų regione - 50 000 Eur be PVM;

    - Nuotekų valymo įrenginių priežiūros paslaugos Šiaurės regione - 50 000 Eur be PVM

  - Pirkimo objektas apima:

    - nuotekų valymo įrenginių aptarnavimą, tai yra apžiūrą, išvalymą, filtrų valymą bei keitimą, susidariusio nafta užteršto vandens, dumblo ar kitų atliekų išsiurbimą bei galutinį šalinimą (apmokėjimui taikomi paslaugų, nurodytų 2.6. punkto lentelės eilutėse 1.1 ir 1.2, įkainiai). Atvykimas, darbas Užsakovo nurodytoje vietoje ir atliekų išvežimas į tvarkymo vietą turi būti įskaičiuoti į įkainį;

    - pagal atskirą užsakymą atliekamus nuotekų laboratorinius tyrimus (taikomas paslaugos, nurodytos 2.6. punkto lentelės eilutėje 2., įkainis). Atvykimas, mėginių paėmimas turi būti įskaičiuoti į įkainį;

    - paviršinių lietaus nuotekų šalinimo ir išvežimo darbus pagal atskirą užsakymą, kurie apima lietaus ir nuotekų tinklų, šulinių, kelio pralaidų ir kitų objektų valymo darbus hidrodinaminiu automobiliu (taikomi paslaugų, nurodytų 2.6. punkto lentelės eilutėse 3.1, 3.2, 3.3, įkainiai). Hidrodinaminės mašinos darbo laikas skaičiuojamas tik Užsakovo nurodytoje darbų vykdymo vietoje ir tik darbų vykdymo metu.

  - Pasiūlymo vertė nebus laikoma sutarties verte, tai palyginamoji vertė pasiūlymų vertinimui;

  - Užsakovas turi teisę esant poreikiui pirkti ir kitas, pirkimo dokumentuose nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias paslaugas, neviršijant daugiau nei 10 proc. nuo sutarties kainos. Papildomų paslaugų pirkimui taikomos visos Paslaugų pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytos sąlygos. Papildomoms paslaugoms taikomi tokie įkainiai, kokie užsakymo pateikimo dieną galioja Tiekėjo paslaugų teikimo vietoje ar el. prekyboje skelbiamomis paslaugų kainomis ir tuo metu galiojančiomis akcijomis (jeigu tokia akcija bus taikoma). Papildomų paslaugų kaina turi būti nustatoma atsižvelgiant į mažiausią užsakymo metu galiojančią kainą.

  - Preliminarios apimtys per 12 mėnesių laikotarpį:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis I dalis | Preliminarus kiekis II dalis | Preliminarus kiekis III dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nuotekų valymo įrenginių aptarnavimas: |  |  |  |  |
| 1.1 | Nuotekų valymo įrenginiuose susidariusių atliekų (13 05 07*, 13 05 08*, 13 05 02*) tvarkymas | t | 200 | 200 | 200 |
| 1.2 | 15 02 02* Absorbentų, filtrų medžiagų (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluosčių, apsauginių drabužių, užterštų pavojingomis medžiagomis tvarkymas | t | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2. | Nuotekų laboratoriniai tyrimai (laboratorinė kontrolė pagal užsakovo užsakymą): -Skendinčios medžiagos; - Naftos produktai; - pH; - BDS7; - ChDSCr; - Chloridai; - Sulfatai; | Vnt. | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Paviršinių lietaus nuotekų šalinimo ir išvežimo darbai: |  |  |  |  |
| 3.1 | Paviršinių lietaus nuotekų šalinimas ir išvežimas | m3 | 50 | 50 | 50 |
| 3.2. | Hidrodinaminės mašinos darbo laikas | Val. | 10 | 10 | 10 |
| 3.3. | Hidrodinaminės mašinos nuvažiuotas kilometražas | km | 700 | 700 | 700 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

    - Paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos turi būti perdirbamos ir tvarkomos vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu, LR atliekų tvarkymo taisyklėmis, LR atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos taisyklėmis ir kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

    - Tiekėjas turi būti registruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre ir naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema GPAIS vykdyti atliekų tvarkymo apskaitą bei teikti apskaitos ataskaitas tvarka, nustatyta Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Užsakovo padaliniuose nuotekų valymo įrenginių priežiūra (Paslaugos aprašytos 2.3.1 punkte) turi būti atliekama bent kartą per metus. Užsakovo atskiru užsakymu galimas ir dažnesnis aptarnavimas.

  - Paslaugos nurodytos 2.3.2 p. ir 2.3.3 p. turi būti suteiktos per 3 (tris) darbo dienas nuo nuo užsakymo pateikimo dienos, nebent užsakyme nurodomas kitas Paslaugų suteikimo terminas. Užsakymas laikomas pateiktu jo išsiuntimo dieną.

  - Kai Užsakovas teikia papildomą užsakymą, paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per  10        darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos siųsto Tiekėjui elektroniniu paštu ar telefonu, nurodytu Sutartyje.

  - Paslaugos teikiamos 12 mėnesių, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už Sutarties vertę. Jei Paslaugų teikimo metu nėra išperkama Paslaugų už maksimalią Sutarties vertę, Paslaugų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 2 kartus. Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti Paslaugų teikimo terminą, apie tai raštu informavus kitą Šalį 30 (trisdešimt) dienų iki Paslaugų teikimo termino pabaigos. Visais atvejais Prekės perduodamos ir (ar) tiekiamos (Prekių užsakymai teikiami) ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas, su kuriuo sudaroma Sutartis, turi per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos, užregistruoti Sutartį GPAIS, nurodant Užsakovo sutarties registracijos numerį. Jei Tiekėjas nėra galutinis atliekų tvarkytojas ir šiai veiklai pasitelkia subtiekėjus, ši prievolė tenka subtiekėjams.

  - Gabenamam kroviniui Tiekėjas pildo krovinio važtaraštį;

  - Prie PVM sąskaitos faktūros Tiekėjas prideda su Užsakovo atstovu suderintą Paslaugų priėmimo - perdavimo aktą, kuriame būtų nurodyta Paslaugų teikimo vieta, suteiktos paslaugos (užteršto dumblo šalinimas iš naftos gaudyklės, filtrų keitimas, filtrų plovimas, laboratoriniai tyrimai, hidrodinaminės mašinos darbo laikas ir kt.), priimtų atliekų ar atliktų paslaugų kiekis bei kita informacija. Taip pat pridedamas GPAIS lydraštis.

  - Užsakovui paprašius paslaugos Tiekėjas įsipareigoja pateikti sutartyje nurodytų atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, kuriame atsispindėtų sutvarkytų atliekų kiekiai ir tvarkymo veiklos.

  - Tiekėjas užtikrina, kad per 5 darbo dienas informuos Užsakovą apie licencijos sustabdymo/ nepratęsimo atvejį pirkimo objekte numatytai atliekų tvarkymo veiklai.

  - Paslaugų teikimo adresai:

Rytų regionas:

| Ukmergės meistrija | Šviesos g. 11, Ukmergė |
| --- | --- |
| Širvintų meistrija | Zibalų g. 21, Širvintai |
| Vilniaus meistrija | Liepkalnio g. 81A, Vilnius |
| Vilniaus padalinys | Pramonės g. 5, Nemenčinė, Vilniaus r. |
| Šalčininkų meistrija | Pramonės g. 68, Šalčininkai |
| Rokiškio meistrija | Jūžintų g. 3, Rokiškis |
| Kupiškio meistrija | Panevėžio g. 7, Kupiškis |
| Zarasų meistrija | Kauno g. 1, Zarasai |
| Molėtų meistrija | Vilniaus g. 97, Molėtai |
| Švenčionių meistrija | Kelininkų g. 10, Švenčionys |
| Ignalinos meistrija | Turistų g. 34, Strigailiškio k., Ignalinos r. |
| Utenos meistrija | Vyžuonų g. 53, Utena |
| Anykščių meistrija | Gegužės g. 35, Anykščiai |

Šiaurės regionas:

| Kėdainių meistrija | Birutės g. 4, Kėdainiai |
| --- | --- |
| Radviliškio meistrija | Purienų g. 4, Radviliškis |
| Raseinių meistrija | Liepų g. 15, Raseiniai |
| Ariogalos meistrija | Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen. |
| Kelmės meistrija | Raseinių g. 70, Kelmė |
| Panevėžio meistrija | Miško g. 2A, Šilagalio k. |
| Pasvalio meistrija | Stoties g. 20, Pasvalys |
| Pakruojo meistrija | Statybininkų g. 7, Pakruojis |
| Biržų meistrija | J. Basanavičiaus g. 54, Biržai |
| Šiaulių meistrija | Žeimių g. 18, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių raj. |
| Joniškio meistrija | Vilniaus g. 82, Joniškis |
| Šiaulių padalinys | Pramonės g. 24, Kuršėnai, Šiaulių raj. |

Vakarų regionas:

| Telšių meistrija | Plungės g. 88, Džiuginėnų k., Gadūnavo sen., Telšių r. |
| --- | --- |
| Akmenės meistrija | Viekšnių g. 14, Akmenė |
| Mažeikių meistrija | Laižuvos g. 80, Mažeikiai |
| Kretingos meistrija | Vytauto g. 112, Kretinga |
| Plungės meistrija | Stoties g. 11A, Plungė |
| Skuodo meistrija | Mosėdžio g. 23, Skuodas |
| Tauragės meistrija | Laisvės g. 50, Tauragė |
| Tauragės padalinys | Būbliškės g. 2, Būbliškės k., Pagėgių sav. |
| Jurbarko meistrija | P. Paulaičio g. 25, Jurbarkas |
| Šilalės meistrija | Struikų g. 10, Šilalė |
| Pagrybio meistrija | Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės raj. sav. |
| Klaipėdos meistrija | Gamyklos g. 3, Gargždai |
| Klaipėdos meistrija | Tilžės g. 54, Klaipėda |
| Šilutės meistrija | Pramonės g. 4, Šilutė |
| Endriejavo meistrija | Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Endriejavo sen., Klaipėdos r. sav. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Tiekėjas įsipareigoja paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas
perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

  - Perkamos Paslaugos patenka į aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų ir
ekonominės veiklos rinkinį (Nuotekų valymo paslaugos: pvz., nuotekų rinkimas, vežimas ir
valymas, kanalizacijos sistemų eksploatavimas, priežiūra ir valymas) pagal Komisijos
įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 (AM aprašo 2 sk. 4.4.1 p.) dėl orientacinio
aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos
ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo
sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr.
691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.