VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

SVEIKATOS CENTRAS

| Tiekėjams | 2025-10-14 |
| --- | --- |

Gerb. Tiekėjai,

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dalyvaujant Rinkos konsultacijoje „Medicinos įranga. Odontologinė įranga ir medicinos prietaisai“ dėl Bendrųjų reikalavimų rinkos konsultacijos maketo punktuose. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 klausimas. Priklausys nuo dokumentų pateikimo konkurso sąlygoms. Pastabos išsakytos per susirašinėjimą Pirkimą Nr. 4198099: ,,gavus pranešimą, dėl konkurso nutraukimo, jau po Pasiūlymo pateikimo termino, teko nusivilti. Buvo įdėta daug pastangų, kad užpildytumėme Jūsų paruoštus dokumentus, kurie ne tik kad dubliavosi, bet dar ir nebuvo galima nusikopijuoti lentelių, deklaracijų. Viešai deklaruojama, kad mažinti tiekėjams dokumentacijos pildymo, tačiau Jūs pateikiate, kad reikia užpildyti objekto techninės specifikacijos atskiru failu, taip pat techninius parametrus užpildyti ir Pasiūlymo formoje, kurioje ne visai atitinka techninės specifikacijos lentelę, kad būtų galima greitai nukopijuoti ir įklijuoti. Kvalifikacinius atitikimus, būtų galima paprašyti, kaip galimų laimėtojų.“ | Atsakymas yra pateiktas tam pačiame Pirkime nr. 4198099: Visi pateikti failai išskyrus EBVPD yra pateikti „word formatu“, todėl yra galimybė kopijuoti. Informuojame, kad techninės specifikacijos pildyti nereikia, ji skirta susipažinti kokios prekės perkamos. Užpildyti reikia Pirkimo sąlygų priedo „Pasiūlymo forma“ esančias lenteles. |
| 2. | 2 klausimas. Nesuprantamas šios rinkos konsultacijos paskelbimo tikslas, kai TS punktai identiški Pirkimą Nr. 4198099 TS. Patikslintas tik BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI 2 punktas. Siūlome pasirinkti variantą iš 25 p. ,, ,,IV. MEDICINOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪRA 24. Medicinos prietaiso techninę priežiūrą gali atlikti tik gamintojas arba jo paskirtas asmuo, išskyrus atvejus, nurodytus šio aprašo 25 punkte. 25. Jeigu gamintojas pridedamoje prie medicinos prietaiso informacijoje (naudojimo instrukcijoje, techniniame pase ar kt.) nenurodo specialių reikalavimų techninę priežiūrą atliekančiam asmeniui, techninę priežiūrą gali atlikti įstaigos vadovo paskirtas asmuo. 25.1. Techninę priežiūrą atliekantis asmuo privalo turėti: 25.2. aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, atitinkantį numatomų darbų sritį; 25.3. ne mažesnę nei vienerių metų patirtį, vykdant medicinos prietaisų techninę priežiūrą; 25.4. būtinus įrenginius ir kitas darbo priemones, o jei reikia, ir atitinkamai įrengtas patalpas medicinos prietaisų apžiūrai ir remontui.‘“ | Paaiškėjus, kad būtina tikslinti Techninę specifikaciją ir vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 4 d. („<...> Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas. <...>“) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025-09-24 įsakymu Nr. AV-1433 patvirtintų Pirkimo bendrųjų sąlygų 5.4. p. („<...> Jei pirkimo procedūros vykdymo metu būtų keičiamos esminės pirkimo sąlygos (keičiamas sutarties tipas, sutarties skyrimo kriterijai, pirkimo objektas, didinamas pirkimo dalių skaičius, keičiami reikalavimai kvalifikacijai ar techninė specifikacija ir pan.) taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų ar kiti tiekėjai galėtų dalyvauti pirkime (tiekėjai jais rėmėsi, priimdami sprendimą pateikti pasiūlymą arba, atvirkščiai, nedalyvauti atitinkamame viešojo pirkimo konkurse), pirkimą nutraukti, nes bus keičiamos esminės pirkimo sąlygos (Techninė specifikacija) ir pradėti naujas pirkimo procedūras. Šiuo atveju, Bendrųjų reikalavimų tiekėjams 2 punktas buvo paskelbtas su negaliojančia redakcija ir jos keitimas yra ESMINIS pirkimo dokumentų keitimas. Punktas pataisytas į šiuo metu galiojančius pakeitimus Nr. V-1215, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15196. Medicinos priemonės techninę priežiūrą gali atlikti medicinos priemonės gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus šio aprašo 24 punkte. 24. Medicinos priemonės techninę priežiūrą atliekantis asmuo privalo turėti: 24.1. aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, atitinkantį numatomų darbų sritį; 24.2. būtinus įrenginius ir kitas darbo priemones, o jei reikia, ir atitinkamai įrengtas patalpas medicinos priemonių apžiūrai ir remontui. 25. Jei medicinos priemonės techninę priežiūrą atlieka: 25.1. medicinos priemonės gamintojas, šio aprašo 24.1 papunkčio reikalavimas jam netaikomas; 25.2. juridinis asmuo, jis turi turėti šio aprašo 24.1 papunkčio reikalavimą atitinkantį (-čius) darbuotoją (-us) techninei priežiūrai atlikti. |
| 3. | 9 klausimas. Prašome pailginti terminą iki 4 mėn., nes vien radiacinės saugos projektas ruošiamas vos ne 1,5 mėn., o dar reikia prekių pristatymą ir parengimą naudojimuisi pagal techninės specifikacijos reikalavimus (instaliavimas, montavimas, derinimas, medicinos personalo ir techninių darbuotojų mokymai ir kt. | Atsižvelgiant į siūlymą, reikalavimas yra tenkinamas. |
| 4. | 10 klausimas. 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis. Pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Visi šie aplinkosauginiai reikalavimai yra įtraukti į pirkimų dokumentus: techninėje specifikacijoje ir Sutarties Specialiųjų sąlygų projekte. |
| 5. | 11 klausimas. Prašome pateikti biudžetą pirkimo dalims. | Informuojame, kad Vadovaujantis Lietuvos Respublikos VPĮ 35 str. 1-2 dalimis, perkančioji organizacija privalo pateikti tiekėjams informaciją, būtiną pasiūlymui parengti. Įstatymas nenustato pareigos nurodyti ar viešinti pirkimui numatyto biudžeto (ar jo paskirstymo dalims), todėl ši informacija tiekėjams neteikiama. |

Dėl VII pirkimo dalies Infuzinių tirpalų šildymo spintos techninės specifikacijos.

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3 Parametras. 4 antistatiniai ratukai- perteklinis reikalavimas. Elektrostatinio krūvio nuotekiui pilnai užtenka 1-o antistatinio ratuko. Siūlome keisti: Su ne mažiau kaip 4 ratukais, bent du iš jų turi turėti stabdžius, 1-as antistatinis. | Parametras keičiamas į: Su ne mažiau kaip 4 ratukais, bent du iš jų turi turėti stabdžius, bent 1-as antistatinis. |
| 2. | 4 Parametras. Siūlome koreguoti- „ ne mažiau 58 ltr., arba talpina ne mažiau kaip 48 vnt pusės litro talpos butelių“. | Parametras keičiamas į: Ne mažiau 58 ltr ± 4 ltr |
| 3. | 6 Parametras. ≥ 20 kg | Parametras keičiamas į: ≥ 20 kg |
| 4. | 9 Parametras. Manome perteklinis reikalavimas „ Lietimui jautrus“. Siūlome punktą panaikinti. Šildymo procesui neturi įtakos, ar mygtukai, ar daugiasluoksnė membrana, ar Lietimui jautrus ekranas. | Parametras keičiamas į: 1. Integruotas šildytuvo korpuse 2. Lietimui jautrus arba mygtukinis |
| 5. | 10 Parametras. Perteklinis reikalavimas: 2 Ne mažesnis kaip 3 colių. Siūlome panaikinti. Svarbu, kad būtų pateikiama informacija | Parametras keičiamas į: 1. Integruotas šildytuvo korpuse 2. Atvaizduojantis reikiamos nustatytos temperatūros reikšmę, einamuoju momentu esamą temperatūros reikšmę, veikimo funkciją ir aliarmus |
| 6. | 16 Parametras. Bendri matmenys 350x825x620 mm (PxAxG) 60 ltr talpos šildytuvui akivaizdžiai per maži. Toks šildytuvas plonasienis, be šilumos izoliacijios, nergetiškai neefektyvus. Si9lome koreguoti: Bendri šildytuvo matmenys ne didesni kaip 825x950x625 mm (PxAxG) | Parametras keičiamas į: Ne didesni kaip 825x950x625 mm ± 50 mm (PxAxG) |
| 7. | 17 Parametras. ≤ 40kg neadekvatus svoris, taip pat svoris neturi įtakos prietaiso funkcionalumui. Siūlome reikalavimą iš viso pašalinti. | Parametras naikinamas. |

Dėl I pirkimo dalies Odontologinė darbo vieta techninės specifikacijos.

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2.8 Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis. Ne mažesnis kaip 1900 mm. Siūlome keisti į: Ne mažesnis kaip 1800 mm. ± 50 mm. Jis yra orientuotas į vieną gamintoją ir riboja konkurencingumą. | Atsižvelgus į siūlomus pakeitimus, 2.8 reikalavimo formuluotė yra keičiama į „Ne mažesnis kaip 1800 mm. ± 50 mm.“ |
| 2. | 4.4 Spjaudyklė. Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne mažiau 180o. Siulytume keisti į: Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne mažiau 90o. Perteklinis punktas kuris mažiną konkurencingumą ir riboją kitų gamintojų pasiūlymus. | Atsižvelgus į siūlomus pakeitimus, 4.4 reikalavimas keičiamas į „Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne mažiau 90o“ |
| 3. | 9.Turbininis antgalis 4. Švarios galvutės sistema. Siūlytume keisti arba šalinti šį punktą. Jis yra orientuotas į vieną gamintoją ir riboja konkurencingumą. | Atsižvelgus į siūlomus pakeitimus, 9 reikalavimo 4 punktas yra šalinamas. |

Dėl IV pirkimo dalies Mobili odontologinė darbo vieta techninės specifikacijos.

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 10. Atliekų konteineris. Ar šis konteineris turi būti pačiame įrenginį? Ar tai išorinis konteineris kurį galima transportuoti kartu? | Atsižvelgus į klausimą, parametras papildomas 2 punktu „ Vidinis arba išorinis“. |
| 2. | 18. Priežiūros priemonės Ne visi gamintojai gamina tepalus antgaliams ir tai mažina konkurencijos galimybes. Tai perteklinis reikalavimas kurį siūlytume keisti į: Komplekte turi būti tepimo ir valymo priemonė antgaliams (vienas flakonas, skirtas valyti ir tepti antgalius), sudėtyje turi būti alkoholio. | Atsižvelgus į siūlomus pakeitimus, 18 reikalavimo formuluotė yra keičiama į „Komplekte turi būti tepimo ir valymo priemonė antgaliams (vienas flakonas, skirtas valyti ir tepti antgalius), sudėtyje turi būti alkoholio.“ |

Tikimės, kad mūsų atsakymai padės geriau suprasti pirkimo reikalavimus.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų specialistė 					Edmundė Perminė