Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 1

METABOLITŲ TYRIMŲ PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Pageidaujami parametrai | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Paslaugos tikslas | Mokslinis tyrimas | TAIP/NE (pažymėti tinkamą) Mokslinis tyrimas Pateikti techninę charakteristiką pagrindžiančių dokumentų nereikia |
|  | Paslaugos tipas | Metabolitų identifikavimas ir kiekio nustatymas | TAIP/NE (pažymėti tinkamą) Metabolitų identifikavimas ir kiekio nustatymas Pateikti techninę charakteristiką pagrindžiančių dokumentų nereikia |
|  | Paslaugos apimtis | Tyrimo metu turi būti ištirta ne mažiau kaip 500 biologinių mėginių. | Tyrimo metu bus ištirta ______ (nurodyti kiek) biologinių mėginių. Pateikti techninę charakteristiką pagrindžiančių dokumentų nereikia |
|  | Biologinės medžiagos tipas | Tyrimas turi būti atliktas naudojant žmogaus išmatų mėginius. | TAIP/NE (pažymėti tinkamą) Tyrimas bus atliktas naudojant žmogaus išmatų mėginius. Pateikti techninę charakteristiką pagrindžiančius dokumentus |
|  | Tyrimo metodika | Metabolitų tyrimas turi būti atliktas naudojant netikslinę metabolomikos analizę (angl. untargeted metabolomics), kuri apima išsamų mažos molekulinės masės junginių (metabolitų) identifikavimą ir kiekybinį įvertinimą biologiniuose mėginiuose. Tyrimui turi būti naudojamas aukšto efektyvumo skysčių chromatografijos su tandemine aukštos skiriamosios gebos masių spektrometrija (HPLC-HR-MS/MS) metodas bei biocheminių standartų bibliotekos, kuriose yra ne mažiau nei 5000, ir ne mažiau nei 400 biocheminių standartų. | TAIP/NE (pažymėti tinkamą) Metabolitų tyrimas bus atliktas naudojant netikslinę metabolomikos analizę (angl. untargeted metabolomics), kuri apima išsamų mažos molekulinės masės junginių (metabolitų) identifikavimą ir kiekybinį įvertinimą biologiniuose mėginiuose. Tyrimui bus naudojamas aukšto efektyvumo skysčių chromatografijos su tandemine aukštos skiriamosios gebos masių spektrometrija (HPLC-HR-MS/MS) metodas bei biocheminių standartų bibliotekos, kuriose yra ______ (nurodyti kiek), ir ______ (nurodyti kiek) biocheminių standartų. Pateikti techninę charakteristiką pagrindžiančius dokumentus |
|  | Rezultatų pateikimas | Atlikus metabolitų tyrimą, visi gauti rezultatai turi būti perduodami elektronine forma. Paslaugos gavėjui turi būti suteikta prieiga prie integruotos bioinformatikos platformos, kurioje bus pateikiami apdoroti, interpretuoti duomenys (identifikuotų metabolitų sąrašas, duomenų lentelė su normalizuotomis kiekybinėmis vertėmis, statistinė rezultatų analizė, neapdoroti spektriniai duomenys). Rezultatų analizė turi būti pateikiama anglų kalba. | TAIP/NE (pažymėti tinkamą) Atlikus metabolitų tyrimą, visi gauti rezultatai bus perduodami elektronine forma. TAIP/NE (pažymėti tinkamą) Paslaugos gavėjui bus suteikta prieiga prie integruotos bioinformatikos platformos, kurioje bus pateikiami apdoroti, interpretuoti duomenys (identifikuotų metabolitų sąrašas, duomenų lentelė su normalizuotomis kiekybinėmis vertėmis, statistinė rezultatų analizė, neapdoroti spektriniai duomenys). TAIP/NE (pažymėti tinkamą) Rezultatų analizė bus pateikiama anglų kalba. Pateikti techninę charakteristiką pagrindžiančius dokumentus |