MOKSLO PASKIRTIES PASTATO INSTITUTO G. 10A, RAUDONDVARIO K.,                       RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO                            REMONTO DARBŲ VIEŠASIS PIRKIMAS

Atsakymai į tiekėjų paklaUSIMus NR. 1.

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), atlikdama supaprastinto atviro konkurso „Mokslo paskirties pastato Instituto g. 10A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., vidaus patalpų paprastojo remonto darbų viešasis pirkimas“ (toliau – Pirkimas) procedūras, 2025 m. spalio 15 d. posėdyje, nagrinėjo CVP IS elektroninėmis priemonėmis gautus tiekėjų paklausimus ir pateikia atsakymus į juos:

| Eil. Nr. | Paklausimai | atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį: |  |
| 1.1. | Drugelių gr. Rūbinėlė 8 eil. Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų turėtų būti 0,4t. | Pridedame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį. |
| 1.2. | Nauji kabinetai 35 eil. Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso turėtų būti 4 m2. | Pridedame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį. |
| 1.3. | Maisto sandėlis 3 eil. Keraminių grindų plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas turėtų būti 0,065 100 m2. | Pridedame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį. |
| 2. | Ar užsakovas atlaisvins darbų zoną ir išsineš visus baldus iš patalpų prieš darbų pradžią? | Dalinis patalpų atlaisvinimas. Užsakovas (darželis) atlaisvins darbų zoną ir išsineš baldus. |
| 3. | Ar bus atiduodamas visas darbų frontas iškarto? | Ne. |
| 4. | Kokios grindjuostės turi būti vertinamos? Ar neturi grindjuosčių būti žiniaraščiuose? | Ne. Linoleumo grindų dangų kelių spalvų paprasto piešinio įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos. |

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas kartu su priedais  yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.