Atsakymai į klausimus

2025-10-15

1. Pagal pateiktus žiniaraščius ir parengtą aprašą numatomas gatvės bortų keitimas, o jiems pakeisti yra pjaunamas asfaltas, bet asfalto dangos atstatymo ir ardymo darbų nėra numatyta. Prašome patikslinti ar reiks atstatyti asfalto dangą? Jei taip, tai prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.
2. Pateiktoje sutartyje numatyta, kad reiks atlikti dangų išpildomąją dokumentacija, bet nenumatyta kurioje žiniaraščio eilutėje reikia šiuos darbus įsivertinti. Prašome patikslinti suvestinį darbų kiekių žiniaraštį arba nurodyti kur šiuos darbus įsivertinti.
3. Suvestiniame darbų kiekių žiniaraščio 21-oje eilutėje nurodyta įrengti 373 m2 trinkelių, kai tuo tarpu parengtame apraše numatyta – 375 m2. Prašome patikslinti kiekių žiniaraštį.

Atsakymas:

1. Asfaltas pjaunamas 5-7cm atstumu nuo borto. Nauji bortai statomi toje pačioje vietoje. Tarpas tarp esamo asfalto ir borto užtaisomas betonu.

2. Pateikiame papildytą žiniaraštį su išpildomąja nuotrauka.

3. Vertinti 375m2. Žiniaraštis patikslintas.