TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TVARSLIAVAI ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2025-07-07 Nr. VPP-4675.

Posėdžio protokolas 2025-07-11 Nr. 26. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

1.-2. Marliniai sterilūs keturkampiai tvarsčiai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- 100% medvilnės;

- be baliklių, latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- higroskopiški;

- neimpregnuoti;

- 19±2 siūlų/cm2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- kraštai užlenkti arba apsiūti, neturi palaidų siūlų;

- pakuotė apsauganti sterilumą ne mažiau 2 sluoksnių;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

| Poz. Nr. | Sluoksniai | Išmatavimai (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ne < 4 sluoksnių | 45±0,5 x 70±0,5 | 22 000 |
| 2. | ne < 8 sluoksnių | 7,5±0,5 x 7,5±0,5 cm | 950 000 |

3.-6. Nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- individualioje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- lateksinis ar lygiavertės medžiagos nosies balionas;

- padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze ar lygiaverte medžiaga, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį;

- su lateksine ar lygiaverte pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu;

- įdėtas į nosį pripučiamas, prisitaiko prie nosies anatomijos;

- lengvai įdedamas į nosį ir išimamas;

- su „drugelio“ tipo apsauga, kad neįtraukti į nosies vidų.

| Poz. Nr. | Išmatavimai (cm) ± 0,1 mm | Viengubas/dvigubas | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | 5,5 | Viengubas | 50 |
| 4. | 7,5 | Viengubas | 50 |
| 5. | 5,5 | Dvigubas | 20 |
| 6. | 9,0 | Viengubas | 50 |

7. Operacinio lauko plėvelė, antimikrobinė:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminta iš orui laidžios medžiagos;

- padengta hipoalerginiais, akriliniais ar lygiaverčiais klijais, kurių sudėtyje yra antimikrobinė veiklioji medžiaga – jodoforas ar lygiavertė;

- pasižyminti ilgo ir plataus spektro antimikrobiniu veikimu (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- turi 100% barjerą skysčiams iš išorės;

- nealergizuoja odos, lengvai užklijuojama;

- sterilizuota „Gama“ spinduliais;

- operacinio lauko plėvelė be latekso;

- atitikimas Europos medicinos priemonių direktyvos 93/42/EEC III klasę;

- tampri, elastinga, gerai prilimpa, neatsiklijuoja ilgų operacijų metu;

- plėvelė turi 2 nelimpančius kraštus;

- įpakavimas po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Klijuojama dalis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 66 – 80 x 80 - 85 cm | 56 ± 2 x 80 - 85 cm | 3 500 |
| 8. | 45 ± 2 x 66 ± 2,5 cm | 45 ± 2 x 56 ± 2 cm | 6 000 |

9. Retolastas liemeniui:

- tinklinis;

- elastingas;

- nesterilus;

- vamzdelio formos bintas;

- skirtas žaizdų tvarsčiams fiksuoti;

- suaugusiems.

| Poz. Nr. | Dydis | Įsitempimo plotis(cm) | Orientacinis poreikis (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Nr. 9 | 68 ± 2 | 8 000 |

10. Hidrokoloidinis tvarstis gausiai eksuduojančioms žaizdoms:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- hipoalergiškas;

- lipnaus (neplono) hidrokoloido (dengiančio visą tvarsčio plotą) ar lygiavertis sluoksnis, padengtas poliuretano plėvele;

- skirtas gausiai eksuduojančioms žaizdoms;

- lipnus, savaime prilimpantis;

- tvarsčio išorinis sluoksnis – pusiau pralaidus, apsaugantis žaizdą nuo vandens ir nešvarumų;

- galima karpyti;

- dydis 15±1 cm x 15±1 cm;

- įpakuota po 1 vnt;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant žaizdos laikomas ne mažiau 7 dienas.

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

11. Tvarstis hidrokoloidinis nedaug šlapiuojančioms žaizdoms 15 ± 0,5 cm x 15 ± 0,5 cm:

  - sterilus (simbolis ant pakuotės);

  - vienkartinis (pažymėta simboliu);

  - hipoalergiškas;

  - sudėtis dvisluoksnė:

  - pusiau laidi poliuretano arba lygiavertės medžiagos plėvelė;

  - hidrokoloido sluoksnis;

  - skirtas nedaug šlapiuojančioms žaizdoms;

  - išmatavimai 15 ± 0,5 x 15 ± 0,5 cm;

  - įpakuota po 1 vnt.;

  - su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

  - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis:  2 500 vnt.

12.-13. Poliuretano putų/silikono arba lygiavertis tvarstis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- be latekso;

- penkiasluoksnis tvarstis:

- kontaktinis žaizdos minkšto silikono ir poliuretano plėvelės ar lygiaverčių medžiagų sluoksnis;

- absorbcinis sluoksnis iš poliuretano ar lygiasverčių putų;

- paskirstymo sluoksnis iš neaustinės (viskozės ir poliesterio) ar lygiavertės medžiagos;

- sulaikomasis superabsorbento sluoksnis iš polietileno/poliesterio, poliakrilato ir medvilnės ar lygiaverčių medžiagų;

- orui pralaidi ir bakterijoms nepralaidi apsauginė poliuretano ar lygiavertė plėvelė.

- lipniais kraštais (1,5 – 2 cm);

- trijų dalių apsauginės plėvelės nuėmimo sistema didesniems dydžiams;

- drėgmės išgarinimo koeficientas 12,1 g/10cm2/24h (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- absorbcijos (sugerties) koeficientas 9,1 g/10cm2/24h (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis(vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 12. | 10±0,5 x 10±0,5cm | 700 |
| 13. | 23±1 x 23±1 cm (kryžmens sričiai) | 4 000 |

14. Pleistras ruloninis medžiaginiu pagrindu, tvarsčiams fiksuoti ant žaizdos, elastingas, hipoalergiškas, poringas:

- pagamintas iš minkštos elastingos neaustos medžiagos, poliesterio ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus) pagrindu;

- hipoalergiškas;

- padengtas tirpiklio neturinčiais klijais;

- ritinėliuose;

| Poz. Nr. | - Išmatavimai | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 14. | 30±1 cm x 9-11 m | 150 |

15. Tubuliariniai tvarsčiai:

- lengvas,tubuliarinis cilindro formos tvarstis;

- turi dvipusi, išilginį ir skersinį tempimą

- skirtas pirminių tvarsčių fiksacijai bei kaip pamušalas po gipsiniu įtvaru;

- gali būti naudojamas drėgnam tvarstymui arba odos apsaugai;

- pagamintas iš viskozės ir elastano ar lygiaverčių medžiagų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- tvarstis nešerpetoja ir neyra naudojimo metu, karpomas;

- dydžiai pažymėti spalviniu kodavimu.

| Poz. Nr. | Išmatavimai | Paskirtis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | 10,75±0,75cmx10±0,1 m | Galūnėms, galvai, krūtinės ląstai | 30 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

________________________________