## Lapas1
| Pavadinimas | Specifikacija | pastabos techninei specifikacijai | 1 vnt kaina be PVM
1 | Sąnarinei lūpai nukreipėjas ir šeiveriniai grąžtai | Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo ir implanto nustūmimo/fiksavimo instrumentu; Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu; Inkaras išmatavimai: Ø 1,9 ± 0,05 mm siūlinis implantas iš poliesterio su silikoniniu padengimu (darbą įgalinantis dviejų skirtingų spalvų, 1F UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlas
2 | Peties sąnario inkariniai implantai nestabilumo fiksacijai | Lankstus 1,8mm Shaver Drill skirtas Fiber Tak minkštam inkarui su lanksčiu obturatoriumi
Sterilioje pakuotėje inkaras su vienu arba dviem #2 UHMW (ultra high molecular weight) nesirezorbuojančiu aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pinto nesirezorbuojančio aukštos molekulės poliesterio apvalkalu. Įvedimo būdas: įkalamas ir užtraukiamas. SU vienkartiniu metaliniu įvedikliu. Cheminė sudėtis: nesirezorbuojantis aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pintu nesirezorbančios aukštos molekulinės masės polietileno apvalkalu, siūlas. Inkaro ištaukimo jėga ne mažiau 410N. INkaro išmatavimai: skersmuo 1.7 -1,8 mm, ilgis 19± 1mm.
3 | Kintamo kampo plaštakos artrodezinė plokštelė įvairių kiaurymių | Kintamojo kampo plaštakos artrodezinė plokštelė, y formos, plokštelės 3mm. Naudojamos su 2,7mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7mm savisriegiais sraigtais. Plokštelė ir sraigtai pagaminti iš titano. 3/3 kiarymių, ilgis 97mm 4°; 3/3 kiarymių, ilgis 96mm 4°; 3/3 kiarymių, ilgis 97mm 5°; 4/5 kiarymių, ilgis 133mm 4°;
4 | Įkalami, lateralinei eilei, paties sąnario implantai | Siūlės inkaras PEEK Pushlock
Implanto medžiaga- peek su peek akute arba biocomposite (turi turėti abi opcijas, užsakymo metu pasirenkama) arba lygiavertė medžiaga; Įvedimo būdas - įkalamas. Pakuotėje yra vienkartinio įvedimo instrumentas. Matmenys - trijų skirtingų diametrų: 1. 3,0mm ±0,1mm. 2. 3,5mm ±0,1mm 3. 4,5 mm ±0,1mm. Inkaruojančios dalies ilgis 15,5-24mm. Supakuota sterilioje pakuotėje su identifikavimo numeriu. Turi turėti galimybe naudoti grąžtais, kurie statosi į šeiverio rankeną, greitam inkaro įvedimui. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liūdijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atikties deklaricojos) kopiją.
5 | Šeiveriniai grąžtai su lenkta ietimi ir obturatoriumi 1,6mm | Antgalis aštria ilga darbine dalimi, prailginimu, skirtas kaului gręžti artroskopinių operacijų metu; antgalio diametras pasirinktinai: 1,6-1,8-2,6-2,4-2,9-3mm. Rinkinukus sudaro obturatorius, šeiverio grąžtas bei įmova grąžto įvedimui. Antgaliai turi būti techniškai suderinami su "Arthrex" artroskopiniais šeiveriais.
6 | Interferentiniai sraigtai. Sraigtai PKR sausgyslių transplanto blauzdinei fiksacijai | 1. Sterilioje pakuotėje. Besirezorbuojantys sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5mm diametro. Cheminė sudėtis - mišinys 75% PLLA IR 25% HA. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge. Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute (reversinė versija 25mm ilgio, storis:7/8(padidinta galvutė), nuo 7 iki 10mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio). Sraigtų ilgiai: nuo 25 iki35mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio).
7 | Arteroskopinis siūlų pravedėjas First Pass Mini tiesus menisko siuvimui | Siūlo pravedimo/ištraukimo instrumentas
Supakuotas sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui. Darbinė instrumento dalis tiesi, lenkta 17° į kairę arba į dešinę (galima pasirinkti iš 3 variantų). Darbinės suimančios dalies plotis 4,1 ± 0,1 mm, ilgis 12,5 ± 0,1 mm, profilio aukštis 4,8 ± 0,1 mm. Skirtas 2# siūlams arba siūlinei juostai perverti per audinius. Instrumento darbinio strypo diametras 3,8 ± 0,1 mm.
8 | Elektrodai vienkart. tinkantys ERBE ICC ir ERBE VIO elektrochirurgijos įreng. | Elektrodai vienkartiniai tinkantys ERBE ICC ir ERBE VIO elektrochirurgijos įrenginiams ir ERBE jungiamiesiems kabeliams. Klijuojamas, padalintas, su ekvipotencialiu žiedu, paviršiaus plotas ne didesnis kaip 85cm (kvadratu), skirtas suaugusiems ir vaikams. Tinkantis ERBE NESSY sistemai.
9 | Menisko šaknies saga | 1.Sterilioje pakuotėje. 2.Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys. 3.Sagoje - dvi skylės. 4.Apskritimo formos saga išgaubta vidine dalimi, su dviem kiaurymėmis siūlui arba juostai praverti; 5.Endo - sagos matmenys: diametras 10mm± 0,1mm , aukštis 3,5mm± 0,1mm, kiaurymės diametras 2,5mm± 0,1mm 6.Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6 mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį.
10 | Pinta siūlinė juosta | 1. Sterilioje pakuotėje 2. siūlo storis -20,2mm su susiaurėjimu galuose iki #2 dydžio. 3. Sudėtis: aukštos molekulinės masės polietileno ir pinto poliesterio. 4 . Siūlo ilgis - ≥ 91,4cm ±0,05cm. 5. Spalva mėlyna.
11 | Adata Scorpion | 1. Vienkartinė 2. Sterili 3. Su įpjova šone siūlo užkabinimui 4. Cheminė medžiaga - nitinolis 5. Suderinama su ligoninėje naudojamu siuvimo instrumentu Scorpion Multifire.
12 | Inkarai su šakute | 1. Skirtas UCL, CMC, SL operacijoms atlikti; 2. implanto išmatavimai: 3,5mm x 8,5mm; 3. turi turėti šakutės formos kiaurymę, kurios plotis 1-2mm; 4. Implantas turi turėti užrakinimo kaule savybę; 5. Pagamintas iš PEEK medžiagos arba kitos lygiavertės medžiagos; 6. Sterilioje pakuotėje
13 | Menisko siūlų pjoviklis ir mazgų stumiklis | 1.1 Instrumentas mazgų nuleidimui - nustūmimui; darbinė dalis užsdara; Instrumento rankena su piršto kilpa.
1.2. Instrumentas skirtas siūlų nukirpimui artroskopinių operacijų metu; skitas #2 ir #5 storio siūlams kirpti, nepaleidžiant mazgo; instrumento įvedamosios dalies diametras 4,2mm ± 0,1mm; instrumento rankena su dviem vieno piršto kilpomis; instrumentas turi turėti luer lock ar lygiavertę jungtį per kurią galima praplauti instrumento vidinį spindį.