1. Klausimas: ar teisingai suprantame, kad reikalinga įrengti NAUJĄ 25cm žvyro pagrindo sluoksnį su 30proc skalda ?

Atsakymas:  Taip.

2. Klausimas:  Kokia yra medžių atkuriamoji vertė Eurais? ar ją turės apmokėti rangovas?

Atsakymas:  Medžių atkuriamosios vertės nesivertinti.

3. Klausimas: Prašome nurodyti tvarkomos atkarpos koordinates arba piketus, kad tiekėjai suprastų tiksliai kuri kelio atkarpa yra tvarkoma.

Atsakymas: Tvarkomas visas kelias nurodytas projekte.