Atsakymai į klausimus

2025-10-15

- Pagal pateiktus žiniaraščius ir parengtą aprašą numatomas gatvės bortų keitimas, o jiems pakeisti yra pjaunamas asfaltas, bet asfalto dangos atstatymo ir ardymo darbų nėra numatyta. Prašome patikslinti ar reiks atstatyti asfalto dangą? Jei taip, tai prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

- Pateiktoje sutartyje numatyta, kad reiks atlikti dangų išpildomąją dokumentacija, bet nenumatyta kurioje žiniaraščio eilutėje reikia šiuos darbus įsivertinti. Prašome patikslinti suvestinį darbų kiekių žiniarštį arba nurodyti kur šiuos darbus įsivertinti.

- Suvestinio darbų kiekių žiniaraščio 2-oje eilutėje nurodya išardyti 2,29 m bortų, kai tuo tarpu parengtame apraše numatyta 229 m. prašome patikslinti kiek gatvės bortų bus ardoma.

- DKŽ 2 eilutėje "Bordiūrų išardymas ir medžiagų sudėjimas į krūvas" neteisingas darbų kiekis. Turėtų būti 229 m kaip ir nurodyta projekte.

Atsakymai.

1. Asfaltas pjaunamas 5-7cm atstumu nuo borto. Nauji bortai statomi toje pačioje vietoje. Tarpas tarp esamo asfalto ir borto užtaisomas betonu.

2. Pateikiame papildytą žiniaraštį su išpildomąja nuotrauka.

3. Vertinti 229m. Žiniaraštis patikslintas.

4. Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.

Pastaba. Klausimai nekoreguojami.