MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS) – SENŲJŲ TRAKŲ KĘSTUČIO PROGIMNAZIJOS, TRAKŲ G. 66A, SENŲJŲ TRAKŲ K., PRIEDANGOS ĮRENGIMO RŪSIO PATALPOSE PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2025-09-22

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas Užsakovas | Trakų rajono savivaldybė Įstaigos kodas: 111104791 Vytauto g. 33, 21106 Trakai Tel. (0 528) 58 300 El. p.: direktorius@trakai.lt Trakų rajono savivaldybės administracija Įstaigos kodas: 181626536 Vytauto g. 33, 21106 Trakai Tel. (0 528) 58 300 Sąskaitos Nr. LT814010042700080060 Bankas: Luminor bankas, AB El. p.: direktorius@trakai.lt |
| 2. | Pirkimo objektas | Paprastojo remonto aprašas ir projekto vykdymo priežiūra |
| 3. | Projekto pavadinimas | Mokslo paskirties pastato (visuomeninių pastatų paskirties grupės) – Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos, Trakų g. 66A, Senųjų Trakų k., priedangos įrengimo rūsio patalpose paprastojo remonto aprašas |
| 4. | Statinio adresas | Trakų r. sav., Senųjų Trakų k., Trakų g. 66A (unik. Nr. 7989-0001-0010) |
| 5. | Statinio(-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Mokslo paskirties pastatas |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| 7. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |
| 8. | Remontuojamos patalpos | Rūsio patalpos, iš kurių 762 m² turi būti pritaikytos 3 lygio priedangai. Priedangoje talpinamų gyventojų skaičius – 508. |
| 9. | Projekto rengimo etapas | Vieno etapo |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Reikalavimų nėra |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Reikalavimų nėra |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | 1. Bendroji dalis - BD; 2. Architektūros* dalis - SA; 3. Konstrukcijų* dalis - SK; 4. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis – ŠVOK; 5. Elektrotechnikos dalis - E; 6. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis - GSS; 7. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis – SSKN. Kitos paprastojo remonto aprašo dalys ar bylos, suderintos su Užsakovu, atsižvelgiant į objekto specifiką. * Dalys gali būti komplektuojamos vienoje byloje / tome. |
| 12.1. | Projektavimo paslaugos | Perkamos įprastos paslaugos, pagal kurias projekto rengėjas pateikia projektą atitinkantį: LR Statybos įstatymas; LR Civilinis kodeksas; STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“. Projekto rengėjas parengia ir pateikia Užsakovui vieną galutinį su Užsakovu suderintą priedangos įrengimo rūsio patalpose, projektinių sprendinių variantą. |
| 12.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Papildomai atlikti: Teikti projektą tvirtinti Užsakovui. |
| 12.3. | Projekto vykdymo priežiūra | Vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus reikalavimais |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Paprastojo remonto aprašo parengimo pradžia – paslaugos teikimo sutarties įsigaliojimo data, pabaiga – Užsakovo paprastojo remonto aprašo tvirtinimas. Trukmė – 100 k.d. Projekto vykdymo priežiūrą vykdyti per visą darbų rangos laikotarpį - planuojama projekto priežiūros trukmė 190 k.d. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Paprastojo remonto aprašas rengiamas vadovaujantis: Statybos įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, statinio projekto rengimo dokumentais; projektavimo paslaugų suteikimo sutartimi. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui | Esamose pastato rūsio patalpose suprojektuoti 3 lygio priedangą (762 m², talpinamų gyventojų skaičius - 508), pagal STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“. Numatyti vietą generatoriui lauke projektuojamų patalpų elektros tiekimui užtikrinti. |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Vadovautis: STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Vadovautis: STR 2.02.02: 2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“. |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ |
| 18.1. | bendrajai daliai | Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo, II skyriaus, I skirsnio reikalavimus |
| 18.2. | architektūros daliai | Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9priedo, II skyriaus, III skirsnio reikalavimus |
| 18.3. | konstrukcijų daliai | Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo, II skyriaus, IV skirsnio reikalavimus |
| 18.4 | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo, II skyriaus, VIII skirsnio reikalavimus |
| 18.5. | elektrotechnikos daliai | Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo, II skyriaus, X skirsnio reikalavimus |
| 18.6. | gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai | Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo, II skyriaus, XIII skirsnio reikalavimus |
| 18.7. | skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai | Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo, II skyriaus, XIX skirsnio reikalavimus |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui. | Paprastojo remonto aprašo tvirtinti privalo suderinti Užsakovas. |
| 20. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | Reikalavimų nėra |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Reikalavimų nėra |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Reikalavimų nėra |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Paprastojo remonto aprašas atliekamas lietuvių kalba |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatytą tvarką. Pateikiamas 1 egzempliorius spausdinta versija ir kompiuterinėje laikmenoje. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Ekspertizė atliekama |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

|  | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Paprastojo remonto aprašas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais - Bendroji dalis – BD; - Architektūros* dalis – SA; - Konstrukcijų* dalis – SK; - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis – ŠVOK; - Elektrotechnikos dalis – E; - Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis - GSS; - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis – SSKN. * Dalys gali būti komplektuojamos vienoje byloje / tome. |

| UŽSAKOVAS:. Trakų rajono savivaldybės administracija. |  |  |
| --- | --- | --- |