TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – Sauso valymo įrenginiai iki 36 kV.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Sauso valymo siurbliai ir jų dalys (iki 36 kV).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalus išperkamas kiekis, vnt. | Preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spec. siurblys su antistatiniu paketu | 2 | 21 |
| 2. | Sauso valymo rinkinio krepšys, laikymui ir transportavimui | 2 | 21 |
| 3. | Izoliuotas pagrindinis vamzdis su ribojančiu žiedu, L=1,2 m | 2 | 21 |
| 4. | Izoliuotas pagrindinio vamzdžio prailgintojas, L=800 mm | 2 | 21 |
| 5. | Izoliuotas pagrindinio vamzdžio prailgintojas, L=400 mm | 2 | 21 |
| 6. | Izoliuotas pagrindinio vamzdžio prailgintojas, L=200 mm | 2 | 21 |
| 7. | Izoliuota kūginė jungtis | 2 | 21 |
| 8. | Izoliuotas apvalus šepetys, d120 mm | 2 | 21 |
| 9. | Izoliuotas šakutės tipo šepetys 2x100 mm | 2 | 21 |
| 10. | Izoliuotas šepetys 60x40 mm | 2 | 21 |
| 11. | Izoliuotas šepetys 50x130 mm | 2 | 21 |
| 12. | Izoliuotas turbo Šepetys 160 mm | 2 | 21 |
| 13. | Izoliacinis plokščias standartinis šepetys 50x300 mm | 2 | 21 |
| 14. | Izoliacinis turbo šepetys izoliatoriams 160 mm | 2 | 21 |
| 15. | Izoliacinis veidrodėlis | 2 | 21 |
| 16. | Izoliuota alkūnė 90° | 2 | 21 |
| 17. | Izoliuota sukamoji alkūnė | 2 | 21 |
| 18. | Izoliuota 135° alkūnė | 2 | 21 |
| 19. | Izoliuotas siauras antgalis 30 mm | 2 | 21 |
| 20. | Izoliuotas platus antgalis 40 mm | 2 | 21 |
| 21. | Izoliuotas lenktas antgalis 90 mm | 2 | 21 |
| 22. | Valymo šepetys rinkiniui L1,3 m | 2 | 21 |
| 23. | Silikonizuotas audinys | 2 | 21 |

Pastaba. Tiekėjas į Prekių įkainius turi įsiskaičiuoti Pirkėjo darbuotojų apmokymo dirbti su prietaisais (minimalus instruktavimas apie patį prietaisą, jo laikymą, priežiūrą ir pan.) kaštus (vieni mokymai sutarties galiojimo laikotarpiu). Pirkėjas, esant poreikiui, apie mokymų reikalingumą Tiekėją informuos iš anksto. Mokymai turės būti organizuojami Pirkėjo patalpose arba, esant poreikiui, nuotoliniu būdu per Microsoft Teams šalių tarpusavyje suderintu laiku.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Martinavos g. 8, Martinavos k., Karmėlavos sen., LT-54475 Kauno r. sav.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami Techninės specifikacijos Priede Nr. 1.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas  nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodyto adreso ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytu adresu, iš kurio jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis.

  - Prekių priėmimo – perdavimo aktas.

9. PRIEDAI

9.1. Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai.