______________________________________________________________________________________

SUTARTIS DĖL PREKIŲ

SPECIALIOJI DALIS

______________________________________________________________________________________

2025-[   ]-[   ]

[vieta]

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [Sutartį iš bendrovės pusės pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Pirkėjas), ir

Jei sutartis sudaroma su jungtinės veiklos partneriais:

Jungtinės veiklos partneriai [išvardijami visi partneriai] - [______________], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas [______________], PVM mokėtojo kodas [______________], registruotos buveinės adresas [______________], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [______________], ir [______________], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas [______________], PVM mokėtojo kodas [______________], registruotos buveinės adresas [______________], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [______________], atstovaujami [Sutartį iš bendrovės pusės pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [data] jungtinės veiklos sutartį [numeris] (toliau - Tiekėjas), ir

[Pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas [________________________], PVM mokėtojo kodas [________________________], registruotos buveinės adresas [________________________], Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi [________________________], atstovaujama [Sutartį iš Bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Tiekėjas),

Jei sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu:

[Vardas, pavardė], asmens kodas [________________________], gyvenamosios vietos adresas [________________________], vykdantis individualią veiklą pagal pažymą / verslo liudijimą Nr. [________________________] (toliau – Tiekėjas),

Pirkėjas ir Tiekėjas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinami Šalimis, sudarė šią prekių pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

- BENDROSIOS NUOSTATOS IR SUTARTIES OBJEKTAS

  - Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti (2025-ESO-1254) Sauso valymo siurblius ir jų dalis (toliau – Prekės) Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Tiekėjui Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.

  - Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

- PREKIŲ KIEKIS IR KAINA

  - Pagal Sutartį Pirkėjui tiekiamos Prekės, aprašytos Techninėje specifikacijoje.

  - Preliminarus Prekių kiekis nurodytas Sutarties SD Priede Nr. 2, Sutarties SD priede Nr. 3. Prekių įsigijimui skirta lėšų suma nurodyta Sutarties SD 2.3. punkte negali būti viršijama Sutarties galiojimo laikotarpiu, jei Pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip.

  - Bendra Sutarties kaina yra ___.___,__ EUR (________________________ eurų __ euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:

    - Prekių kaina – ___.___,__ EUR (________________________ eurų __ euro ct), neįskaitant PVM;

    - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 % – ___.___,__ EUR (________________________ eurų __ euro ct). Jeigu Tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, papildomai įrašomas toks sakinys: Tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Jei Sutarties objektui netaikomas PVM,  papildomai įrašomas toks sakinys: PVM Sutarties objektui netaikomas, nes (nurodyti priežastis). Jeigu Tiekėjas yra užsienio įmonė ir ji yra PVM mokėtojas, papildomai rašomas toks sakinys: PVM į Lietuvos Respublikos biudžetą sumoka Pirkėjas.

  - Prekės perkamos, nustatant maksimalią jų įsigijimui skirtų lėšų sumą, nurodytą Sutarties SD 2.3 punkte. Preliminarus Prekių kiekis nurodytas Sutarties SD Priede Nr. 2, Sutarties SD Priede Nr. 3. Prekės perkamos pagal Pirkėjo poreikį, neviršijant Sutartyje nurodytos Prekių kainos. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti Sutarties SD Priede Nr. 2, Sutarties Priede Nr. 3 nurodytą minimalų Prekių kiekį, tačiau neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus Prekių kiekio, taip pat Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti Prekių visai Sutarties kainai.

  - Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis su 10 % susijusioms prekėms ar paslaugoms įsigyti.

  - Prekės perkamos pagal fiksuotus įkainius, nustatytus Sutarties SD Priede Nr. 3. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio, išskyrus Techninėje specifikacijoje numatytą minimalų Prekių kiekį.

  - Jei Sutarties vykdymo metu Pirkėjas ne dėl Tiekėjo kaltės neišperka minimalaus Prekių kiekio, Tiekėjo rašytiniu pareikalavimu, Pirkėjas moka Tiekėjui kompensaciją, kuri negali būti didesnė kaip 30 % (trisdešimt) procentų nuo neišpirkto minimalaus kiekio kainos.

  - Prekių įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami, išskyrus atvejus, jei įkainiai mažinami arba keičiami Sutarties Priede Nr. 4 nustatyta tvarka.

  - Įkainiai gali būti mažinami bet kuriuo Sutarties galiojimo metu rašytiniu Šalių susitarimu dėl pasikeitusių rinkos kainų ar dėl racionalaus lėšų naudojimo. Tokiu atveju keitimą inicijavusi Šalis raštu informuoja kitą Šalį dėl įkainių mažinimo, Šalys susitaria dėl mažinimo dydžio ir pasirašo susitarimą su perskaičiuotais įkainiais. Gali būti mažinamas vienas Sutarties įkainis, keli ar visi įkainiai, nekeičiant bendros Sutarties kainos.

  - Vadovaujantis Metodika, gali būti įsigyjamos susijusios prekės (toliau – Susijusios prekės), tai prekės, kurios nėra nurodytos Sutarties SD priede Nr. 2, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu. Susijusios prekės įsigyjamos, teikiant rašytinius Užsakymus. Susijusių prekių tiekimui taikomi Sutartyje ir Sutarties SD priede Nr. 2 nustatyti Prekių kokybės, garantijos, tiekimo terminai ir sąlygos, tačiau Pirkėjas turi teisę šiuos reikalavimus tikslinti Užsakyme. Jei reikalavimai nepatikslinti Užsakyme, preziumuojama, kad Susijusioms prekėms taikomi visi Sutarties reikalavimai.

  - Sutartyje nurodytos sąlygos, išskyrus Susijusių prekių tiekimo tvarką, tiekimo terminus, Susijusių prekių kokybės, techninių parametrų, garantijos sąlygas, Sutarties galiojimo metu ir teikiant Užsakymus, negali būti keičiamos, išskyrus jei pačioje Sutartyje numatyta kitaip.

  - Susijusios prekės bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Pirkėjo Užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo kainoraštyje, jei tokio nėra, tokiu atveju Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis Susijusių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Sutarties galiojimo metu įsigytų Susijusių prekių bendra kaina negali sudaryti dagiau kaip 10% (dešimt procentų) nuo Sutarties SD 2.3. p. nurodytos bendros Sutarties kainos, o bendra įsigyjamų Prekių ir Susijusių prekių suma negali viršyti Sutarties SD 2.3. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos.

  - Visais atvejais Susijusios prekės tiekiamos Šalims iš anksto suderinus įkainius. Tiekėjas, gavęs Užsakymą Susijusioms prekėms, privalo kuo skubiau pateikti Pirkėjui raštu Susijusių prekių įkainius bei tokius įkainius pagrindžiančius dokumentus ir (ar) kitokią informaciją (pvz. Tiekėjo katalogo kainyną, nuorodą į Tiekėjo interneto prekybos vietą ar pan.). Susijusių prekių įkainiai laikomi suderintais ir Užsakymas gali būti vykdomas tik gavus Pirkėjo įgalioto atstovo patvirtinimą raštu.

  - Kilus įtarimams, kad Tiekėjo pasiūlyti Susijusių prekių įkainiai yra nekonkurencingi ir neatitinkantys rinkos kainų, Pirkėjas turi teisę, gavęs pasiūlymą dėl Susijusių prekių, reikalauti Tiekėjo pateikti argumentuotą paaiškinimą dėl siūlomų įkainių arba apklausti kitus rinkos dalyvius (ne mažiau trijų rinkos dalyvių) dėl tos pačios prekės ar (ir) patikrinti viešai prieinamą informaciją (ne mažiau trijų rinkos dalyvių) dėl tos pačios prekės, išskyrus atvejus, jei rinkoje nėra trijų rinkos dalyvių, tokiu atveju apklausiami visi esantys rinkos dalyviai. Jei atlikus rinkos dalyvių apklausą paaiškėja, kad bent vienas pasiūlytas įkainis yra daugiau kaip 20 % (dvidešimt procentų) didesnis nei Pirkėjo apklaustų rinkos dalyvių įkainių vidurkis dėl perkamos Susijusios prekės, Šalys derasi dėl įkainių mažinimo arba Tiekėjo pasiūlymas dėl Susijusių prekių atmetamas kaip nekonkurencingas ir neatitinkantis rinkos kainų.

  - Jei Sutarties galiojimo metu atmetami trys Tiekėjo pasiūlymai dėl nekonkurencingų, rinkos kainas viršijančių pasiūlymų (Susijusių prekių įkainio (-ių)) gavimo, Tiekėjas moka Pirkėjui 300,00 EUR (trijų šimtų eurų nulis euro centų) baudą už kiekvieną sekantį atvejį, įskaitant ketvirtą atmetimą.

- APMOKĖJIMO TVARKA

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui per 30 (trisdešimt) Dienų nuo PVM Sąskaitos – faktūros (toliau – Sąskaita) gavimo dienos. Tiekėjas turi teisę pateikti Sąskaitą apmokėjimui tik po faktinio Prekių perdavimo, Šalims pasirašius Aktą, jei Sutarties SD priede Nr. 2 nenumatyta kitaip. Remiantis Sutarties BD 5.2. punkte numatyta sąlyga vykdant Sutartį reikalaujama pateikti: Sąskaita su Aktu.

  - Tiekėjas už tinkamai ir kokybiškai per praėjusį mėnesį pristatytas Prekes pateikia Sąskaitą ir pasirašytą Aktą Pirkėjui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 8 (aštuntos) Dienos.

- PREKIŲ KOKYBĖ

  - Prekių kokybė turi atitikti Pirkimo objektui keliamus reikalavimus ir standartus, nurodytus Pirkimo sąlygose bei teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokio pobūdžio Prekių tiekimą. Garantiniai terminai, įskaitant garantinį aptarnavimą Tiekėjo lėšomis, jų trukmė ir sąlygos nurodyti Techninėje specifikacijoje.

  - Tiekėjas užtikrina pašalinimo pagrindų, nurodytų Pirkimo sąlygose, nebuvimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Bendradarbiavimas tarp Šalių vyksta, įskaitant teiktinus pagal Sutarties SD priedą Nr. 2 dokumentus, informaciją, konsultacijas, mokymus, tik lietuvių kalba, jei Sutarties SD priede Nr. 2 nenurodyta kitaip.

  - Prekių trūkumai suprantami kaip jie apibrėžti Sutarties BD 1.15 punkte.

  - Prekių trūkumai šalinami Tiekėjo sąskaita, Sutarties SD priede Nr. 2 bei Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Netesybos už trūkumų nepašalinimą nustatytu terminu taikomos po Prekių perdavimo, Šalims pasirašius Aktą, ir Prekių garantinio termino galiojimo metu. Iki Prekės perdavimo – Akto pasirašymo (pvz. testavimo metu), nustačius trūkumus, jie šalinami Tiekėjo lėšomis per Sutarties SD priede Nr. 2 nustatytą terminą, Tiekėjui vėluojant, netesybos netaikomos, tačiau tokiu atveju netesybos taikomos už vėlavimą Sutartyje nustatytu terminu pristatyti kokybišką Prekę, atitinkančią visus Pirkimo sąlygų reikalavimus.

  - Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 4.5. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 euro centų)  už vieną vėlavimo laikotarpį.

  - Jei vykdant Sutartį, po abipusio Akto pasirašymo, paaiškėja trūkumai, kurių pašalinimui terminai nenustatyti, Tiekėjas savo sąskaita pašalina tokius trūkumus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie trūkumus, o jų neištaisęs per šiame punkte nustatytą terminą, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

- TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI ASMENIS

  - Tiekėjas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subtiekėjus tik tai Sutarties daliai, kurią nurodė Pasiūlyme. Sutarties vykdymui pasitelkti Subtiekėjai ir (ar) nurodyta subtiekimui perduodama sutartinių įsipareigojimų dalis: NE/TAIP. Jei TAIP, Pridedamas Sutarties SD priedas Nr. 5. (Jei Pasiūlyme buvo nurodyta subtiekimui perduodama sutartinių įsipareigojimų dalis, priede nurodoma ta dalis.)

  - Tiekėjo pasitelktiems Subtiekėjams yra suteikiama galimybė prašyti Pirkėjo tiesiogiai atsiskaityti su jais.

  - Subtiekėjas, norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.2. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Prašyme nurodomi Subtiekėjui teikiamos Prekės ir su Tiekėju suderinta Subtiekėjui mokėtina suma, kartu pateikiant Tiekėjo patvirtinimą dėl Subtiekėjui mokėtinos sumos suderinimo.

  - Pirkėjas, išnagrinėjęs Subtiekėjo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša Tiekėjui ir Subtiekėjui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

  - Jei Pirkėjas priima sprendimą tenkinti Subtiekėjo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir Subtiekėjo, kaip nurodoma Sutarties BD 12.15. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 7.

  - Tiekėjas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.2. punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subtiekėjus.

- PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA

  - Prekių tiekimo tvarka ir vieta nurodyta Sutartyje ir Sutarties SD priede Nr. 2.

  - Sutartinių įsipareigojimų, įskaitant Prekių tiekimą, vykdymo terminai nurodyti Sutarties Priedo Nr. 2, 6 punkte.

  - Už vėlavimą pristatyti Pirkimo sąlygas atitinkančias Prekes per Sutarties SD 6.1. – 6.2. punktuose nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo vėluojamų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų nulis euro centų) už vieną vėlavimo laikotarpį.

- SUTARTIES PASIRAŠYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

  - Sutartis pasirašoma [Pasirinkite]

  - Sutartis įsigalioja nuo jos abipusio pasirašymo dienos. Prekių tiekimo terminas yra 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas yra 38 (trisdešimt aštuoni) mėnesiai, t. y. 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai Prekių tiekimo laikotarpis ir 2 (du) mėnesiai galutiniam atsiskaitymui tarp Šalių už tinkamai patiektas Prekes ir pritaikytas sankcijas.

  - Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu yra išperkama Prekių už Sutarties SD 2.3. punkte nurodytą bendrą Sutarties kainą, Sutartis nustoja galioti nuo Prekių išpirkimo bendrai Sutarties kainai, Šalims galutinai atsiskaičius už faktiškai perduotas Prekes ir priskaičiuotas netesybas/nuostolius.

- KITOS SĄLYGOS

  - Tiekėjas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis į Pirkėją dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo, atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo.

  - Pirkėjas, suteikęs Tiekėjui Sutarties SD 8.1. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties SD nustatytą Tiekėjui mokėtiną atlyginimą, t. y. sumažinti Tiekėjui mokėtiną atlyginimą Tiekėjo grąžintinos paskolos sumos dydžiu. Apie tai Pirkėjas raštu informuoja Tiekėją.

  - Sutarties SD 8.1. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Pirkėjo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Tiekėjo patikimumo ir finansinės padėties, Pirkėjo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Pirkėjo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas. Paskola negali būt suteikta, jei Tiekėjas pasinaudojo faktoringo teise arba vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

- PRIEDAI

  - Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

  - Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

    - Priedas Nr. 1. – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą.

    - Priedas Nr. 2. – Techninė specifikacija.

    - Priedas Nr. 3. – Pirkimo objekto pavadinimas, kiekis, įkainiai.

    - Priedas Nr. 4. – Perskaičiavimo sąlygos.

    - Priedas Nr. 5. – Subtiekėjų sąrašas bei perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis.

    - Priedas Nr. 6. – Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai.

    - Priedas Nr. 7. – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atskaitymo su subtiekėju.

    - Priedas Nr. 8. – Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams.

- ŠALIŲ REKVIZITAI

| Tiekėjas Pavadinimas Adresas Įmonės kodas: PVM kodas: A.s. Nr. Bankas Banko kodas Tel. Nr.: Faksas: _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Pirkėjas Pavadinimas Adresas Įmonės kodas: PVM kodas: A.s. Nr. Bankas Banko kodas Tel. Nr.: _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |
| --- | --- |
| Tiekėjas: Vardas, pavardė Gyv. Adresas Asmens kodas Individualios veiklos pažymos Nr. / Verslo liudijimo Nr. Bankas Banko kodas Tel. Nr.: _____________________________________ (vardas, pavardė, parašas) | Pirkėjas Pavadinimas Adresas Įmonės kodas: PVM kodas: A.s. Nr. Bankas Banko kodas Tel. Nr.: _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |

Sutarties SD Priedas Nr. 1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

- KONTAKTINIAI ASMENYS

  - Pirkėjo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, užsakymų teikimą kontaktai: (pareigos, vardas, pavardė, jų telefonai, el. pašto adresai ir kt. reikalinga informacija).

  - Tiekėjo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, užsakymų gavimą kontaktai: (pareigos, vardas, pavardė, jų telefonai, el. pašto adresai ir kt. reikalinga informacija).

Pranešimai siunčiami: ____ (nurodyti konkretų paštą ar kitą būdą)

Užsakymai teikiami: _____ (nurodyti konkretų paštą ar kitą būdą)

Sutarties galiojimo metu Pirkėjas turi teisę keisti pranešimų ar (ir) Užsakymų pateikimo būdą ir komunikacijos kanalus, apie tai raštu pranešdamas Tiekėjui.

Sutarties SD Priedas Nr. 3

PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS, KIEKIS, ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalus kiekis, vnt. | Preliminarus kiekis, vnt. | Siūlomų Prekių gamintojas | 1 mato Įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spec. siurblys su antistatiniu paketu | 2 | 21 |  |  |
| 2. | Sauso valymo rinkinio krepšys, laikymui ir transportavimui | 2 | 21 |  |  |
| 3. | Izoliuotas pagrindinis vamzdis su ribojančiu žiedu | 2 | 21 |  |  |
| 4. | Izoliuotas pagrindinio vamzdžio prailgintojas, L=800 mm | 2 | 21 |  |  |
| 5. | Izoliuotas pagrindinio vamzdžio prailgintojas, L=400 mm | 2 | 21 |  |  |
| 6. | Izoliuotas pagrindinio vamzdžio prailgintojas, L=200 mm | 2 | 21 |  |  |
| 7. | Izoliuota kūginė jungtis | 2 | 21 |  |  |
| 8. | Izoliuotas apvalus šepetys, d120 mm | 2 | 21 |  |  |
| 9. | Izoliuotas šakutės tipo šepetys 2x100 mm | 2 | 21 |  |  |
| 10. | Izoliuotas šepetys 60x40 mm | 2 | 21 |  |  |
| 11. | Izoliuotas šepetys 50x130 mm | 2 | 21 |  |  |
| 12. | Izoliuotas turbo Šepetys 160 mm | 2 | 21 |  |  |
| 13. | Izoliacinis plokščias standartinis šepetys 50x300 mm | 2 | 21 |  |  |
| 14. | Izoliacinis turbo šepetys izoliatoriams160 mm | 2 | 21 |  |  |
| 15. | Izoliacinis veidrodėlis | 2 | 21 |  |  |
| 16. | Izoliuota alkūnė 90° | 2 | 21 |  |  |
| 17. | Izoliuota sukamoji alkūnė | 2 | 21 |  |  |
| 18. | Izoliuota 135° alkūnė | 2 | 21 |  |  |
| 19. | Izoliuotas siauras antgalis 30 mm | 2 | 21 |  |  |
| 20. | Izoliuotas platus antgalis 40 mm | 2 | 21 |  |  |
| 21. | Izoliuotas lenktas antgalis 90 mm | 2 | 21 |  |  |
| 22. | Valymo šepetys rinkiniui L1,3 m | 2 | 21 |  |  |
| 23. | Silikonizuotas audinys | 2 | 21 |  |  |

Sutarties SD Priedas Nr. 4

PERSKAIČIAVIMO SĄLYGOS

Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami (-a) tokiomis sąlygomis:

- Pirmas perskaičiavimas atliekamas ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, vėlesni perskaičiavimai – praėjus ne mažiau kaip 6 mėn. nuo paskutinio perskaičiavimo dienos;

- Perskaičiavimas atliekamas, jeigu pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis Metinės infliacijos dydis pasiekia 5 ar daugiau procentų arba Metinės defliacijos dydis pasiekia -5 ar mažiau procentų ribą (duomenų šaltinis - https://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-salies-rodikliai);

- Perskaičiavimas atliekamas pagal žemiau pateiktą formulę:

Cpn – perskaičiuoti Įkainiai EUR be PVM;

Sn – Sutartyje numatyti Įkainiai; EUR be PVM;

I – naujausias paskelbtas Metinės infliacijos arba defliacijos dydis procentais (defliacijos atveju įrašomas su minuso ženklu);

X - defliacijos atveju -5, infliacijos atveju 5.

- Perskaičiavimas atliekamas tik Suinteresuotai Šaliai raštu kreipusis į kitą Šalį dėl kainos / įkainių perskaičiavimo:

  - Kai Suinteresuota Šalis yra pirkėjas – pirkėjas pateikia pranešimą dėl perskaičiavimo kartu su perskaičiuotais įkainiais kitai Šaliai suderinti;

  - Kai Suinteresuota Šalis yra tiekėjas –  tiekėjas pateikia pirkėjui prašymą dėl perskaičiavimo. Pirkėjas perskaičiuoja įkainius ir raštu pateikia perskaičiuotus įkainius kitai Šaliai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tiekėjo kreipimosi dėl perskaičiavimo dienos.

- Tiekėjas per 3 darbo dienas turi patvirtinti perskaičiuotus įkainius arba raštu pateikti pastabas dėl  įkainių perskaičiavimo. Tiekėjui per 3 darbo dienas raštu nepatvirtinus perskaičiuotų įkainių arba raštu nepateikus pastabų, yra laikoma, kad perskaičiavimui pritarta, o pirkėjo pateiktas pranešimas apie pakeistus   įkainius įsigalioja, jei pranešime nenurodyta kita, vėlesnė data, ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Tiekėjui per nurodytą terminą pateikus pastabas dėl perskaičiavimo, pirkėjas jas išnagrinėja per 3 darbo dienas ir, joms esant pagrįstoms, patikslina perskaičiuotus įkainius bei raštu pateikia patikslintus perskaičiuotus įkainius tiekėjui pakartotinai suderinti šiame punkte nustatyta tvarka.

- Už Prekes užsakytas iki perskaičiavimo įsigaliojimo, pirkėjas apmoka taikant iki tol galiojusius įkainius, o už Prekes, užsakytas po perskaičiavimo įsigaliojimo, tiekėjui bus apmokama taikant perskaičiuotus įkainius.

- Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, esant poreikiui, patikslinama (didėja arba mažėja) Sutarties vertė.

Sutarties SD Priedas Nr. 5

ŪKIO SUBJEKTŲ, SPECIALISTŲ, SUBTIEKĖJŲ SĄRAŠAS BEI PERDUODAMŲ SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIS

Pasitelkti Subtiekėjai

| Pavadinimas | Sutarties dalis, kurią vykdys Subtiekėjas |
| --- | --- |

Pasitelkti Tretieji asmenys dėl išteklių

| Pavadinimas | Išteklius |
| --- | --- |

Sutarties SD Priedas Nr. 6

PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI DARNIŲJŲ PIRKIMŲ REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Pirkimo objektui keliamas darniųjų pirkimų reikalavimas | Pirkimo procedūrų metu pateikiami atitiktį pagrindžiantys įrodymai | Sutarties vykdymo metu pateikiami atitiktį pagrindžiantys įrodymai |
| --- | --- | --- | --- |
| Žalieji reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Prekėms pagaminti ir (ar) tiekti, taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais). | Tiekėjo/gamintojo LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatas, arba kiti lygiaverčiai nepriklausomų įstaigų išduoti sertifikatai, pagrįsti atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus) patvirtinantys, kad tiekėjas/gamintojas, Prekėms pagaminti ir (ar) tiekti, taiko aplinkos apsaugos vadybos priemones. Jeigu tiekėjas/gamintojas negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų aukščiau nurodytų dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus - lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus - Žaliojo kriterijaus / reikalavimo aprašą (Pasiūlymo formos Priedas Nr. x), kuriame nurodomas tiekėjo/gamintojo, Prekėms pagaminti ir (ar) tiekti, taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, tenkinantis visus šiuos reikalavimus: 1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas gaminant ir (ar) tiekiant Prekes; 2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; 3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti; 4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; 5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; 6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei). Tiekėjas/gamintojas taip pat turi pateikti aprašymą pagrindžiančius dokumentus (pateikiamos šių dokumentų kopijos). | Jeigu pirkimo metu pateikto sertifikato galiojimo terminas baigiasi sutarties vykdymo metu, tiekėjas pateikia atnaujintą ir galiojantį sertifikatą. |

Sutarties SD Priedas Nr. 8

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretaus pasiūlyto produkto parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. SPEC. SIURBLYS SU ANTISTATINIU PAKETU |  |  |  |
| 1.1. | Maitinimas Ph / V / Hz | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |  |
| 1.2. | Oro srautas l/s (ne mažiau) | 2 × 74 |  |
| 1.3. | Vakuumas mbar / kPa (ne mažiau) | 254 / 25,4 |  |
| 1.4. | Konteinerio talpa l (ne mažiau) | 65 |  |
| 1.5. | Nominali galia W (ne mažiau) | 2760W |  |
| 1.6. | Standartinis nominalus diametras | ID 40 |  |
| 1.7. | Garso lygis dB(A) (ne didesnis) | 73 |  |
| 1.8. | Svoris be priedų kg (ne didesnis) | 24.5 |  |
| 1.9. | Antistatinis paketas | Turi būti antistatinė sistema |  |
| 1.10. | Siurbiamosios žarnos tipas | Suderinamas su aukščiau nurodytais priedais/antgaliais |  |
| 1.11. | Filtro valymas | Automatinė filtro valymo sistema Tact² |  |
| 2. SAUSO VALYMO RINKINIO KREPŠYS LAIKYMUI IR TRANSPORTAVIMUI |  |  |  |
| 2.1. | Išmatavimai | 1420x330x100mm, paklaida +-2proc |  |
| 2.2. | Svoris | 1.9 kg paklaida, +- 2proc |  |
| 2.3. | Charakteristikos | Dėklas pagamintas iš vandeniui atsparaus PVC dengto poliesterio audinio. Dėklas užsegamas plastikiniu užtrauktuku ir dviem metaliniais užtrauktukais. Jame yra vidinės kišenės įrangos atskyrimui ir tinkamam transportavimui. Jame yra transportavimo rankenos, pagamintos iš 40 mm pločio austos polipropileno juostos. |  |
| 2.4. | Naudojimo paskirtis | Sukurtas naudoti, sauso valymo antgalių rinkinio laikymui ir transportavimui |  |
| 3. IZOLIUOTAS PAGRINDINIS VAMZDIS SU RIBOJANČIU ŽIEDU, L=1,2 M |  |  |  |
| 3.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 3.2. | Išmatavimai | Ilgis 1260mm, +-2% Vidinis diametras 35mm, +-2% |  |
| 3.3. | Svoris | 490g, +-2% |  |
| 3.4. | Charakteristikos | Pagrindinis vamzdis yra iš izoliacinės medžiagos. Vamzdis pagamintas iš polikarbonato, galai – iš raudonos spalvos poliamido. Vienoje pusėje esantis vamzdžio galas leidžia pritvirtinti siurbimo žarną ją įspaudžiant, o kitoje pusėje esantis srieginis jungtis leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius). Pagrindinis siurbimo vamzdis turi rankenos ribotuvą ir ribojimo žymę. Atstumas tarp rankenos ribotuvo ir ribojimo žymės turi būti ne mažesnis kaip 600 mm. |  |
| 3.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 4. IZOLIUOTAS PAGRINDINIO VAMZDŽIO PRAILGINTOJAS L=800 MM |  |  |  |
| 4.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 4.2. | Išmatavimai | Ilgis 830mm, +-2% Vidinis diametras 35mm, +-2% |  |
| 4.3. | Svoris | 325g, +-2% |  |
| 4.4. | Charakteristikos | Vamzdis yra iš izoliacinės medžiagos. Vamzdis pagamintas iš polikarbonato, galai – iš raudonos spalvos poliamido. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) |  |
| 4.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 5. IZOLIUOTAS PAGRINDINIO VAMZDŽIO PRAILGINTOJAS L=400 MM |  |  |  |
| 5.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 5.2. | Išmatavimai | Ilgis 430mm, +-2% Vidinis diametras 35mm, +-2% |  |
| 5.3. | Svoris | 210g, +-2% |  |
| 5.4. | Charakteristikos | Vamzdis yra iš izoliacinės medžiagos. Vamzdis pagamintas iš polikarbonato, galai – iš raudonos spalvos poliamido. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) |  |
| 5.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 6. IZOLIUOTAS PAGRINDINIO VAMZDŽIO PRAILGINTOJAS L=200 MM |  |  |  |
| 6.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 6.2. | Išmatavimai | Ilgis 230mm, +-2% Vidinis diametras 35mm, +-2% |  |
| 6.3. | Svoris | 120g, +-2% |  |
| 6.4. | Charakteristikos | Vamzdis yra iš izoliacinės medžiagos. Vamzdis pagamintas iš polikarbonato, galai – iš raudonos spalvos poliamido. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) |  |
| 6.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 7. IZOLIUOTA KŪGINĖ JUNGTIS |  |  |  |
| 7.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | PN-EN IEC 60900:2018-10 |  |
| 7.2. | Išmatavimai | Ilgis 95mm, +-2% Vidinis diametras 40mm, +-2% |  |
| 7.3. | Svoris | 55g, +-2% |  |
| 7.4. | Charakteristikos | Vamzdis yra iš izoliacinės medžiagos. Vamzdis pagamintas iš poliamido. Raudonas. Vienoje pusėje esantis galas leidžia pritvirtinti siurbimo žarną ją įspaudžiant, o kitoje pusėje esantis srieginis jungtis leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) |  |
| 7.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 1000 V AC arba 1500 V DC |  |
| 8. IZOLIUOTAS APVALUS ŠEPETYS D 120 MM |  |  |  |
| 8.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 8.2. | Išmatavimai | Ilgis 230mm, +-2% Šepečio diametras 120mm, +-2% |  |
| 8.3. | Svoris | 250g, +-2% |  |
| 8.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, raudonos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Nešvarumus surenkantys šepečio elementai pagaminti iš natūralių šerių. |  |
| 8.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 9. IZOLIUOTAS ŠAKUTĖS TIPO ŠEPETYS 2X100 MM |  |  |  |
| 9.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 9.2. | Išmatavimai | Ilgis 250mm, +-2% Šepečio diametras 2x100mm, +-2% |  |
| 9.3. | Svoris | 250g, +-2% |  |
| 9.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos –stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, raudonos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Nešvarumus surenkantys šepečio elementai pagaminti iš natūralių šerių. |  |
| 9.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 10. IZOLIUOTAS ŠEPETYS 60X40 MM |  |  |  |
| 10.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 10.2. | Išmatavimai | Ilgis 140mm, +-2% Šepečio diametras 60x40x20mm, +-2% |  |
| 10.3. | Svoris | 80g, +-2% |  |
| 10.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, juodos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su raudonos spalvos sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Nešvarumus surenkantys šepečio elementai pagaminti iš natūralių šerių. Šepetėlis turi dvi pozicijas. |  |
| 10.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 11. IZOLIUOTAS ŠEPETYS 50X130 MM |  |  |  |
| 11.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 11.2. | Išmatavimai | Ilgis 260mm, +-2% Šepečio diametras 130x50x30mm, +-2% |  |
| 11.3. | Svoris | 160g, +-2% |  |
| 11.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, juodos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su raudonos spalvos sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Nešvarumus surenkantys šepečio elementai pagaminti iš natūralių šerių. |  |
| 11.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 12. IZOLIUOTAS TURBO ŠEPETYS 160 MM |  |  |  |
| 12.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 12.2. | Išmatavimai | Ilgis 250mm, +-2% Šepečio diametras 160mm, +-2% |  |
| 12.3. | Svoris | 370g, +-2% |  |
| 12.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, juodos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su raudonos spalvos sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Nešvarumus surenkantys šepečio elementai pagaminti iš natūralių šerių. Šepetys yra sukamas V-dirželiu. Oro tekmė, kai siurblys traukia orą, suka šepetį. |  |
| 12.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 13. IZOLIACINIS PLOKŠČIAS STANDARTINIS ŠEPETYS 50X300 MM |  |  |  |
| 13.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 13.2. | Išmatavimai | Ilgis 170mm, +-2% Šepečio matmuo 300x50mm, +-2% |  |
| 13.3. | Svoris | 210g, +-2% |  |
| 13.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, juodos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su raudonos spalvos sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Šepetys, kuris renka nešvarumus – guminis |  |
| 13.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 14. IZOLIACINIS TURBO ŠEPETYS IZOLIATORIAMS 160 MM |  |  |  |
| 14.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 14.2. | Išmatavimai | Ilgis 220mm, +-2% Šepečio matmuo 160mm, +-2% |  |
| 14.3. | Svoris | 350g, +-2% |  |
| 14.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, juodos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su raudonos spalvos sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Šepetys iš natūralių šerių. Šepetys yra sukamas V-dirželiu. Oro tekmė, kai siurblys traukia orą, suka šepetį. |  |
| 14.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 15. IZOLIACINIS VEIDRODĖLIS |  |  |  |
| 15.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 15.2. | Išmatavimai | Ilgis 130mm, +-2% Diametras 40mm, +-2% |  |
| 15.3. | Svoris | 45g, +-2% |  |
| 15.4. | Charakteristikos | Veidrodėlis yra iš izoliacinės medžiagos. Pagamintas iš polikarbonato, sustiprintu poliamidu, raudonos spalvos. Pagaminta naudojant įpurškimo technologiją, užbaigta su sriegine jungtimi, su kuria galima veidrodėlį pritvirtinti prie traukimo vamzdžio, prailginamo vamzdžio ar alkūnės. Veidrodėlio matymo kampas reguliuojamas. |  |
| 15.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 16. IZOLIUOTA ALKŪNĖ 90° |  |  |  |
| 16.1 | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 16.2. | Išmatavimai | Ilgis (Per alkūnę) 40mm, +-2% Kampas 90 laipsnių, +-2% |  |
| 16.3. | Svoris | 105g, +-2% |  |
| 16.4. | Charakteristikos | Alkūnė yra iš izoliacinės medžiagos. Alkūnė yra pagaminta iš PVC, baltos spalvos, galai iš poliamido, raudonos spalvos. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) |  |
| 16.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 17. IZOLIUOTA SUKAMOJI ALKŪNĖ |  |  |  |
| 17.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 17.2. | Išmatavimai | Ilgis (Per) 40mm, +-2% Kampas – sukamas, bet koks |  |
| 17.3. | Svoris | 105g, +-2% |  |
| 17.4. | Charakteristikos | Alkūnė yra iš izoliacinės medžiagos. Alkūnė yra pagaminta iš PVC, baltos spalvos, galai iš poliamido, raudonos spalvos. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) |  |
| 17.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 18. IZOLIUOTA 135° ALKŪNĖ |  |  |  |
| 18.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 18.2. | Išmatavimai | Ilgis (Per) 40mm, +-2% Kampas – 135 laipsniai, +-2% |  |
| 18.3. | Svoris | 100g, +-2% |  |
| 18.4. | Charakteristikos | Alkūnė yra iš izoliacinės medžiagos. Alkūnė yra pagaminta iš PVC, baltos spalvos, galai iš poliamido, raudonos spalvos. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) |  |
| 18.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 19. IZOLIUOTAS SIAURAS ANTGALIS 30 MM |  |  |  |
| 19.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 19.2. | Išmatavimai | Ilgis 230mm, +-2% Antgalio plotis 30mm, +-2% |  |
| 19.3. | Svoris | 75g, +-2% |  |
| 19.4. | Charakteristikos | Antgalis yra iš izoliacinės medžiagos. Pagamintas iš poliamido. Raudonas. Vienoje pusėje esantis galas leidžia pritvirtinti siurbimo žarną, alkūnę, o kita pusė yra susiaurinta |  |
| 19.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000 V AC arba 54000 V DC |  |
| 20. IZOLIUOTAS PLATUS ANTGALIS 40 MM |  |  |  |
| 20.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 20.2. | Išmatavimai | Ilgis 320mm, +-2% Antgalio plotis 40mm, +-2% |  |
| 20.3. | Svoris | 110g, +-2% |  |
| 20.4. | Charakteristikos | Antgalis yra iš izoliacinės medžiagos. Pagamintas iš poliamido. Raudonas. Vienoje pusėje esantis galas leidžia pritvirtinti siurbimo žarną, alkūnę, o kita pusė yra susiaurinta |  |
| 20.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000 V AC arba 54000 V DC |  |
| 21. IZOLIUOTAS LENKTAS ANTGALIS 90 MM |  |  |  |
| 21.1 | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |  |
| 21.2 | Išmatavimai | Ilgis 360mm, +-2% Galo plotis 95mm, +-2% |  |
| 21.3. | Svoris | 160g, +-2% |  |
| 21.4. | Charakteristikos | Korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su jungtimi, leidžiančia pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. |  |
| 21.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |  |
| 22. VALYMO ŠEPETYS RINKINIUI L1,3 M |  |  |  |
| 22.1 | Išmatavimai | Ilgis 1300mm, +-2% Šepečio diametras 55mm, +-2% |  |
| 22.2. | Svoris | 240g, +-2% |  |
| 22.3. | Charakteristikos | Korpusas pagamintas iš stiklo pluošto su rankena pagaminta iš poliamido – raudonos spalvos. Valymo elementas pagamintas iš poliamido ir labai švelnių šerių. |  |
| 22.4. | Naudojimas | Skirta valyti vidines sauso valymo komplekto dalis |  |
| 23. SILIKONIZUOTAS AUDINYS |  |  |  |
| 23.1. | Išmatavimai | 300x400mm (±5mm) |  |
| 23.2. | Charakteristikos | Medvilninės servetėlės elektros įrangai, valyti. Šios servetėlės skirtos elektros įrangai, įskaitant skirstomuosius įrenginius ir izoliacijos komponentus, prižiūrėti ir valyti. Jos naudojamos atliekant techninės priežiūros procedūras „atstumo metodu“, pavyzdžiui, šalinant teršalus, valant siurbimo vamzdžių ir prailginimo įrankių paviršius. Pagamintos iš aukštos kokybės medvilnės ir impregnuotos silikono pagrindo priemone, servetėlės užtikrina efektyvų valymą ir apsaugo įrangos paviršius. Jos idealiai tinka elektros instaliacijų, švarai ir patikimumui palaikyti. |  |