PASIŪLYMAS PIRKIME: (2025-ESO-1254) SAUSO VALYMO SIURBLIAI IR JŲ DALYS

## PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai). |  |
| --- | --- |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas). |  |

## INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS

Informacija apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 6 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

## PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

## SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu).

(užpildoma lentelė)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

## KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos (pažymėti varnelę)		☐ nėra	☐ yra

## PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Tiekėjo EBVPD (espd.reply.xml arba .pdf formatu).

- Atitiktis techniniams reikalavimams.

- Siūlomų prekių pagaminimo šalis.

- Tiekėjo deklaracija dėl kilmės.

- Pasiūlymo kaina.

- ISO 14001 standarto lygiavertiškumo atitikties įrodymai arba Taikomos aplinkos apsaugos vadybos priemonės. (jei neteikiamas sertifikatas)

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Siūlomų prekių technines ir kokybines charakteristikas apibrėžiantys dokumentai.

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

- SPS priede „Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai“ keliamus reikalavimus įrodantys dokumentai.

## PATVIRTINIMAI

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes, paslaugas ar darbus pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| Eil. Nr. |  | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba - viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Pvz.: |  | Ilgis | ne daugiau kaip 180 cm | Ilgis – 178 cm | Stalo aprašymas, 5 psl. |
| 1. SPEC. SIURBLYS SU ANTISTATINIU PAKETU VLL |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Maitinimas Ph / V / Hz |  | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.2. | Oro srautas l/s (ne mažiau) |  | 2 × 74 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3. | Vakuumas mbar / kPa (ne mažiau) |  | 254 / 25,4 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.4. | Konteinerio talpa l (ne mažiau) |  | 65 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.5. | Nominali galia W (ne mažiau) |  | 2760W | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.6. | Standartinis nominalus diametras |  | ID 40 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.7. | Garso lygis dB(A) (ne didesnis) |  | 73 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.8. | Svoris be priedų kg (ne didesnis) |  | 24.5 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.9. | Antistatinis paketas |  | Turi būti antistatinė sistema | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.10. | Siurbiamosios žarnos tipas |  | Suderinamas su aukščiau nurodytais priedais/antgaliais | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.11. | Filtro valymas |  | Automatinė filtro valymo sistema Tact² | (įrašyti) | (įrašyti) |

| 2. SAUSO VALYMO RINKINIO KREPŠYS LAIKYMUI IR TRANSPORTAVIMUI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Išmatavimai | 1420x330x100mm, paklaida +-2proc | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.2. | Svoris | 1.9 kg paklaida, +- 2proc | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.3. | Charakteristikos | Dėklas pagamintas iš vandeniui atsparaus PVC dengto poliesterio audinio. Dėklas užsegamas plastikiniu užtrauktuku ir dviem metaliniais užtrauktukais. Jame yra vidinės kišenės įrangos atskyrimui ir tinkamam transportavimui. Jame yra transportavimo rankenos, pagamintos iš 40 mm pločio austos polipropileno juostos. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.4. | Naudojimo paskirtis | Sukurtas naudoti, sauso valymo antgalių rinkinio laikymui ir transportavimui | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.5. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 3. IZOLIUOTAS PAGRINDINIS VAMZDIS SU RIBOJANČIU ŽIEDU, L=1,2 M |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.2. | Išmatavimai | Ilgis 1260mm, +-2% Vidinis diametras 35mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.3. | Svoris | 490g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.4. | Charakteristikos | Pagrindinis vamzdis yra iš izoliacinės medžiagos. Vamzdis pagamintas iš polikarbonato, galai – iš raudonos spalvos poliamido. Vienoje pusėje esantis vamzdžio galas leidžia pritvirtinti siurbimo žarną ją įspaudžiant, o kitoje pusėje esantis srieginis jungtis leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius). Pagrindinis siurbimo vamzdis turi rankenos ribotuvą ir ribojimo žymę. Atstumas tarp rankenos ribotuvo ir ribojimo žymės turi būti ne mažesnis kaip 600 mm. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 4. IZOLIUOTAS PAGRINDINIO VAMZDŽIO PRAILGINTOJAS L=800 MM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.2. | Išmatavimai | Ilgis 830mm, +-2% Vidinis diametras 35mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.3. | Svoris | 325g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.4. | Charakteristikos | Vamzdis yra iš izoliacinės medžiagos. Vamzdis pagamintas iš polikarbonato, galai – iš raudonos spalvos poliamido. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 5. IZOLIUOTAS PAGRINDINIO VAMZDŽIO PRAILGINTOJAS L=400 MM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5.2. | Išmatavimai | Ilgis 430mm, +-2% Vidinis diametras 35mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5.3. | Svoris | 210g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5.4. | Charakteristikos | Vamzdis yra iš izoliacinės medžiagos. Vamzdis pagamintas iš polikarbonato, galai – iš raudonos spalvos poliamido. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 6. IZOLIUOTAS PAGRINDINIO VAMZDŽIO PRAILGINTOJAS L=200 MM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.2. | Išmatavimai | Ilgis 230mm, +-2% Vidinis diametras 35mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.3. | Svoris | 120g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.4. | Charakteristikos | Vamzdis yra iš izoliacinės medžiagos. Vamzdis pagamintas iš polikarbonato, galai – iš raudonos spalvos poliamido. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 7. IZOLIUOTA KŪGINĖ JUNGTIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | PN-EN IEC 60900:2018-10 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7.2. | Išmatavimai | Ilgis 95mm, +-2% Vidinis diametras 40mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7.3. | Svoris | 55g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7.4. | Charakteristikos | Vamzdis yra iš izoliacinės medžiagos. Vamzdis pagamintas iš poliamido. Raudonas. Vienoje pusėje esantis galas leidžia pritvirtinti siurbimo žarną ją įspaudžiant, o kitoje pusėje esantis srieginis jungtis leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 1000 V AC arba 1500 V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 8. IZOLIUOTAS APVALUS ŠEPETYS D 120 MM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.2. | Išmatavimai | Ilgis 230mm, +-2% Šepečio diametras 120mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.3. | Svoris | 250g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, raudonos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Nešvarumus surenkantys šepečio elementai pagaminti iš natūralių šerių. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 9. IZOLIUOTAS ŠAKUTĖS TIPO ŠEPETYS 2X100 MM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.2. | Išmatavimai | Ilgis 250mm, +-2% Šepečio diametras 2x100mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.3. | Svoris | 250g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos –stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, raudonos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Nešvarumus surenkantys šepečio elementai pagaminti iš natūralių šerių. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 10. IZOLIUOTAS ŠEPETYS 60X40 MM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.2. | Išmatavimai | Ilgis 140mm, +-2% Šepečio diametras 60x40x20mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.3. | Svoris | 80g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, juodos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su raudonos spalvos sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Nešvarumus surenkantys šepečio elementai pagaminti iš natūralių šerių. Šepetėlis turi dvi pozicijas. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 11. IZOLIUOTAS ŠEPETYS 50X130 MM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus |  | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2. | Išmatavimai |  | Ilgis 260mm, +-2% Šepečio diametras 130x50x30mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.3. | Svoris |  | 160g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.4. | Charakteristikos |  | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, juodos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su raudonos spalvos sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Nešvarumus surenkantys šepečio elementai pagaminti iš natūralių šerių. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.5. | Naudojimas |  | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |  |

| 12. IZOLIUOTAS TURBO ŠEPETYS 160 MM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12.2. | Išmatavimai | Ilgis 250mm, +-2% Šepečio diametras 160mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12.3. | Svoris | 370g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, juodos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su raudonos spalvos sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Nešvarumus surenkantys šepečio elementai pagaminti iš natūralių šerių. Šepetys yra sukamas V-dirželiu. Oro tekmė, kai siurblys traukia orą, suka šepetį. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 13. IZOLIACINIS PLOKŠČIAS STANDARTINIS ŠEPETYS 50X300 MM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13.2. | Išmatavimai | Ilgis 170mm, +-2% Šepečio matmuo 300x50mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13.3. | Svoris | 210g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, juodos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su raudonos spalvos sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Šepetys, kuris renka nešvarumus – guminis | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 14. IZOLIACINIS TURBO ŠEPETYS IZOLIATORIAMS 160 MM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.2. | Išmatavimai | Ilgis 220mm, +-2% Šepečio matmuo 160mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.3. | Svoris | 350g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, juodos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su raudonos spalvos sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Šepetys iš natūralių šerių. Šepetys yra sukamas V-dirželiu. Oro tekmė, kai siurblys traukia orą, suka šepetį. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 15. IZOLIACINIS VEIDRODĖLIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.2. | Išmatavimai | Ilgis 130mm, +-2% Diametras 40mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.3. | Svoris | 45g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.4. | Charakteristikos | Veidrodėlis yra iš izoliacinės medžiagos. Pagamintas iš polikarbonato, sustiprintu poliamidu, raudonos spalvos. Pagaminta naudojant įpurškimo technologiją, užbaigta su sriegine jungtimi, su kuria galima veidrodėlį pritvirtinti prie traukimo vamzdžio, prailginamo vamzdžio ar alkūnės. Veidrodėlio matymo kampas reguliuojamas. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 16. IZOLIUOTA ALKŪNĖ 90° |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 16.2. | Išmatavimai | Ilgis (Per alkūnę) 40mm, +-2% Kampas 90 laipsnių, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 16.3. | Svoris | 105g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 16.4. | Charakteristikos | Alkūnė yra iš izoliacinės medžiagos. Alkūnė yra pagaminta iš PVC, baltos spalvos, galai iš poliamido, raudonos spalvos. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 16.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 16.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 17. IZOLIUOTA SUKAMOJI ALKŪNĖ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 17.2. | Išmatavimai | Ilgis (Per) 40mm, +-2% Kampas – sukamas, bet koks | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 17.3. | Svoris | 105g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 17.4. | Charakteristikos | Alkūnė yra iš izoliacinės medžiagos. Alkūnė yra pagaminta iš PVC, baltos spalvos, galai iš poliamido, raudonos spalvos. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 17.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 17.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 18. IZOLIUOTA 135° ALKŪNĖ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 18.2. | Išmatavimai | Ilgis (Per) 40mm, +-2% Kampas – 135 laipsniai, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 18.3. | Svoris | 100g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 18.4. | Charakteristikos | Alkūnė yra iš izoliacinės medžiagos. Alkūnė yra pagaminta iš PVC, baltos spalvos, galai iš poliamido, raudonos spalvos. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 18.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 18.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| ##### 19. IZOLIUOTAS SIAURAS ANTGALIS 30 MM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 19.2. | Išmatavimai | Ilgis 230mm, +-2% Antgalio plotis 30mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 19.3. | Svoris | 75g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 19.4. | Charakteristikos | Antgalis yra iš izoliacinės medžiagos. Pagamintas iš poliamido. Raudonas. Vienoje pusėje esantis galas leidžia pritvirtinti siurbimo žarną, alkūnę, o kita pusė yra susiaurinta | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 19.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000 V AC arba 54000 V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 19.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 20. IZOLIUOTAS PLATUS ANTGALIS 40 MM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 20.2. | Išmatavimai | Ilgis 320mm, +-2% Antgalio plotis 40mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 20.3. | Svoris | 110g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 20.4. | Charakteristikos | Antgalis yra iš izoliacinės medžiagos. Pagamintas iš poliamido. Raudonas. Vienoje pusėje esantis galas leidžia pritvirtinti siurbimo žarną, alkūnę, o kita pusė yra susiaurinta | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 20.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000 V AC arba 54000 V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 20.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 21. IZOLIUOTAS LENKTAS ANTGALIS 90 MM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 21.2 | Išmatavimai | Ilgis 360mm, +-2% Galo plotis 95mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 21.3. | Svoris | 160g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 21.4. | Charakteristikos | Korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su jungtimi, leidžiančia pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 21.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 21.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 22. VALYMO ŠEPETYS RINKINIUI L1,3 M |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | Išmatavimai | Ilgis 1300mm, +-2% Šepečio diametras 55mm, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 22.2. | Svoris | 240g, +-2% | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 22.3. | Charakteristikos | Korpusas pagamintas iš stiklo pluošto su rankena pagaminta iš poliamido – raudonos spalvos. Valymo elementas pagamintas iš poliamido ir labai švelnių šerių. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 22.4. | Naudojimas | Skirta valyti vidines sauso valymo komplekto dalis | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 22.5. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

| 23. SILIKONIZUOTAS AUDINYS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1. | Išmatavimai | 300x400mm (±5mm) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 23.2. | Charakteristikos | Medvilninės servetėlės elektros įrangai, valyti. Šios servetėlės skirtos elektros įrangai, įskaitant skirstomuosius įrenginius ir izoliacijos komponentus, prižiūrėti ir valyti. Jos naudojamos atliekant techninės priežiūros procedūras „atstumo metodu“, pavyzdžiui, šalinant teršalus, valant siurbimo vamzdžių ir prailginimo įrankių paviršius. Pagamintos iš aukštos kokybės medvilnės ir impregnuotos silikono pagrindo priemone, servetėlės užtikrina efektyvų valymą ir apsaugo įrangos paviršius. Jos idealiai tinka elektros instaliacijų, švarai ir patikimumui palaikyti. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 23.3. | Pavyzdinė vizualizacija |  |  |  |

Pastaba. Techniniuose reikalavimuose pateikti paveikslėliai yra tik informacinio pobūdžio ir siūlomi gaminiai gali būti kitokios spalvinės gamos, formos ir išvaizdos, tačiau turi atitikti konkrečius nurodytus techninius parametrus.

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ PAGAMINIMO ŠALIS

(pagal PĮ 67 straipsnio nuostatas)

Nurodoma ši siūlomų prekių kilmė:

(pasirenkamas vienas iš variantų)

☐ siūlomos prekės yra pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, su kuriomis ES yra sudariusi daugiašalį arba dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių rinkas (tikrinama čia ir čia)

☐ visos siūlomos prekės / dalis siūlomų prekių yra pagamintos ne ES šalyse ir / ar tose šalyse, su kuriomis ES nėra sudariusi daugiašalio arba dvišalio susitarimo, užtikrinančio ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių rinkas (tikrinama čia ir čia). (jei pasirenkamas šis variantas, dėl šių prekių pateikiama informacija žemiau esančioje lentelėje)

| Prekės pavadinimas | Gamintojas | Kilmės šalis | Prekės vertė procentais nuo prekių vertės pasiūlyme* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz.: Transformatorius „YYY“ | Pvz.: „Spooz“ | Pvz.: Šiaurės Korėja | Pvz.: 25 proc. |

*Prekės vertės procentas skaičiuojamas nuo siūlomos prekės kainos, o ne nuo jos savikainos. Jei perkamos prekės ir paslaugos, tai lentelėje turėt būti nurodyta prekių vertė tik nuo bendros siūlomų prekių vertės, o ne nuo visos bendros prekių ir paslaugų pasiūlymo kainos.

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.