GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

MEDICINOS REIKMENŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Konkurso dalyviui					    2025-10-16

DĖL PAKLAUSIMO

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioji  organizacija) 2025 m. rugsėjo 16 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), paskelbė Medicinos reikmenų viešąjį pirkimą, vykdant jį CVP IS priemonėmis, pirkimo Nr. 4502635 (toliau – pirkimas), pasiekiamomis adresu https://viesiejipirkimai.lt

Medicinos reikmenų viešojo pirkimo komisija (toliau – Viešojo pirkimo komisija), 2025 m. spalio 15 d. gavusi konkurso dalyvio paklausimą, teikia atsakymą:

Klausimas: Dėl pirkimo Nr. 4502635, 2 dalies – Vakuuminis vamzdelis su 3,8 procentų natrio citratu ENG nustatymui, norėtume paprašyti paaiškinimo dėl techninės specifikacijos.

Techninėje specifikacijoje nurodyti vakuuminio vamzdelio išoriniai matmenys, tačiau vamzdelio tūris (ml) nenurodytas. Siekiant užtikrinti tinkamą pasiūlymo parengimą ir atitiktį reikalavimams, prašome nurodyti, koks tūris yra priimtinas (pvz., 1,6 ml, 2,0 ml ar kitas) šiai pozicijai.

Atsakymas: Atsakant į tiekėjo paklausimą dėl techninės specifikacijos paaiškinimo informuojame, kad Perkančiajai organizacijai nėra aktualu tiksliai nurodyti vakuuminių mėgintuvėlių tūrį, svarbu, kad mėgintuvėliai būtų tinkami ENG nustatymui ir atitiktų visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo dokumentų 1 priedo Techninės specifikacijos 3 punkte yra nurodyti mėgintuvėlio išmatavimai „8 mm (±1 mm) x 120 mm (±1 mm)”, beto, tame pačiame punkte nurodoma, kad „esant kitokiam mėgintuvėlių tūriui bei išmatavimams, mėgintuvėliai privalo būti pristatomi su atitinkamais tyrimo atlikimo (matavimo) stovais, 20 vnt. (neatlygintinai ir negrąžinamai)”.

Viešojo pirkimo komisija papildomai pažymi, kad pirkimo dokumentai paaiškinami ir patikslinami vadovaujantis Pirkimo dokumentų 9 skyriuje nustatytais terminais.

Viešojo pirkimo komisija